## Sheet1
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：2025年中央水利发展资金长安区小型水库
维修养护项目 第 1 页 、 共 3 页
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价(元) |  | 合价(元)
一 | 工程部分
1 | 建筑工程预算价合计
1.1 | 大峪水库维修 |  |  |  | 1 | 1
1.1.1 | 饮水处理设备(2m³30m变频增压泵 +2T/H石英砂+活性炭+精密过滤器 ) |  | 套 |  | 1 | 1
1.1.2 | 304不锈钢2t方形保温水箱(耐低温 ≤-15℃,含安装) |  | 套 |  | 1 | 1
1.1.3 | 304不锈钢140cm四门双盆款橱柜 |  | 套 |  | 1 | 1
1.1.4 | 饮水处理设备保温 |  | m² |  | 3.5 | 3.5
1.1.5 | 便携式移动应急广播(输出功率≥ 120%,信噪比>71DB,电池>12Ah, 平坦地势声音传输距离>2km,90芯 高音喇叭，重量≤9kg) |  | 套 |  | 1 | 1
1.2 | 小峪水库维修养护 |  |  |  | 1 | 1
1.2.1 | 分水坝闸房维修 |  |  |  | 1 | 1
1.2.1.1 | 原窗户砖砌体拆除 |  | m³ |  | 1.19 | 1.19
1.2.1.2 | 断桥铝窗户(高1.5m*宽1.1m 2个) |  | 樘 |  | 2 | 2
1.2.1.3 | 断桥铝窗户(高1.77m*1.5m 2个) |  | 樘 |  | 2 | 2
1.2.2 | 双电源控制柜(型号CDQOS250A/4P, 含配件辅料及安装) |  | 套 |  | 1 | 1
1.2.2.1 | 双电源控制柜(型号CDQOS250A/4P, 含配件辅料及安装) |  |  |  | 1 | 1
1.2.3 | 启闭机控制柜(型号800-2200- 600,含配件辅料及安装) |  | 套 |  | 1 | 1
1.2.3.1 | 启闭机控制柜(型号800-2200- 600,含配件辅料及安装) |  | 套 |  | 1 | 1
1.2.4 | 管理房集成墙板吊顶(宽度40cm) |  | m² |  | 80 | 80
1.2.4.1 | 管理房集成墙板吊顶(宽度40cm) |  |  |  | 80 | 80
1.2.5 | 坝后踏步单侧不锈钢栏杆安装(高1.3 m , 长 度 200m)2.34t |  | m |  | 200 | 200
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：2025年中央水利发展资金长安区小型水库
维修养护项目 第 2 页 、 共 3 页
序号 | 工程或费用名称 | 单位 |  | 数量 |  | 单价(元) |  | 合价(元)
1.2.5.1 | 坝后踏步单侧不锈钢栏杆安装(高1. 3m,长度 200m)2.34t | m |  | 200
1.3 | 正岔水库维修养护 |  |  | 1
1.3.1 | 管理房屋檐损坏修缮(10平方米) | 项 |  | 1
1.3.2 | 正岔水库大字刷漆(432m²) | m² |  | 432
1.4 | 东沟水库维修养护 |  |  | 1
1.4.1 | 放水塔检修闸门更换(1.1×1.1铸铁闸门) | 项 |  | 1
1.4.1.1 | 钢管脚手架单排脚手架 | m² |  | 200
1.4.1.2 | φ14拦污栅制作，间距3cm(1.2× 1.2m) | t |  | 0.06
1.4.1.3 | 水下蛙人作业 | 工 日 |  | 10
1.4.2 | 第一道工作闸阀维修 | 项 |  | 1
1.4.2.1 | 第一道工作闸阀维修 |  |  | 1
1.4.3 | 第二道工作闸阀维修 | 项 |  | 1
1.4.3.1 | 阀门维修 | 台 |  | 1
1.4.3.1 | 阀门维修 |  |  | 1
1.4.3.2 | 排水管(DN63) | m |  | 3
1.4.3.2 | 排水管(DN63) | m |  | 3
1.4.4 | 新建蝶阀操作台 |  |  | 1
1.4.4.1 | C30盖板梁(0.3*0.24)跨度3m | m³ |  | 0.23
1.4.4.2 | C30盖板(2块盖板，1块0.5*0.2, 跨度4m) | m³ |  | 0.84
1.4.4.3 | 模板 | m² |  | 5.46
1.4.4.4 | 钢筋 | t |  | 0.01
1.4.4.5 | 盖板砖砌条形基础(0.3*0.24)跨度3m | m³ |  | 0.22
1.5 | 许家沟水库维修养护，围栏封禁(H= 2m) |  |  | 1
1.5.1 | 围栏封禁(H=2m),制作、安装 | m |  | 210
1.6 | 塔盘沟水库维修养护 |  |  | 1
1.6.1 | 围栏封禁(H=2m)制作、安装 | m |  | 100
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：2025年中央水利发展资金长安区小型水库 维修养护项目 | [6 empty] | 第 3 页 、 共 3 页
序号 | 工程或费用名称 | 单位 |  | 数量 |  |  | 单价(元) |  | 合价(元)
1.7 | 翠华山水库维修养护，水库标志牌 基础土方开挖、混凝土浇灌、标志 牌制作、安装 |  |  | 1
1.7.1 | 翠华山水库维修养护，水库警示牌 (1m*0.6m),水库标志牌基础土方 开挖、混凝土浇灌、标志牌制作、 安装 | 个 |  | 1
1.8 | 东沟二号水库，水库标志牌基础土 方开挖、混凝土浇灌、标志牌制作 、安装 |  |  | 1
1.8.1 | 东沟二号水库，水库警示牌(1m*0. 6m),水库标志牌基础土方开挖、 混凝土浇灌、标志牌制作、安装 | 个 |  | 1
1.9 | 三合一水库，水库标志牌基础土方 开挖、混凝土浇灌、标志牌制作、 安装 |  |  | 1
1.9.1 | 三合一水库，水库警示牌(1m*0.6m ),水库标志牌基础土方开挖、混 凝土浇灌、标志牌制作、安装 | 个 |  | 1
1.1 | 子午峪水库，水库标志牌基础土方 开挖、混凝土浇灌、标志牌制作、 安装 |  |  | 1
1.10.1 | 子午峪水库，水库警示牌(1m*0.6m ,水库标志牌基础土方开挖、混 凝土浇灌、标志牌制作、安装 | 个 |  | 1
1.11 | 清水河水库，水库标志牌基础土方 开挖、混凝土浇灌、标志牌制作、 安装 |  |  | 1
1.11.1 | 清水河水库，水库警示牌(1m*0.6m ,水库标志牌基础土方开挖、混 凝土浇灌、标志牌制作、安装 | 个 |  | 1
1.12 | 黄寺峪水库，水库标志牌基础土方 开挖、混凝土浇灌、标志牌制作、 安装 |  |  | 1
1.12.1 | 黄寺峪水库，水库警示牌(1m*0.6m ,水库标志牌基础土方开挖、混 凝土浇灌、标志牌制作、安装 | 个 |  | 1
2 | 金属结构设备及安装工程 |  |  | 1
合 计