## 工程项目总价表
工程项目总价表
合同编号：
工程名称：子午镇村农村供水保障项目（项目名称） （标段名称）
组号 | 项目分组名称 | 金额（元） | 备注
第一部分 | 建筑工程
第二部分 | 金属结构设备及安装工程
第三部分 | 施工临时工程
第四部分 | 工程保险（0.45%）
第五部分 | 暂列金额
合计（A）
| 投标报价 C=(A)+(B) |  | 元

## 工程量清单报价表（不分组）
工程量清单报价表
合同编号：
工程名称：子午镇村农村供水保障项目（项目名称） （标段名称）
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
第一部分 | 建筑工程
1.1 | 管线工程
1.1.1 | 土方开挖 | m³ | 871.065
1.1.2 | 土方回填 | m³ | 871.065
1.1.3 | 入户混凝土拆除（1489户） | m³ | 201.015
1.1.4 | 入户C30混凝土恢复（15cm） | m² | 1340.1
1.1.5 | D25聚乙烯PE100级管道敷设、压力试验、冲洗,(含0.5m上翻） | m | 2978
1.1.6 | DN50聚乙烯PE100级管道敷设、压力试验、冲洗 | m | 13611
1.1.7 | DN63聚乙烯PE100级管道敷设、压力试验、冲洗 | m | 641
1.1.8 | DN75聚乙烯PE100级管道敷设、压力试验、冲洗 | m | 1017
1.1.9 | DN90聚乙烯PE100级管道敷设、压力试验、冲洗 | m | 314
1.1.10 | DN110聚乙烯PE100级管道敷设、压力试验、冲洗 | m | 570
1.2 | 定向钻机安装、调试、拆除 | 次 | 1
1.3 | D110管道定向钻 | m | 570 |  |  | 定向钻
1.4 | D50-90管道定向钻 | m | 15583 |  |  | 定向钻
1.5 | Φ1200圆形砖砌闸阀井 3：7灰土、混凝土垫层、混凝土基础、砖墙、预制井盖板，井室抹灰，详见设计图集07SM101-2 页14（井盖、防坠网单列） | 座 | 79
1.6 | DN50×50PE三通 | 个 | 14
1.7 | DN75×50PE三通 | 个 | 23
1.8 | DN63×50PE三通 | 个 | 26
1.9 | DN90×50PE三通 | 个 | 11
1.10 | DN200*50PE三通 | 个 | 1
1.11 | DN90×63PE三通 | 个 | 1
1.12 | DN90×90PE三通 | 个 | 3
1.13 | DN110×110PE三通 | 个 | 1
1.14 | DN110×50PE三通 | 个 | 18
1.15 | DN90PE90 °弯头 | 个 | 5
1.16 | DN50PE90 °弯头 | 个 | 9
工程量清单报价表
合同编号：
工程名称：子午镇村农村供水保障项目（项目名称） （标段名称）
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1.17 | DN65PE90 °弯头 | 个 | 2
1.18 | DN63PE45 °弯头 | 个 | 1
1.19 | DN75PE45 °弯头 | 个 | 2
1.20 | DN50PE45 °弯头 | 个 | 12
1.21 | Φ1200排泥井，3：7灰土、混凝土垫层、混凝土基础、砖墙、预制井盖板，井室抹灰，，详见设计图集07SM101-2 页14（井盖、防坠网单列） | 座 | 3
1.22 | Φ800湿井3：7灰土、混凝土垫层、混凝土基础、砖墙、预制井盖板，井室抹灰，详见设计图集详见设计图集07SM101-2 页59（井盖、防坠网单列） | 座 | 3
1.23 | D300I级钢筋混凝土管 | m | 30
1.24 | Φ1200排气井3：7灰土、混凝土垫层、混凝土基础、砖墙、预制井盖板，井室抹灰，详见设计图集详见设计图集07SM101-2 页52（井盖、防坠网单列） | 个 | 1
1.25 | 牵引工作坑1.5*0.7m | 座 | 332
1.19.1 | 牵引工作坑开挖（1.5*0.7m(332座)），回填夯实 | m³ | 202.86
1.26 | 牵引工作坑C30混凝土路面破除 | m³ | 64.4
1.27 | 牵引工作坑C30混凝土路面修复（20cm） | m² | 332
1.28 | C30混凝土路面破除 | m³ | 68.8
1.29 | C30混凝土路面恢复(20cm) | m² | 344
1.30 | 水表井盖拆除，安装 | 个 | 1489
1.31 | 混凝土垃圾外运（5km） | m³ | 471.222
1.32 | 重型球墨铸铁井盖安装 | 个 | 86
1.33 | 防坠网安装 | 个 | 86
第二部分 | 金属结构设备及安装工程
1.1 | DN50闸阀(SZ45X-10Q)PN=1.0MPa | 个 | 73
1.2 | DN110闸阀(SZ45X-10Q)PN=1.0MPa | 个 | 1
工程量清单报价表
合同编号：
工程名称：子午镇村农村供水保障项目（项目名称） （标段名称）
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1.3 | DN63闸阀(SZ45X-10Q)PN=1.0MPa |  | 3
1.4 | DN75闸阀(SZ45X-10Q)PN=1.0MPa | 个 | 1
1.5 | DN75排泥阀 | 个 | 3
1.6 | DN75×75承盘排泥三通 | 个 | 3
1.7 | DN75双盘短管 | 个 | 3
1.8 | DN75插盘短管 | 个 | 3
1.9 | DN75闸阀 | 个 | 3
1.10 | DN75大头管 | 个 | 3
1.11 | DN50排气阀 | 个 | 1
1.12 | DN50蝶阀 | 个 | 1
1.13 | DN75×50排气三通 | 个 | 1
1.14 | 异径管各型号及堵管 | 个 | 16
第三部分 | 施工临时工程
1 | 新建临时施工道路 | 项 | 1
1.1 | 办公用房 | m² | 50
1.2 | 仓库 | m² | 25
2 | 其他临时工程 | % | 2
第四部分 | 工程保险（0.45%） | % | 0.45
一 | 工程保险（0.45%） | % | 0.45
第五部分 | 暂列金额
一 | 暂列金额 | % | 3.8
合 计