## 封皮
清水头村农村供水保障项目
工程量清单
编 制 单 位： | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人： | （签字或盖章）
编 制 日 期：

## 工程项目总价表
工程项目总价表
合同编号：
工程名称：清水头村农村供水保障项目(项目名称) （标段名称）
组号 | 项目分组名称 | 金额（元） | 备注
1 | 建筑工程
2 | 机电设备及安装工程
3 | 金属结构设备及安装工程
4 | 临时工程
合计（A）
| 备用金（暂列金）（5%）(B) |  | 元
| 投标总报价 C=(A)+(B) |  | 元
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日
1

## 建筑工程量清单报价表（按引用号设置）
建筑工程量清单报价表
合同编号：
工程名称：清水头村农村供水保障项目（项目名称） （标段名称）
组 号： 1 . |  |  |  | 分组名称：建筑工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | 建筑工程
1.1 | 水源工程
1.1.1 | 北区水站改造工程
1.1.1.1 | 现状管理房屋顶拆除（弃运 5km） | m³ | 3.6
1.1.1.2 | 砖混管理房扩建 | m² | 11.88
1.1.1.3 | 不锈钢水箱安装（2m×4m× 2.5m） | m³ | 20
1.1.2 | 东区水站改造工程
1.1.2.1 | 现状10m高30m³钢混水塔拆除（ 弃运5km） | m³ | 30
1.1.2.2 | 砖混管理房扩建 | m² | 62.1
1.1.2.3 | 不锈钢水箱安装（5m×7m× 2.5m） | m³ | 87.5
1.2 | 配水管网工程
1.2.1 | 管道工程（8916m）
1.2.1.1 | 管沟土方开挖 | m³ | 1702.89
1.2.1.2 | 废弃土方运出5km | m³ | 1702.89
1.2.1.3 | 管沟土方回填 | m³ | 1670.54
1.2.1.4 | 外购土方 | m³ | 1954.5318
1.2.1.5 | 过路穿管 | m | 80
1.2.1.6 | 混凝土路面拆除（弃渣外运 5km） | m³ | 755.01
1.2.1.7 | C30混凝土路面恢复（18cm） | m² | 4194.5
1.2.1.8 | 沥青混凝土路面拆除（弃渣外 运5km） | m³ | 26.35
1.2.1.9 | 沥青混凝土路面恢复（10cm） | m² | 263.5
1.2.1.10 | 碎石路基拆除（弃渣外运5km） | m³ | 668.7
1.2.1.11 | 碎石路基恢复（15cm） | m² | 4458
1.2.1.12 | φ75PE管加聚氨酯保温 | m | 6
1.2.1.13 | DN200钢套管（δ=6mm） | m | 6
1.2.1.14 | DN200钢套管外壁防锈漆 | m² | 4.1
1.2.1.15 | PE100管道 Φ25(1.6MPa） | m | 656
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日
2
建筑工程量清单报价表
合同编号：
工程名称：清水头村农村供水保障项目（项目名称） （标段名称）
组 号： 1 . |  |  |  | 分组名称：建筑工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1.2.1.16 | PE100管道 Φ32(1.6MPa） | m | 2688
1.2.1.17 | PE100管道 Φ40(1.6MPa） | m | 2223
1.2.1.18 | PE100管道 Φ50(1.6MPa） | m | 774
1.2.1.19 | PE100管道 Φ63(1.6MPa） | m | 810
1.2.1.20 | PE100管道 Φ75(1.25MPa） | m | 1765
1.2.1.21 | 管件 |  | 10
1.3 | 阀井
1.3.1 | 砖砌闸阀井（Φ1200） | 座 | 13
1.3.1.1 | 土方开挖 | m³ | 122.46
1.3.1.2 | 土方回填 | m³ | 62.92
1.3.1.3 | Mu10砖砌井筒及井壁 | m³ | 39.13
1.3.1.4 | 现浇C25钢筋砼底板 | m³ | 4.29
1.3.1.5 | C25钢筋砼盖板预制运输安装 | m³ | 4.29
1.3.1.6 | M10防水水泥砂浆(2cm厚) | m² | 117.52
1.3.1.7 | 钢筋制安 | t | 1.417
1.3.1.8 | 3:7灰土垫层(30cm厚) | m³ | 10.79
1.3.1.9 | φ800铸铁井盖及井座 | 套 | 13
1.3.1.10 | 模板 | m² | 48.36
1.4 | 入户工程（475户）
1.4.1 | 管道工程（1900m）
1.4.1.1 | 入户管道土方开挖 | m³ | 351.5
1.4.1.2 | 废弃土方运出5km | m³ | 313.5
1.4.1.3 | 外购土方 | m³ | 411.255
1.4.1.4 | 入户管道土方回填 | m³ | 351.5
1.4.1.5 | 混凝土路面拆除（弃渣外运 5km） | m³ | 171
1.4.1.6 | C30混凝土路面恢复（18cm） | m² | 950
1.4.1.7 | 碎石路基拆除（弃渣外运5km） | m³ | 142.5
1.4.1.8 | 碎石路基恢复（15cm） | m² | 950
1.4.1.9 | PE100管道 Φ20(1.6MPa） | m | 1900
1.4.1.10 | 管件 | % | 10
合 计
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日
3

## 机电设备安装工程量清单报价表（按引用号设置）
机电设备及安装工程量清单报价表
合同编号：
工程名称：清水头村农村供水保障项目（项目名称） （标段名称）
组 号： 2 . |  |  |  | 分组名称：机电设备及安装工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） |  | 合计(元) |  | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
2 | 机电设备及安装工程
2.1 | 水源工程
2.1.1 | 西区水站
2.1.1.1 | 水泵（CDL8-2/0.75kW） | 台套 | 1
2.1.1.2 | 变频配电柜（0.75kw） | 面 | 1
2.1.1.3 | 电缆线（YLV22-3*25+1*16） | m | 30
2.1.2 | 北区水站
2.1.2.1 | 水泵（CDL8-8/3.0kW） | 台套 | 2
2.1.2.2 | 变频配电柜（3.0kw） | 面 | 1
2.1.2.3 | 电缆线（YLV22-3*25+1*16） | m | 30
2.1.3 | 东区水站
2.1.3.1 | 水泵（CDL3-7/0.55kW） | 台套 | 1
2.1.3.2 | 水泵（CDL4-5/1.1kW） | 台套 | 1
2.1.3.3 | 变频配电柜2.0kw | 面 | 1
2.1.3.4 | 380v低压配电箱 | 面 | 1
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日
4
机电设备及安装工程量清单报价表
合同编号：
工程名称：清水头村农村供水保障项目（项目名称） （标段名称）
2.1.3.5 | 电缆线（YLV22-3*25+1*16） | m | 40
2.1.3.6 | 次氯酸钠发生器 | 台 | 1
合 计
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日
5

## 金属结构安装工程量清单报价表（按引用号设置））
金属结构设备及安装工程量清单报价表
合同编号：
工程名称：清水头村农村供水保障项目(项目名称) （标段名称）
组 号： 3 . |  |  |  | 分组名称：金属结构设备及安装工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） |  | 合价(元) |  | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
3 | 金属结构设备及安装工程
3.1 | 水源工程
3.1.1 | 西区水站改造工程
3.1.1.1 | DN50钢管 | m | 8
3.1.1.2 | DN50闸阀 | 个 | 3
3.1.1.3 | DN50截止阀 | 个 | 1
3.1.1.4 | 压力表 | 个 | 1
3.1.1.5 | DN50水表 | 个 | 1
3.1.1.6 | DN25排气阀 | 个 | 1
3.1.1.7 | DN50法兰 | 副 | 6
3.1.2 | 北区水站改造工程
3.1.2.1 | DN50钢管 | m | 12
3.1.2.2 | DN50闸阀 | 个 | 5
3.1.2.3 | DN50止回阀 | 个 | 1
3.1.2.4 | DN50伸缩节 | 个 | 1
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日
6
金属结构设备及安装工程量清单报价表
合同编号：
工程名称：清水头村农村供水保障项目(项目名称) （标段名称）
组 号： 3 . |  |  |  | 分组名称：金属结构设备及安装工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） |  | 合价(元) |  | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
3.1.2.5 | DN50截止阀 | 个 | 2
3.1.2.6 | 压力表 | 个 | 1
3.1.2.7 | DN50水表 | 个 | 1
3.1.2.8 | DN25排气阀 | 个 | 1
3.1.2.9 | DN50法兰 | 副 | 10
3.1.3 | 东区水站改造工程
3.1.3.1 | DN50钢管 | m | 12
3.1.3.2 | DN50闸阀 | 个 | 5
3.1.3.3 | DN50止回阀 | 个 | 1
3.1.3.4 | DN50伸缩节 | 个 | 1
3.1.3.5 | DN50截止阀 | 个 | 2
3.1.3.6 | 压力表 | 个 | 1
3.1.3.7 | DN50水表 | 个 | 1
3.1.3.8 | DN25排气阀 | 个 | 1
3.1.3.9 | DN50法兰 | 副 | 10
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日
7
金属结构设备及安装工程量清单报价表
合同编号：
工程名称：清水头村农村供水保障项目(项目名称) （标段名称）
组 号： 3 . |  |  |  | 分组名称：金属结构设备及安装工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） |  | 合价(元) |  | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
3.2 | 配水管网工程
3.2.1 | 阀井
3.2.1.1 | dn20防水套管 | 个 | 3
3.2.1.2 | dn25防水套管 | 个 | 8
3.2.1.3 | dn32防水套管 | 个 | 8
3.2.1.4 | dn40防水套管 | 个 | 13
3.2.1.5 | dn50防水套管 | 个 | 13
3.2.1.6 | dn65防水套管 | 个 | 13
3.2.1.7 | dn20伸缩节 | 个 | 2
3.2.1.8 | dn25伸缩节 | 个 | 5
3.2.1.9 | dn32伸缩节 | 个 | 8
3.2.1.10 | dn40伸缩节 | 个 | 6
3.2.1.11 | dn50伸缩节 | 个 | 6
3.2.1.12 | dn65伸缩节 | 个 | 5
3.2.1.13 | dn20自锁加密闸阀 | 个 | 2
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日
8
金属结构设备及安装工程量清单报价表
合同编号：
工程名称：清水头村农村供水保障项目(项目名称) （标段名称）
组 号： 3 . |  |  |  | 分组名称：金属结构设备及安装工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） |  | 合价(元) |  | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
3.2.1.14 | dn25自锁加密闸阀 | 个 | 5
3.2.1.15 | dn32自锁加密闸阀 | 个 | 8
3.2.1.16 | dn40自锁加密闸阀 | 个 | 6
3.2.1.17 | dn50自锁加密闸阀 | 个 | 6
3.2.1.18 | dn65自锁加密闸阀 | 个 | 5
3.2.1.19 | dn25排气阀 | 个 | 5
合 计
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日
9

## 施工临时工程量清单报价表（按引用号设置）
施工临时工程量清单报价表
合同编号：
工程名称：清水头村农村供水保障项目（项目名称） （标段名称）
组 号： 4 . |  |  |  | 分组名称：临时工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
4 | 临时工程
4.1 | 其他施工临时工程 | % | 2
合 计
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日
10

## 工程单价汇总表（清单序号）
工程单价汇总表
合同编号：
工程名称：清水头村农村供水保障项目(项目名称) （标段名称）
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 间接费 | 企业利润 | 价差 | 税金 | 合计
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日
11

## 工程费（税）率汇总表
工程单价费（税）率汇总表
合同编号：
工程名称：清水头村农村供水保障项目(项目名称) （标段名称）
序号 | 工程类别 | 其他直接费 | 间接费 | 企业利润 | 税金 | 备注
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日
12

## 投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表
投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表
合同编号：
工程名称：清水头村农村供水保障项目(项目名称) (标段名称)
序号 | 名称 | 计量单位 | 型号规格 | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其他费 | 合计 | 备注
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日
13

## 投标人生产混凝土配合比材料费表
投标人生产混凝土配合比材料费表
合同编号：
工程名称：清水头村农村供水保障项目(项目名称) (标段名称)
序号 | 工程部位 | 混凝土 强度等级 | 水泥 强度等级 | 级配 | 水灰比 | 预算材料量（kg/m³) |  |  |  | 单价 (元/m³) | 备注
[6 empty] | 水泥 | 砂 | 石子 | 水
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日
14

## 投标人自行采购主要材料预算价格汇总表（需要勾选）
投标人自行采购主要材料预算价格汇总表
合同编号：
工程名称：清水头村农村供水保障项目(项目名称) (标段名称)
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 预算价格(元) | 备 注
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日
15

## 投标人自备施工机械台时（班）费汇总表
投标人自备施工机械台时（班）费汇总表
合同编号：
工程名称：清水头村农村供水保障项目 （项目名称） （标段名称） | [11 empty] | 单位：元/台时（班）
序号 | 机械名称 | 型号 规格 | 一类费用 |  |  |  | 二类费用 | [6 empty] | 合计
|  |  | 折旧费 | 维修费 | 安拆费 | 小计 | 人工 | 柴油 | 电 | 汽油 | 风 | 水 | 小计
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日
16
投标人自备施工机械台时（班）费汇总表
合同编号：
工程名称：清水头村农村供水保障项目 （项目名称） （标段名称） |  |  | 二类费用 水: 单位：元/台时（班）
序号 | 机械名称 | 型号 规格 | 一类费用 折旧费: 一类费用; 二类费用 人工: 二类费用 | 合计
|  |  | 折旧费 | 维修费 | 安拆费 | 小计 | 人工 | 柴油 | 电 | 汽油 | 风 | 水 | 小计
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日
17
投标人自备施工机械台时（班）费汇总表
合同编号：
工程名称：清水头村农村供水保障项目 （项目名称） （标段名称） |  |  | 二类费用 水: 单位：元/台时（班）
序号 | 机械名称 | 型号 规格 | 一类费用 折旧费: 一类费用; 二类费用 人工: 二类费用 | 合计
|  |  | 折旧费 | 维修费 | 安拆费 | 小计 | 人工 | 柴油 | 电 | 汽油 | 风 | 水 | 小计
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日
18
投标人自备施工机械台时（班）费汇总表
合同编号：
工程名称：清水头村农村供水保障项目 （项目名称） （标段名称） |  |  | 二类费用 水: 单位：元/台时（班）
序号 | 机械名称 | 型号 规格 | 一类费用 折旧费: 一类费用; 二类费用 人工: 二类费用 | 合计
|  |  | 折旧费 | 维修费 | 安拆费 | 小计 | 人工 | 柴油 | 电 | 汽油 | 风 | 水 | 小计
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日
19

## 工程单价计算表-格式2
工程单价计算表
单价名称： |  |  |  | 单价编号：
定额编号： |  |  |  | 定额单位：
施工方法：
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
一 | 直接费
（一） | 基本直接费
1 | 人工费
...
2 | 材料费
...
3 | 施工机械使用费
...
（二） | 其他直接费
二 | 间接费
三 | 利润
四 | 价差
...
五 | 税金
合计
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日
20

## 人工单价汇总表
人工费单价汇总表
合同编号：
工程名称：清水头村农村供水保障项目(项目名称) (标段名称)
序号 | 工种 | 计量单位 | 单价(元) | 备注
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日
21