| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、拆除部分 | | | | |
| 1 | 净化机组 | 台 | 1 | 散件拆除、成品保护拆除及二次搬运至甲方指定位置 |
| 2 | 送回风及新风管道 | 项 | 1 | 成品保护拆除及二次搬运至甲方指定位置 |
| 3 | 水循环管道及阀门组件 | 项 | 1 | 成品保护拆除及二次搬运至甲方指定位置 |
| 4 | 蒸汽加湿及疏水器 | 项 | 1 | 成品保护拆除及二次搬运至甲方指定位置 |
| 5 | 自控箱控制系统 | 项 | 1 | 成品保护拆除及二次搬运至甲方指定位置 |
| 6 | 手术室装饰面拆除 | 项 | 1 | 成品保护拆除及二次搬运至甲方指定位置 |
| 7 | 送风天花风管及高效过滤器拆除 | 项 | 1 | 成品保护拆除及二次搬运至甲方指定位置 |
| 8 | 回风口及管道拆除 | 项 | 1 | 成品保护拆除及二次搬运至甲方指定位置 |
| 9 | 垃圾清运费 | 项 | 1 |  |
| 二、新增部分 | | | | |
| 1 | 净化机组设备费 | 项 | 1 |  |
| 2 | 水系统材料安装及调试费 | 项 | 1 | 水管、水阀、电动阀 、疏水器、保温等安装及调试工作 |
| 3 | 风系统材料安装及调试费 | 项 | 1 | 送回风及新风排风管道安装调试工作 |
| 4 | 自控系统强弱电材料安装及调试费 | 项 | 1 | 自控柜及强电线采购敷设调试安装工作 |
| 5 | 净化机组基础材料制作及安装费 | 项 | 1 | 12# 槽钢基础支架制作及安装工作 |
| 6 | 送风天花含高效过滤器材料及安装费 | 项 | 1 | 送风天花及高效过滤器材料及安装工作 |
| 7 | 装饰面恢复 | 项 | 1 | 墙面及天花恢复修补工作 |
| 8 | 成品保护费 | 项 | 1 | 手术室墙面、地面等成品防护膜 |
| 9 | 11 号手术室塑胶地板拆除翻新 | 平方 | 45 | 塑胶地板拆除、自流平修复、塑胶重新铺装 |
| 10 | 检测费 | 项 | 1 |  |