西康高铁引镇段房屋征迁“三通一平”基础建设项目清单编制说明

- 工程概况

1、项目名称：西康高铁引镇段房屋征迁“三通一平”基础建设项目

安置项目

2、建设单位:西安市长安区引镇街道办事处

- 编制范围

1、西康高铁引镇段房屋征迁“三通一平”基础建设项目室外工程，包含道路、绿化、管网、电气等工程；

- 编制依据

1.《陕西省建设工程工程量清单计价标准2025》；

2.《陕西省房屋建筑与装饰工程工程量计算标准（2025）》、《陕西省通用安装工程工程量计算标准（2025）》、《陕西省市政工程工程量计算标准（2025）》、《陕西省园林绿化工程工程量计算标准（2025）》

3.《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表（2025）》、《陕西省通用安装工程基价表（2025）》、《陕西省市政工程基价表（2025）》、《陕西省园林绿化工程基价表（2025）》、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2025）》、《陕西省通用安装工程消耗量定额（2025）》、《陕西省市政工程消耗量定额（2025）》、《陕西省园林绿化工程消耗量定额（2025）》等；

4.中撰工程设计有限公司设计图纸及答疑纪要等；

5.与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；

6.现场情况及施工方案；

7.本工程计价程序执行《陕西省建设工程费用规则（2025）》，其他规费按现行《计价规则》及配套计价文件计取；

8、根据施工现场情况、工程特点；国家、行业及陕西省建筑施工规范、标准图集等；

9、其他相关资料。

10、本工程采用的软件版本：广联达云计价GCCP7.0（版本号7.5000.19.1）版本编制。

- 有关说明

- 有关说明

- 本次未考虑土方外运和外购，按土方平衡周边现场取土或堆土考虑。

- 2、如下截图枣姚室外工程给水另需敷设一根DN100的管道300米计入清单；

- 3、电表箱材料为供电局提供，只计入安装费；

- 4、弱电部分因市政弱电预留管管网引来，图纸未设计具体路由，无法计算暂按图纸设计计算；

- 5、图纸本次设计了室外箱变，室外箱变本次预算按图纸内容计算；

- 6、由室外箱变引至截图处每根按200米计算；