常宁村农村供水保障项目

最高限价编制说明

一、工程概况

工程位于长安区王曲街道常宁村，供水规模 385m³，属Ⅳ型工程，工程内容

分为 4 项：

（1）水源工程：维修蓄水池 1 座，安装 32m³不锈钢水箱 2 座，安装次氯酸

钠发生器 1 套，安装 100KQGV-20-27-2.2×2 变频设备 1 套；

（2）村网工程：铺设干管 2569m、支管 5174m，配套阀井 39 座；

（3）入户工程：铺设分户管 2904m，配套闸阀箱 780 个；

（4）附属工程：管理房房顶渗透结晶处理 80 ㎡、内墙粉刷 242 ㎡、地板铺 瓷砖 80 ㎡，管理站地面重建 200 ㎡。

二、编制原则及依据：

按照陕西省水利厅陕水规计发[2024]107号文颁发的关于《陕西省水利工程设计概(估)算编制规定》

1、定额依据：

《陕西省水利建筑工程预算定额》(2024 修正)；

《陕西省水利设备安装工程预算定额》(2024修正)

《陕西省水利工程施工机械台班费定额》(2024 修正)等计价依据及材料、设备的定价原则进行编制；

2、基础单价：

（1）人工单价执行陕发改项目【2024】107号文颁发的《陕西省水利工程设计概(估)算编制规定》计算，技工工资单价 75 元/工日，普工50元/工日。

3、取费标准：

按照陕西省水利厅陕水规计发[2024]107号文颁发的关于《陕西省水利工程设计概(估)算编制规定》

陕西中采项目管理有限公司

2025年11月30日