# 编制说明

一、编制依据

1、建设单位提供的《2024年第二批市级水利发展建设专项资金长安区小型水库维修养护项目实施方案》进行编制；

2、执行陕水防发[2023]30号“关于印发《陕西省小型水库维修养护定额标准（实行）》的通知”、陕水规计发[2019]66号文颁发的《陕西省水利建筑工程预算定额》等计价依据的批复；

3、人工预算单价按陕发改项目[2017]1606号《关于陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》计算，技工工资单价75.00元/工日，普工50.00元/工日；

4、工程量依据设计提供工程量计入；

5、本次暂列金额按总价的5%计入；

6、材料价格依据2025年5月份《陕西省工程造价信息》计入；

二、其他说明

1、限价中变压器转换开关计低压线路迁移、放水塔通气孔除锈刷漆、屋面检修、分水坝屋面防水等四项暂无具体做法，工程量也无法确定，以暂定价计入，结算时以现场实际做法及工程量计算。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 暂定价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器转换开关及低压线路迁移（暂定价，最终以实际做法为准） | 1项 | 5000 |
| 2 | 放水塔通气孔除锈刷漆（DN400钢管）（暂定价，最终已实际做法为准） | 1项 | 3000 |
| 3 | 屋面检修（暂定价，最终以实际做法为准） | 1项 | 5000 |
| 4 | 分水坝屋面防水（采用涂沥青防水）（暂定价，最终以实际做法为准） | 1项 | 5000 |

2、本次限价采用易投软件编制。