- 长安区杨庄街道营沟村市级美丽村庄建设项目

- 图纸问题汇总

- 对于6月23日的图纸答疑（截图如下），是否可以考虑为“入口至453m道路转弯西南侧做转弯半径设计”“入口至520m处道路南半侧绿化带改道路设计”两处位置按照节点图TY-2施工为“混凝土水泥路面”，两处位置的铺装工程量请予以明确。

- 答复：两处按混凝土路面图纸施工，混凝土铺装面积为40㎡，工程量仅供参考，需造价具体核实。

- 2、本工程景观构筑物较多，如“新建砖花池”“入口标识牌”“入口宣传栏”“导视系统（一二三级指示牌）”“原木墙”“广场休闲坐凳”“铁艺护栏”“广场文化景墙”“新建景墙”“入口处小品”“青砖花池修复”“垃圾分类标识牌”“钢构仿木护栏”等，以上景观构筑在施工工程中势必带来地面铺装的破拆与恢复，请明确相应位置的原地面铺装做法。

- 答复：a.“新建青砖花池”位于起点至263.5m处，拆除原有建筑40㎡，新建青砖花池21m，除新建青砖花池外其余地方回填土；

- b.“入口标识牌”位于草地，恢复已计入绿化大叶黄杨面积内；

- c.“入口宣传栏”位于入口墙面，不存在地面修复，墙面其他部分按墙面刷白考虑；

- d.“导视系统（一二三级指示牌）”,位于十字路口，恢复按水泥路面考虑（根据现状情况，补全相应拆除地面）；

- e.“原木墙”恢复按水泥路面考虑（根据现状情况，补全相应拆除地面）；

- f.“广场休闲坐凳”“广场文化景墙”“新建景墙”“入口处小品”位于运动广场处，均为新建，不考虑恢复；

- g.“铁艺护栏”位于运动广场外围草地，绿化已设计种植花卉已计量，无破拆与恢复；

- h.“青砖花池修复”恢复按水泥路面考虑（根据现状情况，补全相应拆除地面）；

- i.“垃圾分类标识牌”位于草地，已计草坪种植面积；

- j.“钢构仿木护栏”位于草地，草地内为住户菜地，不考虑恢复。