长安区杨庄街道营沟村市级美丽村庄建设项目

图纸问题汇总意见答复

- 平面图中仅绿化工程明确相应苗木工程工程量，其余工程如铺装、路面、地沟盖板、新建青砖花池、新建铁艺围栏等均未明确工程量，是否以平面图例填充面积或尺寸考虑，请明确平面图相应位置的实际尺寸或给定平面一处图元线段的实际长度以换算实际尺寸。

- 答复：景观工程量统计以下数据仅供参考，造价需具体核实，已在图纸标明

- 现状墙体立面粉刷仅在平面图明确相应施工位置，工程量如何考虑，请明确深化。

- 答复：墙体刷白范围为村起点至终点约979m道路两侧建筑立面，具体以现场施工为准。

- 关于图纸总说明中7.1.1铺装材料的说明有如下问题：

- 请在平面图中明确沥青路面、C30水泥路面、C15水泥路的施工范围。

- 答复：无道路施工，总说明已修改。

- 关于路面的做法仅在节点图TY-2中明确了水泥混凝土路面做法，未明确沥青路面做法，且给定的水泥混凝土路面做法未明确混凝土标号，是否未考虑C30水泥路面、C15水泥路均参照TY-2节点做法，请予明确。

- 答复：无道路施工，总说明已修改。

- 本项目关于路面的施工，是按原有路面改造考虑（白+黑或黑+黑）还是按拆除原有路面结构层重新铺设考虑，请予以深化。

- 答复：无道路施工，总说明已修改。

- 关于7.1.2收边的施工描述，为避免文字理解产生分歧，请在平面图明确具体的施工位置及范围，另外补充两种收边的节点做法图。

答复：路面为现状原有路面，仅两处做路面设计，入口至453m道路转弯西南侧做转弯半径设计；入口至520m处道路南半侧（村委会外侧）绿化带改道路设计。

- 铁艺护栏表面漆膜为黑色防锈漆还是黑色氟碳漆，请明确

- 答复：外喷黑色氟碳漆

- 入口处宣传栏“村规民约”做法图中“5厚镀锌钢管面喷橙色漆”请在对应位置明确规格，所有字体是否也按镀锌钢管加工考虑，左侧祥云图案，右侧竹子图案是否为墙面彩绘，请明确。

答复：相同填充图案为一种材质，本图为示意，具体施工安装需找专业厂家定制安装。

- 温馨提示牌共设立几处几个，请明确。

答复：温馨提示牌和警示牌共2个，尺寸高度一致，位于垃圾标识牌左侧。

- 总平面图中“公交站牌刷木纹漆”无对应节点图，请明确。

答复：公交站牌为原有原有站牌刷漆，不做结构更改，具体以现场施工为准。

- 总平面图中“拆除原有危房新建青砖花池”如何考虑拆除工程量，请明确深化。

答复：拆除原有建筑40㎡，新建青砖花池21m。

- 总平面图中亮体字“共同致富”“乡村振兴”是否按落地式发光字体考虑，请明确其材质规格。

答复：亮体字为现状原有小品，设计仅移动位置。

- 总平面图中“白色漆划线”是否为停车位，请明确规格数量。

答复：是停车位，材质为白色热熔型树脂道路漆划线，宽度为10cm，停车位规格为5.5m*2.5m，停车位数量为5个。

- 新建景墙地上部分做“30厚1：2.5水泥砂浆找平层白色外墙涂料饰面”墙体材质为青砖还是标砖，请明确。

答复：墙体材质为标砖,图纸已修改。

- 新建景墙墙顶槽内绿植是否在本次施工范围，请明确明确苗木规格密度等参数。

答复：金鸡菊高度0.2-0.3m，密度36株/㎡，面积0.56㎡；粉花绣线菊高度0.4-0.5m，冠幅0.3-0.4m，密度25株/㎡，面积0.32㎡。

- 垃圾分类标识牌造型较为复杂是否考虑为厂家成品定制，现场安装，如确认为现场型材焊接制作，请深化图纸明确相应位置型材规格。

例如：

- 图中除φ50*1厚镀锌钢管标注位置外，其余位置是否都按φ30*1厚镀锌管焊接考虑。

- 截图1中其余位置造型应明确相应的尺寸。

- 截图3φ50*1厚镀锌钢管焊接造型俯视图是否理解为φ50*1厚镀锌钢管垂直于长度方向排布焊接，此种焊接排布方式是否应该考虑在造型外侧整体覆盖面板？

截图1

截图2

截图3

答复：垃圾分类标识牌为厂家成品定制，现场安装，图纸已修改备注标明。