工程量清单说明

一、工程概况

- 西安市长安区杜曲街办新长胜坊（新村）维修养护项目建设内容：更换村西配水管道共 2674m、新建闸阀井7座、智能水表入户182套。主要工程量：土方开挖 644m³、土方回填 538m³、混凝土破除71.63m³、PE 管道 2674m。 具体内容详见招标工程量清单。

二、编制依据

- 陕西省水利厅关于发布《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》《陕西省水利建筑工程概算定额》（2024年修正）等计价依据的通知（陕水规计发[2024]107号）；

- 《陕西省水利工程设计概(估)算编制规定（2024年修正）》；

- 《陕西省水利建筑工程预算定额（2024年修正）》；

- 《陕西省水利工程施工机械台班费定额（2024年修正）》；

- 办财务函〔2019〕448号《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》；

- 常规的施工组织设计及施工方法。

三、其他说明

- 施工安全生产专项工程按建安工程费的2.5%计列。

- 其他施工临时工程按建安工程费加临时安全生产专项工程的2%计列。

- 暂列金额按工程费用（建安加临时工程费用）之和的5%计列。

- 工程保险按建安费用的0.45%计列。