版本号：SHZCZB-202602020120260209001

# 招 标 文 件

## （货物类）

### 采购项目名称：长安区第三初级中学教学设备采购项目

### 采购项目编号：SHZCZB-2026020201

### 西安市长安区第三初级中学

### 圣弘建设股份有限公司共同编制

### 2026年02月09日

## 第一章 投标邀请

圣弘建设股份有限公司（以下简称“代理机构”）受西安市长安区第三初级中学委托，拟对长安区第三初级中学教学设备采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

### 一、采购项目编号：SHZCZB-2026020201

### 二、采购项目名称：长安区第三初级中学教学设备采购项目

### 三、招标项目简介

电脑、教学仪器（数学、物理、化学、生物、地理等）校园监控、智慧黑板；能满足学校教育教学功能，提升教育教学。

### 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、法定代表人授权书/法定代表人身份证明：法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件），法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明；

2、信用记录：供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入“失信被执行人（中国执行信息公开网https：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）”和“重大税收违法失信主体名单”的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购“严重违法失信行为记录名单”中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（信用记录由采购代理机构在投标文件资格审查阶段通过互联网或者相关系统查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单内的，采购人和采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动，查询结果以纸质方式留存。）

3、联合体：本项目不接受联合体投标。

### 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

### 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

### 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十、联系方式

### 采购人： 西安市长安区第三初级中学

地址： 西安市长安区韦曲街道徐家寨村甲字5号

邮编： 710199

联系人： 张老师

联系电话： 029-85623991

### 代理机构：圣弘建设股份有限公司

地址： 西安市雁塔区电子西街三号西京国际电气中心A幢9层0904室

邮编： 710065

联系人： 刘芋

联系电话： 17749032369

### 采购监督机构：西安市长安区政府采购管理股

联系人：政府采购中心

联系电话：029-85645891

## 第二章 投标人须知

### 2.1投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：490,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 缴交方式：否 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 |
| 12 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、国家发展和改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）的有关规定执行。 招标代理服务费交纳信息： 银行户名：圣弘建设股份有限公司陕西分公司 开户银行：中国银行股份有限公司西安西部电子商城支行 账号：102058831582 请中标单位按照要求将服务费汇入以上指定账户，如因自身原因发生错误，产生的不利后果均由供应商自行承担。 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由西安市长安区第三初级中学和圣弘建设股份有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由西安市长安区第三初级中学负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由圣弘建设股份有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是西安市长安区第三初级中学。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是圣弘建设股份有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

### 2.3招标文件

#### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

#### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

### 2.4投标文件

#### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### 2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### 2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要 求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### 2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### 2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### 2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.5履约验收方案

采购包1：

验收以合同、招标文件、投标文件、国家相应的标准、规范等为依据。符合合同要求。

#### 2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 圣弘建设股份有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由圣弘建设股份有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 圣弘建设股份有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：刘芋

联系电话：17749032369

地址：西安市雁塔区电子西街三号西京国际电气中心A幢9层0904室

邮编：710065

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

电脑、教学仪器（数学、物理、化学、生物、地理等）校园监控、智慧黑板；能满足学校教育教学功能，提升教育教学。

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 490,000.00

采购包最高限价（元）: 490,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长安区第三初级中学教学设备采购项目 | 1.00 | 490,000.00 | 批 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：长安区第三初级中学教学设备采购项目

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 序号; 类别; 产品名称; 型号参数、规格尺寸、材质; 单位; 数量; 备注. 1; 电脑; 台式电脑; 1.机箱：标准机箱。 ▲2.处理器：X86架构CPU，核数≥8核，主频≥2.7GHz。 3.内存：≥16GB DDR4内存，配置≥2个内存插槽，支持内存扩展。 4.显卡：集成高性能显卡。 5.硬盘：≥512GB M.2固态硬盘。 6.电源：电源功率≤180W，电源通过80PLUS认证。 7.网络：集成10/100/1000M及以上自适应以太网口。 8.接口扩展：≥1个PCIe x16，≥2个PCIe x1扩展槽；USB接口≥8个，音频接口：麦克风≥1个，耳机≥1个；后端≥3个Audio音频接口。 ▲9.数据安全：USB支持BIOS下全部接口一键开关，前后分组开关；针对存储设备支持全部USB接口一键切换禁止访问模式/只读模式。 10.国产品牌计算机，并预装国产操作系统。 11.质控水平：MTBF≥200000小时。 12.键鼠：与主机同品牌，USB光电鼠标，USB防水标准键盘。 13.显示器：≥23.8寸LED显示器，与主机同品牌且分辨率≥1920*1080。; 台; 50. 2; 智慧黑板; AI算力智慧黑板; 一、外观结构设计 1.整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机尺寸宽度≥4200mm，高度≥1200mm。整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护。 ▲2.整机嵌入式芯片内置不低于1TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。 3.中央主屏幕显示采用≥86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例≥16：9，屏幕分辨率不低于3840*2160，具备防眩光效果。 二、护眼护声设计 ▲1.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在SRGB模式下可做到高色准△E≤1。 2.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 ▲3.整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风内置音频检测算法监测教室中学生的朗读情况，以游戏化界面呈现朗读积极性，调动学生朗读兴趣。三、整机接口设计要求 1.整机具备不少于2路前置双系统USB3.0接口，双系统USB3.0接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备，即插即用无需区分接口对应系统。 2.整机具备不少于1路前置Typec接口，外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面。 3.设备支持自定义前置“设置"按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 4.整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。 四、安全设计 1.整机设备自带地震预警软件。支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准。支持在地震预警页面中选择提醒阈值。支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。 2.整机中间主屏及两侧副屏可支持多种媒介进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。 五、内置PC模块设计 1.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 2.搭载Intel12代或以上酷睿i5CPU。内存：≥8GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：≥256GB SSD固态硬盘或以上配置。 3.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备3个USB3.0 接口。 六、整机功能设计 1.整机具有减滤蓝光功能，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式，让师生视力健康得到保障。 2.设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 ▲3.整机上边框内置非独立式摄像头，可拍摄≥4860万像素的照片，支持输出4：3、16：9比例的图片和视频；在清晰度为3840*2160(4K)分辨率下，支持≥30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能。 ▲4.整机上边框内置非独立式广角高清摄像头，视场角≥130度且水平视场角≥120度。 5.整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米，左右最边缘深度大于等于2.3米范围内，并且可以AI识别人像。 ▲6.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码； 7.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 8.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 ▲9.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 10.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准。 11.不用借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修。 ▲12.嵌入式系统版本不低于Android 14。 七、触控性能要求 1.采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。; 套; 5. 白板软件; 1.备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。 2.支持个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录，还可以通过微信绑定账号后扫码，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源。 3.提供白板软件手机移动版，方便用户随时随地查看课件。 4.提供在线云课堂功能，无需额外安装部署直播软件，可实现语音直播、课件同步、互动工具等远程教学功能。 5.云课堂可以通过生成二维码海报的方式发送给学生用于远程在线教学。 6.互动教学课件支持分享至学校校本资源库，学段学科根据教师个人信息自动匹配，分享后课件全校教师可见，并可直接下载使用。校本资源库支持按学科、学段进行快速查找，同时支持关键词精准检索。 7.为老师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至≥200G的个人云空间。 8.互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的web链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。 9.备授课平台对接教学数据管理平台，可将教学平台的教案关联至教师课件，支持课件同时关联多份教案，关联后教师可在备课界面调用查看教案，便于教研工作开展。 10.课堂互动游戏支持云储存，编辑完成的活动可一键存储至教师云空间，便于在不同课件中直接调用，无需反复编辑。 11.提供柱状图、扇形图、折线图等互动图表，每类图表预置不少于5种样式，支持图表文字、背景、透明度设置；柱状图、折线图可一键转置互换坐标轴类别；图表支持三维模式旋转展示，生动形象。 12.提供多种翻页按键布局，翻页按键可分布于屏幕单侧或左右两侧，支持上下翻页、课件页面预览及页面非线性跳转。 13.支持课件内所有的元素对象创建超链接，可链接到对象所在课件的相关页面、网页、文档等。 14.可在授课界面中一键生成评课和课件分享二维码（不接受临时插入二维码），方便教师实时评课与课件分享，评课标准为央馆一师一优课模板，并支持自定义设置学校专属评课表，系统应预置中央电教馆“一师一优课，一课一名师”模板供评课使用。 15.提供直线、箭头、正方形、圆角四边形、平行四边形、圆形、等腰三角形、直角三角形、菱形、梯形、五边形等基本几何图形以及对话框、五角星、大括号、旗子等特殊图形，特殊图形插入后支持顶点位置编辑；图形总数量不少于40种，可直接插入课件供教师使用。 16.AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 17.配置英语学科听写工具，覆盖不少于6000个英语单词，支持自定义选择单词。自定义听写频率和次数，一键生成听写卡；授课模式支持一键开启听写朗读。 18.AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 19.提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星，支持360°自由旋转、缩放展示，以及任意星球标记功能，在星球模型中任意位置均可设置文字标识，便于老师直观授课，并且地球模型还具备教学模型切换，并提供星球百科，方便老师给孩子们进行展示教学。 20.提供古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、原文朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，教师仅需点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找。 21.多学科课件库：提供涵盖语文、数学、英语等学科全部教学章节的不少于2000份的交互式课件。课件支持直接预览并下载，预览时支持拖动课堂活动、形状、几何、文本等元素；下载时课件可同步至教师个人云课件存储空间；课件支持教师在线评分。. 学生行为管理软件; 1.手机学生行为评价系统集成学校管理、教师管理、课堂表现评价、家校互联互通功能，所有功能同一软件平台的同一账户实现。 2.支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 3.兼容多平台系统，可在PC、Web、安卓、iOS等系统使用，且各终端数据互通，教师可多场景下对学生进行管理与评价。 4.移动端支持教师/家长双重身份无缝切换，软件内可直接切换账户类型，无需安装多个APP应用或退出账号重新登录。 5.支持汇总查看校内的班级评价排名，可以列表形式查看班主任、班级学生数、家长数、班级代码等信息。 6.提供TBL\PBL分组教学评价功能，教师可自由创建多个学生小组，支持对单个小组成员进行换组调整。同时提供快速随机分组功能，可快速将班级学生按照教师需求的组别数量进行随机分组。 7.支持考勤功能，可对学生的出勤、迟到、缺勤、请假状态进行记录，并支持查看课堂考勤统计报表，可详细查看班级考勤概览数据。 8.支持网页端、PC授课端查看学生成长统计报表，按饼状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人情况，并可追溯每条评价的原因、对象、分值，便于教师进行精准评价。 9.系统根据学生日常行为评价情况，通过AI学生能力模型进行智能分析，为每个学生生成定制化评语，评语可支持教师二次编辑修改并推送至家长端。 10.教师可通过多终端对学生、小组及班级进行行为量化评价、文字点评、图片点评。 11.系统内置头像类型不少于10种，支持教师自定义设置学生头像。 12.支持课堂评价分数清零重置，可选择对个别学生和全班学生进行分数重置。 13.支持教师与其他教师及家长进行文字、语音、图片交流，且教师可设置免打扰时间段，非工作时间内消息不会发生提醒。 14.支持教师创建打卡任务，打卡支持超过200字的文本、图片、语音、视频和外部网页链接等形式，发布后老师可以看到学生打卡情况统计表。. 教学数据分析管理平台; 1.后台采用B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可统计全校教师软件活跃数据、学生点评及课件上传等数据。 2.支持管理员及教师使用网页端、移动端登录，移动端支持查看网页端数据信息，教师榜单，并定期推送数据分析报表，帮助学校检验信息化教学成果。 3.信息化数据雷达图：将信息化教学数据分五个维度进行评估，分别为课件制作、听课评课、师生互动、互动教学、家校沟通，并与全省均值对比，学校信息化教学情况一目了然。 4.提升实力：一键分析学校信息化教学的待提升项，并将本校信息化教学数值与省最高值进行对比，方便学校了解自身情况和实际差距；同时可通过管理端督促教师开展信息化教学活动，并为管理者预测督促后可提升的指标，督促信息将通过短信触达教师，保证督促效果。 5.教师考勤：具备教师GPS定位打卡考勤功能。学校管理员可设置考勤时间、考勤范围，还可以查看和导出考勤数据报表。教师可在移动端进行GPS考勤，到达学校范围后即激活打卡，支持入校、离校、迟到、早退等多种打卡类型。 6.教研结构：支持管理者按照学段-学科-年级快速创建教师的教研组织结构，方便教师信息的分类管理。 7.信息管理：支持修改管理员、教师的账户信息，支持管理员上传校徽，并对本校内管理者账户都可见。 8.为学校提供教研全流程管理服务，包含教学计划、电子教案、听课评课、校本资源、班级氛围的流程管理和数据分析，方便学校统筹管理教学、教研活动进展，收集数据反馈和评价，了解全校教师的教学教研产出。 9.教案模板管理：支持管理者自定义学校的教案模板，可以设置必填项和选填项，有效规范教师教案的编写。 10.班级氛围数据概况：支持查看不同时间段班级氛围数据的概况，数据包含家长入班率，教师对学生的新增点评数，教师参与度，表现突出的教师前三名。 11.听评课数据统计导出：支持对不同评课维度得分进行统计，计算平均分并找出评分薄弱项，方便管理者针对性优化教学策略，同时支持查看全校的评课记录和得分详情，并可一键导出Excel表格，方便整理。 12.电子教案：教师可以在个人空间直接编写教案，编写教案时可以关联课件，支持教师在个人空间、配套备授课工具查看课件以及教案，方便教师进行教学设计。 13.习题使用：教师可以选择习题插入课件使用。支持在云空间中创建习题，包括选择题、填空题、解答题，支持批量导入习题，将习题分享至校本资源库。. 视频展台; 1.采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 2.采用≥800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。 3.外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。 4.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 5.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 6.可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容; 套; 5. 新增监控. 监控摄像机; 全彩网络摄像机性能参数 1.分辨率：最高分辨率可达1920×1080，在该分辨率下可输出实时图像 2.智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 3.平台接入：支持萤石平台接入 4.背光补偿：支持背光补偿，强光抑制，白光/红外双补光，白光最远可达30m，红外最远可达50m 5.音频：3D数字降噪，120dB宽动态适应不同监控环境1个内置麦克风，高清拾音。 6.防护标准：符合IP66防尘防水设计，可靠性高 7.协议支持：网络协议TCP/IP，ICMP，HTTP，FTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，SMTP，IGMP，QoS，UDP，Bonjour，HTTPS，DDNS，UPnP，802.1x，IPv6 8.同时预览路数：最多6路接口协议（API） 开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28281（2016）； 9.用户管理：最多32个用户， 10.网络接口：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 11.报警功能：smart功能报警触发 移动侦测，遮挡报警，异常Smart事件 区域入侵侦测，越界侦测 12.产品尺寸：186.6×92.7×87.6mm包装尺寸235×120×125 mm 13.设备重量580 g带包装重量770g 14.启动及工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 15.电流及功耗DC：12V，0.75A，最大功耗：9.0W 16.供电方式DC：12V±25%; 台; 12. 摄像机支架; 1.监控摄像机； 2.枪机专用支架； 3.材质：铝合金； 4.尺寸：≥长175mm*宽65mm*高95mm； 5.收纳方式：2折叠；; 支; 12. 硬盘录像机; 1.解码性能强劲，全系列支持8路1080P解码； 2.专为高分辨率相机接入所打造，最大支持800万相机接入； 3.硬盘支持全面升级，支持满配8T硬盘，进一步延长录像时间； 4.平台接入协议丰富，支持萤石、Ehome以及GB28181协议，轻松实现平台接入； 5.接口一应俱全，满足各类外设接入需求； •2U 标准机箱，支持机架安装； •8盘位，最大支持8TB硬盘； •支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA异源高清1080P输出； •支持8路1080P解码； •支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC； •≥2个千兆网口； •自带16进4出报警口； •≥2个USB2.0接口+1个USB3.0接口；; 台; 1. 硬盘; 1.基本参数 容量：≥800GB 接口：SATA III 转速：≥5900 传输速率：≥6GB/s 缓存：≥256MB 2.产品特性 盘体尺寸：≥3.5英寸； 硬盘尺寸：≥长146.99MM；宽101.85MM；高26.11mm；; 块; 8. 交换机; 基本参数 1.接口类型：全千兆POE接入 2.执行标准：标准IEEE802.3 10BASE-T以太网IEEE802.3u 100BASE-TX快速以太网IEEE802.3ab 1000Base-T 千兆以太网ANSI/IEEE 802.3 NWay自动协商 3.接口数量：IEEE802.3x 10/100/1000M Base-T以太网端口≥8个10/100/1000M Base-T以太网端口≥2个 4.交换容量：20Gbps28Gbps转发能力16Mpps20Mpps 5.交换模式：存储转发模式 6.MAC地址容量：4K 7.外形尺寸（长×宽×高）155mm×58mm×27mm 8.输入电压100-240V AC防雷共模防护6KV功耗（满负荷）≤4.6W ≤148W（PoE：125W）≤5.9W≤150W（PoE：125W 9.工作温度0℃～40℃工作湿度5%～95%，无冷凝；; 台; 1. 网络电缆; CAT6 UTP非屏蔽双绞线 六类网线传输性能 1.支持1000Mbps传输速率，满足千兆以太网的带宽需求； 2.工作频率范围扩展≥250MHz，大幅提升信道容量； 3.有效传输距离≥100m； 4.应用领域 播报 编辑 该线缆广泛应用于以下场景： 企业级局域网骨干线路，数据中心设备间连接；适用于语音、ISDN、ATM、快速以太网和千兆以太网，同时兼容ATM网络、ISDN终端设备等传统通信标准。; 箱; 1. 原有监控线路改造升级部分. 网络电缆; CAT6 UTP非屏蔽双绞线 六类网线传输性能 1.支持1000Mbps传输速率，满足千兆以太网的带宽需求； 2.工作频率范围扩展≥250MHz，大幅提升信道容量； 3.有效传输距离≥100m； 应用领域播报编辑该线缆广泛应用于以下场景： 企业级局域网骨干线路，数据中心设备间连接；适用于语音、ISDN、ATM、快速以太网和千兆以太网，同时兼容ATM网络、ISDN终端设备等传统通信标准。; 箱; 6. 交换机; H3C全千兆16口接入US1750-20P 1.工作模式：支持半双工、全双工、自协商工作模式支持MDI/MDI-X以太网功能静态MAC配置 2.尺寸：支持19英寸机架安装 3.支持MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大支持8K) 4.支持端口聚合(聚合组端口≥8个端口，≥24个聚合组)支持端口隔离支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合LACP）、静态端口聚合支持端口自环检测VLAN支持802.1Q (≥4K个VLAN) 5.协议支持：SP/WRR/SP+WRR队列调度支持802.1p、DSCP优先级映射支持端口限速 支持二层ACL支持IPv4、IPv6 6.端口动态ARP检测，提升端口安全性系统管理 7.支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理 8.支持SNMP V1/V2c/V3支持NTP时钟支持系统工作日志 9.环境温度运行环境温度：-5℃～45℃ 10.环境湿度运行环境湿度：10%～95%（非凝结）存储环境湿度：10%～95%（非凝结）; 台; 6. 交换机; H3C全千兆24口交换机，US1750-28P 1.工作模式：支持半双工、全双工、自协商工作模式支持MDI/MDI-X以太网功能静态MAC配置/ 2.尺寸：支持19英寸机架安装/ 3.支持MAC地址学习：数目限制(MAC地址深度支持8K)、端口聚合(≥24个聚合组)、端口隔离支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合LACP）、静态端口聚合 4.端口自环检测：VLAN支持802.1Q (≥4K个VLAN) 5.协议支持：SP/WRR/SP+WRR队列调度支持802.1p、DSCP优先级映射支持端口限速支持二层ACL支持IPv4、IPv6 ACL 6.安全性：支持SSH，为用户登录提供安全加密通道 7.系统管理：支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理，支持SNMP V1/V2c/V3支持NTP时钟 8.系统工作日志环境温度：运行环境温度：-5℃～45℃ 9.工作环境湿度：运行环境湿度：10%～95%（非凝结）存储环境湿度：10%～95%; 台; 2. 辅材及安装施工; 交接箱，线槽，RJ45头，五金等；更换网络线缆并安装调试；; 批; 1. 4; 数字式天文望远镜; 一、适用范围： 适用于初中地理和小学科学教学演示实验用。 二、技术要求： 1.1.5X 正像镜头3X巴洛。 2.+TD35图像采集电子目镜。 3.5x24寻星镜。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存; 套; 1. 指南针; 一、适用范围： 适用于初中地理和小学科学教学分组教学演示实验用。 二、技术要求： 1.指南针由塑料圆盒、方位盘、小指针、有机塑料盖组合。 2.塑料圆盒直径≥40mm。 3.塑料圆盒内的方位盘中央印有八方向标志，边缘每50划一短细分度线，划线应均匀，清晰无断线，每150标明不同方位的刻度，字迹清楚。 4.指针轴承座镶嵌玻璃轴承，小指针印有蓝红两色标志南北极。 5.有机塑料盖透明度良好，表面清洁无划痕，无溶迹、缩迹且无毛刺破边现象。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存; 个; 25. 地球运行仪; 产品由太阳、支撑杆、指针、横梁、立柱、固定齿轮、底座、季节盘、传动杆、支撑塑件、地球、齿轮组、月相盘组成。 1.底座直径≥198mm，四季盘直径≥195mm，太阳模型≥Φ95mm，地球模型≥Φ100mm。 2.模型演示昼夜长短和太阳高度的纬度分布及季节变化，用阳光直射点和晨线的纬度及经度变化显示昼夜、四季五带等。; 件; 1. 晨昏仪; 产品由太阳、支撑杆、指针、横梁、立柱、固定齿轮、底座、季节盘、传动杆、支撑塑件、地球、齿轮组、月相盘组成。 1.底座直径≥198mm，四季盘直径≥195mm，太阳模型≥Φ95mm，地球模型≥Φ100mm。 2.模型演示昼夜长短和太阳高度的纬度分布及季节变化，用阳光直射点和晨线的纬度及经度变化显示昼夜、四季五带等。; 件; 1. 三球仪; 电动手摇两用。由地球、月球、月相板、季节盘、大小齿轮、固定螺帽、底座、太阳模型及传动机构等组成。 1.太阳模型直径≥100mm，地球模型直径≥58mm，地球倾角≥66.5°，月球模型直径≥19mm。 2.季节盘直径≥198mm，底座直径≥193mm。 3.电压：220V 50Hz。; 件; 1. 季风活动演示仪; 一、适用范围： 适用于初中地理教学演示实验用。 二、技术要求： 1.外形尺寸≥600mm×440mm×45mm。 2.应能动态演示亚洲冬季风和夏季风的活动规律。 3.能生动、形象、准确地反映出季风形成的原因及分布规。 4.季风影响范围应准确。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存; 件; 1. 平面政区地球仪; 一、适用范围、型号： 1.适用于初中地理和小学科学教学用。 2.型号：J3401型，政区32cm。 二、技术要求： 1.产品由球体、支架和底座组成，比例尺为1：40000000。 2.球体为≥Φ32cm正圆形，地轴倾角为≥66.5°。 3.球体表面应作防潮处理，必须用地图出版社最新地球仪图片，在嵌贴时不得有压字、重字、国界线不得压盖、间断和错位。 4.球体表面不得有裂纹、皱纹、气泡和脱落等缺陷。 5.地球仪必须在球上注明参考图出版年月。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存; 个; 1. 经纬度模型; 一、适用范围、规格型号： 1.适用于初中地理教学演示实验用。 2.直径≥320mm。 二、技术要求： 1.球体为正球体，地轴垂直于赤道面，并通过球心。 2.经纬线均用白色，经纬交接应连接牢固。 3.转动件灵活并停留任何位置。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存; 件; 1. 等高线地形图判读模型; - 适用范围： 适用于初中地理教学演示实验用。 二、技术要求： 1.组合式，外形尺寸：≥550mm×420mm×150mm的模型。 2.模型采用立体分层的方法表示：山顶、山脊、山谷、鞍部、陡崖、河流、冲积扇缓坡、陡坡。 3.模型表面绘制等高线、剖面线、河流等。; 件; 1. 中国政区拼接及组合模型; 一、适用范围： 适用于初中地理教学演示实验用。 二、技术要求： 1.行政区块形状。比例：1：6000000。 2.比例与图板相同，拼接严密。 3.主要河流走向正确，可单独吸附于板上。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存; 件; 1. 世界立体地形模型; 一、适用范围： 适用于初中地理教学演示实验用。 二、技术要求： 1.由塑料制成。 2.平面底板上画有世界地形图平面图，模型尺寸≥113cm×86cm×5cm。 3.地形和疆界的位置走向正确。 4.表面不得有裂纹、皱纹、气泡和脱落等缺陷。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存; 件; 1. 中国立体地形模型; 1.地理教具，适用于中小学讲解中国地形时使用。 2.模型用树脂制作而成，边框加装饰条，造型美观，重点突出，轮廓适中，比例正确，形象生动。 3.模型尺寸≥113cm×86cm×5cm。 4.地形地貌采用分层设色法对高原、平原、山脉、湖泊、盆地作着色处理，一目了然。 5.模型根据教材需要，对我国的平原、盆地、山脉、河流、湖泊等作注字表示，突出教学重点。 6.两大河流，长江、黄河比其它河流线条粗，自然清晰。; 件; 1. 中学地理填充地图; 一、适用范围： 适用于初中地理教学演示实验用。 二、技术要求： 1.幅数：20幅。 2.纸张规格：不低于128克铜版纸、覆膜。尺寸：≥70X100cm 3.印刷：四色彩色胶印。 4.图形：逼真色彩鲜明、线条清晰附彩图说明书。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存; 套; 1. 5; 手摇钻孔器; 1.组成：仪器由旋转立柱、夹持固定装置、四个不同直径刀头及捅条组成；2.螺旋立柱应能通过手轮的转动向安装后的刀头稳定加压打孔； 3.四支刀口外径分别为φ12mm，φ10mm，φ8mm，φ6mm； 4.捅条直径≥φ4mm，刀口锋利，无卷边；硬度可保证正常捅出刀管内的残留、堵塞物。 5.表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷。表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零部件不应有锈蚀及其他机械损伤。; 台; 1. 塑料水槽; 1.产品用透明塑料制成。 2.外形尺寸：≥250mm×180mm×100mm，壁厚≥2mm。 3.仪器附集气架，集气架可排列放置两个125ml的集气瓶。集气架距槽底25～30mm。 4.产品自1m高度处自由下落于水泥地面后无破损。; 个; 5. 托盘天平; 规格型号：100g。 技术要求： 1.外形尺寸：≥210mm×84mm×135mm。 2.铸铁底座，表面喷塑，横梁铝制，表面钝化，称盘塑胶，刀子和刀承采用采用优质合金钢制成。 3.双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由铝合金制成。 4.最大称量为：100g，标尺称量为：0-5g，分度值0.1g，秤盘直径：84mm。5.标尺光洁平直，连接部位固紧，分度线均匀，游码起点对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微冲击时，游码不移位。; 台; 15. 托盘天平; 规格型号：500g。 技术要求： 1.外形尺寸：≥250㎜×118㎜×175mm，托盘直径≥118mm。 2.铸铁底座，表面喷塑，横梁铝制，表面钝化，称盘塑胶，刀子和刀承采用采用优质合金钢制成。 3.双托盘、单杠等臂式、横梁上装有刻度尺。 4.最大称量500克，刻度尺最大称量10克。 5.最小分度值0.5克。 6.最大称量时感量为0.5克。 7.配五等砝码及镊子一套。; 台; 1. 电子天平; 规格型号：0.001g， 100g（三等砝码）。 技术要求及功能： 1.称盘尺寸：圆盘≥ф130mm。 2.电源电压：220VAC。 3.采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。 4.具有计数、确认、清零、校准。 5.防风罩一套，采用透明塑料注塑成型。 6.校准砝码1个。 7.主机外形尺寸：≥185mm×235mm×50mm。; 台; 1. 电子天平; 规格型号：0.1g， 400g(内配三等砝码)。 技术要求： 1.称盘尺寸：圆盘≥ф130mm。 2.电源电压：220VAC。 3.采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。 4.具有计数、确认、清零、校准。; 台; 1. 密度计; 1.浮计式密度计由干管标尺、躯体、压载室四部份构成，密度＞1。 2.浮计式密度计用玻璃应为无色透明的优质玻璃，并经过良好退火。 3.密度计置于液体中，其干管应与液面垂直，倾斜度不得大于0.2个分度值。 4.标尺必须牢固地粘在干管内壁上，不得有松动、扭曲、歪斜、皱缩等现象。 5.标尽标记应清晰、均匀，不得有明显断线及污点，所有标记均应与密度计轴线相垂直。线的宽度≤0.20mm。 6.密度计示值的允差一般不得大于±1个分度值。; 支; 1. 密度计; 1.浮计式密度计由干管、标尺、躯体、压载室四部分构成，密度＜1。 2.浮计式密度计用玻璃应为无色透明的优质玻璃，并经过良好退火。 3.密度计置于液体中，其干管应与液面垂直，倾斜度不得大于0.2个分度值。 4.标尺必须牢固地粘在干管内壁上，不得有松动、扭曲、歪斜、皱缩等现象。 5.标尺标记应清晰、均匀，不得有明显断线及污点，所有标记均应与密度计轴线相垂直。线的宽度≤0.20mm。 6.密度计示值的允差一般不得大于±1个分度值。; 支; 1. 水电解演示器; 1.电源电压：DC16～24V； 2.有底座（塑料）、玻管两支和锥形漏斗各部分； 3.电极为合金； 4.活塞密封性能良好； 5.玻件应光洁透明，厚度≥1mm，烧结口厚薄均匀，平整光滑牢固；6.玻件经退火处理，用偏光应力仪观察；应呈紫红色； 7.底座（塑料）应稳固，不变形。; 台; 1. 分子间隔实验器; 1.仪器总容量≥20ml，仪器总高度≥100mm。 2.底盘直径≥40mm，仪器表面光滑无瑕疵，透明度强。 3.仪器外表并标有明显刻度。; 件; 50. 化学实验装置磁性教具; 1.产品由示教板、磁块、化学装置示意平面图组成。 2.示教板共38块，采用厚度为2mm的白色塑料板制作，尺寸为≥80×45mm，示教板背面嵌装塑料磁铁，38种化学装置示意平面图印制于示教板上，并分别编有“1～38”序号，所有示意图印制正确、清晰、醒目。外盒为塑料制，并有提手。; 套; 1. 元素学习卡; 1.学生学习元素名称、符号用。 2.用优质铜版纸彩印而成，规格尺寸≥50mm×80mm。; 套; 25. 走进化学实验室; 1.12幅、对开（通用版）四色胶印，纸张不低于105g铜板纸，不覆膜。 2.国家正规出版物，符合新课标教学的要求。; 套; 1. 身边的化学物质; 1.不少于13幅，每张幅面≥540mm×780mm； 2.纸张规格不低于128g铜版纸，不覆膜。 3.印刷：彩色胶印。; 套; 1. 物质构成的奥秘; 1.不少于8幅，每张幅面≥540mm×780mm，纸张规格≥128g铜版纸，不覆膜。 2.印刷：彩色胶印。; 套; 1. 化学与社会发展; 1.不少于7幅，纸张规格≥128g铜版纸，不覆膜。 2.印刷：彩色胶印。; 套; 1. 元素周期表; 1.幅面≥1050mm*720mm，带轴。 2.元素周期表采用彩印，文字和符号应清晰。 3.国家正规出版物，符合新课标教学的要求。; 件; 1. 中学化学投影拼板; 一、适用范围： 初中化学实验教学中使用。 二、技术要求： 1.正规出版物、印刷清晰、色彩鲜明。 2.能够满足初中化学实验教学需要。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存; 套; 1. 玻璃量筒; 50mL； 1.外形尺寸要求：全高195±10mm，底部直径≥46 mm，壁厚≥1 mm，底厚≥3 mm。 2.最小分度值：1ml。 3.示值允差：标准温度20℃时，≤±0.6ml。 4.分度线清晰、完整、耐久。刻线宽≤0.4mm。长线长度＞周长的1/4，中线长度＞周长的1/6，短线＞周长的1/8。 5.表面和内层不允许有薄皮气泡、积水条纹、密集小气泡存在，其它外观缺陷也不能造成影响计量读数及仪器强度。 6.内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。; 个; 10. 玻璃量筒; 100mL； 1.外形尺寸要求：全高250±10mm，底座直径≥58 mm，壁厚≥1 mm，底厚≥3 mm。 2.最小分度值：1mL或2ml。 3.示值允差：标准温度20℃时≤±0.8ml。 4.分度线清晰、完整、耐久。刻度宽≤0.4mm。长线长度＞周长的1/4，中线长度＞周长的1/6，短线＞周长的1/8。 5.表面和内层不允许有薄皮气泡、积水条纹、密集小气泡存在，其它外观缺陷也不能造成影响计量读数及仪器强度。 6.内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。; 个; 2. 玻璃具支试管; 规格：≥φ20mm×200mm 1.外形尺寸：试管长200±5mm，壁厚≥1.2mm。支管长35±5mm，支管外经7±0.5mm。 2.急冷温差≥200℃。 3.外形平整、薄厚均匀、熔接部位、管口等部分熔光平整，无薄皮气泡、透明疙瘩、结石、条纹等缺陷。 4.应力消除：在偏光仪下呈紫红色。; 支; 10. 硬质玻璃管; 规格：≥φ15mm×150mm 1.用料：钠钙玻璃。 2.外形尺寸：全管长150±5mm，壁厚≥1.2mm。 3.热稳定性≥200℃。 4.外形平整、薄厚均匀、无明显偏斜。不允许有薄皮气泡、透明疙瘩、结石、条纹等缺陷。轻微缺陷应不得影响产品强度。 5.内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。; 支; 5. 硬质玻璃管; 规格：≥φ20mm×250mm 1.用料：钠钙或硅硼玻璃。 2.外形尺寸：全管长250±5mm，壁厚≥1.2mm。 3.热稳定性≥200℃。 4.外形平整、薄厚均匀、无明显偏斜。不允许有薄皮气泡、透明疙瘩、结石、条纹等缺陷。轻微缺陷应不得影响产品强度。 5.内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。; 支; 10. 玻璃锥形瓶; 规格：100mL； 1.容量100ml，壁厚≥0.8mm。 2.成型规整，颈高高为颈外经的1～1.25倍。 3.应力消除：在偏光仪下呈紫红色。; 个; 10. 玻璃冷凝器; 规格：直固，300mm； 1.外形尺寸：外套管长300±10mm，外径33±1.5 mm，上管长80±10mm，外径 23±1mm，下管长100±10mm，下管外径12±0.5mm，进出水管口径4±1mm，内芯外径11±0.5mm，内芯、外套管厚≥1.2mm，下管厚≥1.5mm。2.造型规整，芯管居中，各管口无毛刺，上管口卷边圆正，无缺口，焊接处光滑牢固，无严重玻璃缺陷。 3.内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。; 支; 2. 玻璃漏斗; 规格：60mm 1.外形尺寸：斗径60±1.5mm，斗高51±1mm，斗柄长60±5mm，外径7—8mm，出水角度60±1°。 2.漏斗口圆正，焊接牢固。玻璃缺陷要求：气泡不超过2个（最大直径φ3mm），砂粒不超过1个（最大直径φ1mm）。 3.内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。; 个; 10. 玻璃漏斗; 规格：90mm 1.产品选用钠钙玻璃制成。 2.外形尺寸：斗径90±5mm，斗高72±1mm，斗柄长90±2mm，斗柄外径10～11mm。 3.内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。; 个; 5. 玻璃活塞; 直形，磨口。 1.外形尺寸：塞芯孔径2～6mm，支管外经7～10mm，支管长度120±10mm。 2.活塞应转动自如灵活，气密性良好; 支; 2. 玻璃集气瓶; 125mL。 1.外形尺寸要求：全高100±2mm，瓶身高61±4mm，瓶肩高21±2mm，瓶颈高22±2mm，瓶身径56±2mm，瓶颈直径34±2mm，壁厚≥1.2 mm，底厚≥2 mm。 2.毛玻片：边长50×50mm，厚2～3 mm。 3.玻片须经单面磨制，表面平整，无破损、砂粒、光斑等存在。瓶口也须磨制平整，盖上毛玻片后有良好的气密性。 4.玻璃缺陷：砂粒不超过3个，最大允许直径1mm；气泡不超过2个，最大允许面积3×6mm；透明疙瘩不超过2个，最大允许直径2mm。; 个; 20. 玻璃滴瓶; 规格：30mL 技术要求： 1.为无色滴瓶。与滴管配合使用。 2.外形尺寸要求：瓶身高51±5mm，瓶身外径38±2mm，瓶身厚1.5mm，瓶口高14±2mm，瓶口外径14±1mm，滴管全长80±5mm，滴管厚1mm。 3.瓶口上口与橡皮头配合良好。 4.无严重玻璃缺陷。; 个; 20. 滴玻璃瓶; 规格：60mL 技术要求： 1.为无色滴瓶。与滴管配合使用。 2.外形尺寸要求：瓶身高63±5mm，瓶口高15±1.5mm，瓶身外径44±2mm，瓶口外径18±2mm，瓶身厚1mm，滴管全长90±5mm，滴管厚1mm。 3.瓶口上口与橡皮头配合良好。 4.无严重玻璃缺陷。; 个; 50. 玻璃滴瓶; 茶，30mL 1.为茶色（或棕色），与滴管配合使用。 2.外形尺寸要求：瓶身高51±5mm，瓶口高14±2mm，瓶身外径38±2mm，瓶口外径14±2mm，瓶身厚1.5mm，滴管全长80±5mm，滴管厚1mm。 3.瓶口上口与橡皮头配合良好。 4.无严重玻璃缺陷。; 个; 5. 玻璃滴瓶; 茶，60mL 1.为无色滴瓶。与滴管配合使用。 2.外形尺寸要求：瓶身高63±5mm，瓶口高15±1.5mm，瓶身外径44±2mm，瓶口外径18±2mm，瓶身厚1mm，滴管全长90±5mm，滴管壁厚1mm。 3.瓶口上口与橡皮头配合良好。 4.无严重玻璃缺陷。; 个; 30. 烧杯夹; 1.中学化学实验配套用品。 2.材质：优质不锈钢材料制造 3.外形尺寸：长度≥200mm，蛋形指圈≥30×45G。 4.表面应明亮、无明显痕迹斑点等缺陷；夹身应匀称工整，无明显错位等现象；蛋形指圈内壁手感舒适，无粗糙感。; 个; 4. 镊子; 1.产品用铁质或不锈钢制成，表面作镀铬处理。表面无锈蚀，无漏底，无气泡。 2.夹持端为尖嘴形，两夹片弹性适宜，夹持物品方便可靠。 3.长度为100±5mm。; 个; 10. 试管夹; 1.产品为木质或竹质材料制成。夹长≥100mm，手柄长度≥80mm。2.夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。; 个; 5. 石棉网; 1.产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成。 2.金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面。 3.金属网尺寸≥125mm×125mm，石棉材料涂敷面直径≥80mm。; 个; 10. 燃烧匙; 1.燃烧勺用紫铜制成，手柄杆长度≥200mm。 2.手柄与燃烧勺焊接牢靠。 3.成型规整、表面无毛刺、无锈蚀。; 个; 5. 软胶塞; 1.产品弹性良好，无发硬、发粘等老化现象。 2.产品由12mm～40mm不同直径的胶塞配套包装，5kg／包装。; 千克; 10. 试管刷; 1.产品用铁丝或钢丝拧制而成，刷端嵌夹致密毛发。 2.刷长≥200mm，试管刷嵌夹毛发长度≥15mm，嵌夹毛发部分≥全长的1/3。 3.刷柄具备一定的强度和弹性，刷顶不得裸漏金属部分。; 个; 10. 烧瓶刷; 1.产品用铁丝或钢丝拧制而成，刷端嵌夹致密毛发。 2.刷长≥200mm，烧瓶刷嵌夹毛发长度≥30mm。嵌夹毛发部分≥全长的三分之一。 3.刷柄具备一定的强度和弹性，刷顶不得裸漏金属部分。; 个; 10. 铝片; 银白色片状，工业级，适于开展中学化学实验。; 克; 100. 锌粒; 规格型号：工业级，Zn。 技术要求： 1.含量≥99.5% 2.性状：银白色金属，密度1.74，在空气中点燃后发出强烈白光。 3.包装：塑料袋50g/袋，密封保存。; 克; 1000. 还原铁粉; 灰色或灰黑色无定形细粒或粉末，分析纯，≥98%; 克; 50. 活性炭; 1.性状：黑色粉末，具有强烈的吸附能力，工业级，含碳量≥95%。 2.包装：塑料瓶或广口玻璃瓶密封盛装。 3.包装规格型号：500g/瓶。; 克; 500. 二氧化锰; 规格型号：分析纯，≥85%，MnO₂ 技术要求： 1.性状：黑色或棕色晶体或无定形粉末。 2.包装：用广口棕色玻璃瓶盛装。 3.包装规格型号：500g/瓶。; 克; 250. 氯化钠; 化学纯CP≥99.5%，白色立方晶体或粉末。; 克; 500. 氯化钠; 规格型号：工业品≥97%，NaCl。 技术要求： 除NaCl含量不同外，其余技术要求同试验用氯化钠。; 克; 1000. 三氯化铁; 1.分析纯，≥99%，淡黄色或橙黄色结晶。; 克; 250. 氯化铵; 1.工业级，≥98.5%，无色结晶或白色颗粒性粉末。; 克; 500. 硫酸钾; 规格型号：分析纯，K2SO4。 技术要求： 1.性状：无色结晶体或白色结晶性粉末，质重而坚硬，味咸而苦，在空气中微潮解，溶于水和甘油，不溶于醇。 - 含量：K2SO4。含量≥99%。 3.水溶液反应：合格。 4.包装：棕色广口瓶密封盛装。 5.包装规格型号：500g。; 克; 250. 硫酸铝; 分析纯。技术要求： 1.性状：白色有光泽的结晶体或结晶性粉末，溶于水，不溶于醇。溶液呈酸性。 2.含量：Al2(SO4)3•18H2O含量≥99.0%。 3.包装规格型号：500g。; 克; 250. 硫酸铜（蓝矾、胆矾）; 化学纯。 1.性状：蓝色结晶体，在干燥空气中易风化，几乎不溶于醇。 2.含量：CuSO4•5H2O含量≥99%。 3.包装：带盖（塞）的棕色广口瓶密封盛装。 4.包装规格型号：500g/瓶。; 克; 1000. 硫酸铝钾（明矾）; 规格型号：工业级，≥85%，KAl(SO4)2•12H2O。 技术要求： 1.性状：无色透明晶体或半透明白色粉末，溶于水，不溶于醇，有吸附能力。 2.包装：无色或棕色广口瓶密封盛装。 3.包装规格型号：500g/瓶。; 克; 1000. 无水硫酸铜; 1.分析纯，≥99.5%，，白色正交结晶或无定形粉末。; 克; 100. 大理石; 1.性状：天然石，乳白色颗粒，工业级，溶于酸，不溶于水。 2.包装：带盖（塞）无色广口瓶密封盛装。 3.包装规格型号：500g/瓶。; 克; 2000. 碱式碳酸铜; 分析纯，Cu含量≥55%。 1.性状：细小无色晶体，具有氨味，溶于水。 2. NH₄HCO₃含量：21—22%。 3.水溶液反应：合格。 4.包装：棕色广口瓶密封盛装。 5.包装规格型号：500g/瓶。; 克; 500. 氢氧化钙（熟石灰）; 规格型号：工业级，氢氧化钙。 技术要求： 1.性状：白色粉末，能缓慢吸收空气中二氧化碳，不易溶于水，密封保存 2.含量：≥90%。 3.包装：用无色广口瓶密封盛装。 4.包装规格型号：500g/瓶 5.标志：注明“腐蚀性物品”；; 克; 1000. 碱石灰; 规格型号：指示剂，CO2 吸收率≥28%。 技术要求： 1.该试剂为NaOH与CaO的混合物。 2.性状：白色或灰白色的多孔小块。加入达旦黄指示剂而呈粉红色，有腐蚀性。当吸收CO2后，红色减退而呈淡黄色，极易吸收水分而结块。 3.包装：广口棕色玻璃瓶密封盛装。 4.包装规格型号：500g/瓶。 5.标志：注明“腐蚀性物品”。; 克; 250. 无水乙酸钠; 规格型号：分析纯，CH3COONa。 技术要求： 1.性状：白色粉末，溶于水。 2.含量：≥99.0%。 3.水溶液反应：合格。 4.无色广口瓶密封盛装。 5.包装规格型号：500g/瓶。; 克; 100. 柠檬酸钠; 规格型号：试剂纯，C6H5Na3O7•2H2O。 技术要求： 1.性状：白色结晶或粉末，在空气中风化。易溶于水，不溶于醇。 2.含量：C6H5Na3O7•2H2O含量≥98%。 3.包装规格型号：500g/瓶。; 克; 50. 葡萄糖; 规格型号：化学纯，C6H12O6。 技术要求： 1.性状：白色结晶性粉末。有甜味，溶于水。 2.包装规格型号：500g/瓶。 3.水溶液透明实验：合格。 4.水溶解实验：合格。; 克; 250. 定性滤纸; 1.过滤速度为中速。 2.防潮、密封存放。表面清洁无皱折。 3.内包装规格型号：100张/（盒）袋，直径9cm。; 盒; 5. 草酸; 1.化学纯，≥99.5%； 2.无色单斜片状或白色粉末。; 克; 100. 氢氧化钠; NaOH（分析纯）。 技术要求： 1.性状：白色粒状固体，易吸收空气中水分及二氧化碳，易溶于水。 2.含量：≥98%，Na2CO3含量≤3%。 3.包装规格型号：500g。 4.标志：注明“腐蚀物品”。; 克; 100. 氢氧化钠; 工业级，≥98%。 1.性状：白色粒状固体，易吸收空气中水分及二氧化碳，易溶于水。 2.包装规格型号：500g/瓶。 3.标志：注明“腐蚀物品”。; 克; 2000. 初中化学实验材料; 黄铜片、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电珠、砂纸等。; 份; 10. 收纳箱; 1.矮型，储存。 2.塑料材质应无毒无害，外形尺寸约：≥36×20×13cm； 3.颜色：透明色。; 个; 1. 一字螺丝刀; 规格型号：≥75mm×0.6mm×4mm。 技术要求： 1.旋杆长度采用45#钢，工作部硬度≥HRC48。 2.旋杆长度L：≥75mm，直径D：≥4mm。 3.旋杆应经镀鉻防锈处理。 4.旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹。与旋杆接合牢固。; 支; 1. 十字螺丝刀; 规格型号：≥75mm×0.6mm×4mm 技术要求： 1.旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54。 2.旋杆长度L：≥75mm，直径D：≥4mm。 3.旋杆应经镀铬防锈处理。 4.旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固。; 支; 1. 钢丝钳; 规格型号：≥180mm。 技术要求： 钢丝钳的结构是由手柄、钳头、关节等组成。8寸，碳钢，把手虎皮塑料包皮。; 把; 1. 手锤; 规格型号：≥0.25kg（圆柱形）。 技术要求： 1.手锤的材料，用45＃优质碳素结构钢制成。 2.手锤的表面不应有裂纹、折叠、毛刺、凹痕、气孔、砂眼、黄锈。 3.手锤敲击面为凸圆弧形，边缘倒角应均匀。 4.手锤把为木质。; 把; 1. 锉刀; 1.规格型号：≥250mm。 2.技术要求：带柄，特殊工具钢，由手柄，锉面组成。; 个; 1. 剪刀; 1.规格型号：≥160mm。 2.技术要求： a.材料为45#钢，表面镀铬，表面光洁无锈蚀、无毛刺、砂眼。 b.剪口工作部硬度≥HRC54。 c.剪子的连接销与剪体的连接松紧适度。 d.剪刀刃锋利，无崩裂，剪口前端应对齐。; 把; 1. 玻璃瓶盖开启器; 1.满足中学化学实验教学的要求。 2.尺寸：≥11.5×7.5cm。; 套; 1. 玻璃管切割器; 1.产品由切割头、手柄两大部分组成。 2.总长≥160mm。 3.切割头由金属架和金刚石刻刀组成，手柄为塑料制。; 个; 1. 防毒口罩; 1.直接式防毒口罩。 2.由主体、滤毒盒、滤毒材料、吸气阀和系带组成。 3.口罩能完全罩住口、鼻不漏气。 4.系带可调节松紧。 5.防毒时间≥1小时。 6.有关口罩的数据：口罩重量：＜250克；呼气阻力：＜49帕；吸气阻力：＜78帕；漏气系数：＜5%；有害空间：＜170cm2；下方视野：＞35º。 7．口罩应卫生清洁，不得有灰尘。不得用有毒材料制作。; 个; 1. 耐酸手套; 1.产品为橡胶制品，长袖口带五指套。袖长≥20cm。 2.应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。 3.冬季不得发硬，夏季不得粘连。 4.各部位应完整严密，无开裂和小孔。; 双; 1. 简易急救箱; 急救箱内应配备以下药品及器材：剪刀，镊子，绷带，药棉，纱布块，创口贴，止血带，酒精，碘伏，急救毯，医用棉签，胶带，压舌板，烧烫伤膏，风油精，清凉油。 1.急救箱内所配药物及器材应能满足实验过程中出现的烫伤、灼伤、机械创伤及消毒等一般性救护处理的需要。; 件; 1. 生物显微演示装置; 1.彩色； 2.分辨率≥450TV线； 3.放大倍数40倍～1500倍。; 台; 1. 双目立体显微镜; 1.外形尺寸：≥16cmx12cmx25cm，由镜座、托镜杆、镜筒、准焦螺旋、载物台、目镜、物镜等组成 2.放大率：40×。 3.双目45°倾斜，镜体360°旋转。 4.工作距离：≥88mm。 5.成像应齐焦，左右两系统的放大率差应≤1.5%。 6.瞳距可调。 7.调焦机构稳定，不应有自行下滑现象。每台一个专用木箱包装，并用螺钉固定; 台; 4. 放大镜; 1.组成：由凸透镜、透镜框及手柄组成。 2.凸透镜直径≥Φ50mm,柄长55mm 放大倍率：5×。 3.透镜应无明显条纹。气泡度q为Φ1.0 [0.5]。 4.透镜框应能牢靠地夹持透镜。; 个; 50. 望远镜; 1.适用于初中生物课堂示范观察。 2.7×35或20×35，棱镜式双目望远镜（开普勒望远镜） 二、技术要求： 1.7×35或20×35，产品主体采用塑料、镜片采用光学玻璃。 2.望远镜平直状态下外形尺寸：≥18×14.5×5.5cm。 3.表面美观、无明显划痕、擦伤和破损。外包皮应平整粘贴牢靠。同一具望远镜左右镜筒光学件镀膜颜色应基本一致。 4.从物镜和目镜方向向内看镜片，应无明显的破边和脏点。 5.产品各运动部位的转动和移动应平滑，无松动或卡滞现象。机械传动运动部位应能自如的停留在任一位置上。 6.目视观察望远镜中远方目标的成像，应明亮清晰，观看舒适，色彩逼真，物像无明显变形和色差，细节明辨，层次分明。; 个; 4. 方座支架; 1.由底座、立杆、垂直夹（2只）、平行夹、烧瓶夹、烧瓶架（大、小各1只）。 2.底座：铁制成，外层涂有防锈漆，尺寸：≥200mm×127mm×20mm，重≥1.16Kg。 3.立杆：直径为≥11.5mm，杆长≥610mm，一端为螺纹。立杆由优质铁制成，外层涂防锈漆。 4.垂直夹、平行夹为铸铁制品，分别附有M6紧固螺钉。 5.烧瓶夹、烧瓶架为铝合金制品。烧瓶夹：全长≥200mm，夹柄长度为：≥110mm。 6.烧瓶架：架柄长≥110mm，大小架框直径分别为：大环直径≥105mm，小环直径≥65mm。; 套; 4. 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器; 1.由透明容器，集气盖，试管，漏斗，盖板和试管架等组成。 2.透明容器是用透明有机玻璃板粘接而成，长≥22cm，宽≥10cm，高≥29cm。 3.集气盖是聚苯乙烯模压制品，形成四棱锥的倒置漏斗。 4.盖板和试管架也是有机玻璃和聚苯塑料制件，试管和漏斗是玻璃件。 5.产品应粘接紧密、牢固、美观。无明显粘贴痕迹。 6.塑料件应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹。边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平现象，无明显的浇口飞边。玻璃件应薄厚均匀，内外表面清洁无气泡、沙粒等缺陷，应作应力消除处理，熔接部位平滑、均匀、无气泡。; 套; 14. 心脏解剖模型; 1.规格：外形尺寸(带底座支架)：≥12×12×14cm 2.模型的外形按照标本复制，沿左右心耳的上方和左右心房、心室的两侧至心尖，剖开心脏的胸肋面，将心脏分成前后两部件。主要部件。主要显示心脏的外形、冠状动静脉、出入心脏的大血管、左右心房和心室的结构、形态、毗邻、位置关系等。 3.心脏模型的后部分主要显示：连接出入心脏的升主动脉、肺动脉、肺静脉及上下腔静脉等。 4.出入心脏的大血管主要显示它们的位置关系、主动脉弓、肺动脉的主要分支及上下腔静脉、肺静脉的主要属支，同时还显示主动脉、肺动脉半月瓣。 5.心外形主要显示：浅层心肌纤维、冠状沟、前室间沟、后室间沟、心尖切迹和房间沟等。心腔主要显示左右心房、心室的结构和四腔的位置关系。 6.右心房：显示上下腔静脉口、冠状窦口、冠状窦瓣、卵圆窝和右房室口。 7.右心室：显示肉柱、乳头肌、隔缘肉柱、三尖瓣环、动脉圆锥、肺动脉瓣等。 8.左心房：显示前部的左心耳和左肺静脉、右肺静脉、左房室口的开口。 9.左心室：显示位于窦部的二尖瓣和主动脉前庭部的主动脉口、主动脉瓣等。 10.心左右径≥80mm；前后径≥100mm；右心室内径≥30mm；左心室内径≥25mm；上下腔静脉外径≥27mm；肺动脉外径≥25mm；主动脉外径≥26mm；左右静脉外径≥13mm。; 件; 2. 肺泡模型; 1.产品高≥40cm，固定于底座上。 2.示细末支气管分支为呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊和肺泡的立体结构。 3.肺泡管做纵断面，肺泡囊做横断面。示其部分壁的结构。 4.示肺动脉、肺静脉的逐级分支及形成毛细血管网包绕于肺泡壁，并显示支气管动、静脉。 5.模型应正确显示各部的结构特征，立体感要强，轮廓清晰，血管由粗变细描绘自然。; 件; 1. 耳解剖模型; 1.产品为放大五倍的成人耳模型，装置于底座上。 2.整体为外耳及相连的颞骨岩部，切除外耳道的前部，显示外耳道的形态结构，水平切开颞骨岩部，保留鼓宜盖，显示中耳、内耳的结构。 3.外耳示耳廓、外耳道；中耳示鼓膜（可拆下）、鼓室、3块听小骨（连在一起可拆下）、咽鼓管及乳突窦；内耳（可整体拆下）示骨半规管、前庭、耳蜗和前庭蜗神经等结构。 4.示颈内动、静脉。 5.各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。 6.模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。; 件; 1. 尿的形成动态模型; 1.电动式，动态演示尿的形成过程。 2.产品性能满足初中生物实验教学的要求。; 件; 1. 人体呼吸运动模型; 1.产品应设计为用集成电路控制、发光管显示模拟的人体呼吸运动机制模型。 2.板式结构，板面≥700×450mm。 3.模型设计原理应正确，效果应清晰。 3.1能够演示出由于肋间肌的交替收缩与舒张而带动肋骨和胸骨位移，而使胸腔变粗、变细。 3.2 能够显示由于膈肌的上下移动而使胸腔变长、变短的过程。 4.模型电路控制部分应可靠、安全、使用方便，功率≤10W。; 件; 1. 膈肌运动模拟器; 产品由透明瓶体（代表胸廓）、塑料管（代表气管）、橡胶气囊（代表肺）、瓶底橡胶膜（代表膈肌）、拉手、支架等部分组成。 1.产品应符合膈肌运动的一般规律，能明显、清晰的表示膈肌的运动规律。 2.产品应外观美观，色泽、质感逼真，使用方便，观察直观。; 件; 1. 洋葱鳞片叶表皮装片; 1.取材为新鲜的洋葱鳞片叶的表皮，每片取材≥2×2㎜，四周剪切整齐。 2.取材应平铺装片，不带表皮下的组织，可轻度染色。 3.取材在80×和200×显微镜下可清楚观察到排列整齐的许多小长方体（小格），同时可观察到细胞壁、细胞膜、细胞质及数个液泡。; 片; 20. 青霉装片; 1.取材为人工培养的典型青霉。 2.视菌株培养情况做装片或切片，切片方向平行于分生孢子梗，厚度根据菌株培养情况决定。 3.显示营养菌丝及其上的分生孢子梗和顶端的帚状枝。 4.能在200×学生显微镜下清楚观察青霉的形态，在400×学生显微镜下清楚观察帚状枝的梗基和小梗上呈链状的分生孢子。; 片; 10. 衣藻装片; 1.产品取材于绿藻门（Chlorophyta）衣藻属（Chlamydomonas）中个体较大者，示衣藻细胞的结构。 2.显示衣藻为单细胞，球形或卵形。 3.应显示细胞壁，杯状叶绿体，蛋白核（造粉核、淀粉核）细胞核，鞭毛。标本染色清晰，分色适当，色泽协调。 4.材料纯净，不密集成团，细胞不皱缩。 5.在100×镜下的任一视野内，衣藻数不少于20个，其中有鞭毛的衣藻不少于总数的1/5。; 片; 10. 酵母菌装片; 1.标本在100x和400x生物显微镜下观察酵母菌的形态。 2.酵母菌为单细胞卵圆形。 3.在不同的染色情况下，能看清细胞壁、细胞质、细胞核和液泡等。 4.在菌体上可看清出芽生殖，分别具一、二或多个芽。 5.标本取材于人工培养的体大的酵母菌。 6.材料应纯净，无杂菌、污物，不密集成团。 7.标本具下列一项时为二级品：a只在个别菌体上看到出菌生殖；b染色欠、佳，胞核等不明显。; 片; 10. 人血涂片; 1.标本在400x生物显微镜下观察血液中血胞的形态。 2.能看清红血细胞和白血细胞，有时可见血小板。 3.标本取材于人的新鲜血液，血细胞变形者，不宜使用。 4.血膜应涂布均匀、无污物，血细胞不重叠、无变形和自溶现象。 5.用苏木精、曙红双重染色。 6.染色要均匀，白血细胞的胞核和血小板呈兰紫色，白血细胞的胞质和红血细胞呈粉红色，血浆不着色。; 片; 10. 口腔上皮细胞装片; 1.标本在100×和400×生物显微镜下，观察口腔上皮装片结构。应能认出细胞膜、细胞质、细胞核的结构。 2.标本取材于人口腔内两侧粘膜上皮，为平铺在玻片上的扁平细胞，细胞形态正常，近圆形或椭圆形。 3.苏木精与曙红双重染色，对比协调。; 片; 20. 字母“e”装片; 1.字母“e”装片主要供学生初始练习显微镜观察规范操作。 2.产品可使用透明纸或薄透明片制成，实物直径约为1㎜，字面应染色。3.装片字型规范，边缘整齐。; 片; 10. 正常人染色体装片; 1.在200X和400X生物显微镜下观察正常人染色体形态结构。产品应能在显微镜下观察到正常人染色体。 2.能看46条正常人染色体的形态。 3.标本染色适中，形态正常，无颜色沉淀，无收缩现象。; 片; 12. 载玻片; 规格：50片/盒。 技术要求： 1.产品为钠钙玻璃制品。 2.产品尺寸≥25.4×76.2mm，厚度应为1～1.2mm。 3.玻片应表面平整，薄厚均匀，无破损、砂粒、光斑等存在。; 盒; 5. 盖玻片; 规格：50片/盒。 技术要求： 1.产品为钠钙玻璃制品。 2.产品尺寸应为18×18mm或20×20mm，厚度应为0.13～0.17mm。 3.玻片应表面平整，薄厚均匀，无破损、砂粒、光斑等存在。; 包; 10. 7; 三角板; 演示用， 1.三角板分60°、45°各1块。 2.材料用木材或塑料制，木材应经干燥处理，应无断裂和明显变形，表面光滑平整、无毛刺飞边。产品表面涂浅色漆刻线应均匀、清晰、无断线。并附把手，把手应脱卸方便。 3.等腰直角三角形，其斜边长≥500mm，两底角为45度。 4.直角三角形的长直角边≥500mm，但与斜边的夹角为30度，另一底角为60度，所有角度误差不超过±2度。 5.三角板边宽≥40mm，产品厚度≥5mm，在等腰直角三角板的斜边上和直角三角板的长直角边上印有刻线数码，有效示值全长为1375px最小刻为12.5px，每25px的刻度线上标有刻度数码。 6.三角板平面度误差不超过1mm，各边的直线度误差不超过1mm。 7.三角板的刻度线应垂直达到尺边，刻线和数码应清晰、正确、不得有重线、断线、缺字。标志、说明书、包装、运输、贮存; 付; 10. 圆规; 演示用， 1.有圆规脚附吸盘，粉笔夹，圆心定位钉和夹紧螺检各部分。 2.两脚用螺丝连接，由手轮形螺母调节松紧，两脚最大张距≥600mm。 3.产品总长≥400mm。 4.产品采用ABS工程塑料制成，表面应不易变形、表面光滑平整、无毛刺飞边。标志、说明书、包装、运输、贮存; 个; 10. 丁字尺; 1.采用有机玻璃制造，每把尺子均应配塑料套包装。 2.刻度清晰准确，尺子平直，直线性好，结合部位牢固，光亮透明，无划痕，无毛刺，韧性强，刻度精确到1mm。 3.演示用，有效刻度≥800mm，尺头、尺身厚度≥3mm。; 个; 10. 量角器; 演示用， 1.由木材或塑料制成，木材应经干燥处理，应无断裂和明显变形，表面光滑平整、无毛刺飞边并附把手，把手应脱卸方便。 2.量角器上部为直径500mm±2mm的半园环，下部为一宽≥50mm，长≥500mm的直尺，两者不可分离，应印有0~180°角度刻度线，在0°、90°、180°位置印有角度数值，90°刻度线与圆心应在一条直线上，垂直于下方的直尺，两边对称。 3.标志、说明书、包装、运输、贮存; 个; 10. 直角坐标黑板; 1.外开尺寸：≥900mm×600mm； 2.钢制黑板，颜色为黑色或墨绿色，双面使用。 3.面板用A3冷轧板制成，厚度≥0.3mm。 4.书写面印制有X、Y坐标轴线及覆盖面板的若干2.5×2.5cm方格。; 套; 10. 探索勾股定理的材料; 材料由五张印刷图纸和塑料直角三角形4个组成。 1.各图纸上印刷探究图形，用数方格的方法来计算的，每个小方格边长为10mm；图纸尺寸：≥边长175mm。 2.三角形的直角短边长≥50mm，厚≥1.5mm。; 套; 100. 多边形拼接条; 由12根拼接条组成，每根拼接条的尺寸为：≥115mm×11.5mm×4.5mm。一端为≥Φ3.7mm的插孔，一端为≥Φ3.7mm的插脚。插孔与插脚应配合紧密，无脱落现象。; 套; 50. 探索圆的有关位置关系材料; 1.了解圆的有关性质、直线与圆的位置关系、圆与圆的位置关系、弧长和扇形的面积以及圆锥体的侧面积等。 2.用折叠、旋转的方法探索圆的对称性，用轴对称变换的方法探索垂经定理及其逆定理。 3.用图形运动的方法研究直线与圆、圆与圆的位置关系等。 4.由大小圆片以及相对应的印刷图线的白板纸组成。塑料圆片采用PVC塑料制成，分为透明圆片1片（直径≥65mm）和不透明圆片1片（直径≥50mm）。印刷白板纸3张，每张上都印刷有不同的点和线，纸板尺寸：≥190mm×115mm。; 套; 50. 探索几何形体展开操作材料; 材料由正方形6块、长方体1个、圆柱体1个、圆锥体1个、白板纸3张及透明胶带组成。 1.几何形体应采用塑料注塑成型，表面光滑、平整； 2.圆柱体尺寸：≥Φ45mm×52mm；圆锥体尺寸：≥Φ45mm×50mm；长方体尺寸：≥50mm×40mm×40mm；正方形尺寸：≥28mm×28mm×1mm。 3.与实物表面相对应的展开图应采用≥90克的硬板纸印刷而成。 4.包装采用纸盒。; 套; 50. 探索几何形体截面操作材料; 产品由一面为敞开的透明正方体、圆柱体、圆锥体及相应的红色塑料片和相应大小的白板纸组成。 1.正方体内空尺寸：边长≥40mm； 2.圆柱体内径为：≥40mm、高为≥40mm； 3.圆锥体内底直径为：≥55mm、高≥50mm。 4.红色塑料片均与相应的形体剖开相配合。; 套; 100. 探索旋转形几何形体的形成操作材料; 产品由塑料制成的圆柱体旋转片、圆台旋转片、圆锥体旋转片、球体旋转片、电机、电池盒、开关及外壳等组成。 旋转片的长度均≥30mm，旋转片应与电机轴连接可靠，且安插方便。电池宜采用5号电池。; 套; 13. 转盘; 产品由色块、数字、空白盘、指针、底座、轴等组成。可更换盘面内容。盘面直径≥140mm、底座直径≥100mm，指针为红色，转动应灵活。; 套; 13. 投针实验器; 由塑料盒（盒内底部为相等的线条5条），钢针16根组成。盒体内贴有等距离的不干胶，线条之间的距离为45mm，塑料盒外形尺寸：≥200mm×125mm×35mm。钢针直径为≥1mm、长度为≥40mm。; 套; 2. 塑料球; 1.应能满足中学数学教学需要。 2.两种颜色塑料球各10枚。 3.球直径为≥15mm。 4.配不透明袋，尺寸：≥150mm×125mm。 5.塑料表面要求圆滑，颜色鲜艳，无毛疵、气泡、伤痕等缺陷。 6.塑料要求无异味，无毒，符合有关环保要求。; 套; 25. 几何形体模型; 一、适用范围：初中数学教学演示实验用。 二、技术要求： 1.模型采用塑料压制成型，由长方体、正方体、四棱柱、四棱锥、圆柱体、圆锥体、及球体组成. 2.长方体规格≥140mm×100mm×60mm、正方体规格≥100mm×100mm×100mm、圆柱体、圆锥体规格≥φ60mm×100mm、四棱锥、四棱柱规格≥60mm×60mm×100mm、球体直径≥φ60mm. 3.整体采用纸盒包装。; 套; 13. 组合几何体模型; 整套产品应采用塑料制成。由长方体4个、正方体6个、圆柱体1个、圆锥体1个组成。长方体尺寸：≥80mm×40mm×20mm；正方体边长为≥35mm；圆柱体尺寸：直径≥45mm、高≥52mm；圆锥体尺寸：底面直径≥45mm、高≥50mm。几何形体模型为组合式，各个形体色彩一致，平整光洁。; 套; 13. 8; 升降台; 1.初中物理通用仪器，主体材质：铁质，本产品由上基板、下基板和升降杆等组成。 2.上基板外形尺寸为≥150×150×2mm。 3.下基板外形尺寸为≥180×180×2mm。 4.升降高度：110～270mm。 5.升降梯度：升降杆每转一周，升降高度变化为≥4mm。 6.上基板升降平稳，无摇晃现象。 7.升降杆转动灵活，滑动部件滑动平稳，无跳动。 8.各金属部件表面镀铬，镀层光洁，无脱皮，砂眼等缺陷; 台; 4. 充电器; 1.初中物理演示仪器，本产品适用于中学物理实验使用 2.工作电压：160V-250V 3.可供4V、6V、12V多个不同电压电瓶同时使用，充电电流可调最大5A 4.过流、短路自动保护 5.电瓶充满自动停充。; 台; 1. 电子体温计; 1.初中物理演示仪器，液晶显示阿拉伯数字。 2.测温范围：32.0℃～42.0℃。 3.误差：小于35.0℃，±0.2℃； 35.0℃-39.0℃，±0.1℃；大于39.0℃±0.2℃。 4.电池寿命：连续使用200小时以上。; 支; 5. 红外线快速体温检测仪; 1.初中物理演示仪器，测量距离：5cm-10cm。 2.温度范围：30℃～50℃。 3.分辨率：≤0.1℃。 4.误差：≤0.2℃。 5.反应时间：≤500ms。; 个; 1. 演示测力计; 初中物理演示仪器，2N，技术参数：由弹簧、指针、刻度板、拉杆、悬挂装置、夹持柄等组成，刻度板为塑料制品，外形尺寸：≥310mm×85mm×8mm，中间槽孔尺寸：≥272mm×25mm，刻度值为 0N～2N，最小分度值为0.1N、最大分度值为0.5N。右左侧刻度线一致。; 个; 2. 握力计; 1.初中物理演示仪器，测量范围：0-130Kg 2.指针式，指针可锁。 3.塑料外壳，尺寸：≥135mm×100mm×20mm。; 个; 1. 拉力计; 1.初中物理演示仪器。 2.弹簧可增减。 3.产品由木质手柄2个、挂簧架2个及拉簧5根组成。 4.金属件表面电镀处理。 5.弹簧直径≥15mm，长≥250mm，密绕。; 个; 1. 演示电表; 初中物理演示仪器，具有直流电压表、直流电流表和检流计功能，2.5级; 只; 3. 数字演示电表; 1.初中物理演示仪器，具有直流电压表、直流电流表和检流计功能，四位半显示。 2.误差不大1.5％读数。; 只; 3. 摩擦计; 1.由木制磨擦板和摩擦块组成； 2.摩擦板外形规格≥500mm×47mm×8mm； 3.摩擦块外形规格≥100mm×35mm×25mm；上面有两个砝码孔，端面中心有挂钩。; 套; 25. 帕斯卡球; 初中物理演示仪器，技术要求： 1.产品主要由圆管、空心球、活塞、活塞杆、手柄组成。 2.圆管选用金属无缝钢管，有效尺寸≥直径28×180mm,一端应有连接空白球的螺纹，另一端有拧盖螺纹、螺纹连接部分应牢靠、表面防锈处理。 3.空心球用不锈钢制作，直径≥80mm.圆球上装有10个不同方向的喷嘴，喷嘴连接牢固、密封。圆球与圆管连接方便。无漏水现象。 4.活塞选用耐油优质橡胶制作、规格尺寸与圆管内径密封配合，活塞安装在活塞杆上。活塞另一端安装塑料手柄。 5.组装后的帕斯卡球应抽动自如，密封性良好。钢材表面采用防锈处理加环保油漆涂层精制而成。; 个; 1. 潜水艇浮沉演示器; 1.初中物理演示仪器，产品由塑料水槽、潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成。 2.胶管与注射器和潜水艇配合良好。胶管尽量选用软质，以不至于影响潜水艇模型的沉浮运动。 3.实验中潜水艇模型沉浮升降平稳，效果明显。; 套; 1. 演示滑轮组; 1.演示滑轮组的组成及规格如下：单滑轮2只。外径53mm。三并滑轮2组，外径53mm。三串滑轮2组，外径53、40、30mm。 2.滑轮框架结构均为封闭式，采用ABS塑料制成。 3.滑轮挂钩由金属制成，使用时将挂钩置于滑轮的挂钩孔位内即可。; 组; 1. 力学实验盒; 力学实验盒：产品由条形盒测力计1支、小 车 1辆、钩 码 4支、溢水杯 1个、圆柱体吊桶 1个、量 杯 1个、小 桌 1个、海 绵 1块、量 筒 1个、U型管 1支、乳胶管 1根、压强计 1支、压强杯 1支、多孔盖板 1个、单孔盖板 1支、气 球 1个、止水夹 1个、杠杆尺 1根、立 杆 1根、底 座 1个、单滑轮 2个、二单滑轮 2个、横 梁 1根、钢 球 1个等组成。; 套; 50. 初中力学演示板; 1.初中物理演示仪器，力学仪器，用于初中物理演示实验。 2.演示板为J2368型初中演示线路实验板的底板。 3.可在演示板上完成J2108斜面小车，J2121演示滑轮组，J2103圆筒测力计，J2105圆盘测力计，J2109摩擦计等仪器的全部实验功能。; 套; 1. 飞机升力原理演示器; 1.初中物理演示仪器，本产品可供物理教学中演示飞机的机翼在风力作用下会上升实验。 2.由风机、机翼模型、底座等组成。 3.风机转速可调，且能使机翼模型稳定地停留在某一高度。 4.绝缘电阻大于20MW。耐压≥1500V（有接地端）或3000V（无接地端）。; 套; 1. 声速测量仪; 1.初中物理演示仪器，用于中学物理演示实验中的声速测量。 2.仪器由两个完全一样的声/电换能器、触发信号发生器、金属铃及相应的连线组成。 3.能完成声速测量。; 台; 1. 空气压缩引火仪; 初中物理演示仪器。 1.由手柄、连杆、端盖、耐油橡皮圈、气缸体、底座等组成。 2.手柄和底座为塑料制品。 3.气缸体为透明塑料注塑成型，表面光洁、透明。; 个; 4. 爆燃器; 1.初中物理演示仪器，由透明盒、电子点火器组成。 2.透明盒经酒精点火后不应破裂，确保使用安全、可靠。 3.电子点火器总长≥250mm，手柄材料采用塑料制成，电池盒开启方便，电池夹持可靠，打火寿命≥2000次。 4.效果明显、直观。; 套; 1. 机械能热能互变演示器; 初中物理演示仪器。 1.由绳、黄铜管（外径≥16mm，高≥55mm）、弓形架、橡皮塞等组成。 2.弓形架采用塑料制成，并有压紧装置，表面烤漆处理。; 套; 1. 声热实验盒; 1.初中物理分组仪器，适用于初中物理演示声现象和热现象实验。 2.所配材料应能完成声音的传播、音调变化、土电话、热试验、升华凝固等试验。; 套; 50. 手持式喇叭; 1.初中物理演示仪器，适用于学校教学、参观培训、夏令营或野营、等诸多活动。 2.具有性能稳定，频响好，功率大等优点；都有音乐功能 3.电源：充电电池或干电池均可（5号电池） 4.频率响应：60～11KHz 5.最大输出功率：5W 6.输出阻抗：4欧姆 7.工作电压：9伏; 个; 1. 初中电学演示箱; 初中物理演示仪器，磁贴式，满足教材规定的实验要求。 演示箱包括特大高清型磁吸式演示电流表（0-0.6A、0-3A，尺寸：≥320*330*6mm）1个；特大高清型磁吸式演示电压表（0-3A、0-15V，尺寸：≥320*330*6mm）1个；大型磁吸式演示电池盒（尺寸：≥150*35*27mm）4个；大型磁吸式演示单刀单掷开关2个；大型磁吸式演示单刀双掷开关1个；磁吸式演示滑动变阻器2个（20欧和50欧）；大型磁吸式演示灯座3个；演示用电动机模型1个；大型磁吸式定值电阻，5欧，10欧，15欧，20欧各1个；演示实验用电珠，灯泡5个2.5V；演示用鳄鱼夹导线10根；演示用电阻定律（康铜丝直径0.5mm、镍铬丝直径0.5mm和0.7mm各一根，底座尺寸：≥610*90*15mm）1个；发光二极管2个。铝合金教具实验箱（≥665mm*350mm*160mm）1个。灯座、发光二极管、定值电阻、单刀单掷、双掷的底座尺寸：≥115*60*15mm。; 套; 3. 立体磁感线演示器; 1.初中物理演示仪器，用于初中物理演示永磁体磁场和电磁场的存在及磁力线的空间分布。 2.仪器由条形磁铁及六个矩形透明磁感应板立片、蹄形磁铁及月牙形透明磁感应板和固定支架组成。 3.透明磁感应板上装有多个小磁针，磁针转动灵活，其板面应平整光洁、无碰伤、无划痕、无毛刺。 4.透明磁感应板和固定支架易于组装插合。演示时显示磁力线分布的立体空间形状明显、直观。; 套; 1. 小型电动机实验器; 初中物理分组仪器。 1.模型主要由机架、转子、转轴螺钉、磁钢、磁钢架、换向器、电刷、接线柱、一字螺丝刀、扳手、连接导线组成。 2.机架用优质工程塑料制作，外形尺寸≥93.5mm×48.6mm×90.5mm，磁钢尺寸≥20mm×20mm×19.5mm，换向器、电刷用磷铜制作，连接导线两端为Y型线夹。; 套; 25. 电学实验盒; 1.初中物理分组仪器，产品供初中学生分组试验用。 2.所配器件不得少于：底板1块、小灯座3个、单刀开关2个、滑动变阻器1个、电池盒1个、小型电动机模型1套、电磁铁1套、带插头导线1套、器件盒1个。 3.滑动变阻器规格为10W/2A。 4.电池盒应能夹持1号电池。 5.小型电动机模型为立式结构，转子转动灵活。 6.电磁铁为蹄型，通电后衔铁挂重≥100g。; 个; 50. 能的转化演示器; 1.初中物理演示仪器，供中小学物理教学实验用。 2.通过实验演示可定性了解机械能、电能、光能和热能相互转化互换的物理现象。 3.基本技术性能 3.1发电机：空载输出电压＞6V。负载输出电压＞3V。（负载电阻50Ω转子速度＞1800转/分）。 3.2光电池输出：（阳光直接照射光电池板）。空载输出电压：＞2V。负载输出电压：＞1.5V （负载电阻100Ω）。 3.3电动机驱动电源：直流电压：1.5V，电流＜50mA。 3.4电压指示表：满度1.5V。 3.5电热线圈：5W～10Ω、lA。; 套; 1. 光的传播、反射、折射实验器; 1.初中物理分组仪器，仪器主要由底座、刻度圆盘、激光笔和相应镜片组成。 2.圆盘上应有放置激光笔的支架，激光笔在支架上方便固定和调节。 3.圆盘中央应方便放置各种实验附件。; 套; 25. 物质的形态和变化; 1.符合新课标教学的要求。 2.幅面对开；不低于120克铜版纸，不覆膜，幅数不少于5幅。 3.图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，印刷工艺精良。; 套; 1. 物质的属性; 1..符合新课标教学的要求。 2.幅面对开；不低于120克铜版纸，幅数不少于2幅，不覆膜。 3.图像清晰，色泽自然鲜明，套印准确。; 套; 1. 物质的结构与物体的尺度; 1.符合新课标教学的要求。 2.幅面对开；不低于120克铜版纸。幅数不少于1幅，不覆膜。 3.图像清晰，色泽自然鲜明，套印准确。; 套; 1. 新材料及其应用; 1.符合新课标教学的要求。 2.幅面对开；不低于120克铜版纸。幅数不少于2幅，不覆膜 3.图像清晰，色泽自然鲜明，套印准确。; 套; 1. 多种多样的运动形式; 1.符合新课标教学的要求。 2.幅面对开；不低于120克铜版纸。幅数不少于2幅。不覆膜 3.图像清晰，色泽自然鲜明，套印准确。; 套; 1. 机械运动和力; 1.符合新课标教学的要求。 2.幅面对开；不低于120克铜版纸。幅数不少于13幅，不覆膜。 3.图像清晰，色泽自然鲜明，套印准确。; 套; 1. 声和光; 1.符合新课标教学的要求。 2.幅面对开；不低于120克铜版纸。幅数不少于8幅。不覆膜 3.图像清晰，色泽自然鲜明，套印准确。; 套; 1. 电和磁; 1.符合新课标教学的要求。 2.幅面对开；不低于120克铜版纸。幅数不少于12幅。不覆膜 3.图像清晰，色泽自然鲜明，套印准确。; 套; 1. 能量、能量的转化和转移; 1.符合新课标教学的要求。 2.幅面对开；不低于128克铜版纸。幅数不少于2幅。不覆膜 3.图像清晰，色泽自然鲜明，套印准确。; 套; 1. 机械能; 1.符合新课标教学的要求。 2.幅面对开；不低于120克铜版纸。幅数不少于3幅。不覆膜 3.图像清晰，色泽自然鲜明，套印准确。; 套; 1. 内能; 1.符合新课标教学的要求。 2.幅面对开；不低于120克铜版纸。幅数不少于4幅。不覆膜 3.图像清晰，色泽自然鲜明，套印准确。; 套; 1. 电磁能; 1.符合新课标教学的要求。 2.幅面对开；不低于120克铜版纸。幅数不少于10幅。不覆膜 3.图像清晰，色泽自然鲜明，套印准确。; 套; 1. 能量守恒; 1.符合新课标教学的要求。 2.幅面对开；不低于120克铜版纸。幅数不少于2幅。不覆膜 3.图像清晰，色泽自然鲜明，套印准确。; 套; 1. 能源与可持续发展; 1.符合新课标教学的要求。 2.幅面对开；不低于120克铜版纸。幅数不少于4幅，不覆膜 3.图像清晰，色泽自然鲜明，套印准确。; 套; 1. 铁粉; 冶炼铁粉，铁屑，工业级。; 克; 1000. 碘; 分析纯，≥99.8%; 克; 100. 硫酸铝钾（明矾）; 工业级，≥85%; 克; 1000. 硫代硫酸钠（海波）; 化学纯CP≥98%; 克; 1000. 无水硫酸铜; 分析纯，≥99.5%; 毫升; 1000. 甘油; 化学纯CP≥97%; 毫升; 100. 石腊; 工业级，一级; 克; 1000. 电子元件（工业产品）; 包括电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、光敏电阻等)；电容、电感、电位器、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等。; 套; 1. 新材料样品; 包括纳米材料、超导材料、形状记忆合金、单晶和多晶、光导纤维、隐形材料等。; 套; 1. 家庭电路器材; 1.包括空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等。 2.各器材符合教学使用要求。; 套; 1. 电珠（小灯泡）; 1.2.5V或3.8V； 2.直径约10-12mm； 3.高度（含灯头）约25-30mm。; 个; 100. 测电笔; 1.初中物理学生用工具，由测电头、绝缘手柄组成。 2.采用数字显示；光示感应，数字显示准确、清晰；光亮显示明显。 3.测量范围：交流12V—220V。 4.手柄绝缘性能良好。; 支; 25. 9; 打气筒; 1.规格：直径≥37mm，总长度为≥635mm。 2.材质：气筒外管不锈钢材质。 3.功能：适用于各种球类、车胎等不同情况下充气需要。 4.结构：带储气罐压力表，气筒配有多功能气筒气嘴；充气活塞推拉轻便、灵活，无气体泄漏等现象。; 个; 3. 电动充气泵; 1.规格：≥长170mm*宽130mm*高110mm。 2.材质：塑料外壳+金属缸体。 3.功能：适用于篮球、排球、足球充气。充气快速，操作简单，使用方便。工作电压220V，适用于学校使用。 4.结构：单缸机械款，噪音小；带压力表，配备多功能气嘴。; 台; 1. 布卷尺; 1.规格：长度≥20m。 2.材质：塑料外壳，尺子材质为纤维制成；金属卡扣和塑料收放扣。 3.功能：精准测量尺寸。 4.结构：盒上装有皮尺带用的手柄；尺带的端头装有金属拉环。尺带涂料应均匀、平滑、牢固，无剥落现象，色泽一致。; 盒; 5. 布卷尺; 1.规格：长度≥50m。 2.材质：塑料外壳，尺子材质为纤维制成；金属卡扣和塑料收放扣。 3.功能：精准测量尺寸。 4.结构：盒上装有皮尺带用的手柄；尺带的端头装有金属拉环。尺带涂料应均匀、平滑、牢固，无剥落现象，色泽一致。; 盒; 1. 指南针; 1.规格：直径≥60mm。 2.材质：不锈钢材质。 3.功能：辨别方向。 4.结构：手持式。; 个; 2. 接力棒; 1.规格：长度300±5mm，直径28～30mm，约为57.5g。 2.材质：PVC材质。 3.功能：田径接力使用。 4.结构：红白相间，色泽均匀鲜艳。; 根; 20. 跳高横杆; 1.规格：横杆直径≥30mm，总长为≥4000mm，重量≥1615g。 2.材质：玻璃钢材料制作。 3.功能：搭配调高架使用，跳高运动员所跳高度的参照标准。 4.结构：跳高横杆由横杆和横杆接头组成。; 根; 1. 实心球; 1.规格：圆周长420-780mm，直径约为135mm，重量约2kg。 2.材质：充气式橡塑实心球。 3.功能：提高身体协调性、提高身体灵活性。 4.结构：圆球形，球体表面应进行防滑处理，不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷，手感柔软。; 个; 60. 标志杆; 1.规格：标志杆高1500mm，直径25mm；底座直径195mm，高100mm。 2.材质：标志杆为PVC材质，底座为圆形ABS材质。 3.功能：训练器材标志物。 4.结构：由三角形红色旗面，立柱和底座组成。; 根; 10. 气排球; 1.规格：5号气排球；圆周长：670-680mm；重量120-130g。 2.材质：标准密度EVA材质。 3.功能：适用于初学、训练、日常使用。 4.结构：气密性好，精密走线，耐打耐磨。; 个; 80. 乒乓球; 1.球重：2.20g-2.60g。 2.圆度：0.4mm。 3.直径：40.0mm-44.4mm。 4.弹跳：220mm-250mm以上。 5.材质：ABS材质。 6.功能：满足乒乓球运动或训练需求。 7.结构：接缝整齐，表面不反光。; 个; 120. 乒乓球拍; 1.规格：1副两拍，横握拍，拍柄为立式手柄。 2.材质：采用7层杨木底板，双面反胶，红色和黑色，胶皮平整，弹性好。 3.功能：满足乒乓球运动或训练需求。 4.结构：手柄边缘无毛刺，均匀光滑。拍身边缘不得有开胶现象，胶皮粘合度牢固，不开裂。; 付; 30. 乒乓球网架; 1.规格：网架长度152.5cm±2cm，网架高度152.5mm±2mm，可夹厚度≥30mm。 2.材质：铁制架，带尼龙网。 3.功能：支撑球网，确保球网平整稳固。 4.结构：网架固定在球台两侧，中间架网。; 付; 3. 羽毛球; 1.规格：球口外径 65 mm～68 mm，球头直径 25 mm～27 mm，球头高度 24 mm～26 mm，毛片插长 63 mm～64 mm，质量4.16 g～5.80 g，毛片数量 16 片。 2.材质：毛片为天然羽毛，球头为复合软木球头。 3.功能：适用于中小学体育运动需求。 4.结构：天然羽毛配复合软木球头。; 个; 100. 网球; 1.规格：1#软性球，质量46.0g～53.0g，直径62mm～68.58mm，弹性1100mm-1400mm。 2.材质：橡胶内胆，表面针织毛布。 3.功能：适用于中小学体育教学和运动需求。 4.结构：圆球形，球面色泽基本一致，无严重蓬松、结团现象。; 个; 20. 网球拍; 1.规格：长度≥69cm，重量≥260g，拍弦面宽度≥28cm，长度≥36cm，把长≥20cm，宽≥3.5cm。 2.材质：铝合金材质。 3.功能：适用于网球运动，满足中小学体育教学需求。 4.结构：球拍的击球面平坦，由连接在球拍框上的拍弦组成统一规则，拍弦在交叉的地方相互交织或相互结合。; 付; 6. 跳绳; 1.总长度9000mm～10000mm，绳直径8mm～9mm，质量290g-370g。 2.柄2个，长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g。 3.材质：手柄木质，绳体棉质。; 根; 5. 花毽; 1.规格：毽垫直径30mm～32mm，厚度3mm～4mm，球高130mm～180mm。 2.材质：毽毛鹅翎+橡胶底座。 3.功能：是中华民族传统体育中的一项活动，可以活动筋骨，促进健康。 4.结构：毽毛应采用8支～10支彩色鹅翎，扎成圆形。; 个; 30. 平衡垫; 1.规格：直径≥340mm，高≥45mm。 2.材质：环保PVC 3.功能：平衡训练气垫，增强平衡稳定、脚踝力量。 4.结构：带按摩点软式扁球型，材质柔软，抗压。; 个; 6. 腹肌轮; 1.规格：长≥32cm，宽≥15cm。 2.材质：塑料材质。 3.功能：适用于中小学体育健身需求。 4.结构：中间轮子可自由转动，海绵握把。; 件; 6. 10; 美术器材; 写生凳; 1.规格：高≥48cm凳面长≥35cm宽≥26cm； 2.材质：pp塑料; 个; 1200. |
| 2 |  | 商务要求： 1.交货期：自合同签订之日起30个日历日。 2.付款方式： 合同签订后，待货物送达采购方指定地点，安装调试完成且验收合格后无任何质量问题，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.00%。 3.质保期：提供不少于3年原厂质保，并不少于3年免费上门服务。凡国家有规定的，优于招标文件要求的，按国家规定执行。 4.质量验收标准或规范：符合国家相应的标准、规范。 5.本项目台式电脑采购数量为暂定采购数量，具体以实际采购数量为准。 |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

自合同签订之日起30个日历日

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

采购人指定地点

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

一次付清

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 合同签订后，待货物送达采购方指定地点，安装调试完成且验收合格后无任何质量问题 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 100.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

（一）货物到达采购人指定地点后，采购人根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。双方需在约定的时间和地点共同开箱检验。 （二）货物安装、调试并正常运行后，由供应商进行自检，合格后能够正常使用时书面通知采购人。 （三）采购人确认接收供应商的自检内容后，进行验收，验收合格后，由供应商对采购人操作人员进行培训，完成培训后，采购人填写验收单作为对货物的最终认可。 （四）供应商向采购人提交货物实施过程中的所有资料，以便采购人日后管理和维护。 （五）验收依据：1.本合同及合同附件。2.国家相应的标准、规范。3.招标文件、投标文件、澄清表（函）。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

质保期：提供不少于3年原厂质保，并不少于3年免费上门服务。凡国家有规定的，优于招标文件要求的，按国家规定执行。

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

（一）按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。 （二）未按合同要求提供货物或质量不能满足招标文件技术要求，在约定的条件，供应商必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，采购人有权解除合同，解除合同书面通知书到达供应商之日视为合同已解除，并按以下两种方式追究供应商的违约责任：1.供应商赔偿采购人解除合同的全部损失（包括但不限于重新采购产生的费用、合同未履行导致设备不能按规划交付使用可能产生的租赁费用及其它由此造成的甲方对第三方的违约损）；2.供应商支付采购人违约金，违约金计算方法：以合同总价为基数，支付采购人合同总价的30%为违约金。同时，对供应商的违约行为报监管机构进行相应的处罚。本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向采购人所在地人民法院起诉。

### 3.5其他要求

1.本项目非专门面向中小企业，符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利企业优惠条件的投标人，价格给予10%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审。 2.本项目属性为货物。 3.本项目合同包1采购标的所属行业为：工业； 4.本项目是否属于信用担保试点范围：否。 5.本项目为固定总价合同。 6.核心产品：台式电脑、AI算力智慧黑板。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 1.具有独立承担民事责任的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； 2.税收缴纳证明：提供2025年01月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料； 3.社会保障资金缴纳证明：提供2025年01月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； 4.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 | 投标函 资格证明文件.docx |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 提供2024年度的经审计的财务会计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）（备注：各供应商提供的经审计的财务会计报告需赋加二维码，并附财务状况审计报告扫码截图。） | 资格证明文件.docx |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 供应商企业关系关联承诺书.docx 资格证明文件.docx |

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人授权书/法定代表人身份证明 | 法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件），法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明； | 资格证明文件.docx |
| 2 | 信用记录 | 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入“失信被执行人（中国执行信息公开网https：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）”和“重大税收违法失信主体名单”的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购“严重违法失信行为记录名单”中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（信用记录由采购代理机构在投标文件资格审查阶段通过互联网或者相关系统查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单内的，采购人和采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动，查询结果以纸质方式留存。） | 资格证明文件.docx |
| 3 | 联合体 | 本项目不接受联合体投标。 | 资格证明文件.docx |

### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

## 第五章 评标办法

### 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

一、 评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 投标文件的签署盖章 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字、盖章齐全并加盖供应商公章； | 供应商参加政府采购活动承诺书.docx 开标一览表 投标分项报价表.docx 投标方案.docx 业绩.docx 投标函 供应商企业关系关联承诺书.docx 标的清单 投标文件封面 资格证明文件.docx 商务条款偏离表.docx |
| 3 | 投标文件格式 | 应符合招标文件格式要求； | 供应商参加政府采购活动承诺书.docx 开标一览表 投标方案.docx 业绩.docx 耗材清单.docx 资格证明文件.docx 投标分项报价表.docx 投标函 供应商企业关系关联承诺书.docx 标的清单 投标产品属节能、环境标志产品列表.docx 投标文件封面 关键零部件及备品备件清单.docx 商务条款偏离表.docx |
| 4 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算、最高限价或着单价最高限价； | 开标一览表 投标分项报价表.docx 耗材清单.docx 投标函 标的清单 投标产品属节能、环境标志产品列表.docx 投标文件封面 关键零部件及备品备件清单.docx |
| 5 | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏（除评标因素外）； | 供应商参加政府采购活动承诺书.docx 开标一览表 投标分项报价表.docx 投标方案.docx 业绩.docx 投标函 供应商企业关系关联承诺书.docx 标的清单 投标文件封面 资格证明文件.docx 商务条款偏离表.docx |
| 6 | 对招标文件响应程度 | 要求全面响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件； | 供应商参加政府采购活动承诺书.docx 开标一览表 投标分项报价表.docx 投标方案.docx 业绩.docx 投标函 供应商企业关系关联承诺书.docx 其它说明.docx 标的清单 投标文件封面 资格证明文件.docx 商务条款偏离表.docx |
| 7 | 交货期 | 应满足招标文件中要求的交货期； | 开标一览表 投标分项报价表.docx 投标函 标的清单 投标文件封面 商务条款偏离表.docx |
| 8 | 质保期 | 应满足招标文件中要求的质保期； | 商务条款偏离表.docx |
| 9 | 投标有效期 | 应满足招标文件中的规定； | 开标一览表 投标分项报价表.docx 投标函 标的清单 |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

### 5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 5.6.2评分标准

采购包1：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 技术参数 | 技术参数明确、配置齐全，功能满足招标文件要求，对每个产品逐条进行明确响应，其中：技术指标响应全部满足得基础分20分。招标文件第三章“招标项目技术、服务、商务及其他要求”中标“▲”项参数为重要指标，每负偏离一项扣2分，未标“▲”项为一般指标，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 备注： 1.标“▲”项参数必须提供证明材料，如未提供相关证明材料，按标“▲”项参数负偏离对待，按上述规定对应扣分。 2.标“▲”项参数必须提供证明材料，证明材料形式包括但不限于第三方检测报告、厂家检验报告、产品彩页或说明书、官网功能截图等内容。 3.为方便评标，标“▲”项参数所提供的证明材料必须单独逐条列出，并指出与技术参数对应的页码位置。 4.经评标委会员认定，技术参数完全按照招标文件复制粘贴，此项不得分。 | 20.0000 | 客观 | 投标方案.docx |
|  | 质量保证方案 | 一、评审内容 根据项目需求建立适用于本项目的质量保证方案，方案内容包含： 1.质量管理体系 2.质量保障资源配备 3.产品来源渠道 二、评审标准： 1.完整性：内容必须全面，对评审内容中的要求有详细描述； 2.针对性：内容能够紧扣项目实际情况，内容科学合理； 3.可实施性：切合项目具体情况，提出责任明确、要求具体的方案； 三、赋分标准（满分9分） 1.质量管理体系：每完全满足一个上述评审标准得1分，满分3分； 2.质量保障资源配备：每完全满足一个上述评审标准得1分，满分3分； 3.产品来源渠道：每完全满足一个上述评审标准得1分，满分3分。 | 9.0000 | 主观 | 投标方案.docx |
|  | 服务进度保障措施 | 一、评审内容 根据项目需求建立适用于本项目的服务进度保障措施，方案内容包含： 1.项目总体实施方案 2.工作进度计划 3.供货、安装调试、试运行、测试方案服务 4.服务响应时间 5.沟通协调方案 二、评审标准 1.完整性：内容必须全面，对评审内容中的要求有详细描述； 2.针对性：内容能够紧扣项目实际情况，内容科学合理； 3.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 三、赋分标准（满分15分） 1.项目总体实施方案：每完全满足一个上述评审标准得1分，满分3分； 2.工作进度计划：每完全满足一个上述评审标准得1分，满分3分； 3.供货、安装调试、试运行、测试方案：每完全满足一个上述评审标准得1分，满分3分； 4.服务响应时间：每完全满足一个上述评审标准得1分，满分3分； 5.沟通协调方案：每完全满足一个上述评审标准得1分，满分3分。 | 15.0000 | 主观 | 投标方案.docx |
|  | 售后服务 | 一、评审内容 根据项目需求建立适用于本项目的售后服务，方案内容包含： 1.故障解决方案 2.售后团队及售后响应时间 3.培训与指导方案 二、评审标准 1.完整性：内容必须全面，对评审内容中的要求有详细描述； 2.针对性：内容能够紧扣项目实际情况，内容科学合理； 3.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 三、赋分标准（满分9分） 1.故障解决方案：每完全满足一个上述评审标准得1分，满分3分； 2.售后响应时间：每完全满足一个上述评审标准得1分，满分3分； 3.培训与指导方案：每完全满足一个上述评审标准得1分，满分3分。 | 9.0000 | 主观 | 投标方案.docx |
|  | 应急处理方案 | 一、评审内容 根据项目需求建立适用于本项目的应急处理方案，方案包含： 1.系统故障后的预设方案 2.应急资源保障 3.应急响应程序 二、评审标准 1.完整性：内容必须全面，对评审内容中的要求有详细描述； 2.针对性：内容能够紧扣项目实际情况，内容科学合理； 3.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 三、赋分标准（满分9分） 1.系统故障后的预设方案：每完全满足一个上述评审标准得1分，满分3分； 2.应急资源保障：每完全满足一个上述评审标准得1分，满分3分； 3.应急响应程序：每完全满足一个上述评审标准得1分，满分3分。 | 9.0000 | 主观 | 投标方案.docx |
|  | 业绩 | 投标人2023年01月01日至今类似项目业绩，每提供1份得2分，最高得6分； 业绩证明（以合同（协议）及中标（成交）通知书为准，须在投标文件中附合同（协议）及中标（成交）通知书的扫描件或复印件加盖单位公章，弄虚作假者，取消其中标资格。 | 6.0000 | 客观 | 业绩.docx |
|  | 节能环保产品 | 投标产品为节能、环境标志产品，每提供一项加1分，满分2分。（须提供证明符合招标文件要求的证明材料。） | 2.0000 | 客观 | 投标产品属节能、环境标志产品列表.docx |
| 价格分 | 价格分 | 1.经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标报价。 2.满足招标文件实质性要求且最终报价最低的投标的价格为投标基准价，其价格分30分。 3.投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×30的公式计算得分。 4.投标报价不完整的，不进入投标基准价的计算，本项得0分。 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 投标函 投标分项报价表.docx 耗材清单.docx 关键零部件及备品备件清单.docx |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

### 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 5.8定标

#### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

#### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作， 不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：投标分项报价表.docx

详见附件：关键零部件及备品备件清单.docx

详见附件：耗材清单.docx

详见附件：投标产品属节能、环境标志产品列表.docx

详见附件：资格证明文件.docx

详见附件：商务条款偏离表.docx

详见附件：投标方案.docx

详见附件：业绩.docx

详见附件：供应商参加政府采购活动承诺书.docx

详见附件：供应商企业关系关联承诺书.docx

详见附件：其它说明.docx

## 第七章 拟签订合同文本

详见附件：拟签订合同文本.docx