版本号：SXZHZB2026-ZC005-GK20260209001

# 招 标 文 件

## （货物类）

### 采购项目名称：实验室仪器及教育教学设备采购项目

### 采购项目编号：SXZHZB2026-ZC005-GK

### 西安市长安区第二中学

### 陕西纵横项目管理有限公司共同编制

### 2026年02月09日

## 第一章 投标邀请

陕西纵横项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受西安市长安区第二中学委托，拟对实验室仪器及教育教学设备采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

### 一、采购项目编号：SXZHZB2026-ZC005-GK

### 二、采购项目名称：实验室仪器及教育教学设备采购项目

### 三、招标项目简介

为切实保障日常教学与办公工作有序开展，满足师生在实验操作、课程教学等场景下的需求，进一步提升教学质量与办公效率，现需采购一批实验室仪器及教育教学设备。

### 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、法定代表人授权书/法定代表人身份证明：法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明）；

2、信用记录：供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入“重大税收违法失信主体”的供应商，不得为中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入“失信被执行人”的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购“严重违法失信行为记录名单”中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

3、联合体：本项目不接受联合体投标。

### 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

### 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

### 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十、联系方式

### 采购人： 西安市长安区第二中学

地址： 长安区广场南路65号

邮编： 710100

联系人： 张老师

联系电话： 13991993982

### 代理机构：陕西纵横项目管理有限公司

地址： 西安市经开区凤城五路赛高街区A座902室

邮编： 710000

联系人： 李工

联系电话： 029-86252018（转804）

### 采购监督机构：西安市长安区政府采购管理股

联系人：左老师

联系电话：029-85645891

## 第二章 投标人须知

### 2.1投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：3,140,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 缴交方式：否 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 |
| 12 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和财政部颁发的《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库[2018]2号）的有关规定下浮10%执行。 由中标人支付招标代理服务费的，招标代理服务费在领取《中标通知书》前，由中标人一次性支付给受托人。 开户名称：陕西纵横项目管理有限公司 开户银行：浙商银行股份有限公司西安未央路支行 账号：7910 0006 1012 0100 0294 78 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由西安市长安区第二中学和陕西纵横项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由西安市长安区第二中学负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西纵横项目管理有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是西安市长安区第二中学。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西纵横项目管理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

### 2.3招标文件

#### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

#### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

### 2.4投标文件

#### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### 2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### 2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要 求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### 2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### 2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### 2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.5履约验收方案

采购包1：

符合招标文件、投标文件、合同文件要求。

#### 2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西纵横项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西纵横项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西纵横项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：李工

联系电话：029-86252018转804

地址：西安市经开区凤城五路赛高街区A座902室

邮编：71000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

为切实保障日常教学与办公工作有序开展，满足师生在实验操作、课程教学等场景下的需求，进一步提升教学质量与办公效率，现需采购一批实验室仪器及教育教学设备。

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 3,140,000.00

采购包最高限价（元）: 3,140,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室仪器及教育教学设备 | 1.00 | 3,140,000.00 | 批 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：实验室仪器及教育教学设备

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 56位物理电学实验室 教师专用部分. 序号; 产品名称; 技术参数; 数量; 单位. 1; 教师演示台; 1、结构参数： 教师演示台，设有储物柜，中间设有抽屉位（教师电源主控系统），电脑键盘位，设有多媒体设备位置预留。 2、技术要求： ⑴.桌身整体材料≥1.0mm冷轧钢板，参考尺寸2400×700×850㎜，所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理和耐酸碱、耐腐蚀。 ⑵.滑道导轨：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道导轨。 ⑶.缓冲铰链：冷轧钢铰链固装开合不变形。 ⑷.脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 ▲3、台面：采用≥25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求： （1）化学性能检测：台面符合GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准。 （2）物理性能检测：台面符合GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准。 （3）环保性能检测：台面符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。 （4）抗菌性能检测：台面符合JC/T2039-2010标准。 （5）防霉性能检测：台面符合JC/T2039-2010标准。 （6）燃烧性能检测：台面符合GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准。 （7）抗老化性检测：台面符合GB/T24508-2020标准。; 1; 张. 2; 教师智能电源主控台; 1、结构参数：教师智能电源主控台面板基材≥2㎜绝缘电工板；耐磨、耐腐蚀、耐高温；参考尺寸：420×220㎜；。 2、技术要求：总控台搭载电源漏电总开关；总电源工作指示灯；总电源保险丝；五孔多功能220V安全插座二组；插口带保护门；额定电流≥10A，网络接口≥一个；USB≥二个，智能触摸屏一个，教师交流低压输出、直流低压输出、大电流输出、高压直流输出。 3、技术参数：采用≥10寸触摸显示屏；24位彩色显示；GUI核运行；界面清晰明了。 4、智能电源管理系统：默认账号登陆；可显示当前北京时间、中文星期和温湿度等。 ⑴.教师自用电源：可输出交流0-30V，分辨率1V，直流0-30V，分辨率0.1V，配备虚拟数字表实时显示电流，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护功能。 ⑵.直流高压：输出直流240V/300V高压，小电流过载短路保护。 ⑶.直流大电流：输出直流低压大电流延时输出，延时≤20S自动关断，也可手动随时开启或关断，实时显示当前状态。 ⑷.学生电源：由老师通过此功能对全室学生电源分组控制送电A、B、C、D四组控制；可按组控制或独立单一随意控制，低压交流、低压直流、插座220V输出；关闭、开启、锁定，当学生电源使用低压时；学生端220V插座仍可由老师控制关闭或开启，互不干扰。 ⑸.学生电压设置：可设置学生交流电压0-30V，分辨率1V，直流0-30V，分辨率0.1V，为防止学生自行操作电源误设置电压与所接实验仪器电压不符而导致仪器设备的损坏；老师开启学生电源锁定功能进行控制；学生不能对电源自行操作。 ⑹.电子举手功能：分A、B、C、D四组，当老师开启提问状态时；学生反馈举手功能，老师界面上实时显示举手状态与位置。 ⑺.系统设置：该界面可对设置教师编号、关机时间、开机验证方式以及语音播报是否开启。多样性的修改选项，包括但不限于设备参数、出厂设置、密码更改和时间设置等。 ⑻.教师端语音播报功能：系统为教师端配备智能语音辅助系统，提供实时操作引导，电源相关功能触发时自动播报。 ▲（9）软件部份:电源控制系统软件可安装 PC 电脑，电脑可通过USB接口完成对主机及学生电源的所有控制，安装APP 后和主机蓝牙配对成功。; 1; 套. 3; 教师转椅; 1、参考规格:500×500×800㎜。 2、靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。 3、面料为优质网布格.依照人体工程学设计。 4、骨架钢管电镀，气动升降。; 1; 张. 学生使用配置部分. 4; 学生实验桌（陶瓷面板）; 1、结构参数： ⑴.实验桌参考尺寸1200×600×780㎜， 整体结构“Z”字形结构，学生位镂空式，侧脚采用三段式高强度铝合金结构，立柱采用上下铸铝脚。 ⑵.台面背部档水板，台面下部设有专用书包斗，中间设挂凳卡，两个书包斗中间电源盒，符合人体工程学设计。所有的金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理耐酸碱、耐腐蚀等特点。 2、技术要求： ⑴.桌腿：由上中下三段组成，上、下支座和立柱连接，立柱采用椭圆形；参考规格108×50×630mm铝合金型材，壁厚≥1.5㎜，侧脚上横脚；参考规格570×50×40㎜，侧脚下脚；参考规格550×55×116㎜，立柱内嵌入上下铸铝脚，并用高强度内六角螺丝连接，上铝铸件斜撑包箍立柱加固造型，材料高强度铝合金模具压铸一次成型。 ⑵.左、右脚拼装连接：前、后梁；参考规格1085×35×40㎜；中梁；参考规格1160×40×30㎜，壁厚≥1.2㎜铝合金型材；左右侧脚下梁；参考规格1035×30×60mm，壁厚≥2㎜椭圆无缝钢管，管材两端截面与5mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角不锈钢螺丝连接到左右脚腿，易碰撞处全部倒圆角。 ⑶.桌脚底部镶入硅胶脚垫防止与地面摩擦，预留专用孔位可与地面固定。 ⑷.电源盒采用改性的PP材料注塑一体成型；参考规格：200×130×295㎜，翻盖面采用ABS材料注塑成型；翻盖面可拆装，方便安装和检修。 3、专用书包斗材料采用改性环保PP注塑一体成型，参考规格440×275×175㎜。 ▲4、采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。且满足以下内容： ⑴．外观要求：参照T/CIQA10-2020的要求。 ⑵．耐化学腐蚀性能：参照T/CIQA10-2020标准，台面耐化学腐蚀性不低于GLA级。 ⑶．抗冲击性能：参照T/CIQA10-2020标准，台面抗冲击性（恢复系数）不低于0.854。 ⑷．防潮要求：参照GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G标准，台面吸水率测试平均值≤0.05％。 ⑸．放射性核素限量要求：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果：内照射指数≤0.4。 ⑹．颜色稳定性：参照GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。; 28; 张. 5; 升降学生实验凳; - 结构参数： - ⑴.四支凳脚椭圆形无缝钢管抓地，凳面PP改性塑料一次性注塑成型，冷轧钢板凳面圆形托盘，螺杆式旋转可调升降，参考尺寸：ф300㎜。所有的金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理耐酸碱、耐腐蚀。 - 2、技术要求： - ⑴.凳面环保型PP改性塑料一次性注塑成型；参照规格ф300㎜；厚≥5.5㎜；凳面表层有颗粒凸起花纹。 - ⑵.凳面高低调节升降螺杆旋转，调节范围450㎜-500㎜自由调节。 - ⑶.凳脚架四支凳脚椭圆形无缝钢管；参考规格34×16㎜；厚度≥1.4㎜，实心一体成型，凳脚架焊接全圆满焊接。 - ⑷.凳面托盘冷轧钢板；规格ф220㎜；厚度≥2.2㎜，钢板托盘有凹凸冲压成型加强筋。 - ⑸.脚垫PP加耐磨纤维质塑料。; 56; 条. 6; 功能柱; 1、结构参数：注塑模具一体化成型，四角圆弧造型，上桶整体注塑成型，分上下二节设计，底脚两侧带与地面带安装孔构建，内部隐藏实验线管及通风管道，上下桶二节无螺丝拼接而成，整体双色，耐摔坚固耐酸耐碱。 2、技术参数：参考尺寸355×180×730㎜，材料采用实验室专用PP材质，侧面无缝无需螺丝安装。壁厚≥2.5MM下桶与主桶拼接处缩进30㎜凹槽，上桶两侧设有凹凸条纹加强筋增强耐用性能，上桶与下桶卡入式安装连接，可自由拆装，方便设备检修。; 28; 个. 7; 多功能物理电学试验台; 1、学生电源采用独立变压器的嵌入式受控电源,独立电源开关。 2、数码显示交直流电压。学生电源既能独立操作，也能被教师控制。 3、学生低压交流电源电压为0V-30V/2A，分辨率为1V。具备自动过载保护功能。 4、学生低压直流电源电压为0V-30V/2A，分辨率为0.1V。 6、要测试1.2V到0V的电压应0.1V可调。 5、学生电源被教师控制及锁定后，不能被操作。 6、数字显示交流、直流电流。 7、学生电压设定是数字键盘设置方式。 8、配置2组220V5孔插座。保险过载保护。 9、与智能控制系统配套教师端使用可实现教师端查询学生举手、AC、DC电压电流实时数值及状态。 10、配一组2.5级指针式的测试表。; 28; 个. 8; 全室供电线路; 1、线管：DN25国标阻燃PVC线管。 2、电线：国标优质铜芯线2.5mm²、0.5mm²。RV聚氯乙烯绝缘无护套电线。 3、模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。; 1; 项. 9; 安装调试; 1、桌椅安装。 2、系统控制调试。 3、供电系统调试。; 1; 项. 10; 教室顶部环境; 纳米材料，防尘防污，参考尺寸：600×600×0.8mm扣板吊顶。; 间; 1. 11; 地面改装; 1、铺设PVC地板，厚度:≥2.0mm。材质：无方向同质透心。防火性能：B1级、耐磨等级：T级。地面基础水泥自流平整体找平，地板接缝处采用同色焊线热熔焊接。; 项; 1. |
| 2 |  | 56位吊装化学实验室 序号; 产品名称; 技术参数; 数量; 单位. 集成主控制软件系统. 1; 顶装智能系统总控柜; 1、结构参数： 系统总控柜（挂壁式）“三部分”结构设计，参考尺寸555×210×700㎜；箱体厚度≥1㎜冷轧钢板，钣金折弯成型，所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理和耐酸碱、耐腐蚀。 2、技术要求： ⑴.柜内有电气设备安装层，配有显示屏操作窗口，配有紧急停开关、启、停开关。 ⑵.控制箱内配置导轨式接线端子、电源总开关、导轨五孔插座1组、漏保漏电断路器2组、单片机控制器及功能扩展模块1套，安全系统既长时间不操作自动切断总电源。 ⑶.箱内配置风机变频器控制器1个；功率≥5.5KW，输入额定电压三相380V(±15%)，控制风量大小。; 1; 台. 2; 顶装智能控制平台; 1、结构参数 智能控制平台操作显示屏采用≥10寸智能触摸屏；彩色24位显示；双8051单芯片驱动方案；GUI核运行， 2、技术参数智能电源管理系统要求如下： ⑴.界面显示：可显示当前北京时间、中文星期和温湿度等。 ⑵.交流输出:可进行单台或统一控制学生交流电源输出，输出范围0-30V，分辨率1V。 ⑶.直流输出:可进行单台或统一控制学生直流电源输出，输出范围0-30V，分辨率0.1V。 ⑷.学生锁定:由老师控制，开启后学生电源不能自行调节，只能由老师进行控制使用。 ⑸.学生插座:由老师控制，默认电源关闭。 ⑹.▲学生举手： ①提问辅助功能：系统启用后，当实验过程中学生触发举手键，教师可通过可视化界面快速定位求助学生，实现精准教学指导。 ②课堂抢答功能：系统启用后，教师端启动抢答模式，系统将构建实时应答通道。学生终端抢答功能自动激活，学生触发举手键后，教师终端将同步显示应答者实验台编号，动态更新应答顺序队列。 ⑺.教师端语音播报功能：系统为教师端配备智能语音辅助系统，提供实时操作引导，功能触发时自动播报。 ⑻.电源升降控制:对学生终端的电源模块升降状态进行控制，可进行单选及全选操作。 ⑼.▲自动关机提醒：系统配备多重关机保护机制，确保实验数据安全。设有预警提示机制，关机前5分钟启动预警流程，每间隔1分钟语音播报剩余时间。 ⑽.系统设置：该界面可对设置教师编号、关机时间、开机验证方式以及语音播报是否开启。多样性的修改选项，包括但不限于设备参数、出厂设置、密码更改和时间设置等 ⑾.硬件信息：系统配备精准的硬件运行监测模块，提供全面的设备使用数据，累计使用时长精确到小时。 ⑿.一键关机:点击后可对全室吊装设备进行断电关机操作。; 1; 套. 3; APP吊装控制系统; 1、App吊装控制系统支持APP登录操作。能实现电源、照明、给排水、摇臂、排风系统等控制。 2、温湿度显示：连接控制柜检测环境中实时的温度、湿度并以数值的形式显示。 3、电源控制：可任意控制单组或集中控制220V的学生插座的开与关。可控制学生电源的交、直流电压切换以及电压值调节。当学生电源的被锁定，教师给与学生端指定电压值，学生端学生电源无法私自修改电压数值。; 1; 套. 4; 环境检测实时监视; 1、内置七合一传感器模块，灵敏度高，数据稳定。 ⑴数字串口输出，采用 485/UART 输出模式，集 CO2，甲醛，TVOC，激光粉尘 PM2.5,PM10 颗粒物，温度,湿度于一体。 ⑵每2秒自动通过485/UART信号输出七组传感器监测数据。 ⑶温度精确到 0.1℃，湿度精确到 0.1%。 ⑷工作电压：5.0±0.2VDC；工作电流：≤80mA；工作温度：0℃～50℃；工作湿度：≤95％RH。 2、在中控屏幕上方显示日期、时间。; 1; 项. 学生吊装顶部集成供给系统. 5; 顶装内胆主体架; 1、承重骨架规格：1340×550×170㎜，承重骨架采用优质高强度铝型材经CNC精加工成型。 2、内胆箱体规格：1548×355×280㎜，动力底座采用厚度≥15mm高强度铝铜合金板经CNC精加工成型，,动力轴采用优质SUS304不锈钢棒材经CNC及数控车床加工成型。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 3、选用了超静音安全低压直流24V低压电机，摇臂采用规格为直径65MM，厚度≥1.5MM优质铝合金，摇臂连接座采用优质铝合金模具压铸经CNC加工成型，动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音。; 8; 套. 6; 顶装主体架外壳; 1、整体外腔体规格：1730×680×300mm；厚度≥4mm，采用新型复合材料，经高温模压工艺一次成型，表面光滑，环保无毒、生产工业采取四面模块化组合，模块化安装、维修更换便捷。 2、特点：具有优良的电气绝缘性、耐腐蚀性、机械性能、优异的耐紫外线抗老化性能及阻燃性可达到FVO级，使用寿命长。; 8; 套. 7; 吊装安装支架; 安装盘规格:347mm×143mm，采用厚度≥4mm冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，简洁美观，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。; 16; 套. 8; 顶装固定支架护罩; 参考规格428×100×580㎜，厚度≥1㎜。采用冷轧钢板成型表面光滑，环保无毒，采取模块组合，便于安装，高温固化处理，耐腐蚀。; 16; 套. 9; 可伸缩万向吸风罩; 1、风管材质：铝合金，管径≥60mm，表面喷砂氧化处理。 2、关节连接杆：伸缩圆管采用铝合金材料，表面和管内工艺经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。规格：第一段外管φ75；第二段外管φ65；圆管壁厚≥1.5㎜，第三段采用定向风管采用工程ABS材料，规格：直径φ58，壁厚≥3.5㎜，管头内壁连接处采用工程ABS材料密封卡扣， 使用温度范围-10度至100度，随意弯曲定向。 3、固定底座：高密度PVC材质，备为通风系统的学非粘接而成，模具注塑一体成型。 4、拱形集气罩：采用非晶硅胶，无毒环保、耐化学性好、不易老化，参考规格：φ160㎜高75㎜。 5、集气罩连接帽：连接帽连接紧固，螺纹无滑牙、烂牙等现象。; 28; 个. 10; 顶装摇臂动力装置; 1、结构参数：顶装摇臂动力装置底座采用锌合金材料，经压铸一次成型。底座连接推杆电机，推杆行程端配有鱼眼轴承，扣装在传动机构上，带动升降臂杆。动力机构在接收到控制系统信号后开始工作，升降驱动静音工作、运行稳定、牢固耐用。 2、技术要求：推杆动力电源，24V直流低压稳定运作，行程为250㎜。升降臂杆采用铝合金型材，管内水、电隔离设计。臂杆参考规格φ65㎜，厚度≥1.5㎜。臂杆表面和管内经环氧树脂粉末静电喷涂，高效节能、环保耐用、防腐耐磨。摇臂联动学生多功能电源盒，实现二者同时升降，亦可收纳进吊装舱体内。摇臂具有防夹功能。; 14; 套. 11; 学生电源单元交换机; 1、通讯控制单元：由通讯总线接收总控单元的各种命令，来执行各种动作。 2、摇臂控制单元：采用闭环控制由上、下限检测开关控制。 3、低压供电单元：直流电源采用硬件，软件双重保护。交流电源采用隔离检测保护电路。 4、高压供电单元：漏电保护，急停停止电路。 5、供水控制单元：水位检测来控制电机启停，实时排水。 6、照明控制单元：远程开启关闭。 7、内置独立140VA隔离电源变压器，分组控制学生端低压输出，带分组接线口。 8、状态指示单元：各种状态指示，便于安装调试，维修。 9、语音提示:教师可自由设置是否有语音播报。播报内容包括但不限以下提示：电压设置、照明状态、风速信息、摇臂信息等提示信息。当即将到达定时关机时间时，会有语音提示。并预留给教师时间处理断电前的数据保存与整理工作，防止计算机或电脑断电导致数据丢失。; 14; 套. 12; 学生多功能电源模块; 1、结构参数：采用阻燃级ABS材质，模具一体成型，表面光滑无瑕疵，环保无毒，模具注塑一次性加工成型，参考规格：230×96×250㎜模块内部采用双层设计，模块内部采用双舱体设计，相互不干扰。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，控制采用功能按钮，数字键盘输入，可以随意设置电压，准确、快捷，操作界面参考规格：170×145㎜生产工艺采用模块化组合。 2、双界面操作，参考规格：145×170㎜，采用耐磨、耐腐蚀、耐高温,耐冲击的≥2.5㎜厚PC板材极光切割触摸面板工艺制造，界面上有交直流电源切换键、复位键、电压控制键、信息显示模块、交直流输出接线插口，二组国标五孔220V市电插座，保险过载保护。 学生电源信息显示屏，采用≥1.8寸彩色TFT，配合高速MCU可流畅显示GUI，四路多功能轻触开关为控制主体，在不同状态下实现不同功能，具体详细参数如下： ⑴交流电源：输出0-30V交流，分辨率为1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。 ⑵直流电源：输出0-30V直流，分辨率为0.1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。 ⑶过载保护：当低压电源有过流或短路时，电路实现过载保护功能，此时界面提示过载，且有声音提示，随后应检查实验电路或负载是否正确，排除问题后可按任意按键实现电源复位。 ⑷锁定功能：电源可以由学生自行单独操作，也可由老师电源独立控制。当老师锁定学生电源后，界面提示锁定，此时学生按键设计电压功能都将失效，且有声音提示，表示电源已被锁定，只能由教师电源控制，解锁时按键功能恢复正常。 ⑸电子举手：当老师有提问时，界面可显示老师提问状态，可选择性举手，老师可在主控端实时显示学生举手状态及位置。 ⑹配有：一个总电源保险装置和一个急停旋钮。 ⑺操作端设有：两组五孔多功能220V安全插座，插口带保护门，额定电流10A。交直流低压电源输出插口各一组，两个USB接口和四个功能按钮。 ⑻配有两组RJ45网络模块接口。 ⑼集成一对给排水快速接口和上排水系统的供电接口。具有二次保护功能。 ⑽自由编号:可自行按教室划分编号,编号可独立使用，也可统一，独立使用时教师端可进行每台的单独控制而不影响其它电源的使用。; 14; 套. 13; 智能照明控制装置; 1、智能照明灯光模块；参考规格：545×72㎜2个LED吸顶模，组每组内置2条功率24V标准LED灯带，外罩由铝合金挤压型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 2、灯板采用约2.0㎜厚PC光扩散板。; 32; 套. 14; 给排水快接系统; 1、给排水接头采用PVC材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，带自动锁紧插功能带自动止水功能。 2、给排水管采用金属包塑编织风暴软管，管外部由PVC包塑，中层有8股304不锈钢丝抱箍，内管加厚三元乙丙橡胶材料，抗老化、防爆裂、防生锈、经久耐用。; 14; 套. （三）、学生基础部分. 15; 学生实验桌（陶瓷面板）; 1、结构参数： ⑴.实验桌参考尺寸1200×600×780㎜， 整体结构“Z”字形结构，学生位镂空式，侧脚采用三段式高强度铝合金结构，立柱采用上下铸铝脚。 ⑵.台面背部档水板，台面下部设有专用书包斗，中间设挂凳卡，两个书包斗中间电源盒，符合人体工程学设计。所有的金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理耐酸碱、耐腐蚀等特点。 2、技术要求： ⑴.桌腿：由上中下三段组成，上、下支座和立柱连接，立柱采用椭圆形；参考规格108×50×630mm铝合金型材，壁厚≥1.5㎜，侧脚上横脚；参考规格570×50×40㎜，侧脚下脚；参考规格550×55×116㎜，立柱内嵌入上下铸铝脚，并用高强度内六角螺丝连接，上铝铸件斜撑包箍立柱加固造型，材料高强度铝合金模具压铸一次成型。 ⑵.左、右脚拼装连接：前、后梁；参考规格1085×35×40㎜；中梁；参考规格1160×40×30㎜，壁厚≥1.2㎜铝合金型材；左右侧脚下梁采；参考规格1035×30×60mm，壁厚≥2㎜椭圆无缝钢管，管材两端截面与5mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角不锈钢螺丝连接链接到左右脚腿，易碰撞处全部倒圆角。 ⑶.桌脚底部镶入硅胶脚垫，预留专用孔位可与地面固定。 ⑷.电源盒采用改性的PP材料注塑一体成型；参考规格：200×130×295㎜，翻盖面采用ABS材料注塑成型；翻盖面可拆装。 3、专用书包斗材料采用改性环保PP注塑一体成型，参考规格440×275×175㎜。 4、采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 且满足以下参数内容： ⑴．外观要求：参照T/CIQA10-2020的要求。 ⑵．耐化学腐蚀性能：参照T/CIQA10-2020标准，台面耐化学腐蚀性不低于GLA级。 ⑶．抗冲击性能：参照T/CIQA10-2020标准，台面抗冲击性（恢复系数）不低于0.854。 ⑷．防潮要求：参照GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G标准，台面吸水率测试平均值≤0.05％。 ⑸．放射性核素限量要求：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果：内照射指数≤0.4。 ⑹．颜色稳定性：参照GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。; 28; 张. 16; 升降学生实验凳; 1、结构参数： ⑴.四支凳脚椭圆形无缝钢管抓地，凳面PP改性塑料一次性注塑成型，冷轧钢板凳面圆形托盘，螺杆式旋转可调升降，参考尺寸：ф300㎜。所有的金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理耐酸碱、耐腐蚀等特点。 2、技术要求： ⑴.凳面环保型PP改性塑料一次性注塑成型；参照规格ф300㎜；厚≥5.5㎜； ⑵.凳面高低调节升降螺杆旋转，调节范围450㎜-500㎜自由调节。 ⑶.凳脚架四支凳脚椭圆形无缝钢管；参考规格34×16㎜；厚度≥1.4㎜，实心倒勾式一体成型，凳脚架焊接全圆满焊接。 ⑷.凳面托盘冷轧钢板；规格ф220㎜；厚度≥2.2㎜，钢板托盘有凹凸冲压成型加强筋。 ⑸.脚垫PP加耐磨纤维质塑料。; 56; 条. 17; 移动智能水槽（滴水架）; 1、结构参数： 水槽滴水架一体化无缝链接成型、柜体、下柜三段组合式结构；参考尺寸500×600×1080㎜水槽面部下沉式构造，水槽台面设有预留安装紧急洗眼器、洗手液瓶、三联水嘴预留孔，水槽内部设有一个防溢水口，底部有滤网，柜体左右两侧设有把手位，底座带有可调脚。 2、技术要求： ⑴.水槽和滴水架整体采用环保型改性PP材料，注塑模具一次成型无缝链接，水槽内规格约420×330×235㎜，滴水架规格约480×120×300㎜；壁厚≥4㎜。 ⑵.滴水架正面设有八条试管位，滴水架顶部面上设有一个参考规格180×55㎜，给、排水、电源快速接头带防尘盖收纳盒。 ⑶.水槽内配有阶梯型溢水板，规格约415×200㎜；厚度≥0.6㎜，使废水无法外沿水槽外面。 ⑷.柜体材料环保型ABS工程塑料注塑成型，壁厚为≥4㎜，柜体后面和下柜后面设有两扇检修门。 ⑸底座柜ABS工程塑料磨具一次成型，底部装有可调脚。; 14; 套. 18; 三联“L”型化验水嘴; - 结构：插壁式接水，L型三联(一高二低）带有三个陶瓷阀芯，ABS手柄，鹅颈管可360°随意旋转。 2、材质：主体黄铜材质，表面经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，使用寿命开关≥50万次; 14; 付. 19; 废水自动排水系统; 1、废水储水箱，采用材料PE聚乙烯，注塑模具一次成型，无臭无毒、耐强酸碱、抗老化。废水储存箱配有内置防臭芯，防止废气与废水倒灌。 2、废水箱内装防腐水位控制器液位开关，传感器检测到放水水位是会自动开启排水功能。 3、耐酸碱环保增压水泵，外壳材料：PPS+PA66，功率40W，工作电压24V，流量10L/MIN，最大静态扬程8M；噪音<40dB；无毒、无味、无重金属，符合饮用水标准，具有缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护、防漏电、防腐蚀、防空转，自带止回阀等功能。; 14; 套. 全室供排水电线路. 20; 全室供电线路; 1、线管：DN25国标阻燃PVC线管。 2、电线：国标优质铜芯线2.5mm²、0.5mm²。RV聚氯乙烯绝缘无护套电线。 3、模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。; 1; 项. 21; 全室给水管路; 1、技术要求：具有防酸、防碱、耐腐蚀功能，全室给水全部模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 2、给水管：选用Ф25PPR水管 。 3、安全控制：总开关阀门、电磁阀外、 丝连接件等 。; 1; 项. 22; 全室排水管路; 1、技术要求：具有防酸、防碱、耐腐蚀功能，全室给水全部模块化设计，每组模块间采用活接式连接。 2、排水管：UPVC材质排水管为Ф50㎜，排水管接头要求螺纹口、PVC胶水等。; 1; 项. 教师专用吊装系统. 23; 教师演示台; 1、结构参数： 教师演示台，设有储物柜，设有抽屉位（教师电源主控系统），电脑键盘位，设有多媒体设备位置预留。 2、技术要求： ⑴.桌身整体材料≥1.0mm轧钢板，参考尺寸2400×700×850㎜，所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理和耐酸碱、耐腐蚀。 ⑵.滑道导轨：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道导轨。 ⑶.缓冲铰链：冷轧钢铰链固装开合不变形。 ⑷.脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 3、台面：采用≥25mm厚金属树脂高能理化板。; 1; 张. 24; 教师转椅; 1、参考规格:500×500×800㎜。 2、靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。 3、面料为优质网布格.依照人体工程学设计。 4、骨架钢管电镀，气动升降。; 1; 张. 25; 移动智能水槽（滴水架）; 1、结构参数： 水槽滴水架一体化无缝链接成型、柜体、下柜三段组合式结构；参考尺寸500×600×1080㎜水槽面部下沉式构造，水槽台面设有预留安装紧急洗眼器、洗手液瓶、三联水嘴预留孔，水槽内部设有一个防溢水口，底部有滤网，柜体左右两侧设有把手位，底座带有可调脚。 2、技术要求： ⑴.水槽和滴水架整体采用环保型改性PP材料，注塑模具一次成型无缝链接，水槽内规格约420×330×235㎜，滴水架规格约480×120×300㎜；壁厚≥4㎜。 ⑵.滴水架正面设有八条试管位，滴水架顶部面上设有一个参考规格180×55㎜，给、排水、电源快速接头带防尘盖收纳盒。 ⑶.水槽内配有阶梯型溢水板，规格约415×200㎜；厚度≥0.6㎜，使废水无法外沿水槽外面。 ⑷.柜体材料环保型ABS工程塑料注塑成型，壁厚为≥4㎜，柜体后面和下柜后面设有两扇检修门。 ⑸底座柜ABS工程塑料磨具一次成型，底部装有可调脚。; 1; 个. 26; 废水储存自动排水系统; 1、废水储水箱，采用材料PE聚乙烯，注塑模具一次成型，无臭无毒、耐强酸碱、抗老化。废水储存箱配有内置防臭芯。 2、废水箱内装防腐水位控制器液位开关，传感器检测到放水水位是会自动开启排水功能。 3、耐酸碱环保增压水泵，外壳材料：PPS+PA66，功率40W，工作电压24V，流量10L/MIN，最大静态扬程8M；噪音<40dB；无毒、无味、无重金属，符合饮用水标准，具有缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护、防漏电、防腐蚀、防空转，自带止回阀等功能。; 1; 套. 27; 三联“L”型化验水嘴; 1、结构：插壁式接水，L型三联(一高二低）带有三个陶瓷阀芯，ABS手柄，鹅颈管可360°随意旋转。 2、材质：主体黄铜材质，表面经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，用寿命开关≥50万次。; 1; 付. 28; 台式单口紧急洗眼器; 1、台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起。 2、洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能。 3、控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，阀门可自动关闭，密封可靠。; 1; 付. 29; 教师专用吊装系统; 参考规格：1730×680×300㎜；厚度≥4㎜，经高温模压工艺一次成型，表面光滑，环保无毒、生产工业采取四面模块化组合，模块化安装、安装简单、维修更换便捷。集成学生端所有功能。; 1; 套. 通风系统配置. 30; 室内通风系统; 1、主风管：采用具有耐酸碱性能PVCФ400㎜、支分管Ф160㎜。 2、管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。; 1; 项. 31; 室外通风系统; 1、采用PVC风管，或PP焊接管具有耐酸碱性能。 2、参考规格：主风管直径400mm。 3、管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。; 1; 项. 32; 离心式风机; 1、离心风机。 2、材料：PP板材料。 3、电机功率：三相≥5.5KW。 4、技术要求：风量≥12700m3/h;全压:800Pa;功率：≥5.5kW;转速：1440r/min，噪声符合国家标准。; 1; 套. 33; 风机配件; 1、风机减震器： ⑴功能：离心风机弹簧减震器，耐疲劳，强度高，承载力大。 ⑵工作环境：在-40℃-110℃环境下正常工作，上下座分别设有螺栓与地基螺栓孔，可上下固定。 2、风机消音器： ⑴规格：外径Ф600㎜，内径Ф400㎜、高度1000mm,圆形。 ⑵材料：PP材质，内置隔音棉等隔音装置。 3、风机进出口软连接： 进风口：采用PVC柔性材料制作，规格：Ф600-Ф400mm，因风机震动引起的消除震音传递和消除微量错位对风机的影响。出风口：材料PP，规格方转圆地方风机接口。 4、风机出风口接头： 出风口：材料PP，规格方转圆地方风机接口。 5、风机出风口防雨帽： Ф600伞型结构。; 1; 套. 34; 风机电源线; 1、规 格：3x4mm²+1x2.5mm² 2、线芯材质：高纯度铜，无氧化铜芯。 3、绝缘护套：耐磨、耐老化、耐腐蚀、柔软、橡皮绝缘。 4、标称截面：4mm²。 5、电压等级：中、低压电力电缆（35千伏及以下）。; 1; 项. 35; 全套设备安装调试; 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式。 2、系统结构调试。 3、系统控制调试。 4、给排水调试。 5、供电系统调试。 6、照明系统调试。 7、通风安装调试。; 1; 项. 36; 教室顶部环境; 纳米材料，防尘防污，参考尺寸：600×600×0.8mm扣板吊顶。; 间; 1. 37; 地面改装; 1、铺设PVC地板，厚度:≥2.0mm。材质：无方向同质透心。防火性能：B1级、耐磨等级：T级。地面基础水泥自流平整体找平，地板接缝处采用同色焊线热熔焊接。; 项; 1. |
| 3 |  | 高中仪器 序号; 名称; 技术参数; 单位; 数量. 1; 打孔器; 1、产品为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套； 2、空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利； 3、空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。; 套; 1. 2; 直联泵; 1、一种旋片式油封单级真空泵。 2、抽气速率：3.6M3/H（1L/S) ，极限压力：5Pa ，电机功率：150 W ，进气口径：Φ9mm ，用油量：220ml，外形尺寸约245mm×105mm×215mm,质量：约6.8kg; 台; 1. 3; 两用气筒（打气筒）; 两用气筒（手持式）、由抽气接头、打气接头、阀体接头、抽气活塞、打气活塞、筒体、拉杆、手柄。钢管筒长约200mm,直径约25mm，塑料手柄。; 个; 1. 4; 打气筒; 产品由气筒、踏脚、活塞、活塞杆、手柄、橡胶管、气针夹等组成。; 个; 1. 5; 仪器车; 1、规格尺寸不小于：590mm×400mm×800mm； 2、仪器车额定载重量≥60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg； 3、采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料； 4、车架用不锈钢管制成； 5、万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象。; 辆; 2. 6; 充磁器; 1、该仪器具有充磁、退磁功能； 2、工作电压为交流220V±10%，额定电流3A。; 台; 1. 8; 物理支架; 产品为组合式，由A型底座、立杆（2根，长杆70cm，短杆50cm）、烧杯夹、万向夹、铁环、圆托盘、吊钩等组成。; 套; 2. 9; 方座支架（铁架台）; 由底座、立杆、烧瓶夹，大小铁环，十字夹等组成。; 套; 13. 10; 多功能实验支架（方座支架）（铁架台）; 产品为组合式，由A型底座、立杆（2根，长杆70cm，短杆50cm）、铁环、烧瓶夹、小A型底座、滴定夹、圆盘等组成。; 套; 2. 11; 升降台; 1、由上面板、下底板及旋转轴、手轮等组成。 2、升降范围不小于150mm，载重不小于10KG，工作台上面板150mm×150mm，下底板180mm×180mm。; 台; 2. 12; 三脚架; 1、由铁环和3只脚组成； 2、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。; 个; 28. 13; 高中学生电源; 直流稳压输出： 1、标称电压：1.5至16V单双选择十六档可调； 2、输出电压：额定2A； 3、电压稳定性：各档输出不大于2%U标+0.1V； 4、负载稳定性：各档输出不大于2%U标+0.1V。 交流输出： 1、标称电压：2－16V每2V一档，八档可调； 2、输出电流：额定3A； 3、空载电压：各档输出不大于1.5U标+0.3V； 4、满载电压：输出电流为额定值，各档输出不0.95U标－0.3V。过载保护：输出电流在额定电流的1.05－1.5倍间能自动关断输出，并能启动不大于额定电流的白炽灯。 5、机壳为全塑料制; 台; 26. 14; 高中学生电源; 双路0V～12V稳压连续可调，1.5A，两路可串联使用，有过载保护交流一路，0V～15V，3A，连续可调正弦波。带不低于2.5级电压表，有过载保护，参考尺寸260*210*110mm。; 台; 26. 15; 高中教学电源; 1、交流输出：2V～24V，每2V一档，4A。 2、直流稳压输出：1.5V～25V，连续可调，3A 。 3、3位数码管显示。 4、直流大电流输出：40A、8s自动关断。 5、外壳为全金属制成，表面现象烤漆处理，外形参照尺寸：268mm×205mm×115mm。; 台; 1. 17; 调压变压器; 单相，干式自冷，输入电压：220V，输出电压：0～220V，最大负载：2000W。; 台; 1. 18; 电池盒; 1、仪器可放置1节1号电池； 2、各触点使用镀铜材料；要求接触良好，整体结构结实牢固； 3、可串联。; 个; 28. 19; 感应圈; 1、规格：电子开关式，输出高压10~100kV，输出连续可调； 2、高压连续工作时间：≧15分钟； 3、放电火花距离10mm~100mm； 4、消耗功率：≤120W； 5、供电电源：220V/50HZ。; 台; 1. 20; 直流高压电源; 输出电压分直流高压：250V、300V、600V、1000V、1200V、1500V六档。 输出电流：1档、2档额定电流为0.2A，3档、4档、5档、6档额定电流为0.1A 过载保护动作电流（1档、2档）0.25A+0.01A(3档、4档、5档、6档）0.15A+0.01A.; 台; 1. 21; 电子起电机; 1、高压电压：max12KV，连续可调。 2、高压电流：小于3A 。 3、放电针放电距离：约10mm。 4、工作电源：DC6V。 5、工作时间：连续。 6、塑料外壳，外形参照尺寸：200mm×158mm×65mm。 7、仪器配有放电球一对，针尖平行放电一对，针尖上下放电一对；电源连接线一对; 台; 5. 22; 电池充电器; 单充阀控式铅蓄电池或单充可调内阻电池或组合式。; 台; 1. 23; 专用直尺; 1、量程1m，起点零刻度线； 2、木质材质，刻度清晰，不容易磨损； 3、刻线和数字排列整齐端正；刻线粗细应一致；尺面上线或数字允许有不明显的局部微糊或缺断； 4、选用无节疤、无裂纹并经脱脂干燥处理的木材制造，尺面漆层均匀、整洁，表面无伤痕，据断面无毛刺，边角倒钝；卡脚移动无卡死或脱落现象。; 把; 28. 24; 钢直尺; 200mm碳钢材质，参照尺寸200mm×25mm×0.5mm，最小分度值0.5mm。; 把; 13. 25; 钢直尺; 600mm碳钢材质，参照尺寸630mm×25mm×0.8mm，分度值1mm。; 把; 13. 26; 游标卡尺; 1、有效量程不小于150mm，测量精度0.02mm的普通游标卡尺； 2、具有内测、外测、深度等测量功能，采用不锈钢材料制造，表面抛光处理； 3、刻度清晰，无断线、缺划。; 把; 13. 27; 游标卡尺; 1、有效量程不小于150mm、测量精度0.05mm； 2、具有内测、外测、深度等测量功能；采用不锈钢材料制造，表面抛光处理； 3、刻度清晰，无断线、缺划；有计量标志。; 把; 13. 28; 外径千分尺(螺旋测微器); 1、有效量程为25mm，测量精度为0.01mm的测砧为固定式的千分尺； 2、采用钢材制造，表面抛光处理，其中砧头用优质钢材制造； 3、刻度清晰，无断线、缺划。; 只; 13. 29; 数显游标卡尺; 1、参考规格：150mm；测量精度≤0.02mm； 2、具有测量内径、外径等功能； 3、采用不锈钢或优质碳素钢材料； 4、数字直读，清晰方便，主尺、尺框整体热处理，测量面淬硬。; 把; 4. 30; 物理天平; 1、最大称量500g，分度值0.02g； 2、制动机构的支承螺钉、托架，应能保证升降平稳，以保持横梁的再现性；天平开启或停动后，吊耳悬挂系统不得倾斜、晃动；梁体不得有扭动，指针不得有前后跳针和带针现象； 3、横梁应具有足够的刚性和硬度，表面应进行防腐蚀处理，但不允许涂调和漆； 4、底座塑料制成应具有足够的强度和稳度。; 台; 1. 31; 学生天平; 1、最大称量200g，感量0.02g； 2、制动机构的支承螺钉、托架，应能保证升降平稳，以保持横梁的再现性；天平开启或停动后，吊耳悬挂系统不得倾斜、晃动，梁体不得有扭动，指针不得有前后跳针和带针现象； 3、横梁应具有足够的刚性和硬度，表面应进行防腐蚀处理，但不允许涂调和漆。; 台; 13. 32; 托盘天平; 1、最大称量200g，分度值0.2g； 2、称量允许误差为±0.5d(分度值)； 3、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量； 4、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。; 台; 1. 33; 托盘天平; 1、最大称量500g，分度值0.5g； 2、称量允许误差为±0.5d(分度值)； 3、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量； 4、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。; 台; 13. 34; 电子天平; 1、量程1000g，感量0.1g； 2、以电子元件：称重传感器，放大电路，AD转换电路，单片机电路，显示电路，键盘电路，通讯接口电路，稳压电源电路等电路组成； 3、功能：液晶显示，自动零位跟踪可调，自动故障诊断，自动校准，全量程范围去皮，过载保护等。; 台; 1. 35; 金属钩码; 1、参考规格50g×4，200g×2，下卧钩，上下钩面垂直； 2、上、下钩开口方向相互垂直； 3、采用纯度99.6%、粒度≥80＃的铁基粉或其它钢材； 4、钩上、下勾的连线应通过钩码主体的轴线；钩码表面应有防腐镀层。; 套; 28. 36; 金属槽码; 2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘。; 套; 28. 37; 电子停表; 1、精度0.1s。 2、产品采用微型电脑芯片，液晶显示屏。 3、外观质量：机芯在表壳组件稳固，液晶屏显示清晰、表面无伤痕、印字清楚正确、表壳与后盖的配合紧密，不得有明显的缝隙；表壳外棱角无锋利感。; 块; 26. 38; 电火花计时器; 1、单频率TO=20MS 2、由外壳、纸带压板，高压脉冲变压器，印制电路板电源开关，高压脉冲输出插口，墨粉纸盘记录纸带。; 个; 26. 39; 电磁打点计时器; 1、电磁打点计时器由计时器主机、固定G形夹、重锤、纸带、复写纸片等组成； 2、6V50HZ；底座参照尺寸140*70mm。; 个; 26. 40; 数字计时器; 智能型具有：光电门计数、脉冲计数、挡光计时、间隔计时、振子周期、加速度1、加速度2、重力加速度1、重力加速度2和碰撞实验等功能。 电源：AC220±10%,50Hz 外形尺寸：约200mm×180mm×70mm 读数方法：手动/自动，可切换 计数范围：0~99999 计时范围：0.0ms~9999.9s 速度范围：0~9999.9m/s 加速范围：0~9999.9m/s² 周期：0.0ms~9999.9s 光电门：1套（两只），电磁铁接线插头附线1付; 台; 1. 41; 频闪光源; 1、频闪光源25Hz、50Hz，1000Hz，闪光频率：1-9999Hz。 2、建议配备新型数码连续可调0～9999Hz，LED光源； 3、连续工作时间：25Hz、50Hz小于1秒，其他允许大于2秒。; 台; 1. 42; 温度计; 1、感温物质：红液； 2、全长：290mm； 3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。; 支; 50. 43; 数字测温计（数字温度计）; 1、工作参数：220V±10%.2W。 2、外形参照尺寸：200×175×80mm，塑料垂纹外壳，塑料仪器面板，有散热孔。 3、测温范围：-55～+199℃。 4、测量误差：±0.5℃。 5、显示方式：4位LED红色显示。 6、传感方式：直接接触式。 7、仪器面板上有.华氏标志，红色电源总开关。 8、仪器带过载保险丝。; 个; 2. 44; 红外线快速体温检测仪; 手持式、LCD、非接触式、35℃-42℃。; 个; 13. 45; 条形盒测力计; 1、产品为组装式，5N； 2、产品必配部件:壳体1个、弹簧1个、面板1块、带钩指针1个、提手1个； 3、壳体由塑料制作； 4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理； 5、面板：由金属制成，防锈处理。; 个; 28. 46; 条形盒测力计; 1、产品为组装式，2.5N； 2、产品必配部件:壳体1个、弹簧1个、面板1块、带钩指针1个、提手1个； 3、壳体由塑料制作； 4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理； 5、面板：由金属制成，防锈处理。; 个; 28. 47; 拉压测力计; 1、产品主要由具有测量性能的耐疲劳弹簧、指针、调节器、分度板等组成； 2、使用时指针在所测力的方向上（无负荷时）必要时对准零位； 3、不在零位时，只要旋动两端的调节器，可使指针移向零位； 4、将测力计固定在支架上或其他能固定的位置上，便可测量拉力或秤物等实验。; 个; 2. 48; 双向测力计; 1、产品主要由具有测量性能的耐疲劳弹簧、指针、调节器、分度板等组成； 2、使用时指针在所测力的方向上（无负荷时）必要时对准零位； 3、不在零位时，只要旋动两端的调节器，可使指针移向零位； 4、将测力计固定在支架上或其他能固定的位置上，便可测量拉力或秤物等实验。; 个; 2. 49; 演示数字测力计; 量程20N或2000g，分辨率0.001N，误差≤0.2%，满量程±1/2字，有调零、内置校准、记忆(能显示稳定值)功能。; 个; 4. 50; 学生数字测力计; 量程2N或500g，分辨率0.001N，误差≤0.2%，满量程±1/2字，有调零、内置校准、记忆(能显示稳定值)功能。; 个; 28. 51; 高中数字演示电表; 1、直流/交流电压、电流，检流； 2、4-1/2位数码管，不小于5cm。; 只; 4. 52; 绝缘电阻表; 1、用于测量各种电机、电缆、变压器、电讯元器件、家用电器和其他电气设备的绝缘电阻； 2、额定电压：500V，允差±10%； 3、准确度：10级。; 只; 2. 53; 直流电流表; 1、误差等级2.5级，量程0.6A、3A； 2、标度盘：标度盘正面为无光白色，色调柔和，刻度线条平直不间断，清晰鲜明，色差明显；表面清洁平整； 3、指针：指针应挺直，涂色与标度盘颜色的色差要明显。; 只; 26. 54; 直流电压表; 1、等级指数2.5级，量程3V、15V； 2、标度盘：标度盘正面为无光白色，色调柔和，刻度线条平直不间断，清晰鲜明，色差明显；表面清洁平整； 3、指针：指针应挺直，涂色与标度盘颜色的色差要明显。; 只; 26. 55; 灵敏电流计; 1、由测量结构、测量路线、外壳等组成；测量机构采用磁电系仪表结构、标度盘； 2、准确度等级：2.5级。; 只; 28. 56; 多用电表; 内磁表头。测量范围：直流电流：0～5～50～500mA,10A；直流电压：0～0.25～0.5～10～50～250～500～1000V，交流电压：0～10～50～250～500～1000V；直流电阻：X1～X10K；温度测试：-10～150℃，电容：0.01～100000μf；电感：20～1000H；音频电平：-10～+22db。表笔1套。外型规格：165×113×52mm。; 只; 28. 57; 多用电表（数字万用表、万用表）; 数字式，3-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑电容﹑二极管测试。; 个; 26. 58; 交流电流表; 1、采用磁电系表头，适于做低压交流电流的测量，电表采取半波整流及滤波； 2、准确度等级：2.5级； 3、工作位置：表面与合面成45度角； 4、阻尼时间：不大于4秒。; 只; 13. 59; 演示电流电压表; 1、高中演示电流电压表为指针式内磁结构。供教学演示实验中作检流计，及测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压等之用； 2、基本误差：±2.5%； 3、阻尼时间：≤6s。; 台; 2. 60; 演示微电流电阻表; 微量直流检流，直流电压、电阻测量。; 台; 1. 61; 教学示波器; 1、垂直系统频率响应：直流DC~5MHz≤3dB，交流10Hz~5MHz≤3dB； 2、偏转因素：20mVp-p／格，误差±10%； 3、输入阻容：1MΩ∥45PF。; 台; 2. 63; 单踪示波器(示波器); Y放大器频率带宽度为0-10MHz，偏转灵敏度为5mV/DTY-5V/DTV,触发电平锁定，（单踪教学示波器）。; 台; 14. 64; 示波器; 通用二踪。采样频率不低于20MHz。; 台; 1. 65; 简式电阻箱; 四位9999Ω， 1、学生电阻箱的结构为十进多盘式，电阻处阻值变换方式为开关式； 2、电阻箱参考功率为0.5W，标称使用功率为1W； 3、等级指数0.5%； 4、电阻箱由每个开关触头接触引起的电阻变差不应大于最小步进电阻值允许绝对误差值的50%； 5、在参考条件下，电阻箱的负载功率自参考功率上限值改变到标称使用范围上限值后，在稳定状态下，由自热引起的变差应不超过相应等级指数值。; 个; 28. 66; 教学电阻箱; 1、电阻箱阻值调节范围0～99999.9Ω，最小步进值为0.1Ω； 2、采用电木密封结构箱体； 3、电阻用高稳定镀锰合金线，以无感式（双线并绕）绕于瓷管上，并经浸漆、老化处理； 4、阻值调节旋钮转动灵活，档位清晰，各档阻值准确。; 个; 1. 67; 微电流放大器; 仪器由输入端、输出端、放大调节旋钮及电源开关、电源指示灯组成。仪器与J0409灵敏电流计配套使用。电源电压：DC3v，放大倍数50~800倍。; 个; 1. 68; 虚拟电子测试仪器系统; 示波器(采样频率48MHz)、信号源(10MHz)、频率计、数字电压表(±80V)、逻辑分析仪等功能。透明塑料盒。; 套; 1. 69; 湿度计; 1、注塑成型；为指针式，仪表盘上印有湿度标识； 2、湿度范围：20%RH-100%RH，最小标识：2%RH； 3、测量误差：30-90%RH时＜7%； 4、工作湿度：-20℃—+50℃。; 个; 1. 70; 空盒气压计; 1、多膜盒，读数范围80-106kPa，分度值0.25kPa； 2、空盒表面应光洁，无碰伤、划伤，焊接处无缝隙，漏气等缺陷；空盒中心与拉杆应同轴，多膜盒垂直放置，各膜盒连接牢固、互相平行； 3、刻度盘表面应平整，无划伤，刻线和数字均匀清晰，可见度好； 4、指针应平直，以轴心孔为支点，二端平衡，指针与刻度盘表面平行。; 台; 1. 71; 惯性演示器; 1、产品供中学物理演示物体的惯性； 2、产品由钢球、支架、底座、金属片、弹簧等组成。; 套; 1. 72; 摩擦计; 1、产品为组合式，由摩擦板1块、摩擦块1个组成。 2、摩擦板用木材制作，表面平整。; 套; 28. 73; 螺旋弹簧组; 1、规格为：0.5N，1N，2N； 2、产品由弹簧、指针、挂钩组成； 3、钢丝绕成的螺旋弹簧。; 组; 1. 74; 螺旋弹簧组; 1、规格为：3N，5N； 2、产品由弹簧、指针、挂钩组成； 3、钢丝绕成的螺旋弹簧。; 只; 13. 75; 帕斯卡球; 1、产品主要由圆管、空心球、活塞、活塞杆、手柄组成； 2、圆管选用工程塑料材质，空心球塑料材质。; 个; 1. 76; 摩擦力演示器; 1、电动式摩擦力演示实验装置； 2、滚筒转动带动橡皮带运动，通过橡皮带上物体的相对运动结合仪器配备的演示测力计测量物理的最大静摩擦力； 3、额定电压：交流220V；频率：50Hz；电机功率：50W。无极调速。; 台; 1. 77; 力的合成分解演示器; 1、通过共点力的平衡力系来演示说明力的合成和分解； 2、实验可配合专用作图计算纸或坐标计算纸加以验证。 3、仪器由分度坐标盘、汇力环、测力计、调节器、滑轮、滑轮夹、主杆、底座组成。; 套; 1. 78; 支杆定滑轮和桌边夹组; 仪器由支杆单滑轮、桌边夹、丝线组成，支杆高低可调。; 套; 26. 79; 高中静力学演示教具; 主要结构由、实验底板、大三角支板、紧固销、塑料吊环、支撑杆、平直轨道、力矩盘、色圈、螺旋弹簧、小插接座、双向测力计、加长杆、定位杆等组成; 套; 1. 80; 高中力学演示板; 主要结构由、实验底板、大三角支板、紧固销、塑料吊环、支撑杆、平直轨道、力矩盘、色圈、螺旋弹簧、小插接座、双向测力计、加长杆、定位杆等组成; 套; 1. 81; 滚摆; 滚摆由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。; 个; 2. 82; 离心轨道; 1、离心轨道供中学物理演示物体在竖直的环形轨道上的运动； 2、离心轨道由球体（钢球）、底座、塑料弹夹、环形轨道等组成； 3、底座无裂缝，无明显翘曲，放置平稳；表面平整光洁，无脱漆漏漆现象； 4、轨道成形规则圆滑；焊接牢固；表面镀铬应光洁，无锈蚀；无松动现象； 5、当球体在轨道上运动时不得有阻滞、跳动或出轨； 6、球体应圆滑，表面光洁无麻点，钢球镀铬无锈蚀和剥落。; 套; 1. 83; 手摇离心转台; 手摇离心转台是一种简单的手动动力机械，凡转动的实验大多可用它来带动。; 台; 1. 84; 电动离心转台; 1、工作电压：220V，50HZ； 2、电机转速：无极调速，产品由机箱、电机、调速器等组成。; 台; 1. 85; 毛钱管(牛顿管); 带释放装置。玻璃制品、整体长度约1000mm。; 套; 3. 86; 伽利略理想斜面演示器; 产品长度约为1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑。由轨道、底板、标尺、小球、接球网、手轮、底脚螺丝、指示器组成。轨道长约1200mm; 件; 2. 87; 运动合成分解演示器(振动合成演示器); 仪器由本体、轨道、小车机构、画板、画笔机构、X向、Y向两组传动装置、控制系统等部件组成。; 套; 2. 88; 演示轨道小车; 利用电火花计时，车拖纸带式，打点有效距离不小于900mm，轨道材料为铝合金型材，轨道长约1200mm，宽约52mm。; 套; 1. 89; 轨道小车; 车拖纸带打点式；轨道材质为铝合金，轨道整体长约900mm、宽约52mm；由轨道、小车、砝码筒组成。; 套; 26. 90; 演示斜面小车; 本仪器由斜面板，底板，小车，摩擦块、滑轮支架、斜度角尺组成，优质木材，全长约1700mm。; 套; 1. 91; 斜面小车; 由斜面板、小车、摩擦块、支撑杆、砝码筒与教学支架配套使用；斜面板整体长度约800mm。; 套; 26. 92; 气垫导轨; 1、气垫导轨由导轨、滑行器及有关实验附件组成； 2、轨身采用五边形空心铝合金器材，导轨工作面：长度约1200mm。; 台; 26. 93; 小型气源; 气压不小于5kPa，低噪声，为中学物理演示实验气垫导轨的配套仪器。电源；220V、50Hz。; 台; 26. 94; 自由落体实验仪; 1、仪器由铝合金主体、电磁铁、接球网、钢球、光电门等组成 2、仪器主体高度约1200mm； 3、电磁铁电源：DC6V；钢球直径：16mm；实验相对误差：≤2%。; 套; 13. 95; 牛顿第二定律演示仪; 产品为二层结构轨道形式。 1、由轨道、小车两辆、刹车装置、滑轮、塑料小桶2个等组成。 2、轨道为铝型材，表面化学抛光处理，长约900mm和850mm，轨道两内尺寸：约49mm，并装有调平装置。 3、小车车体为塑料。 4、砝码桶为塑料，质量为5g±1g。 5、滑轮为塑料，外径约28mm。; 套; 1. 96; 牛顿第二定律实验器(牛顿第二定律实验仪); 产品为二层结构轨道形式。 1、由轨道、小车两辆、刹车装置、滑轮、塑料小桶2个等组成。 2、轨道为铝型材，表面化学抛光处理，长900mm和850mm，轨道两内尺寸：约49mm，并装有调平装置。 3、小车车体为塑料，总质量为200g±6g。4.砝码桶为塑料，质量为5g±1g。 4、滑轮为塑料，外径约28mm。; 套; 26. 97; 反冲运动演示器; 由金属筒、橡皮塞、小车、铝杯组成小车尺寸约95*65*24mm。; 套; 2. 98; 超重失重演示器; 由磅秤模型、记忆指针、单向片、重物等组成，尺寸约27×12×40cm。; 个; 2. 99; 超重失重演示器; 产品由可升降的指针式圆盘测力计、导轨、定滑轮、传动索、桌边夹及支架组成。测力计极限为2N、最小分度为0.02N。; 套; 2. 100; 动能势能演示器; 仪器由底座、面板、轨道、钢球组成。半定量实验。根据不同配置可分别演示：物体的动能跟质量和速度的关系；物体的重力势能跟质量和高度的关系以及物体由于发生弹性形变而具有的弹性势能。; 台; 1. 101; 平抛竖落仪; 产品由仪器主体释球板撞击器和两颗钢球组成。仪器尺寸约133*70*180mm。; 个; 2. 102; 平抛运动实验器; 1、产品材质：钢制喷塑； 2、产品参照尺寸：仪器高约36.5cm，背板宽为约24cm； 3、产品由平抛导轨抛球挡驾、钢球、接球槽、小旋组重锤、调平螺栓、底板面板、支杆、磁条组成。; 套; 26. 103; 平抛和碰撞实验器; 演示板尺寸约330*240mm。由铝制轨道、钢球、玻璃球、重锤、接球槽、夹球器、和演示板组成。; 套; 26. 104; 冲击摆实验器; 产品供中学物理教学中学生分组进行(测定弹丸速度）的实验。有平衡锤、弹簧压片、指针、可调丝杆、刻度板、摆动、枪栓、扳机、底座、钢球、入弹孔通棒组成。; 台; 1. 105; 运动频闪观测仪; 测试量程：1-9999Hz；分辨率：1Hz。闪光频率：1-9999Hz。调节精度：1Hz。可实时观测运动物体图像。; 套; 1. 106; 二维空间—时间描迹仪; 同步计时打点描迹，悬浮式平抛，本机由塑料支架、拋体、导电玻璃、墨粉纸、后板、磁压条等组成。; 套; 13. 107; 向心力演示器; 由机座、变速盘、大皮带轮、小皮带轮、旋臂、示力标尺、压杆、套筒、弹簧、钢球、铝球、驱动机构等组成。; 台; 1. 108; 向心力实验器; 产品由底座、平衡体、捻柄、周期测定盘、圆柱体、导杆、半径指示器组成; 台; 28. 109; 凹凸桥演示器; 高中教师演示在凹面桥物体对桥面的压力。演示器由电磁铁、钢球、轨道、电磁铁开关、台秤、底座、接球槽、接球槽支杆等组成。底座为木质，尺寸约600×150mm。; 套; 2. 110; 动量传递演示器(碰撞球); 1、5球，中学物理演示物体互相作用时动量的传递； 2、结构：由底板、立柱、横杆等组成仪器支架； 3、支架上悬挂五个质量相同的钢球。; 套; 1. 111; 微重力实验装置; 微重力实验、自由落体坐标系和静止坐标系实验。; 套; 1. 112; 声速测量仪; 声源频率：≥5KHz，传感器间距3-4M,工作电压：DC9V。配套仪器，数字计时器，仪器尺寸约130*88*66mm。; 台; 1. 113; 发波水槽; 电动波源带同步频闪光源，直投式，水槽升降杆振动源盒频闪光源盒。工作电压；220V，主机体参考规格尺寸：290mm×264mm×320mm。; 套; 2. 114; 弹簧振子; 产品为气垫式。由导轨、滑块、弹簧、刻度尺、进气管等组成。1、导轨为塑料成型，工作面成90度的夹角，两面分布若干小孔。 2、滑块采用透明塑料注塑成型，夹角为90度，滑块上有固定指针和弹簧的部位，长约100mm。 3、刻度尺为铝制，表面对称印刷0、2、4、6、8、10的刻线和数字。; 套; 1. 115; 弹簧振子振动图像描绘器; 自动稳定走纸，由塑料框体、走纸装置、描迹纸、火花描迹器、气垫式弹簧振子等组成。; 台; 1. 116; 简谐振动投影演示器; 由塑料框架、激光源、振动弹片及入射镜光屏、电机、反射镜及支架等组成。工作电压:DC6V-8V。; 台; 1. 117; 匀速圆周运动投影器; 产品为主机、立杆、调节器、吊线球、质点、屏幕、电磁铁等组成。转速和摆长为可调式。演示为投影式。; 台; 1. 118; 单摆振动图像演示器; 由底座、单摆锤、立柱、电磁铁及电机组成。; 台; 1. 119; 单摆运动规律演示器; 由三角支架、组合式立杆、调解螺旋、螺母悬点螺丝横杆横丝，上标尺、下标尺，偏角指针。; 套; 1. 120; 受迫振动和共振演示器; 改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆共振。整体框架为金属材质。; 台; 1. 121; 浸润和不浸润现象演示器（侵润和不侵润现象演示器）; 产品由1块镜面玻璃与一块毛玻璃及塑料滴管组成。符合教学实验要求。; 个; 2. 122; 液体表面张力演示器; 仪器由半球环、双环、棉线环、棉线圈环、塑料框架、钢丝圈六件组成。; 套; 1. 123; 液体表面张力实验器; 仪器由半球环、双环、棉线环、棉线圈环、塑料框架、钢丝圈六件组成。; 套; 28. 124; 毛细现象演示器; 1、构造：塑料盛液座、五根内径大小不同的玻璃毛细管； 2、使用说明：将五根毛细管，分别插入孔内，将有色水慢慢加入盛液座内，直到浸入毛细管为止； 3、此时可以看到有色水在管内上升高度不同，毛细管内径越小有色水就上升越高。; 套; 1. 125; 气体定律实验器; 1、夹持式，带金属固定夹； 2、由气筒、活塞组成； 3、气筒10mL。; 套; 13. 126; 玻意耳定律演示器; 由带刻度气室、压力表、放气阀、底座组成，符合教学实验要求。; 套; 1. 127; 盖·吕萨克定律演示器; 1、演示器由尺度板、玻璃管、橡胶塞、烧瓶、温度计、支脚、胶头滴管等组成； 2、用来实验一定质量的某种气体在压强不变的情况下其体积V与热力学温度T成正比。; 套; 1. 128; 气压模拟演示器; 由导向杆、配重块、透明筒、活动圆盘、塑料小球、振动板、底座、电机调速旋钮、电源接线柱、电源开关，电源电压10-14V。; 套; 1. 129; 饱和水汽膨胀液化演示器; 产品由底座、打气筒、储气瓶、转能堵头、转能堵孔及堵头固定棒等组成。储气瓶为无色透明塑料瓶，安装、拆卸方便，密封良好，金属底座尺寸约283*125*115mm。; 套; 2. 130; 玻棒(附丝绸); 教师用 1、产品包括：硬质玻棒（或有机玻棒）2根，丝绸1块； 2、玻棒（或有机玻棒）； 3、玻棒表面应无斑痕、气孔，烧制。; 对; 1. 131; 胶棒(附毛皮); 教师用 1、产品包括：硬橡胶棒（或聚碳酸脂棒）2根，毛皮1块； 2、硬橡胶棒（或聚碳酸脂棒）； 3、胶棒、聚碳酸脂棒表面要光洁； 4、毛皮为经过鞣制的猫皮、兔皮、羊羔皮等。; 对; 1. 132; 箔片验电器; 教师用 1、本产品由外壳、导电杆、箔片及中位卡组成； 2、外壳应牢固、平整、底座平稳，透光部分应光洁透明，无气泡及划痕； 3、圆球或圆盘、导电杆及中位片用金属制成，镀铬抛光后，表面光洁无毛刺；安装后应紧固无松动及歪斜现象； 4、导电杆与外壳间应有绝缘套管，安装后应无明显缝隙。; 对; 1. 133; 箔片验电器器材套件; 符合教学实验要求、参照尺寸：54*65*30mm; 套; 28. 134; 指针验电器; 1、本产品由两只灵敏度相同的指针验电器组成。 2、壳体应连接牢固； 3、导电杆用金属制成，镀铬抛光后，表面应光洁无毛刺。; 对; 1. 135; 感应起电机; 1、环境温度：-10~40℃ 2、起电盘直径：235mm。 3、放电距离：在相对湿度为65%的环境中火花放电距离≥30mm。 4、本仪器由底座、莱顿瓶、支架、放电叉绝缘柄、集电杆、放电叉杆、导电层、中和电刷（感应电刷）、电刷杆、上轴及上轴螺钉、莱顿瓶盖、导电弹簧、大皮带轮、连接片组成。; 台; 1. 136; 枕形导体; 1、中学物理教学演示实验； 2、枕形导体有可拆式或不可拆式，外径60mm,表面镀镍的金属空壳。; 副; 1. 137; 小灯座; 1、仪器由底板、冷冲接插件、接线柱组成； 2、接线柱为螺丝式； 3、底板用优质PVC工程塑料制作。; 个; 80. 138; 单刀开关; 1、开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A； 2、底板用塑料制作，开关闸刀与接线柱及垫片均为铁件镀铜； 3、接线柱直径为φ3mm； 4、开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流。; 个; 28. 139; 滑动变阻器; 20Ω，2A。; 个; 13. 140; 滑动变阻器; 1、技术规格：电阻50Ω；额定电流1.5A； 2、电阻值误差应小于10％； 3、滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整； 4、电阻线绝缘层承受不低于1.5kV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1.5kV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象； 5、在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象； 6、瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹； 7、常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ； 8、滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象。; 个; 13. 141; 滑动变阻器; 1、技术规格：电阻200Ω，额定电流1.25A； 2、滑动变阻器要有4个接线端； 3、电阻线绝缘层承受不低于1.5KV的电压不被击穿； 4、在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象； 5、瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹； 6、常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ。; 个; 1. 142; 电阻定律演示器; 1、由底板及铜、铁、镍铬三种金属导线、接线柱、连接片等组成； 2、金属导线应精细均匀，在有效长度内不能有弯折、锈蚀现象。; 台; 1. 143; 电阻定律实验器; 1、仪器由示教板、接线柱、镍铬丝、铜丝、铁丝组成。 2、各标记点安装红、黑接线柱。; 台; 13. 144; 演示线路实验板; 高中演示组、本套线路板由底板、基本电路元件、大小插座、接插器件、专用接线、特质插头、开关、电池插座、组成，按照实验线路图进行链接测试和实验。; 套; 1. 145; 学生线路实验板; 高中学生组、本套线路板由基本电路元件、大小插座、接插器件、专用接线、特质插头等组成，按照实验线路图进行链接测试和实验。; 套; 13. 146; 焦耳定律演示器; 1、该实验器可以验证焦耳定律，其演示介质是空气；灵敏度高，操作方便，效果明显，供学生分组使用； 2、由密闭容器、气门螺帽、连接软管、U形玻璃管、高度标尺等组成； 3、电源电压：DC：0～6V； 4、工作电流：＜2A； 5、标准电阻：4Ω±0.5Ω。; 套; 1. 147; 范氏起电机; 由蓄电球、调整螺丝、集电梳、皮带轮、有机玻璃圆筒、橡胶带、电动机、白炽灯开关、底座、电源开关、接地插孔、干燥用白炽灯、放电球、放电绝缘杆。电源电压；交流220V、蓄电球直径200mm、放电球直径60mm。; 台; 1. 148; 球形导体; 1、表面镀镍（镀锌或镀铬）的金属空壳，球形导体呈球状； 2、半圆形底座； 3、插在底座上的有机玻璃棒。; 个; 1. 149; 验电器连接杆; 产品由绝缘手柄、连接杆、紧固螺钉构成。连接杆采用直径约2mm的钢丝制作，长度约200mm，一端成形为“∨”形。; 个; 1. 150; 移电球(验电球); 1、长度约：10CM； 2、小球直径约：1.5CM 3、棒直径约：1CM。; 个; 1. 151; 验电羽; 在绝缘底座上装一根金属杆，在金属杆上端用两个半圆形的金属片之中，丝线均匀分布在固定卡周边，上端用螺母拧紧。; 对; 1. 152; 验电幡; 一面长方形的铜丝网，用三根支柱支起，绝缘部分用橡胶帽与塑料底座组成。; 个; 1. 153; 尖形布电器; 产品由尖形导体（包括内锥体）、绝缘支杆、底座三部分组成。; 个; 1. 154; 正负电荷检验器; 符合教学实验要求，可以检验摩擦起电的电荷、电容等带电体的正负，以及演示静电感应。; 台; 1. 155; 静电实验箱; 产品由电场盒、静电除尘装置、植绒盒、观察装置、燃爆器、电场线、植绒粉、抗静电液、烟雾香、验电羽、定位包装盒。可做避雷针原理、静电屏蔽、静电除尘、静电植绒、静电乒乓、静电转轮等实验。; 套; 9. 156; 金属网罩; 由金属网罩和绝缘底盘两部分组成。网罩直径约205mm，底座直径约220mm。; 个; 1. 157; 电荷间作用力演示器; 仪器由支架、刻度、小球、大球组成。; 套; 1. 158; 电荷间作用力实验器; 产品主要由底座、大球、带线小球等组成。; 套; 13. 159; 库仑定律演示器; 全透明结构，直径约180*330mm。仪器结构、测微器调节旋钮、测微器指针、角度盘、扭丝、测微器直筒垫脚、手持绝缘棒、金属球、稳定调节器轴套、稳定调节器轴套杠杆、底盘、带电球、碰球、固定绝缘杆、刻度桶、绝缘杆固定塞、导电金属环组成。; 台; 1. 160; 电场线演示器; 产品由五块电场线演示板组成，分别为单点电极演示板、双点电极演示板、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板。; 套; 2. 161; 电势演示仪; 电势、电势差、等势面。产品由底板、接线柱、导电纸、电势板组成。; 套; 1. 162; 等势线描绘实验器; 接线柱、白纸、复写纸、导电纸、导线，底座等组成。底座为塑料注塑成型，外形参考尺寸：180mm×120mm×14mm。。; 套; 28. 163; 平行板电容器; 直径约195mm，由两块铝板面一块塑料圆板、立柱、底座组成。; 套; 1. 164; 电场中带电粒子运动模拟演示器; 模拟电场中带电粒子加速、偏转。仪器由开关、电源指示、模拟屏、加速度旋钮、偏转旋钮组成。; 套; 1. 165; 常见电容示教板; 产品由演示板、电解电容器、云母电容器、瓷片电容器、涤纶电容器、独石电容器、半可变电容器、可变电容器等组成。演示板为木质，带悬挂装置。演示板上均印刷元件符号，图形明显。; 套; 1. 166; 常用电阻器示教板; 定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻)、可变电阻(电位器)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻)。; 套; 1. 167; 演示可调内阻电池; 气压调节式，电池由电池槽、溢水槽、电池槽盖板、探针、正负极板、气咀、气塞、开关、气筒组成。; 个; 2. 168; 演示电桥; 符合教学实验要求，木质材质，由电阻丝、刻度尺、滑链、支架等组成。; 个; 1. 169; 条形磁铁; 1、铝铁碳，约180mm； 2、教学用磁钢极性标注，指北极为红色，指南极为白色或蓝色。; 对; 28. 170; 蹄形磁铁; 1、铝铁碳，约100mm； 2、教学用磁钢极性标注，指北极为红色，指南极为白色或蓝色。; 个; 28. 171; 磁感线演示器; 1、本仪器由铁粉盒、生铁粉、磁铁组成； 2、铁粉盒用塑料制作，内腔呈长方形； 3、生铁粉选用颗粒状，质量不少于3G； 4、磁铁N、S板标示明显。; 套; 1. 172; 立体磁感线演示器; 产品为组合式，由六块含有小指针的透明塑料板与两块圆形镂空透明塑料板组装而成，含蹄形磁铁1个，条形磁铁1个。; 套; 1. 173; 磁感线演示板; 可投影，产品主要由含铁针演示板1块、条形磁铁1个组成。; 套; 1. 174; 电流磁场演示器; 1、仪器由直线电流磁场演示器、环形电流磁场演示器、螺线管电流磁场演示器等构成； 2、输入电流2.5A； 3、演示器的线圈骨架和底座用全透明有机玻璃制作，切割面和表面必须光洁、明亮，不得有明显创痕、伤疤等缺陷。; 套; 2. 175; 菱形小磁针; 每组包含菱形小磁针不小于16支。; 套; 2. 176; 磁针; 1、翼型；底座直径约70mm，磁性指针长约140mm； 2、磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落；指北极为红色，指南极为白色或蓝色。; 对; 5. 177; 演示原副线圈; 1、演示原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成。 2、演示原副线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，演示副线因底座平整，直立于平面时不应晃动。; 套; 1. 178; 原副线圈; 1、原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成； 2、原副线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，副线圈因底座平整，直立于平面时不应晃动。; 套; 28. 179; 演示电磁继电器; 工作电压：直流9V。电流：60±10mA。参照尺寸155*93*80mm; 个; 1. 180; 左右手定则演示器; 1、左右手定则演示器由底座、撑杆、接线板（棒）、方形线圈组成； 2、底座用非金属材料制成。; 个; 28. 181; 手摇交直流发电机; 1、本机两个电刷放在整流子两端时，输出为交流电，放在整流子中间时，输出为直流电； 2、转子线圈用Ф0.47～0.49mm高强度漆包线，平绕440匝，误差±5%，转子外表刷绝缘清漆； 3、磁铁两极应有明确的表示色,红色为N极,蓝色为S极； 4、电枢转轴,由元钢制成,电枢支架上两轴孔的不同轴度≤0.1mm,转手与极靴的距离≤1.5mm,无碰撞和磨擦； 5、本机底座平面无变形,裂缝,四脚平放,不晃动,漆面应光洁,均匀,美观大方； 6、底板上各紧固件不得松动,转动部分应灵活,均匀,杂音小。; 个; 1. 182; 阴极射线管; 磁效应管; 个; 1. 183; 阴极射线管; 示直进管; 支; 1. 184; 阴极射线管; 机械效应管; 支; 1. 185; 阴极射线管; 静电偏转管; 支; 1. 186; 低频信号发生器; 1、20Hz～20kHz，可分几个频段，连续可调，有电压和功率输出，功率输出不低于5W； 2、正弦波电压输出不小于3.5V。; 台; 1. 187; 高频信号发生器; 高频信号频率范围；0.4MHz～130MHz5个频段。频率刻度误差小于百分之5，中频频率刻度误差：465KHz、6.5MHz小于2%.; 台; 1. 188; 教学信号发生器; 高频正弧波：445kHz～1700kHz分段可调，误差±5%； 低频正弦波：500Hz-2.5kHz分五档调整、方波：500Hz-1.5kHz分三档可调、锯齿波：500Hz-5kHz连续可调。频率显示：4位数字显示。; 台; 1. 189; 学生信号发生器; 1、输出频率范围：高频正弦波Ⅰ频段500kHz～1700kHz连续可调，Ⅱ频段400KHz-580KHz，连续可调；低频正弦波500Hz、1KHz、1.5KHz、2KHz、2.5KHz。 2、频率显示：刻度指示式。 3、输出信号电压：高频大于200mV，低频小于400mV。 4、输出增幅：高低频的输出增幅均为无级连续可调。 5、机壳为金属制，表面烤漆处理，尺寸约140mm×90mm×200mm。; 台; 13. 190; 条形强磁体; D-CG-LT-150磁感应强度≥0.8T; 个; 1. 191; 蹄形强磁体; D-CG-LU-100磁感应强度≥0.8T; 个; 1. 192; 强磁针; 高磁能积磁体，底座直径约68mm，磁铁长度约95mm。; 个; 2. 193; 通电平行直导线相互作用演示器; 产品由底座、支杆、上支架、直导线铜管、接插线等组成。参照尺寸：200*166*510mm。; 套; 1. 194; 安培力演示器; 供高中物理教师演示安培力磁感应强度的教学演示实验。仪器由底座、勾强磁铁整体（采用金属结构）、可动导轨（2个）、直导线（约150mm铜管、约50mm铜管）、连接线、细砂皮组成。; 套; 1. 195; 安培力实验器; 由底座，平行轨道、滑动杆、U型磁铁组成。; 套; 13. 196; 自感现象演示器; 1、主线圈：带铁芯线圈； 2、显示方式：3.8V电珠显示； 3、工作电源：CD6V-8V。; 台; 1. 197; 电磁感应演示器; 演示器是由磁极主体、磁力线演示板、直交流转动线圈模型、软线圈、方形线圈、直导线等组成。磁极主体是用漆包线绕制成多匝方形线圈，并在绕圈中间紧密放了钢片，分上下两块。; 套; 1. 198; 楞次定律演示器; 由开口环、闭口环、底座支架组成。; 套; 1. 199; 电磁阻尼演示器; 台式，通过金属摆锤、与磁铁两磁极间往复摆动的现象观察分析原因; 套; 1. 200; 动能发电手电筒; 由按柄、齿轮、线圈、磁性飞轮、LED灯泡等组成。; 套; 1. 201; 单匝线圈电机原理演示器; 使用高磁能积磁体，立式，由底座、接线柱、转子、强磁铁等构成。可用于电机原理演示与安培力演示。; 套; 1. 202; 交流电路特性演示器; 仪器由示教板、电感、电容、电阻、灯泡及灯座组成。用于演示电感、电容对交变电流的阻碍作用，以及感抗、容抗物理的意义及影响因素。; 台; 1. 203; 可拆变压器; 产品由变压器U形铁心、原线圈、副线圈及变压器装拆紧固支架等部分组成。铁心截面积约：32*32mm平方；铁心条形匝截面积约：32*27mm平方；铁心窗口约：62*60mm平方。; 台; 1. 204; 小型变压器（小型可拆变压器）; 1、额定功率：0.5W ； 2、输入电压：220V； 3、输出电压：9V； 4、频率特性：50-60赫兹； 5、防潮方式：开放式； 6、冷却方式：自然冷却。; 套; 28. 205; 变压器原理说明器; 增加调压变压器功能，供中学物理演示实验中作变压器原理的定量演示用。产品、线圈、U形铁蕊、条形铁砸、极掌、压板螺钉、强阻尼摆、弱阻尼摆、摆架、示教板、感应线圈、铝环、低压灯泡。; 台; 1. 206; 日光灯原理演示器; 本仪器由演示板、灯管、启辉器、触发开关等组成。; 套; 1. 207; 电子束演示器; 1、加速电压：0～700伏连续可调； 2、偏转板电压：电压幅度0～50伏连续可调、偏转方向：上、下、左、右四个方向。（电场作用）、显示方式；荧光屏显示电子束径迹。 3、电源：220V±10%50Hz； 4、功率消耗：小于8瓦。; 台; 1. 208; 阴极射线演示器; 热阴极型演示器、定额电压；AC,220V。定额频率：50Hz。定额输入功率：10W。Y偏转板电压：0-70V。扫描频率范围：25-50Hz。X偏转板电压：-75-75V。; 台; 1. 209; 门电路和传感器应用实验箱; 与门、或门、非门电路、干簧管、、热敏电阻、光敏电阻、感温铁氧体、霍尔元件等应用实验。; 套; 13. 210; 电学元件黑箱; 三个接点，两个元件(电池、电阻、二极管均可更换)。; 套; 13. 211; 低气压放电管组; 放电管，玻璃6支、里面的气压分别为40、10/3/1/0.1/0.02毫米高水银柱，支架注塑成型。; 套; 1. 212; 电谐振演示器; 演示器由发送部分、接收部分、电感环、电感调节棒、塑料支架组成。发送：放电间隙0.2mm～2mm可调，输入脉冲高压：20-40KV，来顿瓶电容；约580pF。 2、接收：来顿瓶电容，约580pF，最大接收距离：0.5m。; 台; 1. 213; 赫兹实验演示器; 符合教学实验要求，由感应圈立杆、带电球、发射天线杆、感应圈（自备）、接收支杆、氖泡、接收天线杆、底座等组成。; 台; 1. 214; 电磁振荡演示仪; 基本结构；仪器由具有铁芯的电感线圈、电容器、集成电路等原件和带有原理图的面板组成，不使用驱动放大电路。主要原理、等幅震荡的能量采用集成电流震荡原理、整体尺寸400*50*280mm; 台; 1. 215; 电磁波的发送和接收演示器; 仪器主要由、主机、高频振荡器、发射天线、放大接收器、调谐接收器、调谐接收板、振子天线等。发射器频率225MHz～250MHz,等幅、调幅；接收器有声、光、电显示。; 套; 1. 216; 电磁波的干涉衍射偏振演示器; 工作频率：（9-10）GHz。输出功率；等幅输出时不小于10mW。内调制信号；1kHz、断续、音乐、三档。外调制信号≥1V；输入阻抗1KΩ。放大器放大量；不小于60dB。扬声器发生；接收距离不小于3米。; 套; 1. 217; 光具盘; 光具盘为分离型、磁吸附式，有便携提手和底脚。矩形实验光盘长≥650 mm，宽≥240 mm；圆形光盘直径≥245 mm。盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示 5条平行光以及白炽光源(附狭缝、T字罩)、三棱镜台、光屏、支承系统，光学零件（梯形玻砖 1 件，等腰直角棱镜 1 件，半圆柱透镜 1 件，小双凹柱透镜 1 件，小双凸柱透镜 1 件，大双凸柱透镜 1 件，平面镜 1 件，凹凸柱面镜 1 件，正三棱镜 2 件）、磁铁(固定光学零件)等。; 套; 1. 218; 凹面镜; 1、本仪器由凹面镜、镜框、支架、镜座等组成； 2、凹面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹； 3、反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层。; 个; 1. 219; 凸面镜; 1、本仪器由面镜、镜框、支架、镜座等组成； 2、凸面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹； 3、反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层。; 个; 1. 220; 玻璃砖; 1、玻璃砖为非等腰梯形，两底角分别为60°和45°； 2、玻璃砖用光学玻璃或普通玻璃磨制，其折射率应在1.50～1.55范围内； 3、可以用脱脂棉、纱布清洁。; 块; 28. 221; 光具座; 由铝铸件支架、Φ16双元柱导轨、滑块、标尺、透镜(f=50，Φ30、f=100，Φ40)，(f=300，Φ50、f=-75，Φ30)、白屏毛玻璃屏、“1”字屏，屏夹、及4支插杆等零部件组成。; 套; 13. 222; 三棱镜; 1、产品由三棱镜、支柱、底座等组成； 2、三棱镜体外形为正三棱柱，相邻两角为60±0.5°。; 个; 2. 223; 白光的色散与合成演示器; 1、产品由三棱镜2个（一对）、光源、光屏及底座等组成； 2、两块棱镜应配对； 3、三棱镜的顶角为60±0.5°，非工作面磨砂。应有保护性倒角。; 套; 1. 224; 透镜及其应用实验器; 产品由凸透镜、凹透镜、支架和底座组成。1、凹凸透镜直径46mm。2、塑料框架及支杆，支杆直径约10mm、长约54mm。3、塑料底座直径约64mm。; 套; 9. 225; 光的折射全反射实验器; 符合教学实验要求，产品由平面镜、水槽、光源、半圆玻璃砖、矩形玻璃砖、底座、刻度盘组成。; 套; 28. 226; 光的干涉衍射偏振演示器; 产品由光具座轨道、支杆、底盘、短滑块、中滑块、长滑块、梯形具座、光源、观察筒、投影透镜、光具架、双缝、偏振片、光栅、多缝、光源单缝、衍射单缝、牛顿环、玻片反射起偏器、双面镜、方毛玻璃屏。; 套; 1. 227; 激光光学演示仪; 几何光学和物理光学实验，产品由激光器、平面镜、扩束器、分束器、下顶尖螺丝、分光镜紧固螺丝、分光镜、上顶尖螺顶、演示屏、度盘、移动尺组成。; 台; 1. 228; 微型物理光学观察器; 半导体激光器，光的干涉、多种衍射。接收屏、光学原件、激光器、机身、电池仓盖、电池、电源开关、正负接线柱、调节手轮。; 套; 9. 229; 双缝干涉实验仪; 产品由灯泡、照明透镜、遮光板、滤色片及片座、单狭缝及缝座、单缝管、拨杆、遮光管、接长管、测量头、游标尺、滑块、手轮、目镜、半圆形支架环组成。; 台; 13. 230; 牛顿环; 由球面玻璃和平面玻璃组成; 个; 1. 231; 光导纤维应用演示器; 1、高中物理教学演示光导纤维具有传光、传声、传像功能； 2、仪器由光源、有机玻璃棒、光纤束、传像投影屏筒、字母板、发射器、接收器组成。; 台; 1. 232; 光的偏振观察器; 仪器由带座框的两块偏振片组成，偏振片直径30-40mm，底座外圈带有指示刻度。; 套; 4. 233; 紫外线作用演示器; 技术要求： 1、产品由防紫外线罩，紫外线灯，日光灯，滤光片，荧光片，主机盒等组成； 2、使用电源AC220V±22V50Hz； 3、紫外线灯为AC220V6W波长365mm、254mm各一只； 4、日光灯：220V，6W一只。; 套; 1. 234; 红外线作用演示器; 本仪器包含：平行白光强光源、狭缝、三棱分光镜、暗室、毛玻璃、红外线接收管、红外线控制器。; 套; 1. 235; 手持直视分光镜; 由保护片、单缝、透镜、组合棱镜、塑料筒组成。; 套; 4. 236; 棱镜分光镜; 分光镜由带有可调狭缝的平行光管（准直管）、望远镜、标度管、用火石玻璃磨成的等边三棱镜。; 台; 3. 237; 光谱管组; 1、光谱管组是一种低气压放电管，用来观察气体的发射光谱； 2、每组6支，每支玻璃管两端均装有电极。; 套; 1. 238; 钠的吸收光谱演示器; 产品由钠管、钠管加热炉、防护散热罩、光源、立柱、底盘等组成。; 台; 1. 239; 光电效应演示器; 由光源、光电管、光源选择开关、电压调节按钮、电压表、电流表组成。电源电压；DC3V、光源功率：0.5W。; 台; 1. 240; 光电效应演示器; 由高压电源、微电流放大器、锌板、铜丝网、紫外光源组成。锌板在紫外线照射时电流计显示的电流应大于200uA、直流高压输出大于700V。; 台; 1. 241; 太阳电池演示器; 1、产品由机壳、太阳能电池板、小电机、风叶、蜂鸣器、转换开关等组成； 2、最大开路电压：3.5V； 3、大短路电流：50mA； 4、蜂鸣器工作电压：3V； 5、蜂鸣器工作电流：20mA； 6、风叶电机工作电压：3V，风叶电机工作电流：30mA。; 台; 1. 242; 盖革计数器; 产品由计数器、探测器及其连线组成。仪器主要技术参数： 1、工作电压：交流220V±10%，50Hz； 2、本底计数率不大于40次/分，数码，6位； 3、探测器采用J401γ、β、γ型计数管。; 台; 1. 243; 威尔逊云雾室; 仪器由放射源盒、盖板螺丝、扶手、云室手柄、电源插孔、电源开关、电源指示灯、电源线组成。; 台; 1. 244; 高温扩散云室; 供物理教学中讲授原子核结构时，用来观察基本粒子的径迹。产品由现象源支架、可视窗镜、现象源、固定扣、视窗盖、加热调节旋钮、风扇开关、加热开关及配件镊子、注射器、溶液瓶组成。金属外壳，尺寸约：200×180×170mm。; 台; 1. 245; 小车; 本仪器为塑料制品，车体上部带有可设置重物的凹槽。; 个; 28. 246; 离心机械模型; 离心干燥器由透明塑料外桶、沿壁有交错排列的水孔的内筒和支轴组成，离心分离器由支轴、框架、吊环、透明塑料试管和离心管组成，离心节速器由调节器、节流阀和立轴等组成。; 套; 1. 247; 晶体空间点阵模型; 金刚石，石墨，氯化钠，金刚石是由碳离子组成，石墨的晶体结构具有层形的六方晶体结构，氯化钠晶胞为面心立方。; 套; 1. 248; 高压输变电模拟演示器; 产品由演示板、升压变压器、降压变压器、转换开关、指示灯组成。可以更便捷的了解高压输变电的原理。; 套; 1. 249; 高中物理必修模块挂图; 1、40幅； 2、纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜； 3、印刷：四色彩色胶印； 4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确； 5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。; 套; 1. 253; 简明物理学史挂图; 1、2幅； 2、纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜； 3、印刷：四色彩色胶印； 4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确； 5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。; 套; 1. 254; 实验规范操作和安全要求挂图; 1、2幅； 2、纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜； 3、印刷：四色彩色胶印； 4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确； 5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。; 套; 1. 255; 高中物理必修模块教学投影片; 符合教学实验要求，尺寸约17*24cm，40片。; 套; 1. 256; 高中物理系列一选修教学投影片; 符合教学实验要求，尺寸约17*24cm，6片。; 套; 1. 264; 电工材料; 鳄鱼夹红黑各4个、香蕉插座红黑各4个、香蕉插头红黑各4个、电阻丝1根、接线叉红黑各4个、导线两色各1米。; 套; 28. 265; 电子元件(工业产品); 1、电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、绕线电阻、光敏电阻、热敏电阻等)； 2、电容、电感、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等。; 套; 28. 266; 家庭电路器材; 空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声光控开关、导线等。; 套; 28. 267; 一般材料; 磁性橡胶片、乒乓球、大头针、回形针、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、透明胶带、小蜡烛、灯芯、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板、坐标纸、图钉、高泡洗衣粉、钢炭(木炭)粉或痱子粉﹑松香等。; 套; 28. 268; 彩色透光片; 仪器由红、蓝、绿三种颜色透光片组成; 套; 28. 271; 电珠(小灯泡); 3.8V、0.3A; 个; 80. 272; 集成电路实验板(面包板); 1、参照尺寸：90*52mm； 2、间距：1.2mm； 3、材质：FR-4表面处理：双面喷锡。; 个; 13. 273; 传感器器材; 各种温度传感器(双金属片、热电偶、铂电阻、铜电阻、热敏电阻、半导体、感温铁氧体)、光敏电阻、硅光电池、光电二极管、湿敏电阻、干簧管、霍尔元件、气体压强传感器、酒精气体传感器等。; 套; 2. 274; 晶体和非晶体样品; 晶体由云母、石膏、方解石；非晶体由玻璃、沥青、蜂蜡组成。盒子尺寸约190mm×130mm×25mm。; 套; 1. 275; 演示实验器材; 云母片、电解电容器(25V，470µF～1000µF)、三极管、驻极体话筒、光声控延时开关、100kΩ可变电阻、1kΩ电阻、74LS00。; 套; 1. 276; 学生实验纸材; 打点纸带、墨粉纸、坐标纸、复印纸。; 套; 28. 277; 温度报警实验器材套件; 热敏电阻、74LS14、1kΩ可变电阻、蜂鸣器(YMD或HMB)电池盒。; 盒; 28. 小制作材料. 278; 桥梁模型器材套件; 梁式桥、拱形桥、斜拉桥、桁架桥、吊桥、悬索桥。; 套; 28. 279; 走马灯器材套件; 走马灯器材套件是根据高中物理新编教材空气热动力学而设计；通过加热空气，造成气流并以气流推动轮轴旋转。由带叶圆形纸片、方形纸片、细铁丝一段、子母扣、双面胶组成。; 套; 28. 280; 箔片验电器器材套件; 符合教学实验要求、参照尺寸：54*65*30mm; 套; 28. 281; 简易无线话筒器材套件; 三极管、电容、电阻、漆包线、驻极体话筒、电池盒。; 套; 28. 282; 动能发电手电筒; 由按柄、齿轮、线圈、磁性飞轮、LED灯泡等组成。; 套; 13. 283; 简易收音机器材套件; 电容、可变电容器、磁性天线、二极管。; 套; 13. 284; 三极管放大电路器材套件; 连接板、电池盒、三极管、电容、电阻。; 套; 13. 285; 简易微型汽轮发电机器材套件; 微型发电机、微型汽轮机、压力锅炉、发光二极管。; 套; 13. 288; 滚上体; 滚上体由导轨及滚轮构成，导轨由塑料手柄及两根直径3mm电镀的钢丝组成，滚体为塑料制，直径50mm。; 套; 1. 291; 简单机器人; 1、物理探究实验用； 2、质量可靠，性能稳定。; 套; 1. 292; 频闪观察器; 1、物理探究实验用； 2、产品为带孔的圆盘，圆盘可自动转动，固定片有相同孔径的圆孔。; 套; 1. 293; 测电笔（低压测电器）; 1、全长157mm，由测电头、绝缘手柄组成，测量范围：交流12V-220V； 2、刀杆材料选用优质CR-V钢，全硬热处理，达到CE标准；手柄绝缘性能良好。; 支; 28. 303; 一字螺丝刀; 1、参考规格205mm； 2、旋杆采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48； 3、手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适； 4、旋杆应经镀鉻防锈处理； 5、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹。; 支; 28. 304; 十字螺丝刀; 1、参考规格205mm； 2、旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适； 3、旋杆应经镀铬防锈处理； 4、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固。; 支; 25. 305; 尖嘴钳; 1、参考规格：长160mm； 2、采用45号高碳钢精工铸造，整体精抛光、热处理，钳口高频淬火，硬度45～48HRC，PVC全新材料，环保手柄。; 个; 28. 306; 电工刀; 不小于200mm,采用3CR-13硬质钢材料制造,刃部硬度大于52HRC,采用胶质手柄,坚固耐磨。; 个; 1. 307; 手摇钻孔器（手摇打孔器、手摇钻）; 手摇式，不小于300mm,可装0-7mm钻头。; 个; 1. 308; 木锉; 全长约260mm; 个; 1. 309; 木工锯; 长350mm,带把手锯，特殊工具钢制成的锯齿，手持柄组成。; 个; 1. 310; 钢手锯; 1、参考规格：锯架450mm，锯条310mm，由钢锯架、钢锯条组成； 2、产品材料采用钢板制，调节式； 3、安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度不得大于2mm； 4、锯架在达到900N拉力历经1min后，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落； 5、钢板制锯架在达到900N张力时，侧弯不得超过1.8mm； 6、手柄握捏部位应光滑舒适；采用钢材及合金等材料； 7、锯架表面不应有裂纹，锈渍、毛刺、剥落等缺陷，表面处理色泽一致。; 个; 1. 311; 剥线钳; 塑制手柄，150mm，由刀口、压线口和钳柄组成。; 个; 1. 312; 钢丝钳; 材质：45#高碳钢锻造，规格不小于：长165mm。; 个; 1. 313; 手锤（杠锤）; 0.5kg，木柄，总长300mm。; 个; 1. 314; 錾子; 200mm，带柄，长条形，前端有刃，使用时用重物砸后端，碳素工具钢T7A或T8A制作，退火后硬度不低于187HBW。; 个; 1. 315; 锉刀; 平面锉刀，参考规格为145mm，单支装，沾塑手柄。; 个; 1. 316; 三角锉; 工作范围长175mm；注塑手柄。; 个; 1. 317; 什锦锉; 6套装，长度不小于140mm。; 个; 1. 318; 活扳手; 1、材质：优质中碳钢； 2、参考规格：200mm；活动扳手。; 个; 2. 319; 铁皮剪; 1、材料：优质钢，铁皮剪刀，参考规格为10寸（250mm长）； 2、手柄为沾塑手柄，防滑性好。; 个; 1. 320; 角尺; 直角尺。1、尺体采用钢材料制成，双面刻度，刻度清晰，刻度尺寸约250mm，最小刻度为1mm。2、手柄采用铝制，参照尺寸：105mm*40mm*12mm。; 个; 1. 321; 电烙铁; 60W，20W，橡胶线。; 套; 2. 322; 平口钳; 高精度机用平口钳,材质：45#高碳钢锻造，参考规格：80mm。; 个; 1. 323; 台虎钳; 钳口宽度100mm。整体金属材质，参照尺寸200*115*125mm。可用螺丝固定在桌面上。; 台; 1. 324; 烙铁架; 金属底座，底座参照尺寸119*69*15mm。; 个; 2. 325; 油石; 粗细两面。参照尺寸148*49*25mm; 个; 2. 326; 冲子; 钢制，长约100mm,用金属做成的一种打眼器具——亦称“铳子”，使用时利用锤子轻轻敲打销冲。; 套; 1. 327; 水准器（水平尺、水平仪）; 三水泡型，水平面工作长度160mm～250mm。; 个; 1. 328; 工作服; 1、材质：涤卡；颜色为白色； 2、工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力； 3、做工精细，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷；; 件; 55. 330; 护目镜; 1、用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)； 2、护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％，强度好，防摔，能遮挡各种强光、射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度； 3、镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷。; 个; 30. 331; 护目镜; 侧面完全遮挡，有机玻璃镜面。; 个; 30. 332; 手套; 1、具有较好耐磨防割性能,具有良好的绝缘性和防护能力； 2、产品为棉衬里丁腈防化手套表面有小圆型纹路。; 双; 50. 333; 高压绝缘凳; 绝缘耐受电压不小于120kV，方凳，外形参照尺寸约490mm×295mm×410mm。; 个; 1. |
| 4 |  | 教师办工桌椅 序号; 名称; 技术参数; 单位; 数量. 1; 办公桌; 参考规格：1200*600*750mm 1、贴面板材：三聚氰胺双饰面板；2、基材：采用优质E1级刨花板；3、封边用材：PVC封边条；封边条厚度≥2mm；4、粘合剂：符合环保要求乳胶；5、五金：品牌优质五金配件； 6、台脚厚度≥25mm刨花板，前挡板高度为≥400mm，配备一个抽屉，一个收纳柜。 7、结构与功能：一体式或拆装式设计，便于运输和搬运， 配置包括带抽屉、侧边储物柜。; 张; 240. 2; 办公椅; 规格：座深约45cm，座宽约45cm，背高约55cm，地到座高约45cm ，地到背高约100cm 1、面料：采用网布面料。 2、海绵：技术参数满足：甲醛释放量、TVOC、回弹率、表观密度、香烟抗引燃特性试验、模拟火柴火焰抗引燃特性试验均符合GB/T 10802-2006、QB/T 2280-2016要求。 3、座椅背框：采用塑胶框架。 4、椅脚：采用优质钢管，壁厚≥2.0mm。 5、功能结构：配固定PP扶手; 张; 240. |
| 5 |  | 空调 序号; 名称; 技术参数; 单位; 数量. 1; 空调; 2P挂机，内机参照尺寸≥9100*190*3100mm,外机参照尺寸≥800*320*550mm，能效：一级变频；额定制冷功率（W）≥1220；额定制热功率（W）≥1690；循环风量（m3/h）≥900；电辅助加热输入功率（W）≥800；包含拆除旧空调安装新空调。; 台; 166. |
| 6 |  | 电缆 序号; 名称; 技术参数; 单位; 数量. 1; 电缆; 1. 规格：YJV22-4*120+1*70五芯铜线。 YJV22=铜芯+XLPE绝缘+PVC内护套+双钢带铠装+PVC外护套；4×120+1×70=4根120mm²主线+1根70mm²中性线 2.额定电压：Uo/U=0.6/1kV（Um=1.2kV） 3.导体标准：GB/T 3956 第2类绞合铜导体 4.工作温度：长期导体≤90℃；短路（≤5s）≤250℃ 5.导体直流电阻（20℃）：120mm²≤0.151Ω/km；70mm²≤0.258Ω/km 6.绝缘参数：XLPE绝缘厚度≥1.8mm；交流耐压3.5kV/5min不击穿 7.结构尺寸：近似外径≈51.3mm；弯曲半径≥12×外径 8.参考重量：≈7250kg/km 9.载流量（25℃环境）：空气中≈305A；直埋≈235A 10.敷设条件：环境温度≥0℃，适用于直埋、电缆沟、隧道固定敷设，可承受机械外力”; 米; 300. |
| 7 |  | 讲桌 序号; 名称; 技术参数; 单位; 数量. 1; 讲桌; 1、参照尺寸：长838mm*宽628mm *高930mm； 2、材料：ABS工程塑料+优质冷轧钢板。整个上台面均采用ABS工程塑一次注塑成型（壁厚大于或等于3MM），整个台面无金属板材,方便装入设备，结构牢固，不变形； 3、人体工程学：台面可放置任意尺寸的笔记本电脑及课本等，台面两侧带有扶手。 4、结构：上台体长宽高参考尺寸838*628*220mm，下台体长宽高参考尺寸690mm*490mm*710mm，分体式设计。 5、特点：桌面功能区间布局合理；中控安装在台面保护盒内，一锁开启；柜体前后开门；全封闭结构，安全防盗，锁好讲桌后，桌外无任何可拆卸部件。 6、下柜对开门设计并带有安全锁。; 台; 90. |
| 8 |  | 多媒体智慧黑板 序号; 名称; 技术参数; 单位; 数量. 1; AI智慧黑板; 一、整机设计 1.设备采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射，主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。 2.主屏幕采用86英寸超高清LED液晶屏，屏幕分辨率不低于3840*2160，显示比例16:9，主屏具备防眩光效果，主副屏均可以用粉笔书写。 3.▲支持进行40点或以上触控。 4.设备能感应并自动调节屏幕亮度，实现在不同光照环境下不同亮度的显示效果。 5.▲设备内置2.2声道扬声器，最大功率≥60W。 6.设备扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥87db，10米处声压级≥80dB。 7.设备支持标准、听力、空间感知等音效模式，空间感知音效模式可通过麦克风采集教室环境声音，生成符合当前教室环境的频段、音量、音效。 8.设备内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12m。 9.支持自定义图像设置，可对屏幕色温、图像亮度、亮度范围、对比度等进行设置。 10.▲整机具备班级视力检测功能，可通过手势识别方式来标识方向进行视力测试。 11.设备支持设置类纸质护眼显示。 二、整机功能 12.设备内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，视场角≥130度，可拍摄生成≥4500万像素的照片。 13.摄像头支持人脸识别，可识别所有学生，显示标记。 14.摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。 15.▲设备支持手笔分离，通过提笔书写打开批注功能后，可手笔分离，使用笔正常书写的同时，可使用手进行点击操作。 16.▲设备内置双WiFi6无线网卡，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 17.▲整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节，通过AI算法提取视频/音频中的语言进行效果增强。 18.▲设备支持蓝牙Bluetooth 5.4标准及以上。 19.手机投屏支持智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏。 20.设备全通道侧边栏可以展示学校名称、班级、场地信息等内容。 21.设备全通道侧边栏快捷菜单中的软件可以进行切换，可在应用软件全屏模式下，直接进行选择更换。 22.设备开机后，可直接进入教学桌面，设置账号的登录及退出，自动获取云端课件，并可进入全部课件列表。 23.设备侧边栏菜单支持快捷调节音量、亮度。 24.▲安卓系统版本不低于Android 14.0，CPU≥8核，存储空间≥32GB，实时可用运行内存≥2GB。 三、AI应用 25.▲设备侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风内置音频检测算法监测教室中学生的朗读情况，以游戏化界面呈现朗读积极性，调动学生朗读兴趣。 26.▲设备侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风内置AI音频检测算法监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。 四、电脑配置 27.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。 28.电搭载Intel酷睿 i5或以上配置CPU。内存：≥8 GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：≥256GB SSD固态硬盘或以上配置。 29.设备具备供电保护模块。电脑模块支持不断电情况下热插拔。; 套; 30. 2; 白板软件; 1.采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式。 2.支持个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录，还可以通过微信绑定账号后扫码，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源。 3.为老师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于4TB的个人云空间。 4.可在备课平台直接编写教案，教案为云端存储，支持文本、图片、视频、公式的插入。 5.具备集体备课功能，支持上传教案、课件等资源发起集体备课研讨。 6.集体备课的参备人可发表观点，评论实时提醒，对教案可进行批注，完成研讨后，可生成集体备课报告。 7.研讨发起人在研讨过程中可发起在线视频在线研讨，构建线上同步研讨，研讨内容自动形成视频记录，可以自动生成视频回放字幕。 8.提供教案模板方便老师编写教案，预置的模板包含表格式、提纲式、集备式、单元设计式等不少于6种。 9.内置图片处理功能，无需借助专业图片处理软件即可对课件内的图片进行快速抠图。 10.支持将互动课件导出为pptx、pdf、H5或web链接，在多终端可再次编辑。 11.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。 12.内置微课工具。微课可录制保存音频和课件的互动操作，支持云端课件录制、本地文件录制等多种模式。 13.支持通过实时音视频将课堂教学现场进行实况直播，实现异地听课、评课，直播听评课结束后生成直播回放。 14.提供覆盖各学段的古诗词、古文教学资源：包含原文、白话翻译、作者介绍、朗诵音频等。内嵌诗词百科链接。 15.数学函数公式：支持中英文、数学公式的编辑输入，可快速输入方程组、脱式运算，提供不少于70个数学符号及模板；预置不少于40个常用数学公式。 16.数学函数图像：可快速生成包含一次函数一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等图像，也可自定义输入函数表达式生成图像；在同一坐标轴上支持同时绘制6个及以上函数表达式，可显示函数与函数图像彼此相交、函数与坐标轴相交的交点坐标。 17.▲软件内置英文智能语义分析模块，可对英文文本的拼写、句型、语法等进行错误检查，并可一键纠错。 18.支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持整表和单个音标卡片插入。支持将字母、单词、句子转写为音标，并可插入到课件中形成文本。 19.提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持360°自由旋转、缩放。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计 提供至少80节党建微课视频，包含革命、建设、改革、复兴等篇章。微课内容可在线点播，也可下载至课件播放。视频支持关键帧打点标记，播放过程中可跳转至标记位置，同时支持对视频内容进行截图插入课件。; 套. 3; 移动授课; 一、整体设计 1.教学系统为教师提供对应的移动应用平台，实现备授课过程多终端多场景一体化。 2.移动平台支持识别授课端登录状态，授课端处于登录状态时，移动应用平台自动连接移动端与授课端，无需人为操作。 3.移动端与授课端通过网络实现账号数据对接互通、远程管控、移动授课，无需部署外接设备。 二、移动授课 4.无需局域网环境部署，教师可使用移动端进行课件翻页，课件预览、课件跳页、播放视频、播放课堂活动、展开思维导图。支持横竖屏两种模式。 5.支持移动端对授课端远程实时同步书写擦除，提供不少于3种笔触粗细和5种笔迹颜色，支持一键清除书写内容。 6.支持调用移动端摄像头拍摄照片并直接插入课件，提供文档、普通和彩图3种拍照模式，适用于不同教学场景。 7.支持上传移动端本地图片，并发上传数量不少于9张。 8.在局域网环境或无网环境下，可将移动端屏幕实时同步至授课显示端，同屏窗口、全屏显示方式根据移动端界面自动适配。 9.在局域网环境或无网环境下提供直播功能，移动端拍摄画面实时同步至授课显示端，直播窗口、全屏显示方式根据移动端拍摄自动适配，直播画质根据网络状况自动调整。; 套. 4; 学生行为评价软件; 1.手机学生行为评价系统集成学校管理、教师管理、课堂表现评价、家校互联互通功能，所有功能同一软件平台的同一账户实现； 2.支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号； 3.兼容多平台系统，可在PC、Web、安卓、iOS等系统使用，且各终端数据互通，教师可多场景下对学生进行管理与评价； 4.移动端支持教师/家长双重身份无缝切换，软件内可直接切换账户类型，无需安装多个APP应用或退出账号重新登录； 5.支持汇总查看校内的班级评价排名，可以列表形式查看班主任、班级学生数、家长数、班级代码等信息； 6.提供TBL\PBL分组教学评价功能，教师可自由创建多个学生小组，支持对单个小组成员进行换组调整。同时提供快速随机分组功能，可快速将班级学生按照教师需求的组别数量进行随机分组； 7.▲支持考勤功能，可对学生的出勤、迟到、缺勤、请假状态进行记录，并支持查看课堂考勤统计报表，可详细查看班级考勤概览数据； 8.支持网页端、PC授课端查看学生成长统计报表，按饼状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人情况，并可追溯每条评价的原因、对象、分值，便于教师进行精准评价； 9.系统根据学生日常行为评价情况，通过AI学生能力模型进行智能分析，为每个学生生成定制化评语，评语可支持教师二次编辑修改并推送至家长端； 10.教师可通过多终端对学生、小组及班级进行行为量化评价、文字点评、图片点评；支持教师与其他教师及家长进行文字、语音、图片交流，且教师可设置免打扰时间段，非工作时间内消息不会发生提醒。; 套. 5; 教学数据分析管理平台; 1.后台采用B/S架构设计，支持学校管理者在多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可统计全校教师软件活跃数据、学生点评及课件上传等数据。 2.支持管理员及教师使用网页端、移动端登录，移动端支持查看网页端数据信息，教师榜单，并定期推送数据分析报表，帮助学校检验信息化教学成果。 3.信息化指数：通过多维度分析学校的信息化教学应用情况，综合评估出信息化指数，并与全省均值进行对比，管理者可了解信息化教学进展。 4.▲将信息化教学数据分五个维度进行评估，分别为分别为资源建设、校本研修、校影响力、学情分析及班级氛围，并与全省均值对比，学校信息化教学情况一目了然。 5.教师考勤：具备教师GPS定位打卡考勤功能。学校管理员可设置考勤时间、考勤范围，还可以查看和导出考勤数据报表。教师可在移动端进行GPS考勤，到达学校范围后即激活打卡，支持入校、离校、迟到、早退等多种打卡类型。 6.教研结构：支持管理者按照学段-学科-年级快速创建教师的教研组织结构，方便教师信息的分类管理。 7.信息管理：支持修改管理员、教师的账户信息，支持管理员上传校徽，并对本校内管理者账户都可见。 8.管理员可自由选定教师发送学校通知，发送后，管理员可登录教研数字化管理平台后台实时查阅教师已读、未读情况。 9.▲提供教研全流程管理服务，包含教学目标与计划、教学设计、集体备课、听课评课、班级氛围的流程管理和数据分析。 10.教案模板管理：支持管理者自定义学校的教案模板，可以设置必填项和选填项，有效规范教师教案的编写。 11.班级氛围数据概况：支持查看不同时间段班级氛围数据的概况，数据包含家长入班率，教师对学生的新增点评数，教师参与度，表现突出的教师前三名。 12.听课评课数据详情：全校听评课数据统一汇总，数据包含全校本月评课节数，本月评课次数，累计评课节数和累计评课次数，了解听评课教研活动的开展情况。 13.听评课数据统计导出：支持对不同评课维度得分进行统计，计算平均分并找出评分薄弱项，方便管理者针对性优化教学策略，同时支持查看全校的评课记录和得分详情，并可一键导出Excel表格，方便整理。 14.电子教案：教师可以在个人空间直接编写教案，编写教案时可以关联课件，支持教师在个人空间、配套备授课工具查看课件以及教案，方便教师进行教学设计。 15.校本资源管理：支持管理员在教研数字化管理平台后台移动、删除、重命名教师上传至校本库的课件、教案、微课及多媒体等资源。 习题使用：教师可以选择习题插入课件使用。支持在云空间中创建习题，包括选择题、填空题、解答题，支持批量导入习题，将习题分享至校本资源库。; 套. 6; 视频展台; 硬件参数 1.采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计； 2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装； 3.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动； 4.展示托板具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果； 软件参数 5.支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 6.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。; 台; 30. 7; 集控管理平台; 1.B/S混合云架构设计，无需本地额外部署服务器等设备即可实现对教学信息化设备运行数据的监测。 2.Windows、Linux、Android、IOS等多种操作系统通过网页浏览器登陆操作，具有多种智能身份识别方式：通过账号登录、手机扫码登录等方式。管理平台提供管理员移动管理平台，免安装并可在Android、IOS等多种移动操作系统。 3.移动系统采用Mini Program设计，无需下载单独安装APP即可使用；兼容Android、IOS等多种移动操作系统，便于远程管理及告警信息通知。 4.平台具备对全校智慧教室的教学信息化设备进行集中运维管理和策略部署。 5.具备多设备接入，与交互智能教学设备、学生智能终端等教学设备的底层系统无缝对接。 6.提供专属识别代码，可具备交互智能设备在广域网环境下，输入专属代码接入管理平台即可在通过管理平台可开启或关闭指定交互智能设备的任意磁盘分区数据还原保护。 7.实时监测已连接的交互智能设备状态，具备不少于10台设备的略缩预览以及单设备全屏查看；可远程监测交互智能设备开关机状态、CPU温度、CPU使用率、硬盘空间、硬盘使用状况、内存容量、内存使用率、受控端系统版本、设备ID等设备数据。 8.支持在移动端按日\周\月周期以图表形式快速查看设备日均开机时长分布、设备活跃趋势分析、软件使用时长排行、软件使用次数排行、设备健康度排行等；并自动生成运维解析策略。 9.可对局域网内的交互智能终端进行远程实时控制，能够监测设备当前运行界面，并远程对设备操作界面进行控制。 10.▲可控制连接广域网的交互智能设备整机关机、开机和重启；可批量设定智能设备开关机的执行时间，自定义日循环执行，预约定时执行。 11.可远程对选定的交互智能设备推送动态文字滚动公告，可对公告文字的颜色、粗体以及播放次数、推送时间进行设置。 12.可批量对交互智能设备进行软件远程部署，配套专用教学软件批量部署可静默安装。 13.具有巡课值守模式，自动轮循所有的受控设备使用界面。 14.显示设备使用情况数据报表，包括实时在线设备数、今日活跃人数、使用学科数、异常条数、设备使用时段、设备使用时长分布、软件使用次数、用户活跃数、不同学科使用频次占比等。 15.管理操作日志实时反馈远程控制及信息发布等指令状态。操作日志具备按照指令类型筛选查看。 16.多层级权限管理，可将多类型的设备管理权限分配给多个管理员，由多个管理员共同管理；顶级管理员可添加普通管理员并修改普通管理员的权限。 17.移动管理平台可查看已连接设备运行异常数据，异常类型包含温度过高、CPU占用率过高、待机时间过长等，具备按年级筛选查看设备异常数据并对异常设备进行管控。 18.黑\白名单。 19.交互智能设备发生异常时，移动管理平台自动发送异常信息提醒管理员，包括设备超过4小时无人使用异常、未准点关机异常。 20.提供专属识别代码，广域网环境下的交互智能设备输入专属代码接入管理平台即可在通过管理平台对设备进行远程管理。可按照年级、班级自定义交互智能设备名称，方便管理员对应管理。 21.支持弹窗自动拦截功能的开启或关闭，开启后系统智能嗅探软件应用弹窗并自动屏蔽。 提供教学专用广告屏蔽工具。具备高强度屏蔽拦截，对全部软件应用弹窗进行无差别拦截。; 套; 30. |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

自合同签订之日起45个日历天完成交货、安装、调试

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

采购人指定地点

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

一次付清

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 交货、安装、调试完成并且验收合格后，并开具等额发票， ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 100.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

验收以本合同及附加文本，招标文件、中标供应商的投标文件及澄清（承诺函），国家相应的标准、规范为依据。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

本项目“质保期”是指合同设备通过“最终验收”后免费保修的期限，自“最终验收”日（以“最终验收”证书上注明验收日期为准）起，期限为三年。凡国家有规定的，优于招标文件要求的，按国家规定执行。

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

详见合同文本

### 3.5其他要求

（1）供应商应在开标一览表中标明完成本次招标所要求的货物、服务且验收合格的所有费用，包括但不限于设备费（含相关配件、附件、安装材料）、产品费、安装调试费、运杂费（含保险）、仓储保管费、技术培训费、检测费、招标代理服务费、税金等其他一切相关费用。任何有选择的报价将不予接受，否则按无效投标处理。 （2）本项目核心产品：多媒体智慧黑板。 （3）项目属性：货物。 （4）本项目所属行业为：工业；根据《工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 （5）按照西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知>(市财函(2021)431号)规定:供应商登记免费领取招标文件的，如不参与项目投标，应在递交投标文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。 （6）本项目是否属于信用担保试点范围：否 （7）若为授权代表参加投标，投标文件中需提供被授权代表开标前三个月内任意一个月在本单位的社保缴纳证明。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 1、提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 2、提供投标截止时间前6个月内任意时段的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准），依法免税或无须缴纳税收的供应商应提供相关证明材料； 3、提供投标截止时间前6个月内任意时段的社会保障资金的相关材料，依法不需要缴纳社会保障金的供应商，需具有社保部门出具的证明文件； 4、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； 5、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 | 资格证明文件 投标函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 财务状况报告：提供2024年度经审计的财务会计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或提供供应商开户许可证（或基本存款账户信息）及开标日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明； | 资格证明文件 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 资格证明文件 投标函 |

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人授权书/法定代表人身份证明 | 法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明）； | 资格证明文件 |
| 2 | 信用记录 | 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入“重大税收违法失信主体”的供应商，不得为中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入“失信被执行人”的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购“严重违法失信行为记录名单”中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商； | 资格证明文件 |
| 3 | 联合体 | 本项目不接受联合体投标。 | 资格证明文件 |

### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

## 第五章 评标办法

### 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

一、 评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 投标文件的签署盖章 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全并加盖公章 | 中小企业声明函 商务条款偏离表 资格证明文件 投标方案说明书 投标函 残疾人福利性单位声明函 投标分项报价表 标的清单 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 投标文件封面 技术参数响应 其他说明 监狱企业的证明文件 |
| 3 | 投标文件格式 | 应符合“投标文件格式”要求 | 中小企业声明函 商务条款偏离表 资格证明文件 投标方案说明书 投标函 残疾人福利性单位声明函 投标分项报价表 标的清单 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 投标文件封面 技术参数响应 其他说明 监狱企业的证明文件 |
| 4 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或单价最高限价 | 投标函 标的清单 投标文件封面 |
| 5 | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏 | 投标文件封面 商务条款偏离表 |
| 6 | 对招标文件响应程度 | 要求全面响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件 | 投标文件封面 商务条款偏离表 |
| 7 | 交货期、质保期 | 应满足招标文件中要求的交货期、质保期 | 投标分项报价表 标的清单 投标文件封面 商务条款偏离表 |
| 8 | 交货地点 | 应满足招标文件中要求的交货地点 | 标的清单 投标文件封面 商务条款偏离表 |
| 9 | 投标有效期 | 应满足招标文件中的规定 | 投标函 |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

### 5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 5.6.2评分标准

采购包1：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 技术参数和配置 | 根据招标文件要求认真审核投标文件中技术参数响应和提供的佐证材料。投标产品的基本功能、产品技术参数和配置完全满足或优于招标文件要求的，得满分20分； （1）“▲”参数负偏离每项扣1分，扣完为止。 （2）其它未标符号参数每项负偏离扣0.5分，扣完为止。 备注：“▲”号参数必须提供佐证材料（不限于产品彩页、检测报告、功能截图、技术白皮书等），未提供佐证材料或提供的佐证材料无法证明按负偏离处理。 | 20.0000 | 客观 | 技术参数响应 |
|  | 节能环保 | 供应商所投产品为“环境标志产品政府采购品目清单”内的，应提供该产品由国家确定的认证机构出具的中国环境标志产品认证证书且处于有效期内的，每提供一个产品的认证证书得1 分，满分2分。 备注：以加盖供应商公章的证明材料为计分依据。 | 2.0000 | 客观 | 技术参数响应 |
|  | 实施方案 | 一、评审内容针对本项目提供完整详细的项目实施方案。内容包含：①总体实施方案；②供货组织安排；③安装验收及保障措施；④计划进度安排。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分依据（满分15分） ①总体实施方案：每完全满足一个评审标准得1.5分，满分4.5分； ②供货组织安排:每完全满足一个评审标准得1.5分，满分4.5分。 ③安装验收及保障措施：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分； ④计划进度安排：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分； | 15.0000 | 主观 | 投标方案说明书 |
|  | 质量保证 | 一、评审内容根据项目实际需求，提供质量保证方案。内容包含：①质量目标；②质量控制措施。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分依据（满分9分） ①质量目标：每完全满足一个评审标准得1.5分，满分4.5分； ②质量控制措施:每完全满足一个评审标准得1.5分，满分4.5分。 | 9.0000 | 主观 | 投标方案说明书 |
|  | 来源渠道 | 供应商提供本项目“技术参数表”中货物的合法来源渠道证明文件或情况说明，每提供一项产品的证明文件得0.5分，满分4分，不提供不得分。 供应商可根据自身情况提供以下资料： 1、如供应商为所投产品经销商：提供货物的合法来源渠道证明文件（例如：产品制造商授权、销售协议、代理协议等证明文件）。 2、如供应商为所投产品的制造商：需提供情况说明（说明某一项产品为制造商自己生产）。 备注：以加盖供应商公章的证明材料复印件为计分依据。 | 4.0000 | 客观 | 技术参数响应 |
|  | 人员保障 | 一、评审内容根据项目实际需求提供人员保障方案。内容包含：①团队人员配置明细；②团队人员职能分工及职责划分方案；③团队人员管理制度。 二、评审标准 1.完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2.专业性：人员相关岗位经验丰富，切合本项目实际情况。 3.针对性：人员数量充足，人员资格/年龄等符合采购需求； 三、赋分依据（满分9分） ①团队人员配置明细：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分； ②团队人员职能分工及职责划分方案：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分； ③团队人员管理制度：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分。 | 9.0000 | 主观 | 投标方案说明书 |
|  | 售后服务 | 一、评审内容根据项目实际需求提供售后服务方案。内容包含：①售后服务内容及保障措施；②响应时间及响应方式；③故障处理及补救措施；④培训服务。 二、评审标准 1.完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分依据（满分9分） ①售后服务内容及方式：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分； ②售后服务保障措施：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分； ③故障处理及补救措施：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ④培训服务：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分。 | 9.0000 | 主观 | 投标方案说明书 |
|  | 质保期 | 承诺：质保期高于招标文件要求（3年）的，每增加一年原厂质保得1分，最高得2分。不承诺不得分（承诺须明确具体质保期）。 | 2.0000 | 客观 | 商务条款偏离表 |
| 价格分 | 价格分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：价格分=(评标基准价／投标报价)×报价分值注：计算分数时四舍五入取小数点后两位 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

### 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 5.8定标

#### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

#### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作， 不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：投标分项报价表

详见附件：投标方案说明书

详见附件：技术参数响应

详见附件：商务条款偏离表

详见附件：陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

详见附件：资格证明文件

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：其他说明

## 第七章 拟签订合同文本

详见附件：第七章 拟签订合同文本.docx