工程量清单编制说明

# 1.1项目概况

本次维修养护涉及9座水库，包含大峪水库、小峪水库、许家沟水库、东沟水库、翠华山水库、正岔水库、东沟二号水库、塔盘沟水库、三合一水库。均属已成工程，维修养护维持原水库任务和规模不变，维修养护的设计原则以不改变原已成建筑物设计标准、新增的维养设施其基本布局和施工期不影响水库正常运行为原则。

# 1.2编制原则及依据

# 1.2.1编制原则：

（1）根据陕水规计发[2024] 107号文陕西省水利厅“ 关于颁发《陕西省水利工程设计（估）算编制规定》、《陕西省水利建筑工程概算定额》（2024年修正）等计价依据的通知及有关要求进行编制。参照陕西省水利厅2023年12月18日《关于印发《陕西省小型水库维修养护定额标准（试行）的通知》 》（陕水防发〔2023〕30号）要求，本次小型水库维修养护独立费用计算依据该标准执行。《陕西省小型水库维修养护定额标准（试行）》；

# 1.2.2编制依据

（1）《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》（2024年修正）

（2）《陕西省水利建筑工程概算定额》（2024年修正）《陕西省水利设备安装工程概算定额》（2024年修正）《陕西省水利工程施工机械台班费定额》（2024年修正）及水利部、省内外有关行业主管部门颁发并正在执行的定额；

（3）《陕西省小型水库维修养护定额标准（试行）》；

（4）《陕西省2025建筑工程消耗量定额》；

（5）《水利水电工程设计工程量计算规定》；

（6）水利部办公厅调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知（办财务函[2019]448号）。

（7）工程设计文件及图纸。

（8）常规的施工组织设计及施工方法

# 1.3其他说明

1.施工生产安全专项按2.5%计列，以建安费（工程项目总价表一至十一项）+临时工程-设备费之和为基数计算。

2.临时工程按建安的3%计列，建安费（工程项目总价表一至十一项）之和为基数计算。

3.本工程工程保险按建安费0.5%，建安费（工程项目总价表一至十一项）+临时工程之和为基数计算。

- 4.暂列金按建安费（工程项目总价表一至十一项）不含设备费的10%计列。