## 01 封面
西安市长安区2025年9座小型水库维修养护项目
工 程 量 清 单
投 标 人： |  | （单位盖章）
投 标 单 位 法 定 代 表 人 (或委托代理人)： |  | （签字盖章）
造 价 工 程 师 及 注 册 证 号： |  | （签字盖执业专用章）
编 制 时 间：

## 02 总说明
总 说 明
合同编号：
工程名称：西安市长安区2025年9座小型水库维修养护项目 |  | 第 1 页 共 1 页

## 03 工程项目总价表
工程项目总价表
合同编号：
工程名称：西安市长安区2025年9座小型水库维修养护项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程项目名称 |  | 金额(元)
1 | （一）许家沟水库维修项目
2 | （二）正岔水库维修
3 | （三）大峪水库维修
4 | （四）东沟水库维修
5 | （五）翠华山水库维修
6 | （六）小峪水库维修
7 | (七) 东沟二号水库维修
8 | (八) 三合一水库维修
9 | (九) 塔盘沟水库维修
10 | （十）许家沟水库机电设备安装
11 | （十一）正岔水库机电设备安装
12 | （十二）施工安全生产专项
13 | （十三）临时工程费
14 | （十四）工程保险费
15 | （十五）暂列金
16 | 工程造价
合计

## 04-1 工程量清单计价表-建筑
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：西安市长安区2025年9座小型水库维修养护项目 |  |  |  |  | 第 1 页、共 5 页
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元）
一 | （一）许家沟水库维修项目 |  | 1
1 | 电缆铺设 | 项 | 1
1.1 | 土方开挖 | m³ | 83.16
1.2 | 土方回填 | m³ | 76.84
1.3 | 基础砂垫层（10cm） | m³ | 2.59
1.4 | 手孔井 | 座 | 4
1.5 | 镀锌钢管DN60*3定向钻 | m | 7
1.6 | MPP套管DN63*4 | m | 224
1.7 | 三相四芯电缆线（70mm*3+35mm*1) | m | 231
2 | 原有水箱拆除清运 | 项 | 1
2.1 | 原有水箱清运 | 项 | 1
3 | 净水设备安装 | 项 | 1
3.1 | MPP套管DN63电缆套管 | m | 40
3.2 | 三相插座（材料及安装） | 个 | 1
4 | 其他维修工程 | 项 | 1
4.1 | 闸门全面检修养护 | 项 | 1
4.1.1 | 闸门全面检修养护 | 项 | 1
4.2 | 杂物清理 | 项 | 1
4.2.1 | 杂物清理 | 项 | 1
4.3 | 门消栓更换 | 个 | 1
4.3.1 | 门消栓更换 | 个 | 1
4.4 | 流量计基础 | 项 | 1
4.4.1 | 管道 | m | 1
4.4.2 | 基础土方回填 | m³ | 1
4.4.3 | 流量计基础砂垫层 | m³ | 0.1
4.4.4 | C20混凝土基础 | m³ | 0.25
5 | 警示牌安装 |  | 1
5.1 | 基础土方开挖 | m³ | 1.08
5.2 | 基础土方回填 | m³ | 0.63
5.3 | C20混凝土基础 | m³ | 0.45
法定代表人：___________签字
(或委托代理人)
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：西安市长安区2025年9座小型水库维修养护项目 |  |  |  |  | 第 2 页、共 5 页
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元）
5.4 | 警示牌（严禁攀爬40×60）（1.2铝板 单片裁块、反光膜）5套 | m² | 1.2
5.5 | 警示牌（水库提示100×60）（1.2铝板 折边、2道滑槽、反光膜、双立柱）4套 | m² | 2.4
5.6 | 警示牌（水深危险40×60）（1.2铝板 折边、反光膜、1.5平方*4方管）2套 | m² | 0.48
5.7 | 警示牌（禁停100×60）（1.2铝板折边 、2道滑槽、反光膜、双立柱）2套 | m² | 1.2
6 | 制度公告牌 |  | 1
6.1 | 制度（户外背胶+超卡+2.5开启型材边 框）40*60c | 套 | 6
6.2 | 亚克力卡盒4寸连体 | 个 | 5
6.3 | 制度（户外背胶+超卡+2.5开启型材边 框）60*90cm | 套 | 1
6.4 | 库空表（户外背胶+超卡+2.5开启型材 边框）120*80cm | 套 | 7
6.5 | 响应表（户外背胶+超卡+2.5开启型材 边框）120*180cm | 套 | 1
6.6 | 水库制度（户外背胶+超卡+2.5开启型 材边框）40*60cm | 套 | 2
7 | 资料收纳 |  | 1
7.1 | 711型号文件柜长×宽×高=0.85m× 0.39m×1.8m | 套 | 5
二 | （二）正岔水库维修 |  | 1
1 | 土方开挖 | m³ | 0.6
2 | 土方回填 | m³ | 0.3
3 | C20混凝土基础 | m³ | 0.3
4 | 警示牌（禁停100×60）（1.2铝板折边 、2道滑槽、反光膜、双立柱）2套 | m² | 2.4
法定代表人：___________签字
(或委托代理人)
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：西安市长安区2025年9座小型水库维修养护项目 |  |  |  |  | 第 3 页、共 5 页
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元）
5 | 警示牌（水深危险40×60）（1.2铝板 折边、反光膜、1.5平方*4方管）2套 | m² | 0.48
6 | 脱落瓷片维修3块0.6*0.3瓷砖 | m² | 1.08
三 | （三）大峪水库维修 |  | 1
1 | 警示牌安装 |  | 1
1.1 | 土方开挖 | m³ | 0.9
1.2 | 土方回填 | m³ | 0.5
1.3 | C20混凝土基础 | m³ | 0.4
1.4 | 警示牌（禁停100×60）（1.2铝板折边 、2道滑槽、反光膜、双立柱）2套 | m² | 2.4
1.5 | 警示牌（水深危险40×60）（1.2铝板 折边、反光膜、1.5平方*4方管）2套 | m² | 0.48
2 | 资料收纳 |  | 1
2.1 | 711型号文件柜长×宽×高=0.85m× 0.39m×1.8m | 套 | 5
四 | （四）东沟水库维修 |  | 1
1 | 警示牌安装 |  | 1
1.1 | 土方开挖 | m³ | 1.08
1.2 | C20混凝土基础 | m³ | 0.45
1.3 | 土方回填 | m³ | 0.63
1.4 | 警示牌（严禁攀爬40×60）（1.2铝板 单片裁块、反光膜）5套 | m² | 1.2
1.5 | 警示牌（水库提示100×60）（1.2铝板 折边、2道滑槽、反光膜、双立柱）4套 | m² | 2.4
1.6 | 警示牌（水深危险40×60）（1.2铝板 折边、反光膜、1.5平方*4方管）2套 | m² | 0.48
1.7 | 警示牌（禁停100×60）（1.2铝板折边 、2道滑槽、反光膜、双立柱）2套 | m² | 1.2
法定代表人：___________签字
(或委托代理人)
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：西安市长安区2025年9座小型水库维修养护项目 |  |  |  |  | 第 4 页、共 5 页
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元）
2 | 资料收纳 |  | 1
2.1 | 711型号文件柜长×宽×高=0.85m× 0.39m×1.8m | 套 | 5
五 | （五）翠华山水库维修 |  | 1
1 | 警示牌安装
1.1 | 土方开挖 | m³ | 0.5
1.2 | 土方回填 | m³ | 0.3
1.3 | C20混凝土基础 | m³ | 0.2
1.4 | 警示牌（禁停100×60）（1.2铝板折边 、2道滑槽、反光膜、双立柱）2套 | m² | 1.2
1.5 | 警示牌（水深危险40×60）（1.2铝板 折边、反光膜、1.5平方*4方管）2套 | m² | 0.24
六 | （六）小峪水库维修 |  | 1
1 | 警示牌安装 |  | 1
1.1 | 土方开挖 | m³ | 0.5
1.2 | 土方回填 | m³ | 0.3
1.3 | C20混凝土基础 | m³ | 0.2
1.4 | 警示牌（禁停100×60）（1.2铝板折边 、2道滑槽、反光膜、双立柱）2套 | m² | 1.2
1.5 | 警示牌（水深危险40×60）（1.2铝板 折边、反光膜、1.5平方*4方管）2套 | m² | 0.24
七 | (七) 东沟二号水库维修 |  | 1
1 | 警示牌安装 |  | 1
1.1 | 土方开挖 | m³ | 0.5
1.2 | 土方回填 | m³ | 0.3
1.3 | C20混凝土基础 | m³ | 0.2
1.4 | 警示牌（禁停100×60）（1.2铝板折边 、2道滑槽、反光膜、双立柱）2套 | m² | 1.2
法定代表人：___________签字
(或委托代理人)
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：西安市长安区2025年9座小型水库维修养护项目 |  |  |  |  | 第 5 页、共 5 页
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元）
1.5 | 警示牌（水深危险40×60）（1.2铝板 折边、反光膜、1.5平方*4方管）2套 | m² | 0.24
八 | (八) 三合一水库维修 |  | 1
1 | 警示牌安装 |  | 1
1.1 | 土方开挖 | m³ | 0.6
1.2 | 土方回填 | m³ | 0.3
1.3 | C20混凝土基础 | m³ | 0.3
1.4 | 警示牌（禁停100×60）（1.2铝板折边 、2道滑槽、反光膜、双立柱）2套 | m² | 1.2
1.5 | 警示牌（水深危险40×60）（1.2铝板 折边、反光膜、1.5平方*4方管）2套 | m² | 0.48
九 | (九) 塔盘沟水库维修 |  | 1
1 | 警示牌安装 |  | 1
1.1 | 土方开挖 | m³ | 0.6
1.2 | 土方回填 | m³ | 0.3
1.3 | C20混凝土基础 | m³ | 0.3
1.4 | 警示牌（禁停100×60）（1.2铝板折边 、2道滑槽、反光膜、双立柱）2套 | m² | 1.2
1.5 | 警示牌（水深危险40×60）（1.2铝板 折边、反光膜、1.5平方*4方管）2套 | m² | 0.48
合 计
法定代表人：___________签字
(或委托代理人)

## 04-2 工程量清单计价表-机电
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：西安市长安区2025年9座小型水库维修养护项目 | [5 empty] | 第 1 页、共 3 页
序号 | 设备名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 |  | 设备费 | 安装费
十 | （十）许家沟水库机电设备安装 |  | 1
1 | 净水设备安装 |  | 1
1.1 | 5us网式过滤器 | 台 | 1
1.2 | CHL2-40不锈钢原水泵 | 台 | 1
1.3 | DN25原水电磁阀 | 台 | 1
1.4 | 多介质过滤罐 | 个 | 1
1.5 | F67A多路控制阀 | 台 | 1
1.6 | 1-4mm多介质滤料 | kg | 200
1.7 | F5600上下补水器中心管 | 套 | 1
1.8 | EP-20C加药计量泵 | 套 | 1
1.9 | PE80L容药箱 | 台 | 1
1.10 | PTR0100反渗透专用阻 垢剂 | kg | 25
1.11 | G1″*20″保安过滤器 | 台 | 1
1.12 | 2.75*20 5微米PP滤芯 | 支 | 1
1.13 | CDMF3-16不锈钢高压泵 | 套 | 1
1.14 | 4040玻璃钢膜壳 | 支 | 4
1.15 | BW3040反渗透膜 | 支 | 4
1.16 | JC-206低压保护器 | 只 | 1
1.17 | JC-230高压保护器 | 只 | 1
1.18 | 0～100PSI不锈钢压力 表 | 块 | 2
1.19 | 0～200PSI不锈钢压力 表 | 块 | 2
1.20 | 10GPM面版流量计 | 块 | 2
1.21 | DN20不锈钢截止阀 | 个 | 1
1.22 | DN25不锈钢截止阀 | 个 | 1
1.23 | DN25不锈钢止回阀 | 个 | 1
1.24 | DN25不锈钢进水电磁阀 | 个 | 1
1.25 | DN15不锈钢高压冲洗电 磁阀 | 个 | 1
法定代表人：___________签字
(或委托代理人)
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：西安市长安区2025年9座小型水库维修养护项目 | [5 empty] | 第 2 页、共 3 页
序号 | 设备名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 |  | 设备费 | 安装费
1.26 | CM-230电导仪 | 块 | 1
1.27 | 6寸PLC程序控制器 | 块 | 1
1.28 | CHME5-4不锈钢恒压变 频供水泵组 | 套 | 1
1.29 | YS-2压力控制器 | 套 | 1
1.30 | PB-2Y-1压力传感器 | 套 | 1
1.31 | 2G过流式紫外线杀菌装 置 | 台 | 1
1.32 | 1700*900*1900融合机 箱 | 台 | 1
1.33 | Φ750*1800不锈钢净水 箱 | 台 | 1
1.34 | 电器元件 | 套 | 1
1.35 | ZS-2液位控制器 | 套 | 3
1.36 | UPVC管道及管件 | 套 | 1
1.37 | 电线、电缆、支架 | 套 | 1
2 | 启闭机更换 |  | 1
2.1 | QL-50手电两用螺杆式启 闭机 | 台 | 1
2.2 | XL-12（500×400× 250mm）配电箱 | 台 | 1
2.3 | 照明线缆BV1.5mm² | m | 30
2.4 | LED照明灯 | 个 | 1
3 | 流量计 |  | 1
3.1 | 遥测终端（RTU） | 台 | 1
3.2 | 多普勒流量计10米 | 台 | 1
3.3 | 太阳能供电系统60W | 套 | 1
3.4 | 太阳能立杆 | 个 | 1
3.5 | 户外防雨壁挂箱 | 个 | 1
3.6 | 物联网卡（10年） | 项 | 1
3.7 | 信号线 | m | 50
3.8 | 辅材 | 项 | 1
3.9 | 接收软件电脑+手机端 | 项 | 1
法定代表人：___________签字
(或委托代理人)
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：西安市长安区2025年9座小型水库维修养护项目 | [5 empty] | 第 3 页、共 3 页
序号 | 设备名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 |  | 设备费 | 安装费
十一 | （十一）正岔水库机电设备安装 |  | 1
11.1 | SDY双电源配电柜 | 个 | 1
11.2 | XL-21动力配电箱流频率 为50HZ、电压500V | 个 | 1
11.3 | 启闭机开关柜 | 个 | 3
11.4 | 三相四芯电缆线（70mm*3+35mm*1) | m | 20
合 计
法定代表人：___________签字
(或委托代理人)

## 04-4 工程量清单计价表-临时
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：西安市长安区2025年9座小型水库维修养护项目 |  |  |  |  | 第 1 页、共 1 页
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元）
十二 | （十二）施工安全生产专项 | 项 | 1
1 | 施工安全生产专项 | % | 2.5
十三 | （十三）临时工程费 | 项 | 1
1 | 临时工程费 | % | 3
合 计
法定代表人：___________签字
(或委托代理人)

## 04-5 工程量清单计价表-水保
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：西安市长安区2025年9座小型水库维修养护项目 |  |  |  |  | 第 1 页、共 1 页
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元）
十四 | （十四）工程保险费 | 项 | 1
1 | 工程保险费 | % | 0.5
十五 | （十五）暂列金 | 项 | 1
1 | 暂列金 | % | 10
合 计
法定代表人：___________签字
(或委托代理人)

## 05 计日工项目报价表
计日工项目计价表
合同编号：
工程名称：西安市长安区2025年9座小型水库维修养护项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 单价(元) |  | 备注
1 | 人工
2 | 材料
3 | 机械

## 06 材料和工程设备暂估价表
材料和工程设备暂估价表
合同编号：
工程名称：西安市长安区2025年9座小型水库维修养护项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料（设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 暂估单价（元） |  | 金额（元） | 备注
合计
注：招标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 07 工程单价汇总表
工程单价汇总表
合同编号：
工程名称： | [10 empty] | 第 1 页、共 4 页
序号 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 其中
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 其他费用 | 其他直接费 | 间接费 | 利润 |  | 材料补差 | 未计价装置性材料费 | 税金
工程单价汇总表
合同编号：
工程名称： | [10 empty] | 第 2 页、共 4 页
序号 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 其中
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 其他费用 | 其他直接费 | 间接费 | 利润 |  | 材料补差 | 未计价装置性材料费 | 税金
工程单价汇总表
合同编号：
工程名称： | [10 empty] | 第 3 页、共 4 页
序号 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 其中
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 其他费用 | 其他直接费 | 间接费 | 利润 |  | 材料补差 | 未计价装置性材料费 | 税金
工程单价汇总表
合同编号：
工程名称： | [10 empty] | 第 4 页、共 4 页
序号 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 其中
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 其他费用 | 其他直接费 | 间接费 | 利润 |  | 材料补差 | 未计价装置性材料费 | 税金

## 08 工程单价费(税)率汇总表
工程单价费（税）率汇总表
合同编号：
工程名称：西安市长安区2025年9座小型水库维修养护项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程类别 | 工程单价费（税）率（%） |  |  |  |  | 备注
|  | 其他直接费 | 间接费 | 利润 |  | 税金

## 09 招标人供应材料价格汇总表
招标人供应材料价格汇总表
合同编号：
工程名称：西安市长安区2025年9座小型水库维修养护项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 供应价（元） |  | 供应条件 | 备注

## 12 投标人自行采购主要材料预算价格汇总表
投标人自行采购主要材料预算价格汇总表
合同编号：
工程名称：西安市长安区2025年9座小型水库维修养护项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 预算价（元） | 备注

## 13 投标人自备施工机械台时(班)费汇总表
投标人自备施工机械台时（班）费汇总表
合同编号：
工程名称：西安市长安区2025年9座小型水库维修养护项目 | [11 empty] | 第 1 页 共 1 页
单位：元/台时（班）
序号 | 机械名称 | 型号规格 | 一类费用 |  |  |  | 二类费用 | [8 empty] | 合计
|  |  | 折旧费 | 维修费 | 安拆费 | 小计 | 人工 | 汽油 | 柴油 | 电 | 风 |  | 水 | 煤 | 小计

## 14 总价项目分解表
总价项目分类分项工程分解表
合同编号：
工程名称：西安市长安区2025年9座小型水库维修养护项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 主要技术 条款编码

## 15 工程单价计算表
工程单价计算表
单价名称： |  |  | 单价编号：
定额编号： |  |  | 定额单位：
施工方法：
序号 | 费用名称 | 定额消耗量单位 | 定额消耗量 | 单价（金额元） | 合计/元

## 16 人工费单价汇总表
人工费单价汇总表
合同编号：
工程名称：西安市长安区2025年9座小型水库维修养护项目
序号 | 工种 | 单位 | 单价（元） | 备注