# 西安市高陵区水务局高陵区泾河工业园区泾渭北路供水管网延伸工程招标清单编制说明

一、工程概况

本项目位于西安市高陵区泾河工业园区泾渭北路，本次设计新建dn315给水管道545m, dn200给水管道545m,dn160给水管道 279m、dn110给水管道 116m、dn75 给水管道12m，dn65给水管道 110m等; 新建各类阀门井 (湿井2座， 排泥阀门井2座， 排气阀门井1座，检修阀门井10座，水表井2座),新建室外地上式消火栓12座等。

二、编制依据

1、依据中铁第六勘察设计院集团有限公司设计的施工图及图纸答疑,设计概算，项目财政评审资料

2、依《陕西省建设工程工程量清单计价规则2009》

3、依据常规的施工组织设计及施工方法4、施工图设计中采用的相关施工规范及验收规范、图集、技术资料。

三、需要说明的内容

1. 本工程采用广联达计价软件GCCP6.0（版本： 6.4100.23.120）
2. 本工程造价含劳保统筹基金
3. 本工程暂列金20万元，专业工程暂估价10万元。