## 投标总价
投 标 总 价
高陵区张卜街道韩家村八组等4 个小组供水管网改造项目 |  | （项目名称） | 施工标项 | （标段名称）
投标总价人民币（大写）：
| （¥）： |  |  | 元

## 工程项目总价表
工程项目总价表
合同编号：
工程名称：高陵区张卜街道韩家村八组等4 个小组供水管网改造项目(项目名称) 施工标项 （标段名称）
组号 | 项目分组名称 | 金额（元） | 备注
1 | 建筑工程
2 | 机电设备及安装工程
3 | 金属结构设备及安装工程
4 | 施工临时工程
合计（A）
| 备用金（暂列金）(B)=(A)*4% |  | 元
| 投标总报价 C=(A)+(B) |  | 元
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日

## 建筑工程量清单报价表（按引用号设置）
建筑工程量清单报价表
合同编号：
工程名称：高陵区张卜街道韩家村八组等4 个小组供水管网改造项目（项目名称） 施工标项 （标段名称）
组 号： 1 . |  |  |  | 分组名称： 建筑工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | 建筑工程
1.1 | 定向钻 | m | 5858
1.1.1 | 聚乙烯PE100管 管道 dn32 PN=1.6MPa | m | 2634
1.1.1.1 | 定向钻孔 | m | 2634
1.1.1.2 | 管道铺设 | m | 2634
1.1.2 | 聚乙烯PE100管 管道 dn40PN=1.6MPa | m | 2533
1.1.2.1 | 定向钻孔 | m | 2533
1.1.2.2 | 管道铺设 | m | 2533
1.1.3 | 聚乙烯PE100管 管道 dn50PN=1.6MPa | m | 691
1.1.3.1 | 定向钻孔 | m | 691
1.1.3.2 | 管道铺设 | m | 691
1.1.4 | 压水试验 | m | 5858
1.1.5 | 管道消毒 | m | 5858
1.1.6 | 管件 | % | 10
1.2 | 检修阀门井（Φ1200砌砖） | 座 | 8 |  |  | 04S531- 4页6
1.2.1 | 土方开挖 | m³ | 75.2
1.2.2 | 土方回填 | m³ | 40.8
1.2.3 | 3:7灰土垫层 | m³ | 6.66
1.2.4 | C30混凝土井底板 | m³ | 4.48
1.2.5 | 检修井砌砖 | m³ | 12.69
1.2.6 | 预制C25砼盖板 | m³ | 2.9
1.2.7 | 钢筋制安 | t | 0.24
1.2.8 | 模板 | m² | 17.52
1.2.9 | 支墩砌砖 | m³ | 0.0691
1.2.10 | 集水坑 | 个 | 8
1.2.11 | DN50刚性防水套管 | 个 | 12 |  |  | 不锈钢材质
1.2.12 | DN32刚性防水套管 | 个 | 4 |  |  | 不锈钢材质
1.2.14 | 铸铁爬梯 | 套 | 8
1.2.15 | 单层球墨铸铁井盖（Φ700井盖 承载力400kn） | 套 | 8
1.2.16 | 防坠网（Φ600聚酰胺） | 个 | 8
1.3 | 排气井（Φ1200砌砖） | 座 | 4
1.3.1 | 土方开挖 | m³ | 37.6
1.3.2 | 土方回填 | m³ | 20.4
1.3.3 | 3:7灰土垫层 | m³ | 3.33
1.3.4 | C30混凝土井底板 | m³ | 2.22
1.3.5 | 检查井砌砖 | m³ | 6.35
1.3.6 | 支墩砌砖 | m³ | 0.0346
1.3.7 | 1：2防水砂浆抹面 | m² | 31.64
1.3.8 | 预制C25砼盖板 | m³ | 1.45
1.3.9 | 钢筋制安 | t | 0.12
1.3.10 | 模板 | m² | 8.76
1.3.11 | 集水坑 | 个 | 4
1.3.12 | DN50刚性防水套管 | 个 | 2 |  |  | 不锈钢
1.3.13 | DN40刚性防水套管 | 个 | 6 |  |  | 不锈钢
1.3.15 | 铸铁爬梯 | 套 | 4
1.3.16 | 单层球墨铸铁井盖（Φ700井盖 承载力400kn） | 套 | 4
1.3.17 | 防坠网（Φ600聚酰胺） | 个 | 4
1.4 | 水表井（树脂复合）400× 560×480mm | 座 | 413 |  |  | 砌砖基础 720× 460× 120mm
1.4.1 | 粗砂垫层铺设 | m³ | 22.53 |  |  | 设计图纸是 中粗砂垫层
1.4.2 | 砖基础 | m³ | 16.4143
1.4.3 | 土方开挖 | m³ | 209.01
1.4.4 | 土方回填 | m³ | 123.9
1.4.5 | 土方外运(10km) | m³ | 86.73
1.4.7 | 水表井树脂复合 | 个 | 413
1.5 | 水源井（不带旁通） 3200X1500mm砖砌 | 座 | 4
1.5.1 | C10混凝土垫层 | m³ | 3.52
1.5.2 | C25混凝土底板 | m³ | 6.08
1.5.3 | 预制C25混凝土盖板 | m³ | 3.28
1.5.5 | 模板 | m² | 19.796
1.5.6 | 钢筋制安 | t | 0.684
1.5.7 | 井壁砌筑 | m³ | 23.2
1.5.8 | 集水坑 | 个 | 4
1.5.9 | DN50刚性防水套管 | 个 | 8 |  |  | 不锈钢材质
1.5.11 | 支墩砌砖 | m³ | 0.18
1.5.12 | 铸铁爬梯 | 套 | 4
1.5.13 | 单层球墨铸铁井盖（Φ700井盖 承载力400kn） | 个 | 4
1.5.14 | 防坠网（Φ600聚酰胺） | 付 | 4
1.5.15 | 土方开挖 | m³ | 86
1.5.16 | 土方回填 | m³ | 34.8
1.5.17 | 土方外运(10km) | m³ | 51.2
1.6 | 入户管道工程
1.6.1 | 聚乙烯PE100管 管道敷设 dn20 | m | 3304
1.6.2 | 管件 | % | 10
1.6.3 | 管道压水试验 | m | 3304
1.6.4 | 管道消毒清洗 | m | 3304
1.7 | 破除修复工程
1.7.1 | 管沟开挖 | m³ | 1085
1.7.2 | 土方回填 | m³ | 1081
1.7.3 | C25砼地面破除 | m³ | 123.6
1.7.4 | C25砼地面恢复(10cm厚) | m² | 1236
1.7.5 | 厚碎石层破除 | m³ | 9
1.7.6 | 厚碎石恢复 | m³ | 9
1.7.7 | 垃圾外运(10km) | m³ | 136.6
合 计

## 机电设备安装工程量清单报价表（按引用号设置）
机电设备及安装工程量清单报价表
合同编号：
工程名称：高陵区张卜街道韩家村八组等4 个小组供水管网改造项目（项目名称） 施工标项 （标段名称）
组 号： 2 . |  |  |  | 分组名称： 机电设备及安装工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） |  | 合计(元) |  | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
2 | 机电设备及安装工程
2.1 | 水表井 | 座 | 413
2.1.1 | 卡式预付水表DN15（IC插卡式） | 个 | 413 |  |  |  |  | ABS
2.2 | 水源接口 | 座 | 4
2.2.1 | 远传无线付费水表DN50 PN=1.6MPa | 个 | 4 |  |  |  |  | 不锈钢，介质 形式：冷水
2.2.2 | 机械压力表（Y-40）不锈钢材质 | 个 | 4 |  |  |  |  | 测量范围 0~1.0MPa
2.2.3 | 自锁式蝶阀DN50 PN=1.6MPa：341X-16 | 个 | 4
2.2.4 | 手动式蝶阀N50 PN=1.6MPaD71X-16Q | 个 | 4
2.2.5 | 止回阀N50 PN=1.6MPaHXH42X-16 | 个 | 4 |  |  |  |  | 球墨铸 铁
2.2.6 | 伸缩接头DN50 PN=1.6MPa | 个 | 4 |  |  |  |  | 法兰连接，橡 胶材质
合 计

## 金属结构安装工程量清单报价表（按引用号设置））
金属结构设备及安装工程量清单报价表
合同编号：
工程名称：高陵区张卜街道韩家村八组等4 个小组供水管网改造工程(项目名称) 施工标项 （标段名称）
组 号： 3 . |  |  |  | 分组名称：金属结构设备及安装工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） |  | 合价(元) |  | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
3 | 金属结构设备及安装工程
3.1 | 检修阀门 | [6 empty] | 04S531-4,页6
3.1.1 | 检修闸阀DN32 | 个 | 2 |  |  |  |  | Z41T-16 球墨 铸 铁
3.1.2 | 检修闸阀DN50 | 个 | 6 |  |  |  |  | Z41T-16 球墨 铸 铁
3.2 | 排气阀 | [6 empty] | 04S531-4,页6
3.2.1 | 排气阀DN50 1.6MPa 法兰连接 | 个 | 1 |  |  |  |  | 铜及铜 合金
3.2.2 | 排气三通DN50x25 | 个 | 1 |  |  |  |  | 304材质
3.2.3 | 排气阀D40 1.6MPa 法兰连接 | 个 | 3 |  |  |  |  | 铜及铜 合金
3.2.4 | 排气三通DN40x25 | 个 | 3 |  |  |  |  | 304材质
3.3 | 接户水表井
3.3.1 | 球阀DN15 Q11F-16P | 个 | 413 |  |  |  |  | Q11F-16P
合 计

## 施工临时工程量清单报价表（按引用号设置）
施工临时工程量清单报价表
合同编号：
工程名称：高陵区张卜街道韩家村八组等4 个小组供水管网改造项目
组 号： 4 . |  |  |  | 分组名称： 施工临时工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
4 | 施工临时工程
4.1 | 其他施工临时设施 | % | 2 |  |  | 其它临时工程费用按建筑、安装工程报价（不含设备费）的2%计列
合 计