**高陵区张卜街道韩家村八组等四个小组**

**供水管网改造项目编制说明**

**一、工程概况**

1、工程名称：高陵区张卜街道韩家村八组等四个小组供水管网改造项目

2、工程地点：高陵区张卜街道韩家村

3、建设内容：

（1）供水管网工程

新建供水管道共约5.85km，其中，dn32管道长度约2.63km，dn40 管道长度约2.53km，dn50 管道长度约0.69km。新建检修阀门井（Φ1200砌砖）8 座，排气井（Φ1200砌砖）4座，水源井（不带旁通）3200X1500mm砖砌4座。

（2）入户工程

新建dn20接户管约3.30km，水表井413 座。

**二、编制依据**

1、陕西省〔2019〕水利水电预算定额；

2、水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知办财务函〔2019〕48号；

3、陕西省水利厅陕水规计发〔2019〕66号文件；

4、水利施工机械台班费：采用《陕西省水利工程施工机械台班费定额》进行计算。

5、设计图纸及实施方案；

6、其他资料等。

**四、其他说明**

1. 管件按管道总价的10%综合考虑在本次预算内。

2、临时工程：其他临时工程按2%计取。

3、暂列金额按4%计列。