西安市高陵区职业技术教育中心操场维修改造项目

工程量清单编制说明

- 工程概况：

西安市高陵区职业技术教育中心操场维修改造项目，主要内容包括操场跑道、足球场、防撞墙、看台、主席台及水电施工等。

二、编制依据：

1.《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）；

2.编制软件采用GCCP6.0软件，版本号：6.4100.23.122。

3.税金按陕建发【2019】45号文件综合系数调整计入，税金按市区计入；

4.安全文明施工措施费执行《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整的通知》（陕建发【2017】270号）和《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》（陕建发【2019】1246号）等政府相关文件；

5.建筑施工安全生产责任保险费用执行《陕西省住房和城乡建设厅关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》（陕建发【2020】1097号）；

6.关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知（陕建发【2021】1021号）；

7.其他未尽事宜详见工程量清单、施工图及设计答复。

三、图纸方面说明：

1.看台、主席台桁架雨棚需专业厂家二次深化设计，本次按投影面积400元/m2暂定价计入。

2.主席台成品电子屏需专业厂家二次深化设计，本次按3000元/m2暂定价计入。