西安市高陵区职业技术教育中心汽车实训楼建设项目

工程量清单编制说明

一、工程概况

1、建设单位：西安市高陵区职业技术教育中心

2、工程地点：陕西省西安市高陵区通远镇

3、项目规模：汽车实训楼建筑面积:1189.16平方米，建筑层数:地上2层;规划建筑高度12.00m,消防建筑高度:10.50m,抗震设计烈度:7度,主要结构类型:框架结构。

二、编制范围

本工程清单编制范围包括结构、建筑、给排水、暖通、电气专业的配套内容。

三、编制依据

1、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》（2009）及其配套文件中工程量计算办法；

2、中晨智博工程设计集团有限公司设计的施工图纸；及正常施工组织设计及施工方法；与建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料；

3、本工程量清单所提供工程项目特征仅表达了主要工程做法，组价时应依据设计图纸、相关图集，技术规范等进行组价。

4.图纸答疑；

四、其他说明

1、汽车实训楼屋面太阳能热水器配套阀门、管道及设备由业主自理，本次预算未计入，其余均按图纸设计计入。

2、混凝土按商品砼考虑计入。

3、砂浆按预拌砂浆考虑计入。

4、石灰按袋装熟石灰考虑计入。

5、未考虑外购黄土及土方外运。

五、广联达软件版本号

采用广联达云计价平台 GCCP6.0（6.4100.23.122）版本编制。