西安市高陵区职业技术教育中心食堂、供水路改造工程

清单编制说明

- 工程概况：

- 1.工程地点：西安市高陵区

- 2.工程内容：工程内容：西安市高陵区职业技术教育中心食堂、供水路改造工程，主要包含职业技术教育中心食堂室内室外土建改造、室内给排水、室内电气改造；通远中学食堂室内、水泵房土建改造、室内给排水、室内电气改造等工程。

- 编制依据：

- 1．依据本项目图纸及相关图集。

- 2．《陕西省建设工程费用规则》（2025）；

- 3．《陕西省建设工程工程量清单计价标准》（2025）

- 4．类似施工组织设计及施工方法；

- 5．图纸答疑；

- 6．其他相关资料；

- 有关说明

- 1.新增线路均按WDZ-BYJ-1.5、WDZ-BYJ-2.5、WDZ-BYJ-4、WDZ-BYJ-6计入；

- 2.机组电缆WDZ-YJY-3*6、WDZ-YJY-5*6均按JDG25配管计入。

3.混凝土按商品砼考虑。

4.石灰按袋装熟石灰考虑。

5.砂浆按预拌砂浆考虑。

6.墙面铝板均按2mm厚考虑。

- 广联达软件版本为GBQ7.0 GCCP7 7.5000.23.2。