
**灞源镇青坪村食用菌产业项目**

**图纸疑问汇总整理**

**一、土建工程**

1. 本项目施工内容是否包含购买菌棒14万棒，请明确；新建冷库房请明确为多少立方米。




回复：本项目施工内容包含购买菌棒5万棒。泠库20平方，2.5米高，50立方米。图纸已做更改

**二、安装工程**


**管道部分**

1、园区给水平面布置图，说明第9条，阀门井图集未列明页码，请明确？



回复:09S2-7页


2、材料用料表，截图部分，规格、参数不详，请明确？



回复：沙石过滤器DN90口径，加压泵（220V，2.2KW）抽水泵（220V，3KW）

3、阀门材质平明图与材料用料表阀门材质不一致，请明确？

平明图



材料用料表



回复：为PE材质（J61N-10）

**电气部分**

1. 园区电气平面布置图，黄线部分示意为电缆路径，此处电缆是否指预留电动卷膜器回路，如是，此处平面图设计为绝缘导线，是否按图纸列计电缆沟及铺砂盖砖？

回复：是按图纸列计电缆沟及铺砂盖砖