蓝关街办徐家山村农田水利建设项目图纸疑惑问题整理

- 田埂设计图(SJ-06)中，按田埂设计图尺寸断面图计算得田埂每延长米0.153立方米，307米共计是46.971立方米；而本页图纸说明是田埂每延长米是1.53立方米，图纸总说明田埂307米，填方469.71立方米。请问图纸上说明田埂每延长米及田埂填方量是否准确？

回复：田埂计算工程量按照46.971立方米计入。

- 跨0.8m盖板涵设计图（SJ-08）中排水渠高度H是多少，请标注。

回复：H高度备注中已经在说明，为排水渠高度0.7米+0.2米，合计0.9米高度。