郗家街便民中心服务设施提升项目

- 屋面檩条纵向未注明规格，请明确；

- 回复：纵向为钢绗架

- 屋面纳米板结构层未明确材质规格，请明确；

- 回复：纳米板840型0.5厚

- 钢梁斜撑50角钢厚度未注明，请明确；

- 回复：L50*5

- 外立面是否需要铲除原面层做法，请明确；

- 回复：需要

- 便民服务中心一二层走廊顶棚面和楼梯口两侧立柱外立面是否需要拆除及新做涂料，请明确；

- 回复：需要

- 1、广播系统中如下图两项的单位应以哪个计取，请明确；

- 回复：以项计取，满足一年使用，后期归甲方运营。

- 如下图描述六类网线共计500m.还是分两部分各500m,需明确；

- 回复：六类网线共计取500m。