| 分组工程量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：周至县农业综合开发服务中心楼观镇焦镇村猕猴桃示范园建设项目 |  |  | 标段名称： |  |  |  |
| 组号： 1 |  |  | 分组名称： 微喷灌工程（522亩） |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1.1 | 首部枢纽工程 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 首部管理房维修（3座） | m2 | 36 |  |  |  |
| 1.1.2 | 10.0Kv高压输电线路敷设 | km | 0.02 |  |  |  |
| 1.1.3 | 0.4KV低压输电线路敷设 | km | 0.575 |  |  |  |
| 1.2 | 田间管网工程 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 管沟开挖 | m³ | 4865 |  |  |  |
| 1.2.2 | 管沟回填 | m³ | 4865 |  |  |  |
| 1.2.3 | Φ110UPVC干支管铺设，1.0Mpa | m | 5763 |  |  |  |
| 1.2.4 | Φ90PE辅管铺设，0.8Mpa | m | 7108 |  |  |  |
| 1.2.5 | Φ20PE毛管铺设，0.4Mpa | m | 130500 |  |  |  |
| 1.2.6 | 倒挂式微喷头（60L/h3.5m） | 个 | 52200 |  |  |  |
| 1.2.7 | Φ4/7mm软管（0.3m） | 个 | 52200 |  |  |  |
| 1.2.8 | φ20球阀 | 个 | 2370 |  |  |  |
| 1.2.9 | Φ20PE倒刺接头 | 个 | 2370 |  |  |  |
| 1.2.10 | φ20PE立管（L=1.2m） | 根 | 2370 |  |  |  |
| 1.2.11 | Φ20PE堵头 | 个 | 2370 |  |  |  |
| 1.2.12 | φ110×90PE 三通 | 个 | 94 |  |  |  |
| 1.2.13 | φ90PE 法兰 | 个 | 94 |  |  |  |
| 1.2.14 | φ90PVC法兰 | 个 | 94 |  |  |  |
| 1.2.15 | φ110UPVC 三通 | 个 | 24 |  |  |  |
| 1.2.16 | DN150穿路套管 | m | 66 |  |  |  |
| 1.2.17 | 阀门井（砖砌） | 座 | 21 |  |  |  |
| 1.2.17.1 | 土方开挖 | m³ | 6.35 |  |  |  |
| 1.2.17.2 | 土方回填 | m³ | 4.12 |  |  |  |
| 1.2.17.3 | C15混凝土垫层 | m³ | 0.22 |  |  |  |
| 1.2.17.4 | C20混凝土底板及支墩 | m³ | 1.26 |  |  |  |
| 1.2.17.5 | 模板制安 | ㎡ | 2.21 |  |  |  |
| 1.2.17.6 | M7.5水泥砂浆砌砖 | m³ | 1.16 |  |  |  |
| 1.2.17.7 | M10水泥砂浆抹面 厚2cm | ㎡ | 3.36 |  |  |  |
| 1.2.17.8 | Φ160PVC管 | m | 0.46 |  |  |  |
| 1.2.17.9 | DN800铸铁井盖 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.2.18 | 泄水阀井（D=800砖砌） | 座 | 20 |  |  |  |
| 1.2.18.1 | 土方开挖 | m³ | 4.71 |  |  |  |
| 1.2.18.2 | 土方回填 | m³ | 3.95 |  |  |  |
| 1.2.18.3 | M7.5水泥砂浆砌砖 | m³ | 1.07 |  |  |  |
| 分组工程量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |
| 合同编号： |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：周至县农业综合开发服务中心楼观镇焦镇村猕猴桃示范园建设项目 |  |  | 标段名称： |  |  |  |
| 组号： 1 |  |  | 分组名称： 微喷灌工程（522亩） |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1.2.18.4 | M10水泥砂浆抹面 厚2cm | ㎡ | 3.53 |  |  |  |
| 1.2.18.5 | C25混凝土预制盖板 | m³ | 0.08 |  |  |  |
| 1.2.18.6 | 砂砾石渗水层 | m³ | 0.18 |  |  |  |
| 1.2.18.7 | 模板制安 | ㎡ | 0.16 |  |  |  |
| 1.2.18.8 | 钢筋制作安装 | t | 0.01 |  |  |  |
| 分组工程量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |
| 合同编号： |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：周至县农业综合开发服务中心楼观镇焦镇村猕猴桃示范园建设项目 |  |  | 标段名称： |  |  |  |
| 组号： 2 |  |  | 分组名称： 机井工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 2.1 | 新打机井(1眼) |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 钻井成井（单井φ600、深160m） | m | 160 |  |  |  |
| 2.1.2 | C25混凝土井台 | m³ | 0.9 |  |  |  |
| 2.1.3 | 3:7灰土垫层 | m³ | 0.63 |  |  |  |
| 2.1.4 | 模板制安 | ㎡ | 1.04 |  |  |  |
| 2.2 | 新建管理房（1座） | m2 | 10.9 |  |  |  |
| 分组工程量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |
| 合同编号： |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：周至县农业综合开发服务中心楼观镇焦镇村猕猴桃示范园建设项目 |  |  | 标段名称： |  |  |  |
| 组号： 3 |  |  | 分组名称： 微喷灌工程（522亩） |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 3.1 | 首部枢纽工程 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 更换200QJ50-156/12水泵（电机37KW，含电缆） | 套 | 3 |  |  |  |
| 3.1.2 | 恒压变频柜(40Kw) | 台 | 3 |  |  |  |
| 3.1.3 | 离心＋网式过滤器（FLX3+FWL3-2） | 套 | 3 |  |  |  |
| 3.1.4 | S11型50KVA变压器(全套) | 套 | 1 |  |  |  |
| 分组工程量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |
| 合同编号： |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：周至县农业综合开发服务中心楼观镇焦镇村猕猴桃示范园建设项目 |  |  | 标段名称： |  |  |  |
| 组号： 4 |  |  | 分组名称： 机井工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 4.1 | 新打机井 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 更换200QJ50-156/12水泵（电机37KW，含电缆） | 套 | 1 |  |  |  |
| 4.1.2 | 恒压变频柜(40Kw) | 台 | 1 |  |  |  |
| 分组工程量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |
| 合同编号： |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：周至县农业综合开发服务中心楼观镇焦镇村猕猴桃示范园建设项目 |  |  | 标段名称： |  |  |  |
| 组号： 5 |  |  | 分组名称： 微喷灌工程（522亩） |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 5.1 | 首部枢纽工程 |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 夹板、井盖 | 套 | 3 |  |  |  |
| 5.1.2 | DN90水泵提水钢管 | m | 270 |  |  |  |
| 5.1.3 | DN90弯管（90°） | 个 | 9 |  |  |  |
| 5.1.4 | 变径钢管（DN90×110） | 个 | 3 |  |  |  |
| 5.1.5 | DN25 自动进排气阀 | 个 | 3 |  |  |  |
| 5.1.6 | DN90止回阀 | 个 | 3 |  |  |  |
| 5.2 | 田间网管工程 |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | DN110闸阀1.0MPa | 台 | 42 |  |  |  |
| 5.2.2 | DN110泄水阀1.0MPa | 台 | 20 |  |  |  |
| 分组工程量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |
| 合同编号： |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：周至县农业综合开发服务中心楼观镇焦镇村猕猴桃示范园建设项目 |  |  | 标段名称： |  |  |  |
| 组号： 6 |  |  | 分组名称： 机井工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 6.1 | 新打机井 |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 夹板、井盖 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6.1.2 | DN90水泵提水钢管 | m | 110 |  |  |  |
| 6.1.3 | DN90弯管（90°） | 个 | 3 |  |  |  |
| 6.1.4 | 变径钢管（DN90×110） | 个 | 1 |  |  |  |
| 6.1.5 | DN25 自动进排气阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6.1.6 | DN90止回阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6.1.7 | DN700铸铁井盖 | 个 | 1 |  |  |  |