| 分组工程量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：周至县农业综合开发服务中心竹峪镇东寨村产业设施建设项目 |  |  | 标段名称： |  |  |  |
| 组号： 1 |  |  | 分组名称： 竹峪镇东寨村产业设施建设项目 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1.1 | 水井工程 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 成孔（单井深220m） | m | 660 |  |  |  |
| 1.1.2 | 电测井 | m | 660 |  |  |  |
| 1.1.3 | 井管安装 | m | 660 |  |  |  |
| 1.1.4 | 填滤料与封井 | m³ | 118.8 |  |  |  |
| 1.1.5 | 洗井及抽水试验 | 井 | 3 |  |  |  |
| 1.1.6 | 井房工程（15.4㎡） | ㎡ | 46.2 |  |  |  |
| 1.1.7 | 闸阀井及盖板 | 座 | 6 |  |  |  |
| 1.2 | 管道工程 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | φ110UPVC管材安装 | m | 1900 |  |  |  |
| 1.2.2 | 管道水压试验 | m | 1900 |  |  |  |
| 1.2.3 | 各类管件 | % | 73500 |  |  |  |
| 1.2.4 | φ110出水桩 | 个 | 48 |  |  |  |
| 1.2.5 | φ110闸阀 | 个 | 6 |  |  |  |
| 1.2.6 | φ110空气阀 | 个 | 6 |  |  |  |
| 1.2.7 | 土方开挖 | m³ | 912 |  |  |  |
| 1.2.8 | 土方回填 | m³ | 912 |  |  |  |
| 1.3 | 10KV高压线路JKLGYJ-10-50/8架设(含12m混凝土电杆、挖坑、铁横担、瓷横担等配套材料) | m | 705 |  |  |  |
| 1.4 | 生产路工程 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 路面宽度3m（总长度1427m） |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | 推土机推表土（厚度20cm） | ㎡ | 4994.5 |  |  |  |
| 1.4.1.2 | 清表土外运（运距6km） | m³ | 998.9 |  |  |  |
| 1.4.1.3 | 路基夯实 | ㎡ | 4994.5 |  |  |  |
| 1.4.1.4 | 三七灰土路基（厚度20cm） | m³ | 998.9 |  |  |  |
| 1.4.1.5 | C25砼面层（厚度18cm） | ㎡ | 4281 |  |  |  |
| 1.4.1.6 | 路肩土方回填 | m³ | 128.43 |  |  |  |

| 分组工程量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：周至县农业综合开发服务中心竹峪镇东寨村产业设施建设项目 |  |  | 标段名称： |  |  |  |
| 组号： 2 |  |  | 分组名称： 水井工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 2.1 | 水泵设备及安装工程 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 200QJ40-208/37kw水泵电机 | 台 | 3 |  |  |  |
| 2.1.2 | 水泵管DN100mm | m | 624 |  |  |  |
| 2.1.3 | 水泵防水电缆3*25mm2 | m | 639 |  |  |  |
| 2.1.4 | 启动柜55kw | 台 | 3 |  |  |  |
| 2.1.5 | 潜水泵安装 | 套 | 3 |  |  |  |
| 2.2 | 变压器设备及安装工程 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 新架80KVA变压器（包含φ190*10圆水泥杆、φ190*8圆水泥杆、角钢70*7*1750铁横担带支架、φ16*190铁担抱箍、角钢50*5*500丝具横担、X-3C悬式瓶、P-70T针式瓶、RW7-10跌落丝具、氧化锌避雷器HY5WZ-17/45、接地管φ40*2500、扁钢-60*4、并沟线夹50-70、花兰螺丝3/4*200、配变支架12*2.0M、绝缘黑绞线BLX-50-70、裸铜线16-25、设备线夹、PVC塑料管φ50等设备安装及调试运行） | 套 | 2 |  |  |  |