| 分组工程量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：周至县农业综合开发服务中心富仁镇大寨子村猕猴桃示范园建设项目 |  |  | 标段名称： |  |  |  |
| 组号： 1 |  |  | 分组名称： 微喷灌工程（470亩） |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1.1 | 首部枢纽工程 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 新打机井(1眼) |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | 钻井成井（单井φ600、深80m） | m | 80 |  |  |  |
| 1.1.1.2 | C25混凝土井台 | m³ | 0.9 |  |  |  |
| 1.1.1.3 | 3:7灰土垫层 | m³ | 0.63 |  |  |  |
| 1.1.1.4 | 模板制安 | ㎡ | 1.04 |  |  |  |
| 1.1.2 | 首部管理房新建（2座） | ㎡ | 21.8 |  |  |  |
| 1.1.3 | 首部管理房维修（1座） | m2 | 12 |  |  |  |
| 1.1.4 | 10.0Kv高压输电线路敷设 | km | 0.42 |  |  |  |
| 1.2 | 田间管网工程 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 管沟开挖 | m³ | 5033 |  |  |  |
| 1.2.2 | 管沟回填 | m³ | 5033 |  |  |  |
| 1.2.3 | Φ110UPVC干支管铺设，1.0Mpa | m | 6000 |  |  |  |
| 1.2.4 | Φ90PE辅管铺设，0.8Mpa | m | 7315 |  |  |  |
| 1.2.5 | Φ20PE毛管铺设，0.4Mpa | m | 117500 |  |  |  |
| 1.2.6 | 倒挂式微喷头（60L/h3.5m） | 个 | 47000 |  |  |  |
| 1.2.7 | Φ4/7mm软管（0.3m） | 个 | 47000 |  |  |  |
| 1.2.8 | φ20球阀 | 个 | 2439 |  |  |  |
| 1.2.9 | Φ20PE倒刺接头 | 个 | 2439 |  |  |  |
| 1.2.10 | φ20PE立管（L=1.2m） | 根 | 2439 |  |  |  |
| 1.2.11 | Φ20PE堵头 | 个 | 2439 |  |  |  |
| 1.2.12 | φ110×90PE 三通 | 个 | 84 |  |  |  |
| 1.2.13 | φ90PE 法兰 | 个 | 84 |  |  |  |
| 1.2.14 | φ90PVC法兰 | 个 | 84 |  |  |  |
| 1.2.15 | φ110UPVC 三通 | 个 | 21 |  |  |  |
| 1.2.16 | DN150穿路套管 | m | 36 |  |  |  |
| 1.2.17 | 阀门井（砖砌） | 座 | 18 |  |  |  |
| 1.2.17.1 | 土方开挖 | m³ | 6.35 |  |  |  |
| 1.2.17.2 | 土方回填 | m³ | 4.12 |  |  |  |
| 1.2.17.3 | C15混凝土垫层 | m³ | 0.22 |  |  |  |
| 1.2.17.4 | C20混凝土底板及支墩 | m³ | 1.26 |  |  |  |
| 1.2.17.5 | 模板制安 | ㎡ | 2.21 |  |  |  |
| 1.2.17.6 | M7.5水泥砂浆砌砖 | m³ | 1.16 |  |  |  |
| 1.2.17.7 | M10水泥砂浆抹面 厚2cm | ㎡ | 3.36 |  |  |  |
| 1.2.17.8 | Φ160PVC管 | m | 0.46 |  |  |  |

| 分组工程量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：周至县农业综合开发服务中心富仁镇大寨子村猕猴桃示范园建设项目 |  |  | 标段名称： |  |  |  |
| 组号： 1 |  |  | 分组名称： 微喷灌工程（470亩） |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1.2.17.9 | DN800铸铁井盖 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.2.18 | 泄水阀井（D=800砖砌） | 座 | 24 |  |  |  |
| 1.2.18.1 | 土方开挖 | m³ | 4.71 |  |  |  |
| 1.2.18.2 | 土方回填 | m³ | 3.95 |  |  |  |
| 1.2.18.3 | M7.5水泥砂浆砌砖 | m³ | 1.07 |  |  |  |
| 1.2.18.4 | M10水泥砂浆抹面 厚2cm | ㎡ | 3.53 |  |  |  |
| 1.2.18.5 | C25混凝土预制盖板 | m³ | 0.08 |  |  |  |
| 1.2.18.6 | 砂砾石渗水层 | m³ | 0.18 |  |  |  |
| 1.2.18.7 | 模板制安 | ㎡ | 0.16 |  |  |  |
| 1.2.18.8 | 钢筋制作安装 | t | 0.01 |  |  |  |

| 分组工程量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：周至县农业综合开发服务中心富仁镇大寨子村猕猴桃示范园建设项目 |  |  | 标段名称： |  |  |  |
| 组号： 2 |  |  | 分组名称： 微喷灌工程（470亩） |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 2.1 | 首部枢纽工程 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 更换200QJ50-117/9水泵（电机30KW，含电缆） | 套 | 3 |  |  |  |
| 2.1.2 | 恒压变频柜(40Kw) | 台 | 3 |  |  |  |
| 2.1.3 | 离心＋网式过滤器（FLX3+FWL3-2） | 套 | 3 |  |  |  |
| 2.1.4 | S11型50KVA变压器(全套) | 套 | 2 |  |  |  |

| 分组工程量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：周至县农业综合开发服务中心富仁镇大寨子村猕猴桃示范园建设项目 |  |  | 标段名称： |  |  |  |
| 组号： 3 |  |  | 分组名称： 微喷灌工程（470亩） |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 3.1 | 首部枢纽工程 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 夹板、井盖 | 套 | 3 |  |  |  |
| 3.1.2 | DN90水泵提水钢管 | m | 210 |  |  |  |
| 3.1.3 | DN90弯管（90°） | 个 | 9 |  |  |  |
| 3.1.4 | 变径钢管（DN90×110） | 个 | 3 |  |  |  |
| 3.1.5 | DN25 自动进排气阀 | 个 | 3 |  |  |  |
| 3.1.6 | DN90止回阀 | 个 | 3 |  |  |  |
| 3.2 | 田间网管工程 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | DN110闸阀1.0MPa | 台 | 36 |  |  |  |
| 3.2.2 | DN110泄水阀1.0MPa | 台 | 24 |  |  |  |