## 表E.3.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：周至县马召镇知行小学-电气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
1 | 030402012001 | 防雨配电箱,300*400*160 |  | [项目特征] 1.名称、型号:防雨配电箱,300*400*160 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 | 台 | 1
2 | 030402012002 | 总配电箱 600X700X200 |  | [项目特征] 1.名称、型号:总配电箱 600X700X200 2.安装高度:明装,下沿距地 1500 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 | 台 | 1
3 | 030402012003 | 配电箱1~3AL400X500X120 |  | [项目特征] 1.名称、型号:配电箱1~3AL 400X500X120 2.安装高度:明装,下沿距地 1500 [工作内容] 1.接线端子安装 2.箱体安装 | 台 | 1
4 | 030409016001 | 镀锌桥架 200*100 |  | [项目特征] 1.型号、规格:镀锌桥架 200*100 [工作内容] 1.电缆桥架安装 | m | 236.09
5 | 030409016002 | PVC线槽 30*15 |  | 1.型号、规格:PVC线槽 30*15 | m | 486.62
6 | 030412002001 | 刻槽 |  | 1.名称:刻槽 [工作内容] 1.刻槽 | m | 486.62
7 | 030412005001 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.安装 | 个 | 109
8 | 030409001001 | 电力电缆 YJV22-4X95 |  | [项目特征] 1.型号:YJV22-4X95 [工作内容] 1.揭（盖）盖板 2.电缆敷设 | m | 29.25
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：周至县马召镇知行小学-电气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
9 | 030409001002 | 电力电缆 YJV-5*10 |  | [项目特征] 1.型号:YJV-5*10 [工作内容] 1.揭（盖）盖板 2.电缆敷设 | m | 19.6
10 | 030409015001 | 电缆保护管 SC100 |  | [项目特征] 1.材质:电气配管 2.规格:SC100 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 11.1
11 | 030412003001 | 电气配线 WDZ-BYJ-4 |  | [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 52.63
12 | 030412003002 | 电气配线 WDZ-BYJ-4 |  | [项目特征] 1.配线形式:线槽内穿线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1.配线 2.线槽内穿线 | m | 506.63
13 | 030412003003 | 电气配线 WDZ-BYJ-2.5 |  | [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 2601.57
14 | 030413013001 | 小电器 明装5孔插座 |  | 1.名称:明装5孔插座 [工作内容] 1.安装 | 套 | 97
15 | 030413013002 | 小电器 多媒体内插座 |  | 1.名称:多媒体内插座 [工作内容] 1.安装 | 套 | 6
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：周至县马召镇知行小学-电气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
16 | 030413013003 | 小电器 饮水机插座 |  | 1.名称:饮水机插座 [工作内容] 1.安装 | 套 | 6
17 | 030413001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 感应式吸顶灯 |  | 1.名称、型号:感应式吸顶灯 2.规格:1X21W,LED光源 [工作内容] 1.安装 | 套 | 37
18 | 030413001002 | 普通吸顶灯及其他灯具 感应式吸顶灯 (拆除） |  | 1.名称、型号:感应式吸顶灯 (拆除） 2.规格:1X21W,LED光源 [工作内容] 1.拆除 | 套 | 37
19 | 030415006001 | 送配电装置系统 送配电调试送配电调试 |  | [项目特征] 1.型号:送配电调试 2.电压等级（kV）:1KV [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
20 | 040804003001 | 接线箱 |  | 1.规格:光纤配线箱 [工作内容] 1.安装 | 个 | 3
21 | 030504015001 | 终端设备 |  | 1.名称:广播 [工作内容] 1.本体安装 2.单体测试 | 个 | 41
22 | 030504015002 | 终端设备 |  | 1.名称:光网络终端 [工作内容] 1.本体安装 2.单体测试 | 个 | 20
23 | 030502002001 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 |  | 1.规格:网络插座 [工作内容] 1.安装、卡接 | 个 | 4
24 | 030409016003 | 金属线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.规格:100mm*50mm [工作内容] 1.敷设 | m | 223.51
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：周至县马召镇知行小学-电气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
25 | 030409016004 | 塑料线槽 |  | 1.规格:PVC线槽 [工作内容] 1.敷设 | m | 146.26
26 | 030412001001 | 硬质PVC管 |  | 1.规格:PVC20 [工作内容] 1.敷设 | m | 8.67
27 | 030412001002 | 钢管 |  | 1.规格:SC40 [工作内容] 1.敷设 | m | 3.96
28 | 030502005001 | 光缆 |  | 1.配线形式:线槽敷设 2.规格:16芯光缆 [工作内容] 1.敷设、测试 | m | 14.65
29 | 030502005002 | 光缆 |  | 1.配线形式:线槽敷设 2.规格:48芯光缆 [工作内容] 1.敷设、测试 | m | 19.1
30 | 030502005003 | 光缆 |  | 1.配线形式:线槽敷设 2.规格:2芯光纤 [工作内容] 1.敷设、测试 | m | 634.98
31 | 030502003001 | 4对双绞电缆 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:RVS-2*1.5 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） | m | 167.08
32 | 030502003002 | 4对双绞电缆 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:班班通视频线 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） | m | 17.02
33 | 030502003003 | 4对双绞电缆 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:6类网线 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） | m | 72.81
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：周至县马召镇知行小学-电气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
34 | 030501023001 | 网络调试及试运行 |  | 1.名称:网络调试及试运行 [工作内容] 1.系统测试 2.系统试运行 3.系统验证测试 | 系统 | 1
35 | 030402012004 | 拆除原有配电箱 |  | [项目特征] 1.名称、型号:拆除原有配电箱 [工作内容] 1.接线端子安装 2.箱体安装 | 台 | 6
36 | 030413001003 | 拆除原有走道吸顶灯 |  | 1.名称、型号:拆除原有走道吸顶灯 [工作内容] 1.拆除 | 套 | 37
37 | 030413013004 | 拆除原有五孔插座 |  | 1.名称:拆除原有五孔插座 [工作内容] 1.拆除 | 套 | 200
38 | 030413013005 | 拆除原有饮水机插座 |  | 1.名称:拆除原有饮水机插座 [工作内容] 1.拆除 | 套 | 6
39 | 030409016005 | 拆除原有弱电线槽 |  | 1.型号、规格:拆除原有弱电线槽PVC-20*10 [工作内容] 1.拆除 | m | 30
合 计

## 表E.4.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：周至县马召镇知行小学-电气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
一 |  | 通用措施
1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1
2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1
3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1
4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1
5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1
二 |  | 专业措施
1 | 031402001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
2 | 031402002001 | 安装与生产运行同时进行施工增加费 |  |  | 项 | 1
3 | 031402003001 | 有害身体健康环境中施工增加费 |  |  | 项 | 1
合 计

## 表E.5.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：周至县马召镇知行小学-电气工程 |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 暂列金额
1.1
2 | 专业工程暂估价
2.1
3 | 计日工
3.1
3.2
3.3
4 | 总承包服务费
4.1 | 发包人供应材料保管费
4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
5 | 合同中约定的其他项目
5.1 | 优质工程增加费
5.2 | 智慧工地增加费
合 计
注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。

## 表E.5.2 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：周至县马召镇知行小学-电气工程 |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） |  | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 |  | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1
1
本页小计 | [10 empty] | -
合 计 | [10 empty] | -
注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表F.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：周至县马召镇知行小学-电气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格、型号 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 备注
合计

## 表F.2.1 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：周至县马召镇知行小学-电气工程 |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单 位 |  | 暂估 |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额 （元） | 备注
[5 empty] | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
[5 empty] | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 |  | D=C2-C1
注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价； 2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。