## 投标总价
投 标 总 价
周至县翠峰镇史务村供水保障工程 | （项目名称） | （标段名称）
合 同 编 号：
投标总价人民币（大写）：
￥： |  | 元

## 投标工程项目总价表列表形式(加)
工程项目总价表
合同编号：
工程名称：周至县翠峰镇史务村供水保障工程 |  | 标段名称：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 建筑工程
2 | 机电设备及安装工程
3 | 金属结构设备及安装工程
4 | 施工临时工程
5 | 暂列金
6 | 水保独立投资
合计

## 投标工程量清单报价表不分组(加)
分组工程量清单报价表
合同编号：
工程名称：周至县翠峰镇史务村供水保障工程 |  |  | 标段名称：
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1 | 建筑工程
1.1 | 史务村
1.1.1 | 铺设管道
1.1.1.1 | φ75PE100级管（1.0MPa，壁厚4.5mm） | m | 1122
1.1.1.2 | φ50PE100级管（1.6MPa，壁厚4.6mm） | m | 1261
1.1.1.3 | φ40PE100级管（1.6MPa，壁厚3.7mm） | m | 924
1.1.1.4 | φ32PE100级管（1.6MPa，壁厚3.0mm） | m | 5993
1.1.1.5 | 管槽开挖（0.6*0.8m） | m³ | 4553
1.1.1.6 | 管槽回填 | m³ | 4553
1.1.1.7 | 定向钻施工 | m | 36
1.1.1.8 | 水钻施工 | m | 18
1.1.1.9 | 20cmC25砼路面拆除 | m³ | 305
1.1.1.10 | C25砼路面恢复 | ㎡ | 1524
1.1.1.11 | 弃渣外运（5km） | m³ | 305
1.1.1.12 | φ700圆形砖砌闸阀井（井室深H=800） | 座 | 42
1.1.1.13 | 管件 | ％
1.1.2 | 入户工程 | 户 | 321
1.1.2.1 | φ25PE100级管（1.6MPa，壁厚2.3mm） | m | 642
1.1.2.2 | 管槽开挖（0.6*0.8m） | m³ | 314
1.1.2.3 | 管槽回填 | m³ | 314
1.1.2.4 | 1.4寸树脂水表井（（含水表井坑开挖回填，入户管道安装） | 座 | 321
1.1.2.5 | 管件 | % | 5
1.1.3 | 井房（3*3m） | ㎡ | 9
1.1.4 | 土方外购（运距5km） | m³ | 857
1.1.5 | 土方二次倒运（运距500m） | m³ | 1460
2 | 机电设备及安装工程
2.1 | 史务村
2.1.1 | 互联网次氯酸钠消毒设备（100g） | 套 | 1
2.1.2 | 总配电柜800*400*1800mm（做钢架基础） | 套 | 1
2.1.2.1 | 配电柜400*800*18000mm | 台 | 1
2.1.2.2 | 塑壳断路器HPS-160E-3300-125 | 台 | 1
2.1.2.3 | 塑壳断路器HPS-160E-3300-63 | 台 | 1
2.1.2.4 | 微型断路器HMS-3D32 | 台 | 4
2.1.2.5 | 微型断路器HMS-3D10 | 台 | 5
2.1.2.6 | 微型断路器HMS-1D10 | 台 | 4
分组工程量清单报价表
合同编号：
工程名称：周至县翠峰镇史务村供水保障工程 |  |  | 标段名称：
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
2.1.2.7 | 24V电源24V3.1A | 台 | 1
2.1.2.8 | 中间继电器GR-2C-AC230V+PGR-2C-E | 台 | 5
2.1.2.9 | 热继电器HRS-A-4-S2.5-4A | 台 | 3
2.1.2.10 | 交流接触器HCS-32-10-A220-S | 台 | 6
2.1.2.11 | 交流接触器HCS-09-10-A220-S | 台 | 4
2.1.2.12 | 热继电器HRS-A-4-S1.6-2.5A | 台 | 4
2.1.2.13 | 2孔插座10-16A | 台 | 1
2.1.2.14 | 3孔插座10-16A | 台 | 1
2.1.2.15 | 电压表6L2450V | 台 | 1
2.1.2.16 | 电压表6L25--90A | 台 | 3
2.1.2.17 | 万能转换开关 | 台 | 1
2.1.2.18 | 零排地排各5点 | 套 | 3
2.1.2.19 | 变频器SF3-043-7.5/5.5KG | 台 | 1
2.1.2.20 | 接线端子UK2.5N | 个 | 30
2.1.2.21 | 接触器辅助触点HAS-22 | 个 | 3
2.1.2.22 | 三位旋转开关PB22X3-20-B | 个 | 2
2.1.2.23 | 按钮绿色按钮带灯带自锁 | 个 | 3
2.1.2.24 | 指示灯PB22-10-G | 个 | 8
2.1.2.25 | 10MM风扇 | 台 | 1
2.1.2.26 | 恒压控制器HL3000 | 台 | 1
2.1.2.27 | 附件柜内线缆、线槽、导轨、等等 | 批 | 1
2.1.2.28 | 铜线鼻子开口60A | 个 | 10
3 | 金属结构设备及安装工程
3.1 | 史务村
3.1.1 | 配水管网
3.1.1.1 | DN65闸阀 | 个 | 2
3.1.1.2 | DN40闸阀 | 个 | 2
3.1.1.3 | DN32闸阀 | 个 | 1
3.1.1.4 | DN25闸阀 | 个 | 37
3.1.1.5 | 加压泵（ISW型卧式离心泵32-200） | 个 | 1
3.1.2 | 入户工程
3.1.2.1 | DN20机械水表 | 个 | 321
3.1.2.2 | DN20闸阀 | 个 | 642
4 | 施工临时工程
4.1 | 其他临时工程费 | % | 2

## 投标计日工项目报价表
计日工项目报价表
合同编号：
工程名称：周至县翠峰镇史务村供水保障工程 |  | 标段名称：
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 单价(元) | 备注
1 | 人工
2 | 材料
3 | 机械

## 投标工程单价汇总表
工程单价汇总表
合同编号：
工程名称：周至县翠峰镇史务村供水保障工程 | [5 empty] | 标段名称：
序号 | 项目名称 | 单位 | 人工费(元) | 材料费(元) | 机械费(元) | 其他直接费(元) | 间接费(元) | 利润(元) | 税金(元) | 价差(元) | 合计(元)

## 投标工程单价费税率汇总表
工程单价费（税）率汇总表
合同编号：
工程名称：周至县翠峰镇史务村供水保障工程 |  |  | 标段名称：
序号 | 工程类别 | 其他直接费(%) | 间接费(%) | 企业利润(%) | 税金(%) | 备注

## 投标投标人生产电风水砂石基础单价汇总表
投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表
合同编号：
工程名称：周至县翠峰镇史务村供水保障工程 |  |  |  | 标段名称：
序号 | 名称 | 单位 | 规格型号 | 人工费(元) | 机械费(元) | 合计(元) | 备注

## 投标投标人生产混凝土配合比材料费表
投标人生产混凝土配合比材料费表
合同编号：
工程名称：周至县翠峰镇史务村供水保障工程 | [5 empty] | 标段名称：
序号 | 工程部位 | 强度 | 水泥强度 | 级配 | 水灰比 | 单价(元)

## 投标投标人自行采购主要材料预算价格汇总表
投标人自行采购主要材料预算价格汇总表
合同编号：
工程名称：周至县翠峰镇史务村供水保障工程 |  | 标段名称：
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 预算价格(元) | 备注

## 投标投标人自备施工机械台班费汇总表
投标人自备施工机械台班费汇总表
合同编号：
工程名称：周至县翠峰镇史务村供水保障工程 | [7 empty] | 标段名称：
序号 | 机械名称 | 型号 规格 | 合计 | 一类费用(元) |  |  |  | 二类费用(元) | [8 empty] | 三类 费用 (元)
|  |  |  | 折旧费 | 修理及替 换设备费 | 安装 拆卸费 | 小计 | 技工 | 汽油 | 柴油 | 电 | 风 | 水 | 煤 | 木材 | 小计

## 投标工程单价计算表
工程单价计算表
工程
单价编号： |  |  |  | 定额单位：
施工方法：
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费
(一) | 基本直接费
1 | 人工费
2 | 材料费
3 | 施工机械使用费
(二) | 其他直接费
二 | 间接费
三 | 利润
四 | 价差
五 | 装置性材料费
六 | 税金
七 | 合计

## 投标人工费单价汇总表
人工费单价汇总表
合同编号：
工程名称：周至县翠峰镇史务村供水保障工程 |  | 标段名称：
序号 | 工种 | 单位 | 单价(元) | 备注