
图纸问题：

安装问题

1. 截图中说明原卫生间洗手台全拆除，新砌洗手台，请明确新砌洗手台水龙头规格及个数；

回复：规格：国标通用，数量：每间6个x2个x5层=60个。



土建问题

1.请明确景观做垫层、基层、面层具体做法、厚度、材料、类型。

回复：详YS05-1图或右图。