电气

1剧院泵房接配电室长度78米，

两根4*50+1*25，三根5*6，一根4*240+1*120

2.暖通空调选型表：

注：风冷模块机HFRW-65DPF/AH1  4台，风冷模块机HFRW-130DPF/AH1  2台。

- 配套设施消防水池基坑开挖图：

地面开挖面积410.46平方米，开挖土方量2860.9立方米