**2019年市级农田水利专项鄠邑区新增农业水价综合改革计量**

**设施建设项目政府采购需求书（货物类）**

**一、项目概况**

为了响应国家对农业水价综合改革的号召，推进陕西省农业水价 综合改革的步伐，加快推进鄠邑区农业水价综合改革计量设施建设， 计划在鄠邑区五竹街道赵王镇村、秣师坡村、文义村3个行政村安装 计量设施142套。

**二、采购内容（包括采购品目、规格和数量）**

2019年市级农田水利专项鄠邑区新增农业水价综合改革项目计 划在五竹街道3个行政村安装计量设施142套：

1、 水资源供电控制箱(标配)142套；

2、 管道式超声波流量计 (LCF-U)142套；

3、 射频卡142套；

**三、技术要求（包括对产品的认证、检验报告等）**

1、需要采用云平台方式构建数据中心，数据无线远传，现场设 备即装即用，无需用户构建数据中心；平台对所有现场设备数据实时 采集监测，精准计量和有效数据是农业水价改革的依据；

2、需要实现用水、用电双重计量，计量数据无线远传到数据中心；

3、具备断网补报、用户卡补卡等功能；

4、一井一卡、一井多卡功能：根据用户可选择二者之一。

**四、服务要求**

供应商在签订合同后，必须在规定的工期内保质保量的完成工作 任务，因产品质量、安装等因素返工造成的费用由施工单位承担。

**五、商务要求**

款项结算方式：

合同签订后5工作日内，支付合同价款的30%;设备安装调试完 毕后支付合同价款的40%;整体竣工并经验收合格后累计支付至合同 价款的97%。

**六、其他（如有要求，请写明）**

(一)质量验收标准或规范

所供货物及服务达到国家及行业验收合格标准且兼容农业水价

综合改革云平台。

(二)产品质保期

产品质保期一年。