编 制 说 明

一、工程概况

鄠邑区中心敬老院配电房建设及设施改造提升项目，位于西安市鄠邑区中心敬老院，本项目属于改造提升项目。

- 编制范围

本工程依据“鄠邑区中心敬老院配电房建设及设施改造提升项目”设计施工图纸的内容进行编制,主要包括进线间提升改造；部分室外采暖阀门更换；换热站内的换热设备盘管及水泵的内部轴承进行更换（两个）等；护理楼内破损渗漏的暖气设施、部分卫生间地面和墙面、部分脱落的墙面和部分破损吊顶进行更换；护理楼南侧周边道路及院区大门西侧主道路局部改造；新增成品柴油发电机房（含柴油发电机、配电柜等）以及线路改造等。

- 编制依据

1、鄠邑区中心敬老院配电房建设及设施改造提升项目设计施工图纸；

2、《陕西省建设工程工程量清单计价标准及计算标准（2025）》；

3、《陕西省消耗量定额章节说明及费用规则（2025）》；

4、《陕西省基价表说明（2025）》；

5、陕建发【2021】1097号《陕西省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》；

6、投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含中其它相关项目中；

7、其他相关资料；

8、编制软件采用广联达云计价平台GCCP7.0 陕西地区7.5000.23.2版本。