# 分项报价表

采购编号： {采购编号}

项目名称： {项目名称}

包号：

投标人名称： {供应商名称}

货币及单位:人民币/元

| 序号 | 内容 | 尺寸 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外发光字 | 1.5m*1.5m*8个 | 不锈钢包边3mm亚克力面板发光字+镀锌角钢喷漆除锈+套线管保护防雨处理 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 无障碍急救通道导视牌 | 500*1800mm | 不锈钢焊接造型+表面氟碳烤漆+内容丝网印+内置热镀锌方管龙骨 | 2 | 套 |  |  |  |
| 3 | 无障碍急救通道墙贴标牌 | 750*250mm | 不锈钢激光切割焊接表面氟碳烤漆+图文镂空背衬3mm亚克力内置led光源（色温6500k） | 2 | 套 |  |  |  |
| 4 | 大厅楼层总索引 | 2400*1350mm | 不锈钢激光切割焊接表面氟碳烤漆+图文镂空背衬3mm亚克力内置led光源（色温6500k） | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 挂号收费药房标识吊牌 | 1000*300mm | 不锈钢激光切割焊接表面氟碳烤漆+图文镂空背衬3mm亚克力内置led光源（色温6500k） | 3 | 套 |  |  |  |
| 6 | 多功能导视牌 | 2000*300mm | 不锈钢激光切割焊接表面氟碳烤漆+图文镂空背衬3mm亚克力内置led光源（色温6500k） | 5 | 套 |  |  |  |
| 7 | 科室指示、警示吊牌 | 1000*300mm | 不锈钢激光切割焊接表面氟碳烤漆+图文镂空背衬3mm亚克力内置led光源（色温6500k） | 28 | 套 |  |  |  |
| 8 | 贴墙区域指示牌 | 2000*300mm | 不锈钢激光切割焊接表面氟碳烤漆+图文镂空背衬3mm亚克力内置led光源（色温6500k） | 5 | 套 |  |  |  |
| 9 | 地贴指示 | 150mm | 3m专用地贴膜覆斜纹膜 | 200 | m |  |  |  |
| 10 | 楼层提示牌 | 300*300mm | 不锈钢激光切割焊接表面氟碳烤漆+亚克力立体字烤漆 | 14 | 套 |  |  |  |
| 11 | 楼层索引牌 | 600*1000mm | 不锈钢焊接造型+表面氟碳烤漆+内容丝网印+内置热镀锌方管龙骨 | 14 | 套 |  |  |  |
| 12 | 电梯内部索引牌 | 700*1250mm | 不锈钢焊接造型+表面氟碳烤漆+内容丝网印+内置热镀锌方管龙骨 | 14 | 套 |  |  |  |
| 13 | 消防疏散图 | 420*285mm | 不锈钢焊接造型+表面氟碳烤漆+内容丝网印 | 400 | 套 |  |  |  |
| 14 | 门牌 | 150*300mm | 不锈钢焊接造型+表面氟碳烤漆+内容丝网印 | 400 | 套 |  |  |  |
| 15 | 卫生间门牌 | 200*280mm | 不锈钢焊接造型+表面氟碳烤漆+内容丝网印 | 200 | 个 |  |  |  |
| 16 | 禁止吸烟牌 | 300*150mm | 不锈钢焊接造型+表面氟碳烤漆+内容丝网印 | 100 | 套 |  |  |  |
| 17 | 温馨提示贴牌 | 300*300mm | 不锈钢焊接造型+表面氟碳烤漆+内容丝网印 | 500 | 个 |  |  |  |
| 18 | 安全警示牌 | 300*300mm | 不锈钢焊接造型+表面氟碳烤漆+内容丝网印 | 100 | 个 |  |  |  |
| 19 | 垃圾箱贴 | 200*200mm | 3m背胶车贴高精打印 | 50 | 套 |  |  |  |
| 20 | 一楼玻璃门贴 | 120mm*60000mm | 3m背胶车贴高精打印 | 60 | m |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：所报总价均为含税价格。

投标人签章：（加盖公章）

日 期: {日期}