编 制 说 明

一、工程概况

1.工程名称：2025年中央第二批水利救灾（抗旱）资金鄠邑区抗旱应急水源工程

2.工程地点：工程项目区位于西安市鄠邑区，涉及鄠邑区5个街道5个行政村，包括：石井街道柿园村（冯官寨村）、余下街道东屯村、五竹街道丁家庄村（石佛寺村）、渭丰街道渭北村、涝店街道南涝村（南涝店村）。

3.主要建设内容：新打机井5眼，配套水泵5台（套），新建管理房5座，铺设地埋线465m。

二、编制依据

1.本项目设计图纸、初步设计报告、工程概算书等；

2.水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知办财务函〔2019〕448号；

3.陕水规计发〔2024〕107号文件；

4.陕西省水利建筑工程预算定额(2024年修正)；

5.陕西省水利设备安装工程预算定额(2024年修正)；

6.人工预算单价，执行调整后的价格标准：技工 75 元/工日，普工 50 元/工日。

三、编制范围

2025年中央第二批水利救灾（抗旱）资金鄠邑区抗旱应急水源工程。

- 其他说明

- 1.编制软件为天宇e算水利水电工程概预算系统(西安市招投标/支持2024年修正)，软件版本号：V1.2.2(202510-2)；

- 2.主要材料预算价格及来源根据《陕西省工程造价信息》2025年12月信息价及市场价，主材按相应的税率以除税价计入材料预算价，预算价与规定价之差以材料价差列入单价中；

- 3.本项目施工安全生产专项费=(建筑工程投资+机电设备及安装工程投资+金属结构设备及安装工程投资-设备费+施工导流工程投资+施工交通工程投资)×(1+其他施工临时工程费率)×2.5%；

- 4.本项目其他施工临时工程费=(建筑工程投资+机电设备及安装工程投资+金属结构设备及安装工程投资-设备费+施工导流工程投资+施工交通工程投资+施工专项工程投资+施工供电工程投资+施工房屋建筑工程投资)×3%；

5.本项目工程保险费按清单合计的0.45%；

6.本项目暂列金额按清单和工程保险费之和的4%计取；

7.本招标最高限价中不包含招标代理费；

8.混凝土按商品混凝土考虑；

9.水泵的综合单价包含：泵头、电机、控制箱、电缆、夹板、钢（泵）管、附件、开关等的全部费用。