## 汇总表
新合新苑社区党群服务中心工程建设项目 造价汇总表
序号 | 工程名称 | 金额（元） | 备注
1 | （一）土建工程 |  | 附表1
2 | （二）强电工程 |  | 附表2
3 | （三）弱电工程 |  | 附表3
4 | （四）给排水工程 |  | 附表4
| 合计 | 0

## 【土建工程】
新合新苑社区党群服务中心工程建设项目 全费用综合单价汇总表-附表1
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 全费用综合单价（元） | 合计（元）
门头
1 | 020607004001 | 金属字 [项目特征] 1.尺寸：800*800*10mm 2.骨架：20*40*2mm方管 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.字制作、 2.运输、安装 | 个 | 13 |  | 0
一层
接待室
楼地面工程
2 | 020102002001 | 块料楼面 [项目特征] 1.10mm厚800*800mm地砖铺实拍平,干水泥擦缝 2.40mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.现浇钢筋混凝土楼板 5.砂浆类型:预拌砂浆 6.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.面层铺贴 3.嵌缝 4.材料运输 | m2 | 47 |  | 0
3 | 020102001001 | 过门石 [项目特征] 1.20mm厚黑金沙过门石,干水泥擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3.素水泥砂浆一道 4.现浇钢筋混凝土楼板 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.面层铺贴 3.嵌缝 4.材料运输 | m2 | 0.72 |  | 0
4 | 020105007001 | 不锈钢踢脚线 [项目特征] 1.高度:60mm 2.1mm厚黑色不锈钢 3.9mm阻燃板基层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.不锈钢踢脚线制作、运输、安装 | m2 | 1.73 |  | 0
墙、柱面工程
5 | 020209001001 | 100mm厚轻钢龙骨隔墙 [项目特征] 1.一遍底漆,两遍白色无机涂料 2.5mm厚粉刷石膏抹平,两遍腻子找平 3.十字沉头自攻螺丝 4.双层9.5mm石膏板 5.100轻钢C型龙骨（交错安装） 6.100mm岩棉填充（容重80kg/m³） 7.贯通龙骨间距400mm~600mm 8.双层9.5mm石膏板 9.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.刮腻子 4.刷、喷涂料 | m2 | 16.47 |  | 0
6 | 020208001001 | 柱(梁)面装饰 [项目特征] 部位:包管道 1.20*20mm*0.8mm铝合金阳角条 2.一遍底漆,两遍白色无机涂料 3.5mm厚粉刷石膏抹平,两遍腻子找平 4.9.5mm厚石膏板 5.12mm阻燃板 6.75系列隔墙龙骨 7.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.刮腻子 4.刷、喷涂料 | m2 | 1.64 |  | 0
7 | 020507001001 | 无机涂料墙面（砖墙） [项目特征] 1.一遍底漆,两遍白色无机涂料 2.5mm厚粉刷石膏抹平,两遍腻子找平 3.界面剂 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 71.01 |  | 0
天棚工程
8 | 020301001001 | 天棚抹灰 [项目特征] 1.灰色无机涂料三遍 2.刮腻子一遍 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.刮腻子 4.刷、喷涂料 | m2 | 47 |  | 0
其 他 工 程
9 | 020601020001 | 接待台 [项目特征] 1.尺寸:8000*800*1050mm 2.20mm人造石台面 3.15mm厚木饰面贴皮 4.15mm厚难燃板 5.40*40*4mm热镀锌矩管骨架 6.1mm不锈钢踢脚线 7.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、安装 | ㎡ | 8.4 |  | 0
10 | BB001 | 打印机台 [项目特征] 1.尺寸:2000*600*1050mm 2.20mm人造石台面 3.15mm厚木饰面贴皮 4.15mm厚难燃板 5.40*40*4mm热镀锌矩管骨架 6.1mm不锈钢踢脚线 7.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、安装 | ㎡ | 2.1 |  | 0
11 | 020303001001 | 灯带 [项目特征] 部位:接待墙处 1.尺寸:5400*2400mm 2.一遍底漆,两遍白色无机涂料 3.5mm厚粉刷石膏抹平,两遍腻子找平 4.9.5mm石膏板 5.12mm厚基层阻燃板 6..30*50mm木方 7.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 12.96 |  | 0
办公室
楼地面工程
12 | 020102002002 | 块料楼面 [项目特征] 1.10mm厚800*800mm地砖铺实拍平,干水泥擦缝 2.40mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.现浇钢筋混凝土楼板 5.砂浆类型:预拌砂浆 6.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.面层铺贴 3.嵌缝 4.材料运输 | m2 | 42 |  | 0
13 | 020105007002 | 不锈钢踢脚线 [项目特征] 1.高度:60mm 2.1mm厚黑色不锈钢 3.9mm阻燃板基层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.不锈钢踢脚线制作、运输、安装 | m2 | 1.39 |  | 0
墙、柱面工程
14 | 020209001002 | 100mm厚轻钢龙骨隔墙 [项目特征] 1.一遍底漆,两遍白色无机涂料 2.5mm厚粉刷石膏抹平,两遍腻子找平 3.十字沉头自攻螺丝 4.双层9.5mm石膏板 5.100轻钢C型龙骨（交错安装） 6.100mm岩棉填充（容重80kg/m³） 7.贯通龙骨间距400mm~600mm 8.双层9.5mm石膏板 9.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.刮腻子 4.刷、喷涂料 | m2 | 18.6 |  | 0
15 | 020208001002 | 柱(梁)面装饰 [项目特征] 部位:包管道 1.20*20mm*0.8mm铝合金阳角条 2.一遍底漆,两遍白色无机涂料 3.5mm厚粉刷石膏抹平,两遍腻子找平 4.9.5mm厚石膏板 5.12mm阻燃板 6.75系列隔墙龙骨 7.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.刮腻子 4.刷、喷涂料 | m2 | 5.01 |  | 0
16 | 020507001002 | 无机涂料墙面（砖墙） [项目特征] 1.一遍底漆,两遍白色无机涂料 2.5mm厚粉刷石膏抹平,两遍腻子找平 3.界面剂 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 82.04 |  | 0
天棚工程
17 | 020301001002 | 天棚抹灰 [项目特征] 1.灰色无机涂料三遍 2.刮腻子一遍 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.刮腻子 4.刷、喷涂料 | m2 | 42 |  | 0
门窗工程
18 | 020401003001 | 暗门 [项目特征] 1.洞口尺寸:700*1800mm 2.门类型:成品木门 3.五金安装 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金安装 | 樘 | 2 |  | 0
楼梯间
楼地面工程
19 | 020102002003 | 块料楼面 [项目特征] 1.10mm厚800*800mm地砖铺实拍平,干水泥擦缝 2.40mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.现浇钢筋混凝土楼板 5.砂浆类型:预拌砂浆 6.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.面层铺贴 3.嵌缝 4.材料运输 | m2 | 29.7 |  | 0
20 | 020106002001 | 块料楼梯面层 [项目特征] 1.10mm厚800*800mm地砖铺实拍平,干水泥擦缝 2.15mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3.砂浆类型:预拌砂浆 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.面层铺贴 3.嵌缝 4.材料运输 | m2 | 6.72 |  | 0
21 | 020105003001 | 块料踢脚线 [项目特征] 1.10mm厚800*800mm地砖铺实拍平,干水泥擦缝 2.15mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3.砂浆类型:预拌砂浆 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.面层铺贴 3.嵌缝 4.材料运输 | m2 | 1.31 |  | 0
22 | 020102001002 | 过门石 [项目特征] 1.20mm厚黑金沙过门石,干水泥擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3.素水泥砂浆一道 4.现浇钢筋混凝土楼板 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.面层铺贴 3.嵌缝 4.材料运输 | m2 | 0.32 |  | 0
墙、柱面工程
23 | 020507001003 | 无机涂料墙面（砖墙） [项目特征] 1.一遍底漆,两遍白色无机涂料 2.5mm厚粉刷石膏抹平,两遍腻子找平 3.界面剂 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 108.07 |  | 0
天棚工程
24 | 020301001003 | 天棚抹灰 [项目特征] 1.一遍底漆,两遍白色无机涂料 2.5mm厚粉刷石膏抹平,两遍腻子找平 3.15mm厚粉刷石灰砂浆 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.刮腻子 4.刷、喷涂料 | m2 | 29.7 |  | 0
二层
拆除工程
墙体拆除
25 | BB002 | 加气块隔墙拆除 [项目特征] 1.墙体厚度:200mm 2.拆除加气块隔墙 [工作内容] 1.拆除加气块隔墙 | m³ | 0.72 |  | 0
垃圾外运
26 | BB003 | 垃圾外运 [项目特征] 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:运出园区外含装车、运输、卸车、弃置费等 [工作内容] 1.垃圾装卸、运输及消纳 | m³ | 0.72 |  | 0
书记办公室
楼地面工程
27 | 020102002004 | 块料楼面 [项目特征] 1.10mm厚800*800mm地砖铺实拍平,干水泥擦缝 2.40mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.现浇钢筋混凝土楼板 5.砂浆类型:预拌砂浆 6.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.面层铺贴 3.嵌缝 4.材料运输 | m2 | 29.7 |  | 0
28 | 020102001003 | 过门石 [项目特征] 1.20mm厚黑金沙过门石,干水泥擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3.素水泥砂浆一道 4.现浇钢筋混凝土楼板 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.面层铺贴 3.嵌缝 4.材料运输 | m2 | 0.3 |  | 0
墙、柱面工程
29 | 020507001004 | 无机涂料墙面（砖墙） [项目特征] 1.一遍底漆,两遍白色无机涂料 2.5mm厚粉刷石膏抹平,两遍腻子找平 3.界面剂 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 78.45 |  | 0
30 | 020105007003 | 不锈钢踢脚线 [项目特征] 1.高度:60mm 2.1mm厚黑色不锈钢 3.9mm阻燃板基层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.不锈钢踢脚线制作、运输、安装 | m2 | 1.33 |  | 0
天棚工程
31 | 020301001004 | 天棚抹灰 [项目特征] 1.灰色无机涂料三遍 2.刮腻子一遍 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.刮腻子 4.刷、喷涂料 | m2 | 29.7 |  | 0
门窗工程
32 | 020401003002 | 实木装饰门 [项目特征] 1.门编号: LM-1521 2.洞口尺寸:1500*2100mm 3.门类型:成品木门 4.五金安装 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金安装 | 樘 | 1 |  | 0
退伍军人服务站
楼地面工程
33 | 020102002005 | 块料楼面 [项目特征] 1.10mm厚800*800mm地砖铺实拍平,干水泥擦缝 2.40mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.现浇钢筋混凝土楼板 5.砂浆类型:预拌砂浆 6.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.面层铺贴 3.嵌缝 4.材料运输 | m2 | 20.9 |  | 0
34 | 020102001004 | 过门石 [项目特征] 1.20mm厚黑金沙过门石,干水泥擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3.素水泥砂浆一道 4.现浇钢筋混凝土楼板 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.面层铺贴 3.嵌缝 4.材料运输 | m2 | 0.2 |  | 0
墙、柱面工程
35 | 020209001003 | 100mm厚轻钢龙骨隔墙 [项目特征] 1.一遍底漆,两遍白色无机涂料 2.5mm厚粉刷石膏抹平,两遍腻子找平 3.十字沉头自攻螺丝 4.双层9.5mm石膏板 5.100轻钢C型龙骨（交错安装） 6.100mm岩棉填充（容重80kg/m³） 7.贯通龙骨间距400mm~600mm 8.双层9.5mm石膏板 9.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.刮腻子 4.刷、喷涂料 | m2 | 20.51 |  | 0
36 | 020507001005 | 无机涂料墙面（砖墙） [项目特征] 1.一遍底漆,两遍白色无机涂料 2.5mm厚粉刷石膏抹平,两遍腻子找平 3.界面剂 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 48.63 |  | 0
37 | 020105007004 | 不锈钢踢脚线 [项目特征] 1.高度:60mm 2.1mm厚黑色不锈钢 3.9mm阻燃板基层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.不锈钢踢脚线制作、运输、安装 | m2 | 1.2 |  | 0
天棚工程
38 | 020301001005 | 天棚抹灰 [项目特征] 1.灰色无机涂料三遍 2.刮腻子一遍 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.刮腻子 4.刷、喷涂料 | m2 | 20.9 |  | 0
门窗工程
39 | 020401003003 | 实木装饰门 [项目特征] 1.门编号: LM-1021 2.洞口尺寸:1000*2100mm 3.门类型:成品木门 4.五金安装 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金安装 | 樘 | 1 |  | 0
人大工作站
楼地面工程
40 | 020102002006 | 块料楼面 [项目特征] 1.10mm厚800*800mm地砖铺实拍平,干水泥擦缝 2.40mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.现浇钢筋混凝土楼板 5.砂浆类型:预拌砂浆 6.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.面层铺贴 3.嵌缝 4.材料运输 | m2 | 18.9 |  | 0
41 | 020102001005 | 过门石 [项目特征] 1.20mm厚黑金沙过门石,干水泥擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3.素水泥砂浆一道 4.现浇钢筋混凝土楼板 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.面层铺贴 3.嵌缝 4.材料运输 | m2 | 0.2 |  | 0
墙、柱面工程
42 | 020507001006 | 无机涂料墙面（砖墙） [项目特征] 1.一遍底漆,两遍白色无机涂料 2.5mm厚粉刷石膏抹平,两遍腻子找平 3.界面剂 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 39.19 |  | 0
43 | 020507001007 | 无机涂料墙面（轻钢龙骨隔墙） [项目特征] 1.一遍底漆,两遍白色无机涂料 2.5mm厚粉刷石膏抹平,两遍腻子找平 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 20.5 |  | 0
44 | 020105007005 | 不锈钢踢脚线 [项目特征] 1.高度:60mm 2.1mm厚黑色不锈钢 3.9mm阻燃板基层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.不锈钢踢脚线制作、运输、安装 | m2 | 1.1 |  | 0
天棚工程
45 | 020301001006 | 天棚抹灰 [项目特征] 1.灰色无机涂料三遍 2.刮腻子一遍 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.刮腻子 4.刷、喷涂料 | m2 | 18.9 |  | 0
门窗工程
46 | 020401003004 | 实木装饰门 [项目特征] 1.门编号: LM-1021 2.洞口尺寸:1000*2100mm 3.门类型:成品木门 4.五金安装 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金安装 | 樘 | 1 |  | 0
多功能室
楼地面工程
47 | 020102002007 | 块料楼面 [项目特征] 1.10mm厚800*800mm地砖铺实拍平,干水泥擦缝 2.40mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.现浇钢筋混凝土楼板 5.砂浆类型:预拌砂浆 6.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.面层铺贴 3.嵌缝 4.材料运输 | m2 | 39.7 |  | 0
48 | 020102001006 | 过门石 [项目特征] 1.20mm厚黑金沙过门石,干水泥擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3.素水泥砂浆一道 4.现浇钢筋混凝土楼板 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.面层铺贴 3.嵌缝 4.材料运输 | m2 | 0.2 |  | 0
墙、柱面工程
49 | 020507001008 | 无机涂料墙面（砖墙） [项目特征] 1.一遍底漆,两遍白色无机涂料 2.5mm厚粉刷石膏抹平,两遍腻子找平 3.界面剂 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 90.45 |  | 0
50 | 020105007006 | 不锈钢踢脚线 [项目特征] 1.高度:60mm 2.1mm厚黑色不锈钢 3.9mm阻燃板基层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.不锈钢踢脚线制作、运输、安装 | m2 | 1.57 |  | 0
天棚工程
51 | 020301001007 | 天棚抹灰 [项目特征] 1.灰色无机涂料三遍 2.刮腻子一遍 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.刮腻子 4.刷、喷涂料 | m2 | 39.7 |  | 0
门窗工程
52 | 020401003005 | 实木装饰门 [项目特征] 1.门编号: LM-1021 2.洞口尺寸:1000*2100mm 3.门类型:成品木门 4.五金安装 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金安装 | 樘 | 1 |  | 0
会议室
楼地面工程
53 | 020102002008 | 块料楼面 [项目特征] 1.10mm厚800*800mm地砖铺实拍平,干水泥擦缝 2.40mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.现浇钢筋混凝土楼板 5.砂浆类型:预拌砂浆 6.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.面层铺贴 3.嵌缝 4.材料运输 | m2 | 68.6 |  | 0
54 | 020102001007 | 过门石 [项目特征] 1.20mm厚黑金沙过门石,干水泥擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3.素水泥砂浆一道 4.现浇钢筋混凝土楼板 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.面层铺贴 3.嵌缝 4.材料运输 | m2 | 0.4 |  | 0
墙、柱面工程
55 | 020507001009 | 无机涂料墙面（砖墙） [项目特征] 1.一遍底漆,两遍白色无机涂料 2.5mm厚粉刷石膏抹平,两遍腻子找平 3.界面剂 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 118.08 |  | 0
56 | 020105007007 | 不锈钢踢脚线 [项目特征] 1.高度:60mm 2.1mm厚黑色不锈钢 3.9mm阻燃板基层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.不锈钢踢脚线制作、运输、安装 | m2 | 2.16 |  | 0
天棚工程
57 | 020301001008 | 天棚抹灰 [项目特征] 1.灰色无机涂料三遍 2.刮腻子一遍 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.刮腻子 4.刷、喷涂料 | m2 | 68.6 |  | 0
门窗工程
58 | 020401003006 | 实木装饰门 [项目特征] 1.门编号: LM-1021 2.洞口尺寸:1000*2100mm 3.门类型:成品木门 4.五金安装 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金安装 | 樘 | 2 |  | 0
其 他 工 程
59 | 020603009001 | 会议室墙面镜子 [项目特征] 1.40*60mm木龙骨基层 2.15mm厚难燃板,十字沉头自攻螺栓固定 3.6mm厚银镜,玻璃专用胶固定 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、安装 | m2 | 23.16 |  | 0
妇女儿童活动室
楼地面工程
60 | 020102002009 | 块料楼面 [项目特征] 1.10mm厚800*800mm地砖铺实拍平,干水泥擦缝 2.40mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.现浇钢筋混凝土楼板 5.砂浆类型:预拌砂浆 6.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.面层铺贴 3.嵌缝 4.材料运输 | m2 | 45.77 |  | 0
墙、柱面工程
61 | 020507001010 | 无机涂料墙面（砖墙） [项目特征] 1.一遍底漆,两遍白色无机涂料 2.5mm厚粉刷石膏抹平,两遍腻子找平 3.界面剂 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 59.88 |  | 0
62 | 020105007008 | 不锈钢踢脚线 [项目特征] 1.高度:60mm 2.1mm厚黑色不锈钢 3.9mm阻燃板基层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.不锈钢踢脚线制作、运输、安装 | m2 | 1.35 |  | 0
63 | 020208001003 | 柱(梁)面装饰 [项目特征] 部位:包管道 1.20*20mm*0.8mm铝合金阳角条 2.一遍底漆,两遍白色无机涂料 3.5mm厚粉刷石膏抹平,两遍腻子找平 4.9.5mm厚石膏板 5.12mm阻燃板 6.75系列隔墙龙骨 7.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.刮腻子 4.刷、喷涂料 | m2 | 10.2 |  | 0
天棚工程
64 | 020301001009 | 天棚抹灰 [项目特征] 1.灰色无机涂料三遍 2.刮腻子一遍 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.刮腻子 4.刷、喷涂料 | m2 | 45.77 |  | 0
其 他 工 程
65 | BB004 | 妇女柜子 [项目特征] 1.厚度:18mm 2.高度:2.4m 3.材质:免漆板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、安装 | ㎡ | 16.87 |  | 0
档案室
楼地面工程
66 | 020102002010 | 块料楼面 [项目特征] 1.10mm厚800*800mm地砖铺实拍平,干水泥擦缝 2.40mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.现浇钢筋混凝土楼板 5.砂浆类型:预拌砂浆 6.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.面层铺贴 3.嵌缝 4.材料运输 | m2 | 13 |  | 0
67 | 020102001008 | 过门石 [项目特征] 1.20mm厚黑金沙过门石,干水泥擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3.素水泥砂浆一道 4.现浇钢筋混凝土楼板 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.面层铺贴 3.嵌缝 4.材料运输 | m2 | 0.2 |  | 0
墙、柱面工程
68 | 020507001011 | 无机涂料墙面（砖墙） [项目特征] 1.一遍底漆,两遍白色无机涂料 2.5mm厚粉刷石膏抹平,两遍腻子找平 3.界面剂 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 57.38 |  | 0
69 | 020105007009 | 不锈钢踢脚线 [项目特征] 1.高度:60mm 2.1mm厚黑色不锈钢 3.9mm阻燃板基层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.不锈钢踢脚线制作、运输、安装 | m2 | 0.86 |  | 0
天棚工程
70 | 020301001010 | 天棚抹灰 [项目特征] 1.灰色无机涂料三遍 2.刮腻子一遍 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.刮腻子 4.刷、喷涂料 | m2 | 13 |  | 0
门窗工程
71 | 020401003007 | 实木装饰门 [项目特征] 1.门编号: LM-1021 2.洞口尺寸:1000*2100mm 3.门类型:成品木门 4.五金安装 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金安装 | 樘 | 1 |  | 0
72 | 020401003008 | 暗门 [项目特征] 1.洞口尺寸:700*1800mm 2.门类型:成品木门 3.五金安装 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金安装 | 樘 | 1 |  | 0
洗手间
砌 筑 工 程
73 | 010302006001 | 零星砌砖 [项目特征] 部位：洗手间蹲便外围一圈及隔断下部 1.墙体厚度:240mm 2.砂浆类型:预拌砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.材料运输 | m3 | 0.51 |  | 0
防水工程
74 | 010703002001 | 涂膜防水 [项目特征] 1.1.5mm厚合成高分子防水涂膜防水层,四周沿结构层翻起300mm高（清单量已包含上翻量） 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层处理 2.铺涂膜防水层 | m2 | 32.89 |  | 0
75 | 010703002002 | 涂膜防水 [项目特征] 部位:卫生间墙体 1.2mm厚JS防水涂膜翻起1800mm高 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层处理 2.铺涂膜防水层 | m2 | 29.52 |  | 0
76 | 010703002003 | 涂膜防水 [项目特征] 部位:卫生间蹲便处 1.2mm厚JS防水涂膜翻起1200mm高 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层处理 2.铺涂膜防水层 | m2 | 18.9 |  | 0
77 | 010703002004 | 涂膜防水 [项目特征] 1.1.5mm厚合成高分子防水涂膜防水层,洗手池、墩布池翻起1200mm高（清单量已包含上翻量） 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层处理 2.铺涂膜防水层 | m2 | 3.36 |  | 0
78 | 010703002005 | 涂膜防水 [项目特征] 部位:过门石 1.1.5mm厚合成高分子防水涂膜防水层 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层处理 2.铺涂膜防水层 | m2 | 0.46 |  | 0
79 | 010703002006 | 涂膜防水 [项目特征] 部位:包管道 1.2mm厚聚合物水泥基防水涂料 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层处理 2.铺涂膜防水层 | m2 | 3.6 |  | 0
楼地面工程
80 | 020102002011 | 块料楼面 [项目特征] 1.10mm厚600*600mm地砖铺实拍平,干水泥擦缝 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3.1.5mm厚合成高分子防水涂膜防水层,面撒黄沙,四周沿墙上翻300mm高,（洗手池、墩布池上翻1200mm高）（单列） 4.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡层 6.现浇钢筋混凝土楼板 7.砂浆类型:预拌砂浆 8.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.面层铺贴 3.嵌缝 4.材料运输 | m2 | 14.41 |  | 0
81 | 020102001009 | 过门石 [项目特征] 1.20mm厚黑金沙过门石,干水泥擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3.1.5mm厚合成高分子防水涂膜防水层（单列） 4.素水泥砂浆一道 5.现浇钢筋混凝土楼板 6.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.面层铺贴 3.嵌缝 4.材料运输 | m2 | 0.46 |  | 0
82 | 020102002012 | 块料楼面 [项目特征] 部位:卫生间蹲便 1.10mm厚600*600mm地砖铺实拍平,干水泥擦缝 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡层 5.内填100mm陶粒轻骨料 6.120mm红砖基础（单列） 7.10mm水泥砂浆保护层 8.2mm厚JS涂膜防水翻起1200mm高(单列) 9.砂浆类型:预拌砂浆 10.混凝土拌和料要求:商品砼 11.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.面层铺贴 3.嵌缝 4.材料运输 | m2 | 10.74 |  | 0
墙、柱面工程
83 | 020204003001 | 块料墙面 [项目特征] 1.10mm厚300*600mm墙砖 2.15mm厚水泥砂浆粘接层 3.10mm厚水泥砂浆保护层 4.2mm厚JS涂膜防水（单列） 5.刷108胶一道 6.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.结合层铺贴 4.面层铺贴 | m2 | 77.03 |  | 0
84 | 020208001004 | 柱(梁)面装饰 [项目特征] 部位:包管道 1.2*2mm瓷砖海棠角 2.10mm厚300*600面砖（在面砖的粘面上随贴随刷一道混凝土界面处理剂,增强粘接） 3.干白水泥擦缝 4.10mm厚1:2水泥砂浆粘接层 5.2mm厚聚合物水泥基防水涂料（单列） 6.10mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7.小红砖 8.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 | m2 | 3.6 |  | 0
天棚工程
85 | 020302001001 | 铝扣板吊顶 [项目特征] 1.吊顶高度:2.8m 2.600*600mm*0.8mm铝扣板 3.铝扣板专用龙骨 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.面层铺贴 4.刷防护材料、油漆 | m2 | 23.68 |  | 0
门窗工程
86 | 020401003009 | 实木装饰门 [项目特征] 1.门编号: LM-0921 2.洞口尺寸:900*2100mm 3.门类型:成品木门 4.五金安装 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金安装 | 樘 | 2 |  | 0
87 | 020401003010 | 暗门 [项目特征] 1.洞口尺寸:700*1800mm 2.门类型:成品木门 3.五金安装 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金安装 | 樘 | 1 |  | 0
其 他 工 程
88 | 020603001001 | 洗漱台 [项目特征] 1.尺寸:2300*600*500mm 2.20mm米色人造石 3.18mm基层阻燃板 4.50*50*5mm热镀锌角钢 5.柜体采用18mm抗倍特板定制加工 6.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.台面及支架制作、运输、安装 | ㎡ | 1.15 |  | 0
89 | BB005 | 卫生间蹲便门 [项目特征] 1.高度:2200mm 2.18mm厚成品抗倍特板 [工作内容] 1.抗倍特板制作、运输、安装 | ㎡ | 38.72 |  | 0
90 | BB006 | 小便隔断 [项目特征] 1.尺寸:450*1500mm 2.18mm厚成品抗倍特板 [工作内容] 1.抗倍特板制作、运输、安装 | ㎡ | 1.35 |  | 0
矛盾调解室、心理咨询室
楼地面工程
91 | 020102002013 | 块料楼面 [项目特征] 1.10mm厚800*800mm地砖铺实拍平,干水泥擦缝 2.40mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.现浇钢筋混凝土楼板 5.砂浆类型:预拌砂浆 6.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.面层铺贴 3.嵌缝 4.材料运输 | m2 | 25.7 |  | 0
92 | 020102001010 | 过门石 [项目特征] 1.20mm厚黑金沙过门石,干水泥擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3.素水泥砂浆一道 4.现浇钢筋混凝土楼板 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.面层铺贴 3.嵌缝 4.材料运输 | m2 | 0.2 |  | 0
墙、柱面工程
93 | 020507001012 | 无机涂料墙面（砖墙） [项目特征] 1.一遍底漆,两遍白色无机涂料 2.5mm厚粉刷石膏抹平,两遍腻子找平 3.界面剂 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 76.62 |  | 0
94 | 020105007010 | 不锈钢踢脚线 [项目特征] 1.高度:60mm 2.1mm厚黑色不锈钢 3.9mm阻燃板基层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.不锈钢踢脚线制作、运输、安装 | m2 | 1.22 |  | 0
天棚工程
95 | 020301001011 | 天棚抹灰 [项目特征] 1.灰色无机涂料三遍 2.刮腻子一遍 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.刮腻子 4.刷、喷涂料 | m2 | 25.7 |  | 0
门窗工程
96 | 020401003011 | 实木装饰门 [项目特征] 1.门编号: LM-1021 2.洞口尺寸:1000*2100mm 3.门类型:成品木门 4.五金安装 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金安装 | 樘 | 1 |  | 0
书法、图书室
楼地面工程
97 | 020102002014 | 块料楼面 [项目特征] 1.10mm厚800*800mm地砖铺实拍平,干水泥擦缝 2.40mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.现浇钢筋混凝土楼板 5.砂浆类型:预拌砂浆 6.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.面层铺贴 3.嵌缝 4.材料运输 | m2 | 39.7 |  | 0
98 | 020102001011 | 过门石 [项目特征] 1.20mm厚黑金沙过门石,干水泥擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3.素水泥砂浆一道 4.现浇钢筋混凝土楼板 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.面层铺贴 3.嵌缝 4.材料运输 | m2 | 0.2 |  | 0
墙、柱面工程
99 | 020507001013 | 无机涂料墙面（砖墙） [项目特征] 1.一遍底漆,两遍白色无机涂料 2.5mm厚粉刷石膏抹平,两遍腻子找平 3.界面剂 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 97.8 |  | 0
100 | 020105007011 | 不锈钢踢脚线 [项目特征] 1.高度:60mm 2.1mm厚黑色不锈钢 3.9mm阻燃板基层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.不锈钢踢脚线制作、运输、安装 | m2 | 1.63 |  | 0
101 | 020208001005 | 柱(梁)面装饰 [项目特征] 部位:包管道 1.20*20mm*0.8mm铝合金阳角条 2.一遍底漆,两遍白色无机涂料 3.5mm厚粉刷石膏抹平,两遍腻子找平 4.9.5mm厚石膏板 5.12mm阻燃板 6.75系列隔墙龙骨 7.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.刮腻子 4.刷、喷涂料 | m2 | 2.35 |  | 0
天棚工程
102 | 020301001012 | 天棚抹灰 [项目特征] 1.灰色无机涂料三遍 2.刮腻子一遍 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.刮腻子 4.刷、喷涂料 | m2 | 39.7 |  | 0
门窗工程
103 | 020401003012 | 实木装饰门 [项目特征] 1.门编号: LM-1021 2.洞口尺寸:1000*2100mm 3.门类型:成品木门 4.五金安装 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金安装 | 樘 | 1 |  | 0
104 | 020406001001 | 金属推拉窗 [项目特征] 1.窗编号: C2415 2.洞口尺寸:2400*1500mm 3.窗类型:铝合金窗户5mm+中空+5mm 4.五金安装 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金安装 | 樘 | 1 |  | 0
楼梯间
楼地面工程
105 | 020102002015 | 块料楼面 [项目特征] 1.10mm厚800*800mm地砖铺实拍平,干水泥擦缝 2.40mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.现浇钢筋混凝土楼板 5.砂浆类型:预拌砂浆 6.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.面层铺贴 3.嵌缝 4.材料运输 | m2 | 53.64 |  | 0
106 | 020106002002 | 块料楼梯面层 [项目特征] 1.10mm厚800*800mm地砖铺实拍平,干水泥擦缝 2.15mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3.砂浆类型:预拌砂浆 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.面层铺贴 3.嵌缝 4.材料运输 | m2 | 25.87 |  | 0
107 | 020105003002 | 块料踢脚线 [项目特征] 1.10mm厚800*800mm地砖铺实拍平,干水泥擦缝 2.15mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3.砂浆类型:预拌砂浆 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.面层铺贴 3.嵌缝 4.材料运输 | m2 | 2.62 |  | 0
108 | 020102001012 | 过门石 [项目特征] 1.20mm厚黑金沙过门石,干水泥擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3.素水泥砂浆一道 4.现浇钢筋混凝土楼板 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.面层铺贴 3.嵌缝 4.材料运输 | m2 | 0.64 |  | 0
墙、柱面工程
109 | 020507001014 | 无机涂料墙面（砖墙） [项目特征] 1.一遍底漆,两遍白色无机涂料 2.5mm厚粉刷石膏抹平,两遍腻子找平 3.界面剂 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 169.06 |  | 0
天棚工程
110 | 020301001013 | 天棚抹灰 [项目特征] 1.一遍底漆,两遍白色无机涂料 2.5mm厚粉刷石膏抹平,两遍腻子找平 3.15mm厚粉刷石灰砂浆 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.刮腻子 4.刷、喷涂料 | m2 | 53.64 |  | 0
走廊
楼地面工程
111 | 020102002016 | 块料楼面 [项目特征] 1.10mm厚800*800mm地砖铺实拍平,干水泥擦缝 2.40mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.现浇钢筋混凝土楼板 5.砂浆类型:预拌砂浆 6.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.面层铺贴 3.嵌缝 4.材料运输 | m2 | 83.75 |  | 0
墙、柱面工程
112 | 020507001015 | 无机涂料墙面（砖墙） [项目特征] 1.一遍底漆,两遍白色无机涂料 2.5mm厚粉刷石膏抹平,两遍腻子找平 3.界面剂 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 232.88 |  | 0
113 | 020204003002 | 块料墙面 [项目特征] 1.10mm厚400*800mm墙砖 2.15mm厚水泥砂浆粘接层 3.10mm厚水泥砂浆保护层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.结合层铺贴 4.面层铺贴 | m2 | 15.84 |  | 0
114 | 020105007012 | 不锈钢踢脚线 [项目特征] 1.高度:60mm 2.1mm厚黑色不锈钢 3.9mm阻燃板基层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.不锈钢踢脚线制作、运输、安装 | m2 | 3.55 |  | 0
115 | 020208001006 | 柱(梁)面装饰 [项目特征] 部位:包管道 1.20*20mm*0.8mm铝合金阳角条 2.一遍底漆,两遍白色无机涂料 3.5mm厚粉刷石膏抹平,两遍腻子找平 4.9.5mm厚石膏板 5.12mm阻燃板 6.75系列隔墙龙骨 7.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.刮腻子 4.刷、喷涂料 | m2 | 9.49 |  | 0
天棚工程
116 | 020301001014 | 天棚抹灰 [项目特征] 1.灰色无机涂料三遍 2.刮腻子一遍 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.刮腻子 4.刷、喷涂料 | m2 | 83.75 |  | 0
其 他 工 程
117 | BB007 | 水吧台 [项目特征] 1.尺寸:2400*600*1050mm 2.20mm人造石台面 3.15mm厚木饰面贴皮 4.15mm厚难燃板 5.40*40*4mm热镀锌矩管骨架 6.1mm不锈钢踢脚线 7.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、安装 | ㎡ | 2.52 |  | 0
118 | 020409003001 | 石材窗台板 [项目特征] 1.20mm人造石窗台板 2.25mm水泥砂浆粘接层 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、安装 | m | 62.25 |  | 0
家具
119 | BB008 | 三连椅 [项目特征] 1.三连椅 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、安装 | 套 | 2 |  | 0
120 | BB009 | 单人椅 [项目特征] 1.单人椅 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、安装 | 套 | 36 |  | 0
121 | BB010 | 四人位桌椅 [项目特征] 1.四人位桌椅 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、安装 | 套 | 1 |  | 0
122 | BB011 | 单人位含椅 [项目特征] 1.单人位含椅 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、安装 | 套 | 3 |  | 0
123 | BB012 | 老板桌+老板椅 [项目特征] 1.老板桌+老板椅 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、安装 | 套 | 1 |  | 0
124 | BB013 | 双人工位桌椅 [项目特征] 1.双人工位桌椅 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、安装 | 套 | 7 |  | 0
125 | BB014 | 三人位沙发 [项目特征] 1.三人位沙发 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、安装 | 套 | 4 |  | 0
126 | BB015 | 2米会议桌加6把椅 [项目特征] 1.2米会议桌加6把椅 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、安装 | 套 | 2 |  | 0
127 | BB016 | 会议折叠桌 [项目特征] 1.会议折叠桌 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、安装 | 套 | 3 |  | 0
128 | BB017 | 文件柜(6门) [项目特征] 1.文件柜(6门) 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、安装 | 个 | 2 |  | 0
合计 | [5 empty] | 0

## 【强电工程】
新合新苑社区党群服务中心工程建设项目 全费用综合单价汇总表-附表2
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元）
配管、配线
1 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:金属软管 2.规格:φ20 3.配置形式及部位:吊顶内明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 4.8 |  | 0
2 | 030212001002 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:PC20 2.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 | m | 1170.72 |  | 0
3 | 030212001003 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:PC25 2.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 | m | 83.55 |  | 0
4 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:照明 2.导线规格:BYJ-4 3.敷设部位或线制:穿管敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 1691.61 |  | 0
5 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:照明 2.导线规格:BYJ-2.5 3.敷设部位或线制:穿管敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 1820.55 |  | 0
6 | 030212003003 | 电气配线 [项目特征] 1.导线规格:BYJ-6 2.敷设部位或线制:穿管敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 250.65 |  | 0
7 | CB001 | 开槽 [项目特征] 1.开槽 [工作内容] 1.开槽 | m | 95.2 |  | 0
灯具、开关、插座
8 | 030213003001 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:200*1200吊灯 2.型号:35W/4500K 3.安装方式:明装 [工作内容] 1.安装 | 套 | 79 |  | 0
9 | 030213003002 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:暗藏LED灯带 2.型号:28W/4500K 3.安装方式:暗藏 [工作内容] 1.安装 | m | 10.2 |  | 0
10 | 030213003003 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:600*600防水集成灯 2.型号:32W/4500k 3.安装方式:嵌装 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 4 |  | 0
11 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:吸顶灯 2.规格:18W/4500k [工作内容] 1.安装 | 套 | 7 |  | 0
12 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:地面插座 2.安装高度:H=0.3m [工作内容] 1.安装 | 个 | 18 |  | 0
13 | 030204031002 | 小电器 [项目特征] 1.名称:防潮二级/三级单相地插座 2.安装高度:H=0.3m [工作内容] 1.安装 | 个 | 3 |  | 0
14 | 030204031003 | 小电器 [项目特征] 1.名称:二级/三级单相插座 2.安装高度:H=0.3m [工作内容] 1.安装 | 个 | 60 |  | 0
15 | 030204031004 | 小电器 [项目特征] 1.名称:防水五孔插座 2.安装高度:H=0.55m/H=0.3m [工作内容] 1.安装 | 个 | 5 |  | 0
16 | 030204031005 | 小电器 [项目特征] 1.名称:空调挂机五孔插座 2.安装高度:H=2.2m [工作内容] 1.安装 | 个 | 7 |  | 0
17 | 030204031006 | 小电器 [项目特征] 1.名称:空调柜机五孔插座 2.安装高度:H=0.3m [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 |  | 0
18 | 030204031007 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单联单控开关面板 2.安装方式:暗装,底距地1.3m [工作内容] 1.安装 | 个 | 14 |  | 0
19 | 030204031008 | 小电器 [项目特征] 1.名称:双联单控开关面板 2.安装方式:暗装,底距地1.3m [工作内容] 1.安装 | 个 | 3 |  | 0
20 | 030204031009 | 小电器 [项目特征] 1.名称:双联双控开关面板 2.安装方式:暗装,底距地1.3m [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |  | 0
21 | 030204031010 | 小电器 [项目特征] 1.名称:电视机插座面板 2.安装高度:安装高度h=1.1m [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 0
22 | 030204031011 | 小电器 [项目特征] 1.名称:小便斗接线口 [工作内容] 1.安装 | 个 | 10 |  | 0
空调
23 | 030901004001 | 空调器 [项目特征] 1.名称:空调挂机 2.规格:1.5P [工作内容] 1.安装 | 台 | 7 |  | 0
24 | 030901004002 | 空调器 [项目特征] 1.名称:空调柜机 2.规格:2.0P [工作内容] 1.安装 | 台 | 4 |  | 0
合计 | [5 empty] | 0

## 【弱电工程】
新合新苑社区党群服务中心工程建设项目 全费用综合单价汇总表-附表3
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元）
综合布线
1 | 031202007001 | 路由器 [项目特征] 1.名称:路由器 2.安装高度:吸顶 [工作内容] 1.安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 0
2 | 031202008001 | 防火墙 [项目特征] 1.名称:防火墙 [工作内容] 1.安装 2.单体调试 | 套 | 1 |  | 0
3 | 031202006001 | 局域网交换机 [项目特征] 1.名称:汇聚（核心）交换机 2.参数:提供8个千兆POE电口,1个千兆电口 [工作内容] 1.安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 0
4 | 031202006002 | 局域网交换机 [项目特征] 1.名称:互联网络交换机 2.参数:24GE电口网络交换机 [工作内容] 1.安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 0
5 | 031202006003 | 局域网交换机 [项目特征] 1.名称:POE网络交换机（wifi） 2.参数:24GE电口网络交换机 [工作内容] 1.安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 0
6 | 031202006004 | 局域网交换机 [项目特征] 1.名称:无线AC控制器 2.参数:24GE光口+20GE电口 [工作内容] 1.安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 0
7 | 031103014001 | 墙挂式机柜、机架 [项目特征] 1.名称:壁挂式机柜 [工作内容] 1.安装 | 架 | 1 |  | 0
8 | 031101029001 | 总配线架 [项目特征] 1.名称:24口配线架 [工作内容] 1.安装 | 架 | 1 |  | 0
9 | 031103023001 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.名称:墙面网络插座 2.安装高度:H=0.3m [工作内容] 1.安装、卡接 | 个 | 9 |  | 0
10 | 031103023002 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.名称:地面网络插座 [工作内容] 1.安装、卡接 | 个 | 18 |  | 0
11 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:PC25 2.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 | m | 515.83 |  | 0
12 | 031103017001 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:CAT6 UTP 2.敷设环境:管内敷设 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） | m | 515.83 |  | 0
13 | CB001 | 开槽 [项目特征] 1.开槽 [工作内容] 1.开槽 | m | 2.7 |  | 0
视频监控
14 | 031208008001 | 电视监控摄像设备 [项目特征] 1.名称:摄像头球机 2.安装位置:室内顶面安装 [工作内容] 1.本体安装 2.调试 3.试运行 | 台 | 4 |  | 0
15 | 031208008002 | 电视监控摄像设备 [项目特征] 1.名称:摄像头枪机 2.安装位置:室外顶面安装 [工作内容] 1.本体安装 2.调试 3.试运行 | 台 | 2 |  | 0
16 | 031103017002 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:CAT6 UTP 2.敷设环境:管内敷设 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） | m | 77.33 |  | 0
17 | 030212001002 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:PC25 2.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 | m | 77.33 |  | 0
18 | CB002 | 开槽 [项目特征] 1.开槽 [工作内容] 1.开槽 | m | 13.8 |  | 0
合计 | [5 empty] | 0

## 【给排水工程】
新合新苑社区党群服务中心工程建设项目 全费用综合单价汇总表-附表4
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元）
卫生洁具
1 | 030804013001 | 小便器 [项目特征] 1.名称:小便器（含自闭感应式冲水阀） 2.组装形式:成套安装 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 2 |  | 0
2 | 030804012001 | 脚踏式冲洗阀大便器 [项目特征] 1.名称:蹲式大便器 2.组装形式:成套安装 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 8 |  | 0
3 | 030804003001 | 洗手盆 [项目特征] 1.名称:洗手池（感应水嘴） 2.组装形式:成套安装 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 3 |  | 0
4 | 030804005001 | 拖布池 [项目特征] 1.名称:拖把池 2.组装形式:成套安装 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 1 |  | 0
5 | 030804017001 | 地漏 [项目特征] 1.名称:地漏 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 0
6 | 030804017002 | 地漏 [项目特征] 1.名称:地漏 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 0
7 | 030804017003 | 地漏 [项目特征] 1.名称:地漏 2.规格:DN75 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 0
排水
管道
8 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水 3.材质:UPVC管 4.规格:DN100 5.连接形式:胶剂粘接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.通球及灌水试验 | m | 18.33 |  | 0
9 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水 3.材质:UPVC管 4.规格:DN75 5.连接形式:胶剂粘接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.通球及灌水试验 | m | 8.74 |  | 0
10 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水 3.材质:UPVC管 4.规格:DN50 5.连接形式:胶剂粘接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.通球及灌水试验 | m | 3.35 |  | 0
给水
管道
冷水
11 | 030801005004 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR管 4.规格:DN40 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：B1级20mm厚橡塑管壳,给水管外壳刷浅蓝色调和漆两道。 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 7.08 |  | 0
12 | 030801005005 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR管 4.规格:DN32 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：B1级20mm厚橡塑管壳,给水管外壳刷浅蓝色调和漆两道。 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 0.93 |  | 0
13 | 030801005006 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR管 4.规格:DN25 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：B1级20mm厚橡塑管壳,给水管外壳刷浅蓝色调和漆两道。 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 29.37 |  | 0
14 | 030801005007 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR管 4.规格:DN20 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：B1级20mm厚橡塑管壳,给水管外壳刷浅蓝色调和漆两道。 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 17.67 |  | 0
15 | 030801005008 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR管 4.规格:DN15 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：B1级20mm厚橡塑管壳,给水管外壳刷浅蓝色调和漆两道。 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 21.23 |  | 0
16 | CB001 | 开槽 [项目特征] 1.开槽 [工作内容] 1.开槽 | m | 52.18 |  | 0
阀门
17 | 030803001001 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:全铜截止阀 2.型号、规格:DN40 [工作内容] 1.安装 | 个 | 3 |  | 0
18 | 030803001002 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:全铜截止阀 2.型号、规格:DN20 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |  | 0
19 | 030803001003 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN20 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 0
合计 | [5 empty] | 0