### 商务标

磋商报价表

项目名称：

项目编号：

| 磋商总报价（元） | 小写： |
| --- | --- |
|  | 大写： |
| 质量标准 |  |
| 项目经理 |  |
| 工期 |  |
| 备注 |  |

注：1、以上表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。

2、本表应按“供应商须知”的规定密封单独提交。

供应商名称：（加盖单位公章）

法定代表人/被授权人签字或盖章：

日期：    年   月   日

#### 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年   月   日

经营期限：

姓名：   性别：   年龄：   职务：

系（供应商名称）的法定代表人

附：法定代表人身份证复印件。（正反面）

特此证明

供应商：       （盖章）

年   月   日

注：法定代表人参加时需提供。

#### 法人授权委托书

本人    （姓名） 系      （供应商名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改     （项目名称）竞争性磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此证明！

委托期限：自响应文件递交截止日期之后90日历天

法定代表人签字或盖章：            被授权人签字：

职务：                            职务：

身份证号：                        身份证号：

附：法定代表人、被授权人身份证复印件。（正反面）

| 法定代表人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- |

供应商名称：         （加盖单位公章）

年     月     日

注：法定代表人参加时无需提供。

#### 已标价工程量清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格 | 单 价 (元） | 总 价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 反渗透系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原水箱 | 1 | 台 | 10T、PE |  |  |
| 1.1 | 原水液位传感器 | 1 | 台 | 电子显示 |  |  |
| 2 | 原水泵1# | 1 | 台 | Q=32m³/h、H=20-30m |  |  |
| 3 | 石英砂过滤器 | 1 | 台 | φ1500*2400、FRP |  |  |
| 3.1 | 石英砂 | 2.6 | 吨 | 2-12目、级配 |  |  |
| 3.2 | 润新阀 | 1 | 台 | F95B1、侧装、时间型 |  |  |
| 3.3 | 上下布水器 | 1 | 组 | 6寸法兰 |  |  |
| 4 | 活性炭过滤器 | 1 | 台 | φ1500*2400、FRP |  |  |
| 4.1 | 活性炭 | 2 | 吨 | 椰壳、12-24目 |  |  |
| 4.2 | 润新阀 | 1 | 台 | F95B1、侧装、时间型 |  |  |
| 4.3 | 上下布水器 | 1 | 组 | 6寸法兰 |  |  |
| 5 | 阻垢系统 | 1 | 套 | 防止反渗透膜结垢 |  |  |
| 6 | 精密过滤器 | 1 | 台 | 25芯40寸、304SS |  |  |
| 6.1 | 滤芯 | 25 | 芯 | 40寸 、5μm |  |  |
| 7 | 反渗透主机 | 1 | 项 | 15T/h |  |  |
| 7.1 | 膜壳 | 3 | 支 | 8040--5、FRP |  |  |
| 7.2 | 反渗透膜 | 15 | 支 | 美国杜邦 |  |  |
| 7.3 | 高压泵 | 1 | 台 | Q=32m³/h, H=150m |  |  |
| 7.4 | 滤前压力传感器 | 1 | 台 | 0-0.6 MPa，带就地显示 |  |  |
| 7.5 | 滤后压力传感器 | 1 | 台 | 0-0.6 MPa带就地显示 |  |  |
| 7.6 | 膜前压力传感器 | 1 | 台 | 0-2.5 MPa带就地显示 |  |  |
| 7.7 | 膜后压力传感器 | 1 | 台 | 0-2.5 MPa带就地显示 |  |  |
| 7.8 | 进水电动阀 | 1 | 台 | DN65、220V |  |  |
| 7.9 | 反冲洗电动阀 | 1 | 台 | DN50、220V |  |  |
| 7.10 | 纯水涡街流量计 | 1 | 台 | DN65 |  |  |
| 7.11 | 浓水电磁流量计 | 1 | 台 | DN65 |  |  |
| 7.12 | 配水电磁流量计 | 1 | 台 | DN65 |  |  |
| 7.13 | 进水调节阀 | 1 | 台 | 不锈钢，DN65 |  |  |
| 7.14 | 浓水调节阀 | 1 | 台 | 不锈钢，DN65 |  |  |
| 8 | 化学清洗系统 | 1 | 台 | 用于清洗反渗透系统 |  |  |
| 9 | 产水箱 | 1 | 台 | 10T、PE |  |  |
| 9.1 | 液位传感器 | 1 | 台 | 电子显示 |  |  |
| 10 | 供水泵 | 1 | 台 | Q=40m³/H，H=40m |  |  |
| 11 | 电解法次氯酸钠发生器 | 1 | 台 | 50g/h |  |  |
| 12 | 反渗透管道 | 1 | 台 | 304SS |  |  |
| 13 | 机架 | 1 | 台 | 不锈钢机架，不锈钢面板 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 过滤净化系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原水泵2# | 1 | 台 | Q=20m³/h、H=20-30m |  |  |
| 2 | 石英砂过滤器 | 1 | 台 | φ1500*2400、FRP |  |  |
| 2.1 | 石英砂 | 2.6 | 吨 | 2-12目、级配 |  |  |
| 2.2 | 润新阀 | 1 | 台 | F95B1、侧装、时间型 |  |  |
| 2.3 | 上下布水器 | 1 | 组 | 6寸法兰 |  |  |
| 3 | 活性炭过滤器 | 1 | 台 | φ1500*2400、FRP |  |  |
| 3.1 | 活性炭 | 2 | 吨 | 椰壳炭、12-24目 |  |  |
| 3.2 | 润新阀 | 1 | 台 | F95B1、侧装、时间型 |  |  |
| 3.3 | 上下布水器 | 1 | 组 | 6寸法兰 |  |  |
| 4 | 袋式过滤器 | 1 | 台 | 不锈钢壳体 |  |  |
| 5 | 配水流量计 | 1 | 台 | 0-25T/h |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 电气控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制柜 | 1 | 台 | 不锈钢集成 |  |  |
| 2 | 人机界面 | 1 | 台 | 10寸 |  |  |
| 3 | PLC | 1 | 项 | 西门子 |  |  |
| 4 | 软件编程 | 1 | 项 | 厂家配套 |  |  |
| 5 | 变频器 | 1 | 项 | 高压泵配套ABB |  |  |
| 6 | 电线电缆 | 1 | 项 | 厂家配套 |  |  |
| 7 | 桥架线管 | 1 | 项 | 厂家配套 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管道阀门 | 1 | 项 | UPVC |  |  |
| 2 | 地面处理 | 1 | 项 | 厂内全部地面铺设 |  |  |
| 3 | 与原有水塔上水系统配套 | 1 | 项 | 和原水塔上水泵链接 |  |  |
| 4 | 安装调试 | 1 | 项 | 所供应设备安装调试 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |

#### 商务响应与说明

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件的商务条款 | 磋商响应文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、本表只填写磋商响应文件中与磋商文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，磋商响应文件中商务响应与磋商文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其磋商或成交资格，并按有关规定进行处罚。

供应商名称：                     （单位公章）

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

##### 其他资料

1、基本存款账户开户许可证（基本账户信息）。

2、依据竞争性磋商文件要求，供应商认为有必要说明的其他内容。

3、其他可以证明供应商实力的文件。