## 表-1 工程项目总造价表
工程项目总造价表
工程名称：西安市公安局浐灞国际港分局培训基地改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 |  | 造价（元）
1 | 西安市公安局浐灞国际港分局培训基地改造工程
1.1 | 装饰装修工程
1.2 | 电气工程
1.3 | 给排水工程
1.4 | 弱电工程
1.5 | 通风空调工程
合 计
大写：

## 表-1 单项工程造价汇总表【西安市公安局浐灞国际港分局培训
单项工程造价汇总表
工程名称：西安市公安局浐灞国际港分局培训基地改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 |  | 造价（元）
1 | 装饰装修工程
2 | 电气工程
3 | 给排水工程
4 | 弱电工程
5 | 通风空调工程
合 计

## 表-2 分部分项工程量清单【装饰装修工程】
分部分项工程量清单
工程名称：装饰装修工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
前后院围墙改建
1 | BB001 | 铲除墙皮 [项目特征] 1.原外墙涂料墙皮铲除 [工作内容] 1.铲墙皮 |  | m2 |  | 173.62
2 | 020506001001 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.涂饰第二遍、第三遍白色外墙涂料 2.涂饰面层涂料，复补腻子，磨平 3.涂封底涂料 4.满刮外墙腻子二遍，磨平 5.局部刮外墙腻子，磨平 6.基层处理、阴阳角修正 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 173.62
3 | BB002 | 铁艺大门拆除翻新 [项目特征] 1.原铁艺门拆除，油漆翻新，调换开启方向安装 2.尺寸：2.2*4m [工作内容] 1.拆除、翻新、重新安装 |  | 樘 |  | 1
4 | BB003 | 围墙拆除 [项目特征] 1.240mm厚砖墙拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | m3 |  | 9.36
5 | BB004 | 花池拆除 [项目特征] 1.大门口片石砌筑花池拆除 2.7200*1050*650mm [工作内容] 1.拆除 |  | m3 |  | 4.91
6 | BB005 | 柱墩拆除 [项目特征] 1.大门口片石砌筑门柱柱墩拆除 2.1050*1000*2800mm*2个 [工作内容] 1.拆除 |  | m3 |  | 4.91
7 | BB006 | 基础拆除 [项目特征] 1.围墙片石基础拆除 2.17700*650*800mm [工作内容] 1.拆除 |  | m3 |  | 4.91
8 | BB007 | 绿化带移除、绿植清理 [项目特征] 1.室外原有绿化带移除、绿植清理 2.绿化带灌木移除22㎡ [工作内容] 1.移除、清理 |  | m2 |  | 22
9 | BB008 | 绿化带移除、绿植清理 [项目特征] 1.球类移除3棵，大乔移除8棵，二桥移除9棵 [工作内容] 1.移除、清理 |  | 株 |  | 20
10 | 010103001001 | 土(石)方回填 [项目特征] 1.土质要求:3：7灰土 [工作内容] 1.回填 2.分层碾压、夯实 |  | m3 |  | 57
11 | 040204003001 | 安砌侧（平、缘）石 [项目特征] 1.900*300*120mmC25预制混凝土道牙 2.150厚C25混凝土 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑 2.侧（平、缘）石安砌 |  | m |  | 18
12 | 040203004001 | 沥青混凝土 [项目特征] 1.‌150厚细粒式沥青混合料‌，最大集料粒径9.5mm~13.2mm 2.300厚级配碎石垫层 [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 |  | m2 |  | 95
外立面
13 | BB009 | 铲除墙皮 [项目特征] 1.原外墙涂料墙皮铲除 [工作内容] 1.铲墙皮 |  | m2 |  | 286.18
14 | BB010 | 原雨水管拆除 [项目特征] 1.原雨水管拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | m |  | 22.86
15 | BB011 | 原雨水斗拆除 [项目特征] 1.原雨水斗拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | 个 |  | 3
16 | 020506001002 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.涂饰第二遍、第三遍蓝色外墙涂料 2.涂饰面层涂料，复补腻子，磨平 3.涂封底涂料 4.满刮外墙腻子二遍，磨平 5.局部刮外墙腻子，磨平 6.基层处理、阴阳角修正 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 117.53
17 | 020506001003 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.涂饰第二遍、第三遍白色外墙涂料 2.涂饰面层涂料，复补腻子，磨平 3.涂封底涂料 4.满刮外墙腻子二遍，磨平 5.局部刮外墙腻子，磨平 6.基层处理、阴阳角修正 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 210.21
18 | 020402006001 | 铁艺门 [项目特征] 1.门类型:铁艺门 2.洞口尺寸：3450*2700mm [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 1
19 | 010702004001 | 屋面排水管 [项目特征] 1.DN110 UPVC雨水管 2.UPVC雨水斗:5个 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.雨水斗、雨水箅子安装 3.接缝、嵌缝 |  | m |  | 26.02
培训宿舍1-2、培训宿舍3-9、解压室、体测室、楼梯间
20 | BB012 | 铲除墙皮 [项目特征] 1.原内墙及顶棚涂料墙皮铲除 [工作内容] 1.铲墙皮 |  | m2 |  | 1060.19
21 | 020506001004 | 抹灰面油漆（内墙、天棚） [项目特征] 1.涂饰第二遍、第三遍白色涂料 2.涂饰面层涂料，复补腻子，磨平 3.涂封底涂料 4.满刮腻子二遍，磨平 5.局部刮外墙腻子，磨平 6.基层处理、阴阳角修正 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 1060.19
22 | 020105003001 | 块料踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:80mm 2.瓷砖踢脚线修补 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴 |  | m2 |  | 1.76
23 | BB013 | 遮光卷帘 [项目特征] 1.半遮光阳光面料（阻燃型），拉姆斯配件 [工作内容] 1.安装 |  | m2 |  | 28.84
生活库房、培训宿舍10-14、教室宿舍1-2
24 | BB014 | 铲除墙皮 [项目特征] 1.原内墙及顶棚涂料墙皮铲除 [工作内容] 1.铲墙皮 |  | m2 |  | 698.29
25 | BB015 | 门拆除 [项目特征] 1.原门拆除 2.尺寸：850*2100mm [工作内容] 1.拆除 |  | 樘 |  | 4
26 | BB016 | 原窗拆除 [项目特征] 1.原玻璃窗拆除 2.尺寸：1200*1750mm [工作内容] 1.拆除 |  | 樘 |  | 1
27 | BB120 | 浴室柜拆除 [项目特征] 1.浴室柜拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | 套 |  | 1
28 | BB017 | 拆除地台 [项目特征] 1.拆除地台 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 5
29 | BB018 | 拆除卫生间地砖 [项目特征] 1.卫生间地砖拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 5
30 | BB019 | 拆除卫生间墙砖 [项目特征] 1.卫生间墙砖拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 23.25
31 | BB020 | 拆除吊顶 [项目特征] 1.原铝扣板吊顶拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 22.61
32 | BB021 | 拆除砖墙 [项目特征] 1.原砖墙拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | m3 |  | 5.4
33 | BB022 | 开门洞 [项目特征] 1.原240砖墙开门洞 2.尺寸：850*1200mm [工作内容] 1.拆除 |  | m3 |  | 0.24
34 | 010302006001 | 零星砌砖 [项目特征] 1.门窗洞口红砖封堵、双面抹灰 [工作内容] 1.砌砖 2.勾缝 |  | m3 |  | 1.36
35 | 020506001005 | 抹灰面油漆（内墙、天棚） [项目特征] 1.涂饰第二遍、第三遍白色涂料 2.涂饰面层涂料，复补腻子，磨平 3.涂封底涂料 4.满刮腻子二遍，磨平 5.局部刮外墙腻子，磨平 6.基层处理、阴阳角修正 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 698.29
36 | BB023 | 地面修补 [项目特征] 1.原破损地砖及结合层拆除, 2.重新粘贴地砖面层 3.10mm厚水泥粘接剂，30mm厚1:2干硬性水泥砂浆 [工作内容] 1.拆除 2.铺贴面层 |  | m2 |  | 8
37 | BB024 | 块料踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:80mm 2.瓷砖踢脚线修补 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴 |  | m |  | 12
38 | 020402006002 | 防盗门 [项目特征] 1.门类型:单开防盗门 2.洞口尺寸：850*2100mm 3.含门锁、把手等所有五金 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 2
39 | BB025 | 原塑钢窗拆除 [项目特征] 1.原已坏塑钢窗拆除 2.尺寸：1500*1500mm [工作内容] 1.拆除 |  | 樘 |  | 11
40 | 020406007001 | 塑钢窗 [项目特征] 1.窗类型:塑钢窗（带纱窗） 2.尺寸：1500*1500mm 3.88系列塑钢推拉窗，UPVC塑钢基材，搭配双层中空玻璃（5+9A+5） [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 11
41 | BB026 | 遮光卷帘 [项目特征] 1.半遮光阳光面料（阻燃型），拉姆斯配件 [工作内容] 1.安装 |  | m2 |  | 19.02
音影控制室、培训教室、茶水间
42 | BB027 | 铲除墙皮 [项目特征] 1.原内墙及顶棚涂料墙皮铲除 [工作内容] 1.铲墙皮 |  | m2 |  | 424.85
43 | BB028 | 门拆除 [项目特征] 1.原木门拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | 樘 |  | 4
44 | 020207001001 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.U75轻钢龙骨 2.双面单层12mm石膏板隔墙（内填岩棉） 3.厚度：100mm [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.面层铺贴 |  | m2 |  | 18.81
45 | 020207001002 | 装饰板包柱 [项目特征] 1.U75轻钢龙骨 2.12mm阻燃板基层 3.9.5mm石膏板面层 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.面层铺贴 |  | m2 |  | 18.81
46 | 020506001006 | 抹灰面油漆（内墙、天棚） [项目特征] 1.涂饰第二遍、第三遍白色涂料 2.涂饰面层涂料，复补腻子，磨平 3.涂封底涂料 4.满刮腻子二遍，磨平 5.局部刮外墙腻子，磨平 6.基层处理、阴阳角修正 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 280.8
47 | 020302001001 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.600*600矿棉吸音板吊顶 2.U50轻钢主龙骨，专用T型龙骨 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.面层铺贴 |  | m2 |  | 119.13
48 | 020104002001 | 地台 [项目特征] 1.8mm厚石塑无胶锁扣地板 2.12mm阻燃板基层制作（架空地台) 3.40*40*3热镀锌方管 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.龙骨铺设 3.面层铺贴 |  | m2 |  | 132.91
49 | 020401003001 | 实木装饰门 [项目特征] 1.门类型:成品双开木门 2.洞口尺寸：1500*2100mm 3.含门锁、把手等所有五金 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 2
50 | 020401003002 | 实木装饰门 [项目特征] 1.门类型:成品单开木门 2.洞口尺寸：850*2100mm 3.含门锁、把手等所有五金 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 2
51 | 020105007001 | 金属踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:80mm 2.1.2mm不锈钢踢脚线 3.9mm厚阻燃板基层 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 |  | m2 |  | 6.19
52 | 020207001003 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.4厚公安蓝色铝塑板面层 2.12mm阻燃板基层 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴 |  | m2 |  | 22.72
53 | BB029 | 遮光卷帘 [项目特征] 1.半遮光阳光面料（阻燃型），拉姆斯配件 [工作内容] 1.安装 |  | m2 |  | 10.68
二、三层男、女卫生间
54 | BB030 | 铲除墙皮 [项目特征] 1.原内墙及顶棚涂料墙皮铲除 [工作内容] 1.铲墙皮 |  | m2 |  | 266.16
55 | 020302001002 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.600*600*0.8mm铝扣板吊顶 2.U50轻钢主龙骨，专用铝扣板卡式龙骨 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.面层铺贴 |  | m2 |  | 82.7
56 | 020506001007 | 抹灰面油漆（内墙） [项目特征] 1.涂饰第二遍、第三遍白色防水涂料 2.涂饰面层涂料，复补腻子，磨平 3.涂封底涂料 4.满刮腻子二遍，磨平 5.局部刮外墙腻子，磨平 6.基层处理、阴阳角修正 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 181.39
57 | 020603009001 | 镜面玻璃 [项目特征] 1.6mm银镜，耐候胶胶粘固定 [工作内容] 1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 12.7
58 | BB031 | 贴膜 [项目特征] 1.磨砂玻璃窗贴膜 [工作内容] 1.玻璃窗贴膜 |  | m2 |  | 14.7
二层、三层1-3卫生间
59 | BB032 | 拆除卫生间地砖 [项目特征] 1.卫生间地砖拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 12.27
60 | BB035 | 拆除砖墙 [项目特征] 1.原砖墙拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | m3 |  | 0.67
61 | BB033 | 拆除卫生间墙砖 [项目特征] 1.卫生间墙砖拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 65.99
62 | BB034 | 拆除吊顶 [项目特征] 1.原集成吊顶拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 12.27
63 | BB121 | 浴室柜及镜柜拆除 [项目特征] 1.浴室柜及镜柜拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | 套 |  | 4
64 | BB122 | 柱盆及银镜拆除 [项目特征] 1.柱盆及银镜拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | 套 |  | 4
65 | BB036 | 门拆除 [项目特征] 1.原木门拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | 樘 |  | 1
66 | BB037 | 原蹲台及回填层拆除 [项目特征] 1.原蹲台及回填层拆除 2.300mm厚 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 1.97
67 | BB038 | 原下沉地面回填层拆除 [项目特征] 1.原下沉地面回填层拆除 2.300mm厚 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 5.54
68 | BB039 | 红砖包柱 [项目特征] 1.红砖包柱，水泥砂浆粉刷 2.尺寸：260*260（高度2.8米） [工作内容] 1.红砖包柱 |  | 根 |  | 4
69 | 020102002001 | 块料楼地面 [项目特征] 1.400*400mm地砖铺贴 2.10mm厚水泥粘接剂 3.20mm厚1:3水泥砂浆防水保护层 4.防水已单列 5.30mm厚1:2干硬性水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.面层铺设 |  | m2 |  | 12.27
70 | 020204003001 | 块料墙面 [项目特征] 1.400*800mm墙砖粘贴 2.10mm厚瓷砖粘结剂 3.防水已单列 4.20厚1:3水泥砂浆抹灰,掺3%防水剂 [工作内容] 1.基层清理 2.结合层铺贴 3.面层铺贴 |  | m2 |  | 65.99
71 | 020302001003 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.600*600*0.8mm铝扣板吊顶 2.U50轻钢主龙骨，专用铝扣板卡式龙骨 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.面层铺贴 |  | m2 |  | 12.27
72 | 010703002001 | 涂膜防水 [项目特征] 1.2mm聚氨酯防水涂料三遍 2.卫生间地面 [工作内容] 1.基层处理 2.铺涂膜防水层 3.铺保护层 |  | m2 |  | 12.27
73 | 010703002002 | 涂膜防水 [项目特征] 1.2mm聚氨酯防水涂料三遍 2.卫生间墙面 [工作内容] 1.基层处理 2.铺涂膜防水层 3.铺保护层 |  | m2 |  | 65.99
74 | BB040 | 炉渣回填 [项目特征] 1.下沉地面炉渣回填层 2.厚度:300厚 [工作内容] 1.回填 |  | m2 |  | 5.54
75 | BB041 | 蹲台 [项目特征] 1.蹲台砌筑及炉渣回填，MU15普通烧结砖砌筑 2.厚度：300厚 [工作内容] 1.砌筑、回填 |  | m2 |  | 1.97
76 | BB123 | 浴室柜及其镜柜安装（含龙头及下水） [项目特征] 1.浴室柜及其镜柜安装（含龙头及下水） 2.700mm [工作内容] 1.成品安装 |  | 套 |  | 4
77 | 020209001001 | 隔断 [项目特征] 1.专用淋浴隔断型材，10mm钢化玻璃安装 [工作内容] 1.成品安装 |  | 套 |  | 4
78 | 020402001001 | 金属平开门 [项目特征] 1.门类型:成品钛镁合金门 2.洞口尺寸：800*2100mm 3.含门锁、把手等所有五金 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 4
79 | 020407001001 | 木门窗套 [项目特征] 1.木质单包门套,多层板贴木皮烤漆 [工作内容] 1.清理基层 2.基层板安装 3.面层铺贴 |  | m2 |  | 6.29
80 | BB042 | 贴膜 [项目特征] 1.磨砂玻璃窗贴膜 [工作内容] 1.玻璃窗贴膜 |  | m2 |  | 4.17
二层机房及二、三层过道
81 | BB043 | 铲除墙皮 [项目特征] 1.原内墙及顶棚涂料墙皮铲除 [工作内容] 1.铲墙皮 |  | m2 |  | 603.17
82 | 020207001004 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.U75轻钢龙骨 2.双面单层12mm石膏板隔墙（内填岩棉） 3.厚度：100mm [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.面层铺贴 |  | m2 |  | 2.5
83 | 020401003003 | 实木装饰门 [项目特征] 1.门类型:成品单开木门 2.洞口尺寸：850*2100mm 3.含门锁、把手等所有五金 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 1
84 | 020506001008 | 抹灰面油漆（内墙、天棚） [项目特征] 1.涂饰第二遍、第三遍白色涂料 2.涂饰面层涂料，复补腻子，磨平 3.涂封底涂料 4.满刮腻子二遍，磨平 5.局部刮外墙腻子，磨平 6.基层处理、阴阳角修正 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 1101.49
培训宿舍16-19
85 | BB044 | 铲除墙皮 [项目特征] 1.原内墙及顶棚涂料墙皮铲除 [工作内容] 1.铲墙皮 |  | m2 |  | 313.09
86 | 020506001009 | 抹灰面油漆（内墙、天棚） [项目特征] 1.涂饰第二遍、第三遍白色涂料 2.涂饰面层涂料，复补腻子，磨平 3.涂封底涂料 4.满刮腻子二遍，磨平 5.局部刮外墙腻子，磨平 6.基层处理、阴阳角修正 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 313.09
87 | 020105003002 | 块料踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:80mm 2.瓷砖踢脚线修补 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴 |  | m2 |  | 0.24
88 | BB045 | 遮光卷帘 [项目特征] 1.半遮光阳光面料（阻燃型），拉姆斯配件 [工作内容] 1.安装 |  | m2 |  | 12.82
培训宿舍20-28
89 | BB046 | 铲除墙皮 [项目特征] 1.原内墙及顶棚涂料墙皮铲除 [工作内容] 1.铲墙皮 |  | m2 |  | 775.67
90 | BB047 | 门拆除 [项目特征] 1.原门拆除 2.尺寸：850*2100mm [工作内容] 1.拆除 |  | 樘 |  | 4
91 | BB049 | 开门洞 [项目特征] 1.原240砖墙开门洞 2.尺寸：1500*2100mm [工作内容] 1.拆除 |  | m3 |  | 0.76
92 | BB048 | 拆除砖墙 [项目特征] 1.原砖墙拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | m3 |  | 3.86
93 | BB050 | 原塑钢窗窗扇拆除 [项目特征] 1.原已坏塑钢窗窗扇拆除 2.尺寸：1500*1500mm 2.尺寸： [工作内容] 1.拆除 |  | 樘 |  | 10
94 | 020506001010 | 抹灰面油漆（内墙、天棚） [项目特征] 1.涂饰第二遍、第三遍白色涂料 2.涂饰面层涂料，复补腻子，磨平 3.涂封底涂料 4.满刮腻子二遍，磨平 5.局部刮外墙腻子，磨平 6.基层处理、阴阳角修正 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 775.67
95 | 020401003004 | 实木装饰门 [项目特征] 1.门类型:成品双开木门 2.洞口尺寸：1500*2100mm 3.含门锁、把手等所有五金 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 1
96 | 010302006002 | 零星砌砖 [项目特征] 1.门窗洞口红砖封堵、双面抹灰 [工作内容] 1.砌砖 2.勾缝 |  | m3 |  | 0.43
97 | 020207001005 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.U75轻钢龙骨 2.双面单层12mm石膏板隔墙（内填岩棉） 3.厚度：100mm [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.面层铺贴 |  | m2 |  | 12.51
98 | BB051 | 原塑钢窗拆除 [项目特征] 1.原已坏塑钢窗拆除 2.尺寸：1500*1500mm [工作内容] 1.拆除 |  | 樘 |  | 10
99 | 020406007002 | 塑钢窗 [项目特征] 1.窗类型:塑钢窗（带纱窗） 2.尺寸：1500*1500mm 3.88系列塑钢推拉窗，UPVC塑钢基材，搭配双层中空玻璃（5+9A+5） [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 10
100 | BB052 | 遮光卷帘 [项目特征] 1.半遮光阳光面料（阻燃型），拉姆斯配件 [工作内容] 1.安装 |  | m2 |  | 22.5
厨房操作区、生活食堂及餐包
101 | BB053 | 铲除墙皮 [项目特征] 1.原内墙及顶棚涂料墙皮铲除 [工作内容] 1.铲墙皮 |  | m2 |  | 695.78
102 | 020506001011 | 抹灰面油漆（内墙、天棚） [项目特征] 1.涂饰第二遍、第三遍白色涂料 2.涂饰面层涂料，复补腻子，磨平 3.涂封底涂料 4.满刮腻子二遍，磨平 5.局部刮外墙腻子，磨平 6.基层处理、阴阳角修正 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 695.78
103 | 020105003003 | 块料踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:80mm 2.瓷砖踢脚线修补 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴 |  | m2 |  | 0.88
104 | BB054 | 成品岩板餐桌（4人位） [项目特征] 1.成品岩板餐桌（4人位） 2.尺寸:700*1200mm 3.轻奢岩板桌面（加厚鸭嘴边），黑色/灰色碳素钢八字桌架 [工作内容] 1.成品购买 |  | 个 |  | 4
105 | BB055 | 成品岩板餐桌（6人位） [项目特征] 1.成品岩板餐桌（6人位） 2.尺寸:700*1600mm 3.轻奢岩板桌面（加厚鸭嘴边），黑色/灰色碳素钢八字桌架 [工作内容] 1.成品购买 |  | 个 |  | 13
106 | BB056 | 成品岩板旋转餐桌（10人位） [项目特征] 1.成品岩板旋转餐桌（10人位） 2.尺寸:直径1800mm 3.轻奢岩板桌面（加厚鸭嘴边），黑色/灰色碳素钢八字桌架，适配A1200mm旋转盘 [工作内容] 1.成品购买 |  | 个 |  | 2
107 | BB057 | 餐椅 [项目特征] 1.餐椅 2.科技皮软包坐垫及靠背，黑色/灰色碳素钢八字钢腿 [工作内容] 1.成品购买 |  | 个 |  | 94
108 | BB058 | 包间餐椅 [项目特征] 1.包间餐椅 2.科技皮软包坐垫及靠背，黑色/灰色碳素钢八字钢腿 [工作内容] 1.成品购买 |  | 个 |  | 20
109 | BB059 | 遮光卷帘 [项目特征] 1.半遮光阳光面料（阻燃型），拉姆斯配件 [工作内容] 1.安装 |  | m2 |  | 29.16
屋面活动区
110 | BB060 | 铲除墙皮 [项目特征] 1.原外墙涂料墙皮铲除 [工作内容] 1.铲墙皮 |  | m2 |  | 61.44
111 | 020506001012 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.涂饰第二遍、第三遍白色/蓝色外墙涂料 2.涂饰面层涂料，复补腻子，磨平 3.涂封底涂料 4.满刮外墙腻子二遍，磨平 5.局部刮外墙腻子，磨平 6.基层处理、阴阳角修正 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 61.44
112 | BB061 | 铁质护栏网 [项目特征] 1.新做体育场铁质护栏网（孔径50） 2.立柱规格‌：直径75mm圆管，壁厚≥2.5mm 3.横梁规格‌：直径60mm钢管，壁厚≥2.0mm， 4.优质低碳钢丝作钢丝网核心材料，包塑后丝径‌：5.0mm，孔径‌：50mm×50mm，整体抗拉强度‌：≥500MPa 2.2600mm高 [工作内容] 1.制作安装 |  | m2 |  | 58.55
113 | 020104002002 | 地台 [项目特征] 1.25mm厚塑木地板 2.12mm阻燃板基层制作（架空地台) 3.40*40*3热镀锌方管 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.龙骨铺设 3.面层铺贴 |  | m2 |  | 93.47
四层浴室、盥洗室及更衣室部分
114 | BB088 | 门拆除 [项目特征] 1.单开防盗门拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | 樘 |  | 6
115 | BB087 | 拆除吊顶 [项目特征] 1.原集成吊顶拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 38.38
116 | BB089 | 拆除包柱 [项目特征] 1.原浴室集成板包住拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | 根 |  | 1
117 | BB091 | 拆除卫生间墙砖 [项目特征] 1.卫生间墙砖拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 164.6
118 | BB090 | 拆除卫生间地砖 [项目特征] 1.卫生间地砖拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 39.33
119 | BB092 | 原蹲台及回填层拆除 [项目特征] 1.原蹲台及回填层拆除 2.300mm厚 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 1.2
120 | BB093 | 拆除防水及保护层 [项目特征] 1.原室内地面防水保护层及防水找平层拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 1.2
121 | BB094 | 铲除墙皮 [项目特征] 1.原外墙涂料墙皮铲除 [工作内容] 1.铲墙皮 |  | m2 |  | 12.6
122 | 010302004001 | 填充墙 [项目特征] 1.新建120砖墙，双面抹灰，20mm厚1：2.5水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1.砌砖 2.勾缝 |  | m3 |  | 3.11
123 | 020402001002 | 金属平开门 [项目特征] 1.门类型:成品钛镁合金门 2.洞口尺寸：800*2100mm 3.含门锁、把手等所有五金 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 7
124 | BB126 | 红砖包柱 [项目特征] 1.红砖包柱，水泥砂浆粉刷 2.尺寸：260*260（高度2.8米） [工作内容] 1.红砖包柱 |  | 根 |  | 4
125 | 020102002002 | 块料楼地面 [项目特征] 1.400*400mm地砖铺贴 2.10mm厚水泥粘接剂 3.20mm厚1:3水泥砂浆防水保护层 4.防水已单列 5.30mm厚1:2干硬性水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.面层铺设 |  | m2 |  | 45.03
126 | 020204003002 | 块料墙面 [项目特征] 1.400*800mm墙砖粘贴 2.10mm厚瓷砖粘结剂 3.防水已单列 4.20厚1:3水泥砂浆抹灰,掺3%防水剂 [工作内容] 1.基层清理 2.结合层铺贴 3.面层铺贴 |  | m2 |  | 192.4
127 | 010703002003 | 涂膜防水 [项目特征] 1.2mm聚氨酯防水涂料三遍 2.四层浴室、盥洗室及更衣室部分地面 [工作内容] 1.基层处理 2.铺涂膜防水层 3.铺保护层 |  | m2 |  | 45.03
128 | 010703002004 | 涂膜防水 [项目特征] 1.2mm聚氨酯防水涂料三遍 2.四层浴室、盥洗室及更衣室部分墙面 [工作内容] 1.基层处理 2.铺涂膜防水层 3.铺保护层 |  | m2 |  | 122.22
129 | 020102001001 | 石材楼地面 [项目特征] 1.20mm厚中国黑石材过门石 2.专用粘合剂粘贴 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 |  | m2 |  | 1.12
130 | 020302001004 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.600*600*0.8mm铝扣板吊顶 2.U50轻钢主龙骨，专用铝扣板卡式龙骨 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.面层铺贴 |  | m2 |  | 45.03
131 | BB125 | 浴帘安装 [项目特征] 1.浴帘安装 [工作内容] 1.成品安装 |  | 套 |  | 4
132 | BB096 | 保温门帘 [项目特征] 1.更衣室保温门帘安装 2.尺寸：1000*2100mm [工作内容] 1.成品安装 |  | 套 |  | 2
133 | 020603001001 | 洗漱台 [项目特征] 1.石材钢架洗手台制安 [工作内容] 1.台面及支架制作、运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 |  | m2 |  | 2.52
134 | 020603009002 | 镜面玻璃 [项目特征] 1.6mm银镜，耐候胶胶粘固定 [工作内容] 1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 7
地下室及其楼梯间
135 | BB097 | 配电柜基础及挡墙砌筑 [项目特征] 1.配电箱基础（长1000*宽1000*高400），C25混凝土基础 2.挡墙采用标砖，1：2.5水泥砂浆砌筑（长3000*厚240*高300），挡墙20厚1：2.5水泥砂浆双面抹灰； [工作内容] 1.砌筑、抹灰 2.混凝土浇筑 |  | 项 |  | 1
136 | BB098 | 封堵 [项目特征] 1.650mm宽12mm阻燃板基层 2.4mm铝塑板面层封堵 [工作内容] 1.封堵 |  | m2 |  | 2
137 | 020107001001 | 金属扶手带栏杆、栏板 [项目特征] 1.室外不锈钢栏杆接驳原有建筑栏杆，高度为1100mm [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  | m |  | 14
138 | BB099 | 隔墙拆除 [项目特征] 1.地下室楼梯间轻钢龙骨隔墙拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 3
139 | BB100 | 封堵、隔墙加固 [项目特征] 1.地下室楼梯间缝隙封堵、隔墙加固 2.40*40*3.0mm镀锌方钢骨架，双向@400mm，长4500*高4000 3.双面单层9.5mm石膏板，白色乳胶漆饰面,长6400*宽200 [工作内容] 1.砌筑 |  | 项 |  | 1
新建补充餐厅
140 | BB101 | 外墙保温层拆除 [项目特征] 1.原墙面外墙保温层拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 85.77
141 | 020207001006 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.U75轻钢龙骨 2.单面12mm石膏板隔墙 3.厚度：100mm [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.面层铺贴 |  | m2 |  | 18.81
142 | 010601001001 | 钢屋架 [项目特征] 1.钢材品种、规格:镀锌方管 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  | t |  | 4.582
143 | 010605001001 | 压型钢板楼板 [项目特征] 1.100mm岩棉夹心彩钢板 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  | m2 |  | 96
144 | BB102 | 天沟 [项目特征] 1.2mm镀锌钢板雨水天沟 2.宽度：500mm [工作内容] 1.安装 |  | m |  | 12.58
145 | BB103 | 天沟油漆改色 [项目特征] 1.镀锌天沟油漆改色 2.聚氨酯底漆二遍，面漆二遍 [工作内容] 1.安装 |  | m |  | 12.58
146 | 020406002001 | 金属平开窗 [项目特征] 1.窗类型:100系列断桥铝合金窗制安 2.8+12A+8双层中空玻璃 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 26.42
147 | 020207001007 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.U75轻钢龙骨 2.外侧12mm厚水泥板，内侧9.5mm石膏板隔墙（内填100厚岩棉） 3.厚度：100mm [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.面层铺贴 |  | m2 |  | 11.98
148 | 020104002003 | 地台 [项目特征] 1.12mm复合木地板铺装 2.12mm阻燃板基层制作（架空地台) 3.40*40*3热镀锌方管，200*200*10厚预埋板安装 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.龙骨铺设 3.面层铺贴 |  | m2 |  | 92.71
149 | 020105007002 | 金属踢脚线 [项目特征] 1.60mm高1.2mm不锈钢踢脚线 2.9mm厚阻燃板基层 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 |  | m2 |  | 2.33
150 | 020302001005 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.600*600硅酸钙板吊顶 2.U50轻钢主龙骨，专用T型龙骨 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.面层铺贴 |  | m2 |  | 92.71
151 | 020506001013 | 抹灰面油漆（内墙） [项目特征] 1.涂饰第二遍、第三遍白色防水涂料 2.涂饰面层涂料，复补腻子，磨平 3.涂封底涂料 4.满刮腻子二遍，磨平 5.局部刮外墙腻子，磨平 6.基层处理、阴阳角修正 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 89.73
152 | 020109001001 | 石材零星项目 [项目特征] 1.150mm宽12厚人造石材窗台板，磨小斜边（专用瓷砖粘合剂粘贴） [工作内容] 1.清理基层 2.抹找平层 3.面层铺贴 |  | m2 |  | 1.51
153 | 020107004001 | 金属靠墙扶手 [项目特征] 1.不锈钢护栏扶手制安 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  | m |  | 12.58
154 | BB104 | 遮光卷帘 [项目特征] 1.半遮光阳光面料（阻燃型），拉姆斯配件 [工作内容] 1.安装 |  | m2 |  | 36.99
155 | BB105 | 木制窗帘盒 [项目特征] 1.18mm阻燃板基层，外敷9.5mm石膏板，刮腻子刷白色乳胶漆； [工作内容] 1.安装 |  | m |  | 12.58
屋面部分
156 | BB106 | 拆除地砖 [项目特征] 1.屋面600*600mm地砖拆除 2.防水保护层及卷材防水层拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 12.27
157 | 020102002003 | 块料楼地面 [项目特征] 1.600*600mm地砖铺贴 2.50厚1：2.5水泥砂浆防水保护层 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.面层铺设 |  | m2 |  | 53.05
158 | 010702001001 | 屋面卷材防水 [项目特征] 1.4mm厚SBS防水卷材2道 [工作内容] 1.基层处理 2.铺油毡卷材、接缝、嵌缝 |  | m2 |  | 721.56
159 | 020506001014 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.涂饰第二遍、第三遍白色外墙涂料 2.涂饰面层涂料，复补腻子，磨平 3.涂封底涂料 4.满刮外墙腻子二遍，磨平 5.局部刮外墙腻子，磨平 6.基层处理、阴阳角修正 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 165.38
标识标牌
160 | BB062 | 型材办公室门牌 [项目特征] 1.型材办公室门牌、弧形+热转印 2.尺寸：315*150mm [工作内容] 1.成品采购安装 |  | 个 |  | 49
161 | BB063 | 卫生间门牌 [项目特征] 1.卫生间门牌、12mm厚亚克力雕刻 2.尺寸：250*100mm [工作内容] 1.成品采购安装 |  | 个 |  | 17
162 | BB064 | 办公室制度 [项目特征] 1.12mm厚亚克力雕刻、UV印 2.尺寸：590*890*4.8mm [工作内容] 1.成品采购安装 |  | 个 |  | 8
163 | BB065 | 亚克力盒子 [项目特征] 1.12mm厚亚克力雕刻 2.尺寸：150*100mm [工作内容] 1.成品采购安装 |  | 个 |  | 24
164 | BB066 | 亚克力盒子 [项目特征] 1.12mm厚亚克力雕刻 2.尺寸：A4 [工作内容] 1.成品采购安装 |  | 个 |  | 1
165 | BB067 | 即时贴刻字小吃、面食 [项目特征] 1.即时贴刻字小吃、面食 [工作内容] 1.成品采购安装 |  | 项 |  | 1
166 | BB068 | 白色广告字 [项目特征] 1.白色广告字（西安浐港） 2.400*400mm，亚克力材质，厚度12mm [工作内容] 1.成品采购安装 |  | 个 |  | 4
167 | BB069 | 警徽（铸铜） [项目特征] 1.警徽（铸铜） 2.600*600mm，厚度40mm [工作内容] 1.成品采购安装 |  | 个 |  | 1
零星工程
168 | BB107 | 搬家具 [项目特征] 1.二三层宿舍家具协助甲方搬移 [工作内容] 1.搬移 |  | 工日 |  | 10
169 | BB108 | 门锁拆除、更换 [项目特征] 1.走廊塑钢门门锁拆除、更换 [工作内容] 1.拆除、更换 |  | 套 |  | 3
170 | BB109 | 门锁拆除、更换 [项目特征] 1.防盗门门锁拆除、更换 [工作内容] 1.拆除、更换 |  | 套 |  | 3
171 | BB110 | 封堵 [项目特征] 1.厨房电梯洞口18mm阻燃板基层 2.9.5mm石膏板面层封堵 [工作内容] 1.封堵 |  | m2 |  | 2.88
172 | BB111 | 钢筋混凝土井盖 [项目特征] 1.1500*1000*100室外管道井钢筋砼浇筑盖板 [工作内容] 1.盖板 |  | 个 |  | 1
173 | BB112 | 置物架 [项目特征] 1.一层淋浴间铝合金置物架安装 2.350*120mm [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 2
174 | BB113 | 可折叠坐椅 [项目特征] 1.一层淋浴间洗澡可折叠坐椅安装 2.医护级成品折叠淋浴凳，460*360*450mm，304不锈钢+ABS [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 2
175 | BB114 | 挂衣钩 [项目特征] 1.一层淋浴间挂衣钩安装 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
176 | BB115 | 四门更衣柜 [项目特征] 1.一层淋浴间四门更衣柜安装 2.1.4mm厚冷轧钢板，静电喷塑工艺涂层 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
177 | BB116 | 蹲台 [项目特征] 1.蹲台砌筑及炉渣回填，MU15普通烧结砖砌筑 2.厚度：300厚 [工作内容] 1.砌筑、回填 |  | m2 |  | 1.4
178 | 020102002004 | 块料楼地面 [项目特征] 1.400*400mm地砖铺贴 2.10mm厚水泥粘接剂 3.30mm厚1:2干硬性水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.面层铺设 |  | m2 |  | 2.09
179 | BB117 | 隔断 [项目特征] 1.18mm抗倍特板隔断 [工作内容] 1.安装 |  | m2 |  | 4.3
180 | BB124 | 浴室柜及其镜柜安装（含龙头及下水） [项目特征] 1.浴室柜及其镜柜安装（含龙头及下水） 2.900mm [工作内容] 1.成品安装 |  | 套 |  | 1
活动家具采购
181 | BB070 | 单人床 [项目特征] 1.单人床 2.尺寸:1000*2000mm [工作内容] 1.成品购置安放 |  | 套 |  | 84
182 | BB071 | 床头柜 [项目特征] 1.床头柜 2.尺寸:500*500mm [工作内容] 1.成品购置安放 |  | 套 |  | 35
183 | BB072 | 办公桌 [项目特征] 1.办公桌 2.尺寸:1100*600mm [工作内容] 1.成品购置安放 |  | 套 |  | 13
184 | BB073 | 办公桌 [项目特征] 1.办公桌 2.尺寸:1200*600mm [工作内容] 1.成品购置安放 |  | 套 |  | 24
185 | BB074 | 办公桌 [项目特征] 1.办公桌 2.尺寸:1400*700mm [工作内容] 1.成品购置安放 |  | 套 |  | 15
186 | BB075 | 办公椅 [项目特征] 1.办公椅 2.钢架金属网面升降转椅 [工作内容] 1.成品购置安放 |  | 套 |  | 87
187 | BB076 | 单人沙发 [项目特征] 1.单人沙发，成品仿皮 [工作内容] 1.成品购置安放 |  | 套 |  | 1
188 | BB077 | 双人沙发 [项目特征] 1.双人沙发，成品仿皮 [工作内容] 1.成品购置安放 |  | 套 |  | 1
189 | BB078 | 转角茶几 [项目特征] 1.转角茶几 2.尺寸：500*500mm [工作内容] 1.成品购置安放 |  | 套 |  | 1
190 | BB079 | 茶几 [项目特征] 1.茶几 2.尺寸：φ500mm [工作内容] 1.成品购置安放 |  | 套 |  | 3
191 | BB080 | 条形会议桌 [项目特征] 1.条形会议桌 2.尺寸：1200*400mm [工作内容] 1.成品购置安放 |  | 套 |  | 34
192 | BB081 | 多媒体讲台 [项目特征] 1.多媒体讲台 2.尺寸：1200*700mm [工作内容] 1.成品购置安放 |  | 套 |  | 1
193 | BB082 | 会议椅 [项目特征] 1.会议椅 [工作内容] 1.成品购置安放 |  | 套 |  | 68
194 | BB083 | 圈椅 [项目特征] 1.圈椅 [工作内容] 1.成品购置安放 |  | 套 |  | 4
195 | BB084 | 茶水柜 [项目特征] 1.茶水柜 2.尺寸：1200*400mm [工作内容] 1.成品购置安放 |  | 套 |  | 1
196 | BB085 | 成品岩板餐桌（4人位） [项目特征] 1.成品岩板餐桌（4人位） 2.尺寸：1200*700mm [工作内容] 1.成品购置安放 |  | 套 |  | 12
197 | BB086 | 餐椅 [项目特征] 1.餐椅 [工作内容] 1.成品购置安放 |  | 套 |  | 48
其他部分
198 | BB118 | 垃圾清运 [项目特征] 1.垃圾清理外运 2.含挖土、装卸、运输、消纳等全部费用 [工作内容] 1.垃圾清理外运 |  | m3 |  | 100

## 表-3 措施项目清单【装饰装修工程】
措施项目清单
工程名称：装饰装修工程 |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量
一 | 通用项目
1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  | 项 | 1
1.1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1
1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  | 项 | 1
1.3 | 临时设施 |  | 项 | 1
1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  | 项 | 1
1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  | 项 | 1
2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1
2.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1
2.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1
2.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1
2.4 | 一般土建 |  | 项 | 1
2.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1
3 | 二次搬运 |  | 项 | 1
3.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1
3.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1
3.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1
3.4 | 一般土建 |  | 项 | 1
3.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1
4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1
4.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1
4.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1
4.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1
4.4 | 一般土建 |  | 项 | 1
4.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1
5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
6 | 施工排水 |  | 项 | 1
7 | 施工降水 |  | 项 | 1
8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1
9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1
10 | 其他 |  | 项 | 1
二 | 建筑工程
11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  | 项 | 1
12 | 脚手架 |  | 项 | 1
13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  | 项 | 1
三 | 装饰工程
14 | 脚手架 |  | 项 | 1
15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  | 项 | 1
16 | 室内空气污染测试 |  | 项 | 1
注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 表-4 其他项目清单【装饰装修工程】
其他项目清单
工程名称：装饰装修工程 |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 1
2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 1
3 | 计日工 |  | 项 |  | 1
4 | 总承包服务费 |  | 项 |  | 1

## 常用-3 主要材料设备表【装饰装修工程】
主要材料设备表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 |  | 单位 | 数 量 |  | 备注

## 表-2 分部分项工程量清单【电气工程】
分部分项工程量清单
工程名称：电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
灯具、配管、配线
1 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:总配电柜 2.规格:400*700*1700mm 3.落地安装 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 |  | 台 |  | 1
2 | 030204018002 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:不锈钢配电箱 2.规格:355×230×455mm（防爆型） 3.挂墙安装 [工作内容] 1.箱体安装 |  | 台 |  | 1
3 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:新装探照灯 2.规格:功率200W [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 2
4 | 030213001002 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:工矿灯 2.规格:200w [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 2
5 | 030213003001 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED平板灯 600*600mm 2.型号:平板灯色温4000K，功率40W [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 42
6 | 030213003002 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED平板灯 300*300mm 2.型号:色温4000K，功率36W [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
7 | 030213001003 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:吸顶灯 2.规格:LED节能灯珠，色温4000K，功率36W [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 43
8 | 030213003003 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:双头应急照明灯 2.型号:输入电压220V，色温4000K，功率5W，应急工作时间≥180min [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 9
9 | 030213003004 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:防眩LED射灯 2.型号:功率8W，色温4000K，Ra≥80 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 4
10 | 030213003005 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:安全出口 2.型号:输入电压220V，额定功率6W，充电时间＜24h，应急时间≥90min，电池类型：1.2V 800mAh镍镉电池 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 7
11 | 030213003006 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:疏散指示 2.型号:输入电压220V，额定功率6W，充电时间＜24h，应急时间≥90min，电池类型：1.2V 800mAh镍镉电池 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 20
12 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:暖风机 2.型号:功率2800W，风暖、换气、照明三合一 3.规格:300×600mm [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 4
13 | 030204031002 | 小电器 [项目特征] 1.名称:暗装单开 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 50
14 | 030204031003 | 小电器 [项目特征] 1.名称:暗装双开 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 4
15 | 030204031004 | 小电器 [项目特征] 1.名称:五孔插座 2.型号:额定电流10A [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 110
16 | 030204031005 | 小电器 [项目特征] 1.名称:电饭锅插座安装 三孔 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
17 | 030204031006 | 小电器 [项目特征] 1.名称:防水插座安装 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 18
18 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5mm² [工作内容] 1.配线 |  | m |  | 2132
19 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:BV-4mm² [工作内容] 1.配线 |  | m |  | 2466
20 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:PVC线管敷设 2.材质:塑料 3.规格:20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3.防腐油漆 4.接地 |  | m |  | 609
21 | 030208002001 | 控制电缆 [项目特征] 1.型号:YJVR-5*4 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m |  | 3
22 | 030208002002 | 控制电缆 [项目特征] 1.型号:YJVR-3*4 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m |  | 5
23 | 031103005001 | 塑料线槽 [项目特征] 1.规格:20*20mm塑料线槽敷设 [工作内容] 1.敷设 |  | m |  | 12
拆除
24 | 030213001004 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:探照灯 [工作内容] 1.拆除 |  | 套 |  | 2
25 | 030213001005 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:吸顶灯拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | 套 |  | 44
26 | 030204018003 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:配电箱拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | 台 |  | 1
27 | 030213001006 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:开关、插座拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | 套 |  | 184
28 | 030213001007 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:原方形吸顶灯拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | 套 |  | 10
29 | 030213001008 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:顶面双管吊链灯拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | 套 |  | 22
30 | 030213003007 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:300*300平板灯拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | 套 |  | 10
31 | 030204031007 | 小电器 [项目特征] 1.名称:暖风机拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | 套 |  | 5
32 | 030204031008 | 小电器 [项目特征] 1.名称:浴室、卫生间顶面换气扇拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | 套 |  | 3
33 | CB001 | 拆除 [项目特征] 1.电动伸缩门、轨道及线路拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | 项 |  | 1

## 表-3 措施项目清单【电气工程】
措施项目清单
工程名称：电气工程 |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量
一 | 通用项目
1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  | 项 | 1
1.1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1
1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  | 项 | 1
1.3 | 临时设施 |  | 项 | 1
1.4 | 扬尘污染治理费 |  | 项 | 1
2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1
3 | 二次搬运 |  | 项 | 1
4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1
5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
6 | 施工排水 |  | 项 | 1
7 | 施工降水 |  | 项 | 1
8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1
9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1
10 | 其他 |  | 项 | 1
二 | 安装工程
11 | 组装平台 |  | 项 | 1
12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1
13 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1
14 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1
15 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1
16 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1
17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项 | 1
18 | 现场施工围栏 |  | 项 | 1
19 | 长输管道临时水工保护措施 |  | 项 | 1
20 | 长输管道施工便道 |  | 项 | 1
21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  | 项 | 1
22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  | 项 | 1
23 | 长输管道工程施工队伍调遣 |  | 项 | 1
24 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1
25 | 脚手架 |  | 项 | 1
注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 表-4 其他项目清单【电气工程】
其他项目清单
工程名称：电气工程 |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 1
2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 1
3 | 计日工 |  | 项 |  | 1
4 | 总承包服务费 |  | 项 |  | 1

## 常用-3 主要材料设备表【电气工程】
主要材料设备表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 |  | 单位 | 数 量 |  | 备注

## 表-2 分部分项工程量清单【给排水工程】
分部分项工程量清单
工程名称：给排水工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
新做
1 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:雨水 3.材质:UPVC 4.规格:DN100 5.连接形式:粘接 6.UPVC DN100 雨水斗安装 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 |  | m |  | 34.3
2 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.规格:DN50 5.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 |  | m |  | 46
3 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR管 4.规格:DN32 5.连接形式:热熔 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 |  | m |  | 58
4 | 030801005004 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR管 4.规格:DN25 5.连接形式:热熔 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 |  | m |  | 68
5 | 030801005005 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR管 4.规格:DN20 5.连接形式:热熔 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 |  | m |  | 52
6 | 030803001001 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:不锈钢截止阀 DN32 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 1
7 | 030804004001 | 洗手盆 [项目特征] 1.材质:不锈钢洗漱池 3600*600mm [工作内容] 1.拆除 |  | 组 |  | 2
8 | 030804012001 | 大便器 [项目特征] 1.材质:蹲便感应冲水器安装 [工作内容] 1.器具、附件安装 |  | 套 |  | 12
9 | 030804013001 | 小便器 [项目特征] 1.材质:小便感应冲水阀安装 [工作内容] 1.器具、附件安装 |  | 套 |  | 10
10 | CB001 | 配件 [项目特征] 1.混水龙头DN15 及给水配件安装含下水及软管安装 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 24
11 | 030804020001 | 热水器 [项目特征] 1.名称:电热水器 60L 2.1级能效电热水器，3300W，储热/速热二合一技术，三层潜压内胆，WiFi/APP远程操控、触控屏、断电记忆 [工作内容] 1.安装 |  | 台 |  | 6
12 | 030804020002 | 热水器 [项目特征] 1.名称:女卫厨宝 2.1级能效电热水器，3300W，储热/速热二合一技术，三层潜压内胆，WiFi/APP远程操控、触控屏、断电记忆 [工作内容] 1.安装 |  | 台 |  | 2
13 | 030804020003 | 热水器 [项目特征] 1.名称:洗碗池厨宝安装 2.洗碗池厨宝为1级能效厨宝，3000W速热型（即热式） [工作内容] 1.安装 |  | 台 |  | 6
14 | 030804020004 | 热水器 [项目特征] 1.名称:电热水器 40L 2.1级能效电热水器，3000W，储热/速热二合一技术，三层潜压内胆，WiFi/APP远程操控、触控屏、断电记忆 [工作内容] 1.安装 |  | 台 |  | 4
15 | 030804012002 | 大便器 [项目特征] 1.材质:蹲便器安装含水箱 [工作内容] 1.器具、附件安装 |  | 套 |  | 5
16 | 030804005001 | 洗涤盆（洗菜盆） [项目特征] 1.材质:洗菜池（含水龙头、角阀、软管） [工作内容] 1.器具、附件安装 |  | 组 |  | 2
17 | 030804003001 | 洗脸盆 [项目特征] 1.材质:柱盆洗手池（含水龙头、角阀、软管） [工作内容] 1.器具、附件安装 |  | 组 |  | 1
18 | 030804012003 | 大便器 [项目特征] 1.材质:蹲便器含延时阀 [工作内容] 1.1.器具、附件安装 |  | 套 |  | 1
19 | 030804003002 | 洗脸盆 [项目特征] 1.材质:台下盆（含水龙头、软管） [工作内容] 1.器具、附件安装 |  | 组 |  | 6
20 | 030804003003 | 洗脸盆 [项目特征] 1.材质:转角柱盆 （含水龙头、软管） [工作内容] 1.器具、附件安装 |  | 组 |  | 2
21 | 030804016001 | 水龙头 [项目特征] 1.材质:混水龙头 2.规格:DN15 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 8
22 | 030804005002 | 洗涤盆（洗菜盆） [项目特征] 1.材质:拖布池 （含水龙头、软管） [工作内容] 1.器具、附件安装 |  | 组 |  | 1
23 | 030804016002 | 水龙头 [项目特征] 1.材质:洗衣机龙头 2.规格:DN15 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 7
24 | 030804017001 | 地漏 [项目特征] 1.材质:防臭地漏 DN75 全铜 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 12
25 | CB002 | 管道清除 [项目特征] 1.厨房操作间下水管道疏通 [工作内容] 1.管道疏通 |  | 处 |  | 2
拆除
26 | 030801005006 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:雨水 3.材质:UPVC 4.规格:DN100 5.连接形式:粘接 6.UPVC DN100 雨水斗拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | m |  | 22.86
27 | 030804007001 | 淋浴器 [项目特征] 1.名称:淋浴花洒拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | 组 |  | 18
28 | 030804020005 | 热水器 [项目特征] 1.名称:电热水器拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | 台 |  | 5
29 | 030804012004 | 大便器 [项目特征] 1.材质:蹲便器延时阀拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | 套 |  | 12
30 | 030804013002 | 小便器 [项目特征] 1.材质:小便器延时阀拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | 套 |  | 10
31 | 030804013003 | 小便器 [项目特征] 1.材质:洗手池等水龙头及给排水配件拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | 套 |  | 24
32 | 030804013004 | 小便器 [项目特征] 1.材质:蹲便器及低位水箱拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | 套 |  | 6
33 | 030804020006 | 热水器 [项目特征] 1.名称:热水器拆除 60L [工作内容] 1.拆除 |  | 台 |  | 4
34 | 030804016003 | 水龙头 [项目特征] 1.材质:不锈钢龙头拆除（含角阀、软管）DN15 [工作内容] 1.拆除 |  | 个 |  | 1
35 | 030804016004 | 水龙头 [项目特征] 1.材质:洗手台上盆及单水龙头拆除 DN15 [工作内容] 1.拆除 |  | 个 |  | 7
36 | 030801002001 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.规格:钢管拆除 DN15 [工作内容] 1.拆除 |  | m |  | 12
37 | 030804012005 | 大便器 [项目特征] 1.材质:残疾人卫生间坐便器拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | 套 |  | 2

## 表-3 措施项目清单【给排水工程】
措施项目清单
工程名称：给排水工程 |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量
一 | 通用项目
1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  | 项 | 1
1.1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1
1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  | 项 | 1
1.3 | 临时设施 |  | 项 | 1
1.4 | 扬尘污染治理费 |  | 项 | 1
2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1
3 | 二次搬运 |  | 项 | 1
4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1
5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
6 | 施工排水 |  | 项 | 1
7 | 施工降水 |  | 项 | 1
8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1
9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1
10 | 其他 |  | 项 | 1
二 | 安装工程
11 | 组装平台 |  | 项 | 1
12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1
13 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1
14 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1
15 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1
16 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1
17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项 | 1
18 | 现场施工围栏 |  | 项 | 1
19 | 长输管道临时水工保护措施 |  | 项 | 1
20 | 长输管道施工便道 |  | 项 | 1
21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  | 项 | 1
22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  | 项 | 1
23 | 长输管道工程施工队伍调遣 |  | 项 | 1
24 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1
25 | 脚手架 |  | 项 | 1
注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 表-4 其他项目清单【给排水工程】
其他项目清单
工程名称：给排水工程 |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 1
2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 1
3 | 计日工 |  | 项 |  | 1
4 | 总承包服务费 |  | 项 |  | 1

## 常用-3 主要材料设备表【给排水工程】
主要材料设备表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 |  | 单位 | 数 量 |  | 备注

## 表-2 分部分项工程量清单【弱电工程】
分部分项工程量清单
工程名称：弱电工程 |  |  | 专业：建筑智能化系统设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
视频监控系统
1 | 031202006001 | 局域网交换机 [项目特征] 1.名称:核心交换机 2.参数:24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP，S5735S-S24T4S-XA [工作内容] 1.安装 2.单体调试 |  | 台 |  | 4
2 | 031103017001 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:网线超6类 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） |  | m |  | 610
3 | 030208004001 | 电缆桥架 [项目特征] 1.型号、规格:30mmx15mm PVC线槽 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 |  | m |  | 200
4 | 031208008001 | 电视监控摄像设备 [项目特征] 1.名称:高清网络半球摄像头 带音频 DS-2CD3366WDV3-I [工作内容] 1.本体安装 2.云台安装 3.镜头安装 4.保护罩安装 5.支架安装 6.调试 7.试运行 |  | 台 |  | 6
5 | 031208008002 | 电视监控摄像设备 [项目特征] 1.名称:高清网络枪式摄像头 DS-2CD3T66WDV3-L [工作内容] 1.本体安装 2.云台安装 3.镜头安装 4.保护罩安装 5.支架安装 6.调试 7.试运行 |  | 台 |  | 28
6 | 031103014001 | 墙挂式机柜、机架 [项目特征] 1.名称:网络监控汇聚箱 2.规格:530*450*220mm，4U [工作内容] 1.安装 |  | 架 |  | 1
7 | 031202002001 | 附属设备 [项目特征] 1.名称:硬盘录像机 DS-8632N-K16-V2 [工作内容] 1.本体安装 2.单体测试 |  | 台 |  | 1
8 | 031202002002 | 附属设备 [项目特征] 1.名称:硬盘 8T [工作内容] 1.本体安装 2.单体测试 |  | 块 |  | 16
9 | 031208015001 | 监控中心设备 [项目特征] 1.名称:会议大屏，55寸液晶拼接显示器*8 2.类型:含高清数字凭借矩阵、落地机柜屏幕固定装置、HDMI高清线、电源线、转换器 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 3.试运行 |  | 套 |  | 1
10 | 031208018001 | 安全防范系统 [项目特征] 1.名称:系统调试 [工作内容] 1.联调测试 2.系统试验运行 |  | 系统 |  | 1
音视频系统
11 | 031206001001 | 扩声系统设备 [项目特征] 1.名称:音响 60w [工作内容] 1.安装 |  | 台 |  | 6
12 | 031206003001 | 背景音乐系统设备 [项目特征] 1.名称:智能电源时序器 8路 [工作内容] 1.安装 |  | 台 |  | 1
13 | 031206001002 | 扩声系统设备 [项目特征] 1.名称:调音台 8路 [工作内容] 1.安装 |  | 台 |  | 6
14 | 031206001003 | 扩声系统设备 [项目特征] 1.名称:一拖四线话筒 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
15 | 031206001004 | 扩声系统设备 [项目特征] 1.名称:功放 600W [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
16 | 031103013001 | 落地式机柜、机架 [项目特征] 1.名称:音响机柜 [工作内容] 1.安装 |  | 架 |  | 1
17 | 031206004001 | 背景音乐系统 [项目特征] 1.名称:系统调试 [工作内容] 1.单体调试 2.试运行 |  | 系统 |  | 1

## 表-3 措施项目清单【弱电工程】
措施项目清单
工程名称：弱电工程 |  | 专业：建筑智能化系统设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量
一 | 通用项目
1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  | 项 | 1
1.1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1
1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  | 项 | 1
1.3 | 临时设施 |  | 项 | 1
1.4 | 扬尘污染治理费 |  | 项 | 1
2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1
3 | 二次搬运 |  | 项 | 1
4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1
5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
6 | 施工排水 |  | 项 | 1
7 | 施工降水 |  | 项 | 1
8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1
9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1
10 | 其他 |  | 项 | 1
二 | 安装工程
11 | 组装平台 |  | 项 | 1
12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1
13 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1
14 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1
15 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1
16 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1
17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项 | 1
18 | 现场施工围栏 |  | 项 | 1
19 | 长输管道临时水工保护措施 |  | 项 | 1
20 | 长输管道施工便道 |  | 项 | 1
21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  | 项 | 1
22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  | 项 | 1
23 | 长输管道工程施工队伍调遣 |  | 项 | 1
24 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1
25 | 脚手架 |  | 项 | 1
注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 表-4 其他项目清单【弱电工程】
其他项目清单
工程名称：弱电工程 |  | 专业：建筑智能化系统设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 1
2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 1
3 | 计日工 |  | 项 |  | 1
4 | 总承包服务费 |  | 项 |  | 1

## 常用-3 主要材料设备表【弱电工程】
主要材料设备表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 专业：建筑智能化系统设备安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 |  | 单位 | 数 量 |  | 备注

## 表-2 分部分项工程量清单【通风空调工程】
分部分项工程量清单
工程名称：通风空调工程 |  |  | 专业：通风 空调工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1 | 030901004001 | 空调器 [项目特征] 1.名称:壁挂空调 2.参数:1.5匹壁挂空调制冷功率925W，制冷量3600W，制热功率1050W，制热量4500W，直流变频冷暖两用机 [工作内容] 1.安装 2.软管接口制作、安装 |  | 台 |  | 24
2 | 030901004002 | 空调器 [项目特征] 1.名称:空调柜机 2.参数:3匹柜机空调制冷功率2080W，制冷量7210W，制热功率2900W，制热量9700W；直流变频冷暖两用机 [工作内容] 1.安装 2.软管接口制作、安装 |  | 台 |  | 6

## 表-3 措施项目清单【通风空调工程】
措施项目清单
工程名称：通风空调工程 |  | 专业：通风 空调工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量
一 | 通用项目
1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  | 项 | 1
1.1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1
1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  | 项 | 1
1.3 | 临时设施 |  | 项 | 1
1.4 | 扬尘污染治理费 |  | 项 | 1
2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1
3 | 二次搬运 |  | 项 | 1
4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1
5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
6 | 施工排水 |  | 项 | 1
7 | 施工降水 |  | 项 | 1
8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1
9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1
10 | 其他 |  | 项 | 1
二 | 安装工程
11 | 组装平台 |  | 项 | 1
12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1
13 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1
14 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1
15 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1
16 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1
17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项 | 1
18 | 现场施工围栏 |  | 项 | 1
19 | 长输管道临时水工保护措施 |  | 项 | 1
20 | 长输管道施工便道 |  | 项 | 1
21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  | 项 | 1
22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  | 项 | 1
23 | 长输管道工程施工队伍调遣 |  | 项 | 1
24 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1
25 | 脚手架 |  | 项 | 1
注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 表-4 其他项目清单【通风空调工程】
其他项目清单
工程名称：通风空调工程 |  | 专业：通风 空调工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 1
2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 1
3 | 计日工 |  | 项 |  | 1
4 | 总承包服务费 |  | 项 |  | 1

## 常用-3 主要材料设备表【通风空调工程】
主要材料设备表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 专业：通风 空调工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 |  | 单位 | 数 量 |  | 备注