深渡路社区图纸问题反馈

- 1.大会议室主席台地面增加3个地面插座，背面高1.8米处增加插座和网口。

- 回复：已修改

- 2.大会议室灯光主席台上和其他区域开关分开控制

- 回复：已修改

- 3.办公区域一个工位保证2个插座和一个网口

- 回复：此处办公家具均采用桌面插座，由地面预留点位引至每个工位桌面。

4.办公区域和活动区域灯光分为3个区域，由三个开关分别控制

回复：场景开关为智能开关，分区域控制

- 5.每个活动室保证一个网口

- 回复：已修改

- 6.过道灯光节能考虑，奇数偶数控制开光或分区域控制。

回复：已修改 工区为智能开关，分区域控制

- 7.一楼上二楼转角处增加一个插座

- 回复:已修改

- 8.书画室增加2个地插

- 回复：已修改