两个社区都需整改问题

- 玻璃隔断材料需要中间带百叶玻璃

回复：图纸上已修改

- 两个社区接待台，人员办公高度统一调整到80cm（画圈位置）,人员坐下办公时保证腿部活动；办公区域台面宽度保证能放置电脑和键盘，并且方便电源线上穿，台面靠近行人侧做圆弧形状避免磕碰

- 回复：图纸上已修改

- 3.插座安装设计遇到玻璃隔断时由社区现场确定插座位置。