漕渠路社区问题建议

1.1楼区域增加一个插座

回复：已修改

- 楼梯缺少扶手

- 回复：此部分为原建筑建设单位内容，不在本次装修范围内。

- 3.二楼会议室东南角有十公分缝隙，施工时封堵

- 回复：已补充

- 4.无拖把池，考虑将洗手盆合成一个设计到外面，旁边增加拖把池

回复：将原男女卫生间调换，在卫生间内部处增加一个拖把池，

- 5.需要增加一个吧台

- 回复：已修改。

- 二楼900×2100木门图纸与物料单不符，物料单缺少一个木门，1500×2100木门确定的为二楼会议室门，另一个未确定

- 建议大区域吊灯分组控制保持节能，建议4-6为一个开关，能奇偶排练最好，会议室舞台设置单独开关，台下区域建议设置4组开关

回复：大区为智能开关，。分区域控制，舞台部分已修改

- 7.功能室每个房间都需要预留一个墙上网络插口

- 回复：已修改

- 8.大会议室主席台下方预留一个电源

- 回复：已修改

- 9.大会议旁边茶水间改成设备操作室，所有弱电、监控建议放在此区域