工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 道路工程 |  |  |
| 1 | 拆除路面 [项目特征] 1.材质：C20混凝土路面 2.厚度：180mm 3.外运：运距自定，(余方点运料至 弃置点，含装车、运输、卸车、弃 置费等) [工作内容] 1.拆除 2.运输 | ㎡ | 2136 |
| 2 | 水泥混凝土 [ 项 目 特 征 ] 1.混凝土强度等级、石料最大粒径： C20商品混凝土 2.厚度：180mm [ 工 作 内 容 ] 1.混 凝 土 浇 筑 2.路 面 养 生 | ㎡ | 3436 |
| 3 | 拆除路面 [项目特征] 1.材质：沥青混凝土面层 2.厚度：10cm 3.外运：运距自定，(余方点运料至 弃置点，含装车、运输、卸车、弃 置 费 等 ) [ 工 作 内 容 ] 1.拆 除 2.运输 | ㎡ | 214.9 |
| 4 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质：水泥稳定碎石基层 2.厚度：30cm 3.外运：运距自定，(余方点运料至 弃置点，含装车、运输、卸车、弃 置费等) [工作内容] 1.拆 除 2.运 输 | ㎡ | 214.91 |
| 5 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质：3:7灰土基础 2.厚度：20cm 3.外运：运距自定，(余方点运料至 弃置点，含装车、运输、卸车、弃 置费等) [工作内容] 1.拆除 2.运输 | ㎡ | 214.91 |
| 6 | 石灰稳定士 [项目特征] 1.厚度：20cm 2.材料品种：3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护 | ㎡ | 214.91 |
| 7 | 水泥稳定碎(砾)石 [项目特征] 1.厚度：30cm 2.石料规格：水泥稳定碎石 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾 压 5.养护 | ㎡ | 214.91 |
| 8 | 中粒式沥青混凝土 [项目特征] 1.材质：中粒式沥青混凝土6cm厚 2.透层油：满足设计要求 3.运 距 ： 自 定 [工程内容] 1.洒铺底油 2.铺 筑 3.碾 压 4.运 输 | ㎡ | 214.91 |
| 9 | 细粒式沥青混凝土 [项目特征] 1.材质：细粒式沥青混凝土4cm厚 2.黏层油：满足设计要求 3.运距：自定 [工程内容] 1.酒铺底油 2.铺筑 3.碾压 4.运输 | ㎡ | 214.91 |
|  | 土方工程 |  |  |
| 10 | 挖沟槽土方 [项目特征] 1.土壤类别：综合士 2.挖土深度：2m以内 3.土方堆放：白行考店 4.清单工程量已考虑工作面及放坡因素 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输 3.平整、秀实 | m³ | 1820.24 |
| 11 | 槽坑填土方 [项目特征] 1.填方材料品种：现场土 2.密实度：见设计图 3.清单工程量为实际工程量，含工 作面及放坡 4.运距：现场内倒运，运距自定 [ 工 作 内 容 ] 1.填 方 2.压实 | m³ | 2005.61 |
| 12 | 管道回填砂 [项目特征] 1.填方材料品种：中、粗砂 2.密实度：≥90% [工作内容] 1.填方 2.压实 | m³ | 97.14 |
| 13 | 挖工作坑土方 [项目特征] 1.土壤类别：综合土 2.挖土深度：4m以内 [工作内容] 1.土方开挖 2.围护、支撑 3.场内运输 4.平整、夯实 | m³ | 663 |
| 14 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种：多余土方 2.运距：运距自定(余方点运料至弃 置点，含装车、运输、卸车、弃置 费等) [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m³ | 176.79 |
|  | 检查井雨水口 |  |  |
| 15 | 砌筑检查井 [项目特征] 1.井类型：φ1000圆形砖砌污水检查井(收口式) 2.井深：井室深度2 .11m 3.垫层：100厚C10商品混凝士 4.详细做法参考图集02S515第20页 5.井墙用M7.5水泥砂浆砌M10砖 6.井 内 外 墙 用 1:2 防 水 水 泥 砂 浆 抹面至顶部，厚20 7.井圈混凝土：C30商品混凝土 8.井盖规格：中700mm重型球墨铸铁井框、盖(D400级) 9.检 查 井 均 安 装 防 坠 网 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.砌筑 3.爬 梯 制作、安装 4.抹面 | 座 | 36 |
| 16 | 雨 水 口 [项目特征] 1.雨水口尺寸：500*300mm,深500mm 2.雨水口壁：砖砌，240mm厚 3.垫层厚度、材料品种、强度：100 厚C15混凝土 4.雨水篦子：300*500*40重型铸铁雨水蓖子 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.砌筑 3.井箅安装 | 座 | 60 |
|  | 管道 |  |  |
| 17 | 水平导向钻进 [ 项 目 特 征 ] 1.土壤类别：综合土 2.管径规格及材质：聚乙烯PE管DN30 0 3.接口形式：热熔连接 4.埋深：埋深由于纺渭路两侧高差一致均接入市政管网，所以本次新建 主管参考已完成主管(W87至W162)段 [ 工 作内 容 ] 1.钻 进 2.泥 浆 制 作 3.扩 孔 4.穿 管 5.余方弃置 | m | 1412 |
| 18 | 塑料管道铺设 [项目特征] 1.管材规格：聚乙烯PE管DN300 2.埋设深度：4m以内 3.接口形式：电熔管件熔接 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道接口 3.检测及试验 | m | 1412 |
| 19 | 塑料管道铺设 [项目特征] 1.管材规格： PVC管DN110 2.埋设深度：1m以内 3.接口形式：电熔管件熔接 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道接口 3.检测及试验 | m | 3560 |
| 20 | 塑料管件安装 [项目特征] 1.管件类型：弯头 2.材质：PVC 3.管径、壁厚：DN110 [工作内容] 1.塑料管件安装 2.探测线敷设 | 个 | 40 |