## 分项报价明细表

| 序号 | 检测项目 |  | 检测参数 |  | 单位 | 暂定 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 西安国际港务区纺渭路雨水出口系统-雨水干管工程检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢筋（φ14及以下） |  | 力学性能、重量偏差 |  | 组 | 150 |  |  |  |  |  |
|  | 钢筋（φ14-φ20） |  | 力学性能、重量偏差 |  | 组 | 70 |  |  |  |  |  |
|  | 钢筋焊接 |  | 抗拉强度 |  | 组 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | 检查井盖 |  | 抗压强度、残余变形 |  | 组 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 土/石 |  | 最佳干密度及最佳含水率 |  | 组 | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | 石灰土 |  | 最佳干密度及最佳含水率 |  | 组 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 石灰剂量标准滴定曲线（EDTA法） |  | 组 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 石灰剂量 |  | 组 | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | 原状土承载力 |  | 圆锥动力触探 |  | 点 | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 | 水泥混凝土 |  | 混凝土立方体抗压强度 |  | 组 | 60 |  |  |  |  |  |
| 6 | 压实度 |  | 压实度（环刀法） |  | 点 | 200 |  |  |  |  |  |
| 7 | 压实度 |  | 压实度（灌砂法） |  | 点 | 150 |  |  |  |  |  |
| 8 | 水泥 |  | 力学性能、凝结时间、安定性、细度 |  | 组 | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | 砂 |  | 筛分、含泥量、表观密度、堆积密度等 |  | 组 | 5 |  |  |  |  |  |
| 10 | 碎石 |  | 筛分、含泥量、表观密度、压碎值、磨耗值等 |  | 组 | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | 石灰 |  | 细度、钙镁含量 |  | 组 | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | 砖 |  | 抗压强度 |  | 组 | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | 片石 |  | 石材水饱和抗压强度 |  | 组 | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | 水泥混凝土 |  | 配合比 |  | 组 | 4 |  |  |  |  |  |
| 15 | 水泥砂浆 |  | 配合比 |  | 组 | 4 |  |  |  |  |  |
| 16 | 钢筋混凝土钢承口管 |  | 回弹值/钢筋间距/保护层厚度 |  | 组 | 100 |  |  |  |  |  |
| 17 | 结构工程现场检测 | 砼强度 | 抗压强度检测 |  | 测区 | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 保护层厚度 | 保护层厚度检测 |  | 构件 | 5 |  |  |  |  |  |
| 第一部分合计：（人民币大写）： （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二部分 西安国际港务区纺渭路雨水出口系统-调蓄池及泵站工程检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土 | 水泥混凝土 |  | 混凝土立方体抗压强度 | 组 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 抗渗混凝土 |  | 混凝土立方体抗压强度 | 组 | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 混凝土抗渗性能 | 组 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 钢筋 | 钢筋（φ14及以下） |  | 力学性能、重量偏差 | 组 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢筋（φ14以上） |  | 力学性能、重量偏差 | 组 | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢筋焊接 |  | 抗拉强度 | 组 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 土方 | 压实度（环刀法） |  | 压实度（环刀法） | 点 | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 压实度（环刀法） |  | 压实度（灌砂法） | 点 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 抗浮锚杆 | 8m/根 |  | 力学性能 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 抗浮锚杆注浆水泥砂浆 |  |  | 水泥砂浆配合比验证 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水泥砂浆试块抗压强度 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 防水材料 | 水泥基渗透结晶型高效防水材料 |  | 含水率、细度、氯离子、施工性、28抗折强度、28d 抗压强度、湿基面粘结强度、砂浆抗渗性能、混凝土抗渗性能 | 组 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防水卷材（耐根穿刺型） |  | 拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度不透水性、低温弯折 | 组 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防水卷材 |  | 拉力、延伸率、不透水性、低温柔性、耐热度 | 组 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防水涂料 |  | 固体含量、表干时间、实干时间、拉伸强度、医断裂伸长率、低温弯折性、不透水性 | 组 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 止水钢板 |  | 力学性能 | 组 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 边坡支护 | 钢丝绳 |  | 力学性能 | 组 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 砖砌体 | 砖砌体 |  | 抗压强度 | 组 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 砌块 | 砌块 |  | 抗压强度 | 组 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 道路 | 沥青混凝土 |  | 厚度 | 组 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 压实度 | 组 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 弯沉值 | 点 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 马歇尔稳定度、流值 | 组 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 沥青含量 | 组 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 矿料级配 | 组 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 最大理论相对密度 | 组 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 洒粘层油 |  | 洒布量 | 组 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30厘米水泥稳定碎石（水泥含量5%） |  | 厚度 | 组 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 压实度 | 组 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7d无侧限抗压强度 | 组 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20厘米石灰土（含灰量10%） |  | 压实度 | 组 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7d无侧限抗压强度 | 组 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 乙式路缘石 |  | 抗压强度 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水泥砂浆 |  | 水泥砂浆配合比验证 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水泥砂浆试块抗压强度 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 电缆 | 电缆（高压） |  | 导体直流电阻，绝缘或护套厚度 | 组 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆（低压） |  | 导体直流电阻，绝缘或护套厚度 | 组 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 电气配线 | 电气配线 |  | 导体直流电阻，绝缘或护套厚度 | 组 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 网线 | 网线 |  | 导体直流电阻，绝缘或护套厚度 | 组 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 光缆 | 光纤 |  | 衰减系数、回波损耗、抗拉强度、弯曲性能 | 组 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 管材 | UPVC、PVC、PVC-U管材 |  | 平均外径、壁厚、密度、维卡软化温度、纵向回缩率、拉伸屈服强度、落锤冲击试验 | 组 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP-R管 |  | 平均外径、壁厚、断裂伸长率、静水压力 | 组 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢管 |  | 力学、压扁、弯曲 | 组 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 双壁波纹管 |  | 环刚度、环柔度、烘箱试验、冲击性能（TIR） | 组 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 球墨铸铁管 |  | 外观尺寸、水压试验、抗拉强度 | 组 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PE管 |  | 平均外径、壁厚、断裂伸长率、静水压力 | 组 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 结构工程现场检测 | 砼强度 |  | 抗压强度检测 | 测区 | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保护层厚度 |  | 保护层厚度检测 | 构件 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 第二部分合计：（人民币大写）： （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（第一部分合计+第二部分合计）：（人民币大写）： （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                     （公章）

法定代表人或其授权代表：          (签字或盖章)

日      期：      年     月     日