附件1

| 西安浐灞国际港2026年常规监测任务清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测类别 | 被监测单位数 | 被监测单位名称 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| 重点排污单位 | 13 | 西安市第十一污水处理厂 | 废水总排放口（1个） | 化学需氧量、总氮、氨氮、总磷、五日生化需氧量、pH值、水温、色度、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅 | 1次/年 |
|  |  | 西安市第十二污水处理厂 | 废水总排放口（1个） |  |  |
|  |  | 西安市第三污水处理厂 | 废水总排放口（1个） |  |  |
|  |  | 西安市第五污水处理厂 | 废水总排放口（1个） |  |  |
|  |  | 西安市第十污水处理厂 | 废水总排放口（1个） |  |  |
|  |  | 西安新港分布式能源有限公司 | 废气排放口（2个） | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 1次/年 |
|  |  | 西安市热力集团有限责任公司太华供热公司 | 废气排放口（5个） |  |  |
|  |  | 西安山高嘉晟热力有限责任公司 | 废气排放口（2个） |  |  |
|  |  | 陕西品诚热力有限公司 | 废气排放口（1个） |  |  |
|  |  | 秦华热力集团有限公司(枫林九溪) | 废气排放口（3个） |  |  |
|  |  | 西安中医脑病医院有限公司 | 废水总排放口（1个） | pH、水温、粪大肠菌群、生化需氧量、化学需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氰化物、挥发酚、汞、铅、镉、铬、铅、六价铬、砷、银、总α、总β | 1次/年 |
|  |  | 西安交通大学医学院第一附属医院（国际陆港医院） | 废水总排放口（1个） |  |  |
|  |  | 西安浐灞国际港第一医院 | 废水总排放口（1个） |  |  |
| 重点排污单位 | 2 | 西安方欣食品有限公司 | 废水总排放口（1个）废气排放口（1个） | pH 、水温、化学需氧量、氨氮、磷、总氮、悬浮物、大肠菌群数、五日生化需氧量、动植物油、阴离子表面活性剂、臭气浓度、氨气、硫化氢、臭气浓度、氨气、硫化氢 | 1次/年 |
|  |  | 中国铁路西安局集团有限公司西安机车检修段 | 废水总排放口（1个）废气排放口（1个） | pH 、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、粪大肠菌群、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 1次/年 |
| 地表水 | 8 | 重点湖库 | 雁鸣湖 | pH值、溶解氧、化学需氧量、总磷、氨氮 | 24次/年 |
|  |  |  | 锦绣湖 |  |  |
|  |  |  | 蒹葭湖 |  |  |
|  |  | 市控地表水 | 田家湾（咸宁桥） | pH、水温、透明度、电导率、溶解氧、高锰酸钾指数、生化需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、汞、铅、化学需氧量、总氮、总磷、铜、锌、氟化、砷、硒、镉、铬、氰化物、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、浑浊度 | 6次/年（单月监测） |
|  |  |  | 浐河口 |  | 3次/年（1、5、9月监测） |
|  |  | 黑臭水体 | 桃花坞 | 溶解氧、透明度、氧化还原电位、氨氮 | 12次/年 |
|  |  |  | 桃花漫步 |  |  |
|  |  |  | 竹影廊桥 |  |  |
|  | 3 | 农村黑臭水体 | 三里村（水塔北）水体 | 透明度、溶解氧、氨氮 | 1次/年 |
|  |  |  | 班家村水体（大） |  |  |
|  |  |  | 南郑村水体 |  |  |
| 地表水 | 8 | 农村中小微水体 | 班家村水体（小） | 总氮、总磷、氨氮、透明度、溶解氧、高锰酸盐指数 | 1次/年 |
|  |  |  | 呼侯村水体 |  |  |
|  |  |  | 呼侯村水体 |  |  |
|  |  |  | 兴南村水体 |  |  |
|  |  |  | 占家村水体 |  |  |
|  |  |  | 仓门村水体 |  |  |
|  |  |  | 南陈村水体 |  |  |
|  |  |  | 新寺村水体 |  |  |
| 农村生活污水处理设施 | 8 | 农村生活污水处理设施 | 于新村于家村东污水处理站 | 进、出口：pH值、水温、化学需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、动植物油 | 2次/年 |
|  |  |  | 于新村于家村西污水处理站 |  |  |
|  |  |  | 于新村新农村污水处理站 |  |  |
|  |  |  | 李潘村潘罗村污水处理站 |  |  |
|  |  |  | 李潘村三里村污水处理站 |  |  |
|  |  |  | 南陈村污水处理站 |  |  |
|  |  |  | 占家村东污水处理站 |  |  |
|  |  |  | 占家村西污水处理站 |  |  |
| 农村生活污水处理设施 | 5 | 农村生活污水处理设施 | 呼侯村侯家村污水处理站 | 进、出口：pH值、水温、化学需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、动植物油 | 2次/年 |
|  |  |  | 呼侯村呼家村污水处理站 |  |  |
|  |  |  | 马寨村污水处理站 |  |  |
|  |  |  | 水流村污水处理站 |  |  |
|  |  |  | 马南庄污水处理站 |  |  |
| 地下水 | 1 | 西安国考地下水水质监测 | 西安-浐灞大道浐河西路路东 | pH、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、总硬、溶解性总固体、钾、钙、镁、重碳酸根、碳酸根、游离二氧化碳、总氮 | 4次/年 |
| 地下水 | 2 | 农村地下水源地 | 新筑街道杨贺村水源地（3个点位） | 色（铂钴色度单位）、嗅和味、浑浊度/NTU、肉眼可见物、PH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠杆菌、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铝、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性、三溴甲烷、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、萘、蒽、荧蒽、苯并（a）芘、苯并（b）荧蒽、1,2-二氯乙烯、2,6-二硝基甲苯、2,4-二硝基甲苯、三氯乙烯、四氯乙烯、氯苯、邻二氯苯、对二氯苯、多氯联苯、苯乙烯、二甲苯、乙苯、三氯苯（总量）、六氯苯、七氯、2,4-滴、2,4,6-三氯酚、五氯酚、六六六、γ-六六六（林丹）、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、滴滴涕、克百威、涕灭威、甲基对硫磷、马拉硫磷、乐果、敌敌畏、毒死蜱、莠去津、草甘膦、百菌清、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、铊、银 、大肠埃希氏菌、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐 | 1次/年 |
|  |  |  | 新合街道党家村水源地 |  |  |
| 地下水 | 4 | 农村地下水源地 | 新筑街道李潘村水源地（1） | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、总α放射性、总β放射性、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐(以N计)、氟化物、碘化物、四氯化碳、苯、甲苯 | 1次/年 |
|  |  |  | 新筑街道李潘村水源地（2） |  |  |
|  |  |  | 新筑街道南陈村水源地 |  |  |
|  |  |  | 新合街道唐王寨村水源地 |  |  |
|  | 7 | 农村供水 | 新筑集中供水站 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、总α放射性、总β放射性 | 2次/年 |
|  |  |  | 马寨村供水工程（1） |  |  |
|  |  |  | 马寨村供水工程（2） |  |  |
|  |  |  | 呼侯村供水工程（1） |  |  |
|  |  |  | 呼侯村供水工程（2） |  |  |
|  |  |  | 兰家庄村供水工程 |  |  |
|  |  |  | 新合村供水工程 |  |  |
| 地下水 | 16 | 农村供水 | 水流村供水工程（1） | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、总α放射性、总β放射性 | 2次/年 |
|  |  |  | 水流村供水工程（2） |  |  |
|  |  |  | 肖和村供水工程（1） |  |  |
|  |  |  | 肖和村供水工程（2） |  |  |
|  |  |  | 南吴村供水工程 |  |  |
|  |  |  | 高寨村供水工程 |  |  |
|  |  |  | 围墙村供水工程 |  |  |
|  |  |  | 贺韶村供水工程 |  |  |
|  |  |  | 占家村供水工程 |  |  |
|  |  |  | 李潘村供水工程（1） |  |  |
|  |  |  | 李潘村供水工程（2） |  |  |
|  |  |  | 草店村供水工程 |  |  |
|  |  |  | 新农村供水工程 |  |  |
|  |  |  | 班家村供水工程 |  |  |
|  |  |  | 南陈村供水工程 |  |  |
|  |  |  | 党家村供水工程（1） |  |  |
| 地下水 | 9 | 农村供水 | 党家村供水工程（2） | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、总α放射性、总β放射性 | 2次/年 |
|  |  |  | 西堡村供水工程 |  |  |
|  |  |  | 兴南村供水工程 |  |  |
|  |  |  | 南郑村供水工程 |  |  |
|  |  |  | 于家村供水工程 |  |  |
|  |  |  | 唐王寨村供水工程（1） |  |  |
|  |  |  | 唐王寨村供水工程（2） |  |  |
|  |  |  | 东阳村供水工程 |  |  |
|  |  |  | 李家村供水工程 |  |  |
| 污水厂污泥及营养土监测 | 3 | 西安市第十一再生水厂 | 污泥浓缩池 | PH、含水率、总砷、总镉、总汞、总铅、总铬、总锌、总铜、总镍 | 4次/年 |
|  |  | 西安市第十二再生水厂 | 脱水机后 |  |  |
|  |  | 西安市第十一再生水厂污泥处置项目 | 储泥仓 | pH值、含水率、总镉、总汞、总铅、总砷、总铜、总锌、总镍、总铬、矿物油、粪大肠菌群值、有机物含量、总磷、总氮、总硼、种子发芽指数、可溶性盐（EC值）、可吸附有机卤化物、苯并〔a〕芘、蠕虫卵死亡率、总钾 | 4次/年 |
| 声环境 | 2 | 交通噪声 | 按市站确定的31个点位监测 | 交通噪声 | 1次/年 |
|  |  | 区域噪声 | 按市站确定的27个点位监测 | 区域噪声 |  |
| 二次供水 | 20 | 浐灞国际港涉及二次供水单位约400余家，按抽检比例控制在5%计算，2026年度预计抽检20家。 | 每季度监测5家 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总大肠杆菌、菌落总数、氯气及游离氯抑制剂、一氯胺、臭氧、二氧化氯 | 4次/年 |