|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 太空舱地面基础及底座 | 地面开挖深度：80公分、3:7灰土夯实、浇筑钢筋混凝土（C30） | 个 | 5.00 |
| 2 | 太空舱钢结构骨架 | 10\*10方钢、壁厚:6mm | m² | 180.35 |
| 3 | 太空舱外造型装饰及玻璃窗 | 压制造型铝板厚度3mm、打磨彩色喷涂 | m² | 180.35 |
| 4 | 太空舱室内墙、顶、地装饰造型 | 环保板材、环保涂料 | m² | 113.67 |
| 5 | 太空舱接引强电及室内强电布线、灯具安装 | 6平方电缆接至配电箱、室内4平方布置插座线、2.5平方接至灯和开关、空开、等辅材辅料 | m² | 29.11 |
| 6 | 太空舱安装硅胶灯带 | 定制硅胶灯带 | m | 177.35 |
| 7 | 定制成品太空舱舱门 | 70系断桥铝门太空舱舱门 | m² | 15.08 |
| 8 | 定制太空舱外围软膜灯箱(大) | 户外定制软膜灯箱 | 块 | 4.00 |
| 9 | 定制太空舱外围软膜灯箱(小) | 户外定制软膜灯箱 | 块 | 4.00 |
| 10 | 定制太空舱钢制踏步 | 6mm厚压花钢板焊接、除锈、刷漆 | 个 | 2.00 |
| 11 | 专业人员清理卫生 | 专业保洁、施工期间及完工后保洁 | 工日 | 5.00 |
| 12 | 垃圾外运 | 运至垃圾消纳场 | 车 | 1.00 |

劳动场地改造与建设项目清单