**分项报价表**

**采购编号：**

**项目名称：**

**包号：**

**供应商名称：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 机关消防设备维保 | 次 | 12 |  |  |  |
| 2 | 火灾报警设备及消防主机更换提升 | 套 | 1 |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |  |

**维修**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 消防稳压泵800\*800 | 1 |  |  |
| 2 | 系统控制箱30W | 1 |  |  |
| 3 | 弯头DN25 | 1 |  |  |
| 4 | 弯头DN32 | 1 |  |  |
| 5 | 三通32\*25 | 1 |  |  |
| 6 | 镀锌管DN25 | 1 |  |  |
| 7 | 镀锌管DN32 | 1 |  |  |
| 8 | 消防电话HY5716C | 1 |  |  |
| 9 | 手动报警器900K | 1 |  |  |
| 10 | 声光报警器P900A | 1 |  |  |
| 11 | 消防水带8-65-25 | 1 |  |  |
| 12 | 消防水枪QZ3.5/7.5 | 1 |  |  |
| 13 | 烟感探测器ZM992 | 1 |  |  |
| 14 | 温感探测器ZM995 | 1 |  |  |
| 15 | 绝缘电线RV2\*2.5 | 1 |  |  |
| 16 | 湿式报警阀DN150 | 1 |  |  |
| 17 | 电线RVS2\*1.5 | 1 |  |  |
| 18 | 探测器底座通用 | 1 |  |  |
| 19 | 应急照明灯JCZFZD-E3W02A | 1 |  |  |
| 20 | 修室内消火栓1800\*700\*240 | 1 |  |  |
| 21 | 室外消火栓DN100 | 1 |  |  |
| 22 | 消火栓按钮900K | 1 |  |  |
| 23 | 消防隔膜气压罐800\*800 | 1 |  |  |
| 24 | 隔膜气压罐加压泵1600\*1400 | 1 |  |  |
| 25 | 总线隔离模块900X | 1 |  |  |
| 26 | 浮球阀DN50 | 1 |  |  |
| 27 | 止回阀DN100-DN150 | 1 |  |  |
| 28 | 截止阀DN100-DN150 | 1 |  |  |
| 29 | 水泵接合器DN100 | 1 |  |  |
| 30 | 消防泵45千瓦 | 1 |  |  |
| 31 | 安全指示灯JCBLZD1LROEI1W01B | 1 |  |  |
| 32 | 喷淋泵15千瓦 | 1 |  |  |
| 33 | 端子箱600\*400 | 1 |  |  |
| 34 | 消防软管DN20 | 1 |  |  |
| 35 | 联动控制盘Lk-kp10j | 1 |  |  |

#### 本表为一次报价的分项报价，供应商的最终磋商分项报价按照在系统填报的总价进行同比例下浮。

供应商盖章：（加盖公章）  
年 月 日