西安曲江新区公办中小学物业服务合同

甲方：西安曲江新区教育卫生管理发展中心

乙方：（中标人）

丙方： （服务学校）

项目名称（西安曲江新区公办中小学2025-2026学年度物业安保服务采购项目）(项目编号：ZCZX2025-ZB-152)，通过组织公开招标，西安曲江新区教育卫生管理发展中心(以下简称“甲方”)确定                （以下简称“乙方”）为该项目的中标人。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》之规定，三方在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。

一、物业基本情况

1.物业类型：中小学校园

2.座落位置：

二、合同价款

含税物业管理服务费年度为            （¥      ）。含税月度管理费为人民币大写           （¥       ）。

三、款项结算

1.结算方式：甲方按季度与乙方进行结算。每月末由丙方对乙方当月服务情况进行考核，甲、乙、丙三方按照每月考核结果确认该季度物业服务费。乙方每季度末根据丙方签字确认的月度考核结果，向甲方提交付款申请，经甲方核实无误后向乙方支付该季度费用。

2.校园运营期间和物业服务过程中所产生的水、电及其他能耗费用，均由丙方自行承担。

3.特约服务内容，丙方可以根据报价（附件4）据实结算，或另聘服务单位，产生的费用不包含在此次合同总价中。

4.甲方每次付款前，乙方应当向甲方提供供符合甲方财务要求的等额增值税发票，否则甲方有权拒绝付款，因此造成的一切损失均由乙方自行承担。

四、服务期限

自   年  月  日起至   年  月  日止，共  个月。

五、物业服务内容及标准

校园物业服务包含保洁、绿化、日常工程维修、校园安保等内容（具体服务内容及标准见附件1）。

六、其他委托事项

无。

七、不在本次物业管理范围内

1.校园内餐厅的内部清洁；

2.校园内通讯系统、网络系统、有线电视系统、办公电话、电脑的维护；

3.机房、档案室、办公室、教室及学生公寓宿舍的清洁；

4.供配电系统、电梯系统、空调系统、消防及安防系统（含灭火器加压及更换）、换热系统、道闸系统、防雷检测等设备的专业维保；

5.易耗易损用品（洗手液、卫生纸、擦手纸、喷香剂、紫外线灯管、灯具、锁具）、消杀物资、大型维修工具、清洁机器等物资；

6.日常维修保养范围内发生人为损坏的物品；

7.外墙清洗（2米及以上）石材养护、化粪池清理、垃圾清运费、花卉租摆及窗帘清洗等特约服务。

八、考核

1.由丙方根据《》服务内容及标准》（附件1）对乙方进行月度考核，经乙方确认后，由丙方向甲方提供月度考核结果“物业服务现场考核评分表（附件2）”。每季度由甲方对考核情况进行汇总，与乙方进行结算。

2.考核评分标准（见附件2）采用百分制原则，满分为100分。其中：乙方季度综合得分为90分（含90分）以上，甲方按约定全额支付乙方该季度服务费；乙方季度综合得分为85分（含85分）以上90分以下，乙方该季度服务费为季度全额服务费的90%；乙方季度综合得分为85分以下，乙方该季度服务费为季度全额服务费的80%；如乙方连续两个季度综合得分均在85分以下，经丙方催告乙方仍未整改达标，甲方和丙方均有权与之解除合同。

3.季度综合得分=本季度内月度综合得分的平均值。

九、甲方的权利及义务

1.甲方应按时向乙方支付物业管理服务费。

2.甲方可以随时前往丙方学校检查监督乙方履约情况，并向丙方开具督办单。

十、乙方的权利及义务

1.根据《物业管理条例》及本合同的约定，在本物业区域提供服务，向甲方收取物业服务费用。

2.在国家法律法规允许范围内自主组织开展各项经营服务工作。

3.乙方对物业管理区域内违反有关环保、物业管理和物业使用等方面法律、法规的行为，应当制止并及时向有关行政主管部门报告。

4.遵守国家有关规定，教育工作人员在维护物业管理区域内的公共秩序时，履行职责，不得侵害公民的合法权益。

5.接受甲方和丙方对物业管理服务的监督和建议。

6.满足物业服务内容和服务标准（见附件1）要求，经丙方与乙方双方负责人确认，对达不到本项目采购要求所述条件要求的人员进行更换，更换人员需在两日内到岗。

7.乙方负责服务人员的工资、管理费、服装费、社会福利费以及各项税费等完成本项目所需的费用。

8.乙方要加强服务人员的安全培训，服务人员要遵守丙方的规章制度，如在丙方场所因乙方原因发生人身伤害事故，均由乙方承担责任。

十一、丙方的权利及义务

1.丙方负责检查监督乙方物业管理计划的执行和实施情况。

2.丙方负责对乙方物业服务进行按月考核，并对工作中的问题提出限期整改要求。

3.丙方有权对乙方不符合要求的服务人员提出更换或批评教育。

4.丙方应配合乙方的管理服务，对其相关人员进行有关制度的宣传和教育，及时处理乙方提请的物业大中修、更新、改造事宜和其他协调事项。

5.丙方应向乙方提供办公室、库房、宿舍等必需的物业用房。

6.丙方应向乙方提供桌椅、文件柜、架子床、衣物柜等基本办公、住宿设施。

7.如因乙方原因导致丙方提供的物业用房、办公、宿舍设施损毁，丙方有权要求乙方承担赔偿责任。

十二、违约责任

1.乙方违反本协议约定，不能完成本协议约定的服务内容或标准，甲方和丙方有权要求乙方限期整改。逾期未改正的，甲方和丙方有权终止服务合同，若同时给甲方或丙方造成经济损失的乙方应承担相应的赔偿责任。

2.安保人员数量不足或更换人员未按时到岗，甲方有权根据缺配（未按时到岗）人数按照3900元/人/月的标准扣除乙方当月服务费用。

3.甲方逾期未交纳物业服务费的，乙方有权要求甲方补交。

十三、以下情况乙方不承担责任

1.因不可抗力导致物业管理服务中断的。

2.因供应单位突发停水、停电、停气等造成损失的。

3.乙方已履行本合同约定义务，因物业本身固有瑕疵影响服务质量或者造成损失的。

4.乙方已履行日常维护义务，且事发后积极进行了应急处理，设备设施突发故障或其他突发事件造成损失的。

5.因维护甲方和丙方切身利益或救助生命、协助公安机关执行任务等情况，乙方采取紧急避险措施造成损失的。

十四、其它事项

1.乙方的投标文件和承诺等内容将列入合同。

2.意外事故除甲方和丙方责任外其余都由乙方负责。

十五、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙、丙三方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：

（一）提交西安仲裁委员会仲裁；

（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。

十六、其他

1.本合同须经甲、乙、丙三方的法定代表人（授权代理人）在合同书上签字（或盖章）并加盖本单位公章后正式生效。

2.本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方和丙方各执壹份，具有同等法律效力。

3.本合同如有未尽事宜，甲、乙、丙三方协商，可另行签订补充协议。

（以下无正文）

附件1：服务内容及标准

附件2：物业服务现场考核评分表

附件3：物业人员配置及要求

附件4：特约服务内容及价格

甲  方	                      乙  方

（盖章）	                   （盖章）

法人（授权代表）：	            法人（授权代表）：

日期：	                      日期：

丙  方

（盖章）

法人（授权代表）：

日期：

附件1：服务内容及标准

1、项目主管服务内容、服务标准及检查标准

| 项目 | 服务内容 |  | 服务标准 | 检查标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目主管 | 内部 | 基础管理 | 建立项目物业服务流程及标准，并建立各类应急预案。制定检查计划，按照计划组织实施，并保持相关记录。 | 形成相关文件、记录，发现问题及时整改 |
|  |  | 钥匙管理 | 建立公共区域钥匙管理台账。 | 钥匙使用规范，确保安全。 |
|  |  | 人员配置 | 项目主管具有丰富的物业工作经验；其他员工符合校方服务要求，专业技术人员需有操作证书；配置统一的服装和工牌。 | 确保人员符合要求。 |
|  |  | 人员管理 | 符合物业服务标准及服务规范；做到管理规范，服务优质，人员稳定。 |  |
|  |  | 人员培训 | 做好员工的入职培训，经考核合格后上岗，并做好员工的日常培训，到达服务标准和要求。 |  |
|  | 外部 | 投诉处理 | 当天首次回应，3个工作日之内处理完毕，并进行回访。 | 投诉回访率达到100%；客户满意率达到90%。 |
|  |  | 突发事件 处理 | 配合学校完善洪涝、地震等突发性自然灾害，火灾、公共卫生、电梯故障等突发事件应急预案，并定期进行演练。 | 规范留存演练记录。 |
|  |  | 事故处理 | 从业人员年度内未发生群体事件，未发生重伤以上事故，轻伤事故小于3起。 |  |
|  |  | 客户满意率 | 每年进行不少于1次的满意度调查。 | 客户满意率达到90%以上。 |

2、保洁服务内容、清洁标准及检查标准

| 项目 | 清洁内容 |  |  | 清洁标准 | 检查标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保洁 服务 | 室内 | 公共区域 | 卫生间 | （1）每天至少3次对公共卫生间进行清洁。 （2）每周至少1次对卫生间隔挡门、墙面进行清洗。 （3）每月至少1次对脚踩阀进行清理保养。 （4）每周至少1次对公共卫生间进行消杀。 | （1）便池、小便池、恭桶无污渍。 台面、洗手池、镜面无水渍、无污渍。 （2）地面无水渍、无污渍、无杂物。 （3）卫生间隔板、墙面无浮尘、无污渍。 （4）脚踩阀功能正常、无污渍。 |
|  |  |  | 电 梯 | （1）每周至少2次对电梯轿厢、门槽进行清洁。 （2）每月至少1次对电梯垫进行清洗。 （3）每周至少1次对电梯轿厢进行消杀。 | （1）电梯轿厢壁无浮尘、无污渍。 门槽无杂物、无泥沙。 （2）电梯垫无可见性垃圾、无污渍。（3）地面无浮尘、无垃圾、无污渍水渍。 （4）不锈钢设施无浮尘、无手印、无污渍，保持光亮。 |
|  |  |  | 楼梯 | （1）每天至少2次对楼梯进行清洁。 （2）每周至少1次对楼梯进行消杀。 | （1）地面无杂物、无水渍、无污渍。 （2）楼梯扶手无浮尘、无手印、无污渍。 |
|  |  |  | 大厅 | （1）每天至少2次对大厅进行清洁，并随时维护。 （2）每天至少1次对垃圾桶进行清理。 （3）每两周至少1次对玻璃门、窗、墙面进行清洗。 | （1）地面光亮、无杂物、无水渍污渍。 （2）设施无浮尘、无污渍。 （3）垃圾不超过垃圾桶的2/3，且无异味。 （4）玻璃无浮尘、无水渍、无泥痕、干净明亮。 （5）窗台、地面无尘、无污渍、无水渍。 |
|  |  | 图书馆 |  | （1）每周至少1次对图书馆进行清洁。 （2）如有重要活动，配合校方提前进行清洁，并做好活动前和活动后的清洁。 | （1）室内无杂物、空气流通、无异味。 （2）设备设施无浮尘。 （3）地面无灰尘、无污渍。 （4）桌面无灰尘、无污渍。 |
|  |  | 报告厅 |  | 如有会议、公开课或重要考试时，会前会后协助清洁 | （1）室内无杂物、空气流通、无异味。 （2）设备设施无浮尘。 （3）地面无灰尘、无污渍。 （4）桌面无灰尘、无污渍。 （5）茶具干净、无污渍。 |
|  |  | 地下停车场 |  | （1）每天至少1次对车库进行清洁。 （2）每天至少1次对垃圾桶进行清理。 （3）每月至少1次对车位下地面彻底清洁。 （4）定期对2米以下管道、墙角进行清扫。 | （1）地面无烟头、杂物、纸屑。 （2）垃圾桶内垃圾不超过垃圾桶的2/3，且无异味。 （3）车场无蛛网、无积尘。 |
|  | 室外 | 操场 |  | （1）每天至少2次对地面及道路进行清扫，并随时维护。 （2）每天至少1次对垃圾桶进行清理。 （3）雨后雪后及时清扫路面。 | （1）操场地面无烟头、无纸屑、无杂物。 （2）垃圾桶内垃圾不超过垃圾桶的2/3，且无异味，桶身干净、整洁。 （3）雨雪天气路面无积水、无积雪。 |
|  |  | 道路 |  | - 每天至少1次对地面及道路进行清扫，并随时维护。 - 雨后雪后及时清扫路面。 - 每周对外围地面及道路进行冲洗，根据季节调整。 | - 地面无烟头、无纸屑、无杂物。 - 地面干净、无污渍。 - 雨雪天气路面无积水、无积雪。 |
|  |  | 绿化带 |  | （1）每天至少1次对绿化带内杂物进行捡拾。 （2）每周至少1次对枯枝、枯叶进行清理。 | （1）无白色垃圾、无烟头、无纸屑。 （2）绿化带内无枯枝、枯叶。 |
|  |  | 排风口 |  | 每月至少1次对排风口进行清洁。 | 排风口无积尘、无泥渍。 |
|  |  | 雨水收集口、地沟、雨水井 |  | （1）每月至少1次对雨水收集口、地沟内冲洗及雨水井杂物进行清理，并随时维护。 （2）根据季节及天气情况对雨水收集口、地沟、雨污水井进行清污、卫生消杀。 | （1）沟内无积水、无杂物、无堵塞现象。 （2）防止雨水收集口、地沟及雨污水井细菌滋生。 |
|  |  | 路（地）灯、指示牌、宣传栏 |  | 每周至少1次对路（地）灯、指示牌及宣传栏进行清洁。 | 无灰尘、无泥渍，确保光亮。 |
|  |  | 体育设施（活动器械） |  | 每周至少1次对体育设施进行擦拭，并配合学校进行维护、消杀。 | 无灰尘、无污渍、无垃圾、无脏物。 |
|  |  | 天台、雨棚 |  | 每月至少1次对天台及雨棚进行清理。 | 无杂物、无积尘、无泥渍、无垃圾，排水口畅通。 |
|  |  | 校门口 |  | （1）每天至少2次对校门口进行清洁，随时清扫。 （2）每月至少1次对校门口进行冲洗，根据季节调整。 （3）雨后雪后及时清扫。 | （1）无杂物、无垃圾。 （2）地面干净、无污渍、无积水。 （3）门口无积水、无积雪。 |
|  |  | 自行车（电瓶车）车棚 |  | 每周至少2次对车棚进行清洁。 | 确保无杂物、无垃圾。 |
|  |  | 垃圾中转站 |  | 每日至少1次对垃圾中转站进行清洁及消杀。 | （1）地面干净、无散落垃圾、无异味。 （2）无蚊蝇、无蠕虫、无老鼠。 |
|  | 消毒消杀 |  |  | （1）开学前对校区开展全面的消杀工作。 （2）每周至少1次对重点部位进行消杀。 （3）每日对教室进行紫外线消毒、每季度用酒精擦拭紫外线灯具。 | （1）严格遵守消杀操作制度，并做好记录。 （2）消杀效果达到校方要求及相关标准。 （3）熟练掌握紫外线消杀工作流程。 |
|  | 垃圾清理 |  |  | （1）每天至少1次对各区域内垃圾进行清理。 （2）每周至少2次对垃圾桶外部进行清理。 | （1）各处垃圾无遗漏。 （2）垃圾运输过程无倾泻。 （3）垃圾桶摆放整齐。 |

3、绿化服务内容、服务标准及检查标准

| 项目 | 绿化内容 |  | 服务标准 | 检查标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化服务 | 浇水 | 乔木 | 结合服务学校需求，合理安排浇水频次。 | 目测：长势良好。 |
|  |  | 灌木 |  |  |
|  |  | 草坪 |  |  |
|  | 修剪 | 乔木 | 根据植物生长情况，并按照相应技术规范定期进行修剪。 | 目测：无枯枝，主侧枝分布均匀，造型优美。 |
|  |  | 灌木 |  | 目测：成型、整齐。 |
|  |  | 草坪 | 视生长情况定期清除杂草，定期修剪修补。 | 目测：无杂草、无碎石，草坪边缘线保持清晰、整齐。 |
|  | 施肥 | 乔木 | - 采用穴施或沟施，施肥及时，覆土平整。 - 施肥料不露出土面。 | 目测：植物生长良好。 |
|  |  | 灌木 |  |  |
|  |  | 草坪 | - 采用播施或喷施，掌握施肥时间和方法。 - 不伤草皮与花卉。 | 目测：生长良好，无枯枝黄叶及老化现象，无黄土裸露。 |
|  | 防治病虫 | 乔木 | 根据植物生长情况及病虫害发生期，及时进行防治，发现病虫害立即喷药。 | 目测：生长茂盛，无病虫害。 |

4、工程服务内容、服务标准及检查标准

| 项目 | 服务内容 |  | 服务标准 | 检查标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程服务 | 共用设施设备维护保养 | 供配电系统 | （1）配电室24小时运行。 （2）每天巡查不少于2次。 （3）配合学校每年对高低压配电柜、变压器进行不少于1次的专业维保。 （4）配合学校每年对接地网及绝缘设施进行不少于1次的检测。 | （1）配电室室内温度不超过40℃。 （2）变压器温度在正常值范围内，冷却装置能够自动启停。 （3）配电室无异常响声或气味，地下电缆沟道无积水。 （4）各种仪表指示正常，指示灯正常。 （5）单相、三相电压在额定值的±7%范围内，无超载运行。 （6）配电柜内元器件完好无破损，清洁无积尘，导线接头无过热或烧伤痕迹。 （7）防小动物设施完好。 （8）接地线无锈蚀或松动。 （9）安全用具、操作工具及专用钥匙齐全，存放于规定位置，安全用具定期检定。 （10）各种临时用电接触安全可靠。 （11）各种标示牌、警示牌完好。 （12）各类应急预案完整有效。 |
|  |  | 发电机 | （1）发电机每月试运行1次。 （2）配合学校定期对发电机进行专业维保。 | （1）发电机组机组外观清洁。 （2）冷却液和机油量正常，蓄电池电压不低于24V。 （3）空气过滤器无积尘、无堵塞。 （4）运行时发电电压、频率、转速符合标准，各类仪表指示正常。 （5）运行时机组无不正常震动、噪声，无黑烟。 （6）市电故障状态，机组手/自动启动正常。 （7）专用操作工具及专用钥匙齐全，存放于规定位置。 （8）机房通风、降噪符合标准。 （9）各种标示牌、警示牌完好。 （10）发电机组油箱储油量满足8小时运行需求。 （11）各类应急预案完整有效。 |
|  |  | 给排水系统 | （1）水泵房24小时运行。 （2）每天巡查不少于2次。 （3）每年度对水泵润滑点注油不少于1次。 （4）每季度对公共污水管道、雨水管道、化粪池检查不少于1次。 （5）每半年对水泵、阀门全面检查保养不少于1次。 （6）每半年对铸铁雨污水井盖、明装雨污水管道进行除锈、刷漆不少于1次。 （7）每半年对屋面天沟、落水口及雨水管进行清理清挖不少于1次。 （8）每年对水泵房、管道等除锈、防腐、刷漆不少于至少1次。 （9）每年秋冬季对暴露水管进行防冻保温处理，确保供水的安全性。 （10）视情况对排水沟进行清掏1次。 （11）污水提升泵每半月点动运行1次，维护保养每半年1次。集水坑依据情况定期清理，储存水量不超过额定量的2/3。 | （1）供水管网、阀门、压力表无跑、冒、滴、漏，机电控制设备运行正常。 （2）各类仪表指示正常，水箱储水量保证不少于8小时正常使用。 （3）配合校方对压力表每年进行检定。 （4）各种标示牌、警示牌完好。 （5）各类应急预案完整有效。 |
|  |  | 电梯 | （1）电梯24小时运行。 （2）每天巡查不少于1次。 （3）配合学校委托专业电梯维保单位按质监部门要求定期进行保养。 （4）配合学校对维保单位保养工作进行监督。 （5）配合学校每年按时对电梯进行年检。 | （1）机房内悬挂温度计，确保机房温度不超过标准范围。 （2）双电源箱、曳引机、控制柜工作正常，无异声、异味。 （3）各类电气、机械保护装置无误动作。 （4）机房通风、降温、消防设施完好有效，洁净无积尘。 （5）各类安全标志完好有效。 （6）事故救援工具、标示牌、警示牌完好。 （7）各类应急预案完整有效。 （8）电梯轿厢内应张贴统一格式的电梯安全使用标识。（96333应急报修标识、乘梯须知等。） |
|  |  | 空调系统 | （1）每年在制冷季及采暖季开始前完成空调系统的日常保养工作。 （2）空调机房运行期间，每天巡查不少于2次。 | （1）每个供冷季对回风口、出风口滤网进行清洗、消毒，确保出风量达标。 （2）室内空调控制面板各操作键动作灵敏、正确。 （3）室外机冷凝器无积尘，散热功能良好。 （4）冷凝风扇旋转正常，无异响、卡滞。 （5）电气控制部分无过载。 |
|  |  | 供暖系统 | （1）每年在供热开始前完成供热系统的检查工作。（11月初完成） （2）供暖期前5天完成内部系统试压。 （3）供热季节，供热交换站、管道如遇突发情况，应第一时间安排人员前往现场。 （4）供暖系统运行期间，机房和设备每日巡查不少3次。 | （1）市政供暖热媒压力及温度正常。 （2）换热器压紧螺栓的松紧程度合适、均匀。 （3）换热器前的过滤器滤网清洁、完好，螺栓紧固。 （4）循环泵电器、机械部分运行正常。 （5）各部分温度、压力仪表，安全阀，调节阀，完好、灵敏、有效。 （6）每个采暖季配合校方对换热器委托专业公司进行清洗，确保供热温度达标。软化水装置工作正常，水质达标，补水设备工作正常，每个采暖季对补水水箱进行清洗。 （7）每个采暖季配合校方对压力表和安全阀由特种设备检定站进行检定，确保指示准确，动作灵敏。 （8）机组保温层完好、无脱落。 （9）机房通风、降温、消防设施完好有效，洁净无积尘。 （10）标示牌、警示牌完好。 （11）各类应急预案完整有效。 |
|  | 共用部位维护保养 | 房屋结构 | （1）每月对房屋外观结构进行不少于1次的巡查。 （2）每季度对涉及使用安全的重点部位检查不少于1次。 | 目测：房屋外观完整，屋面防水层完好，楼体散水完好，发现问题及时向校方报告。 |
|  |  | 门窗、栏杆、扶手 | 每周对楼内公共部位门窗巡查不少于1次。 | （1）玻璃、门窗配件完好。 （2）门、窗开闭灵活，窗户限位器完好。 （3）无异常声响。 （4）栏杆、扶手稳固。 |
|  |  | 楼内墙面、顶面、地面 | 每周对楼内墙面、顶面、地面巡查不少于1次。 | 墙面、顶面粉刷层无脱落，面砖、地砖平整不起壳、无缺损。 |
|  |  | 围墙 | 每周对围墙巡查不少于1次。 | 实体围墙无倾斜、裂缝。 |
|  |  | 管道、排水沟、屋顶 | （1）每月对屋面泄水沟、楼内外排水管道进行不少于1次的清扫、疏通。 （2）每半年对屋顶进行不少于1次的检查。 | （1）防水层无起臌、碎裂。 （2）隔热板无断裂、缺损。 （3）排水无堵塞、无漏水。 |
|  |  | 照明路灯 | 每周对照明路灯不少于1次的巡查。 | 灯具完好，区域内道路亮灯率90%以上。 |
|  |  | 道路、场地 | 每周不少于2次巡查道路、路面、侧石、井盖等。每季度至少1次检查防坠网，每年配合校方更换。 | 道路、侧石、井盖、防坠网完好。 |
|  | 综合类维修服务 | 设施设备保养计划 | 编制《设施设备保养计划》。 | 依据《设施设备保养计划》，按期对设施设备进行维护保养。 |
|  |  | 设施设备大中修计划 | 编制《设施设备大中修计划》。 | 依据《设施设备大中修计划》，配合校方对设施设备进行大中修或更新改造。 |
|  |  | 报修 | （1）根据校方要求制定、调整报修流程。 （2）根据报修内容及时安排工程人员赶到报修现场。 （3）及时做好维修的回访工作。 | 维修任务完成率达90%以上。 |

5、保安服务内容、服务标准及检查标准

| 项目 | 服务内容 | 服务标准 | 检查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保安 服务 | 门岗服务 | （1）执行 24 小时值班制度，发现问题及时报告。 （2）严格落实校园门禁管理制度。 （3）发现可疑人、事、物或其他治安信息，及时向相关领导或部门汇报，必要时启动一键报警系统，并配合公安机关做好处置工作。 （4）对出入人员和车辆所携带、装运的物品严格检验、核查，禁止私自将危险或违禁物品带入，同时严防学校物资流失。 （5）疏导出入车辆和行人，保证进出车辆畅通，人员出入有序无阻。 （6）妥善保管、定期检查、熟练使用技防工具，每月至少开展1次培训。 （7）上岗期间保持良好形象，不得在门卫室从事与工作无关的活动。 （8）每周对一键报警系统进行测试并填写记录。 | （1）不得擅自离岗、空岗，按时交接班，值班和交接班记录准确、真实。 （2）严禁无关人员进入校园，来访人员、车辆及进出物品需进行严格验证，并履行登记手续，记录完整。 （3）上课期间，学生外出执行学校管理制度。 （4）根据学校要求做好校门出入管理工作。 （5）熟练掌握一键报警系统操作技能和技防工具使用方法。一键报警测试记录完整。 （6）上岗期间精神饱满、行为端正，仪容仪表符合要求，不与无关人员聊天，不干私活、不饮酒、不吃零食、不玩手机。 |
|  | 巡逻岗 服务 | （1）熟悉校园环境，掌握校内消防设施、器材分布和使用方法。 （2）严格按照规定的时间、路线、频次开展巡逻工作。 （3）维护校园正常的办公和教学秩序，对车辆停放进行引导，对校园环境和设施进行监管。 （4）加强重点部位巡查，对发现的各类安全隐患及时处理或报告。 （5）遇有火警或其他突发事件，应迅速处置或采取有效措施保护现场并及时报告。 （6）工作中遇到疑难问题，应及时上报领导，不得擅作主张或隐瞒不报。 | （1）巡逻记录完整、准确、真实。 （2）对可疑人员或可疑情况及时盘查，必要时报警处理，对师生各种不安全行为礼貌制止，确保校内秩序正常。 （3）及时制止破坏校园环境和设施的行为，对发现的设施故障及时报修。 （4）及时关闭相关设施，对发现的安全隐患及时报告。 （5）校内车辆按位停放，无乱停乱放，无堵塞消防通道现象。 （6）熟练掌握消防设施、器材的使用方法，能够有效应对初起火灾。 （7）安防、消防报警、应急出警及时到达现场。 |
|  | 消防管理 | （1）配合学校成立义务消防队，完善《火灾应急预案》。 （2）至少每季度开展一次消防知识培训（应结合学校实际，合理增加频次）。掌握消防联动控制系统、灭火器材操作技能。 （3）每日对重点防火部位进行检查。 （4）每月对消防设施、器材进行一次检查，并进行一次消火栓试水。 （5）每季度对消防系统开展一次季检。 （6）配合校方每季度对消防系统进行一次联动测试。 （7）配合校方每年对消防系统进行一次检测。 （8）应持消防设施消防控制室值班人员操作员证上岗。 | （1）根据学校《火灾应急预案》，至少每半年开展一次消防应急演练。 （2）掌握扑救初起火灾以及疏散逃生的知识和技能，对消防控制设备发现的报警、设备故障等情况能够及时、有效处理。 （3）消防设施、器材齐全、完好，配合校方按期对灭火器检验，确保功能完好。 （4）应急照明和疏散标示完好，安全通道畅通。 （5）消防联动系统功能正常。 （6）监控、操作设有联动控制设备的消防控制室操作人员，应持中级（四级）及以上等级证书。 |
|  | 监控中心 管理 | （1）监控室执行24小时值班制度。 （2）监控人员对监控画面进行实时巡检，发现异常或损坏，及时通知巡逻岗前去查看并配合处置。 （3）建立监控设备清单、对监控设备使用情况每月排查1次，监控线路、器材不得擅自改动。 | （1）无脱岗、空岗现象，监控中心值班记录完整、准确、真实。 （2）监控设备运转正常，画面清晰，摄像头固定牢固，保持正确摄像角度。 （3）严禁私自删除、下载监控录像，查看录像须经校方许可并做好登记。 （4）外来人员进入监控室须经校方批准并做好登记。 （5）未经校方许可，禁止任何人员查看监控录像。 |

附件2：

物业服务现场考核评分表

时间：

| 内容 | 分项指标 |  | 分值 | 扣分 | 加分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综 合 管 理 24 分 | 1.建立、健全各项规章制度。组织架构明确，分工明确，人员配备到位。出勤人数（不含保安）按照合同约定配齐，每缺配1人扣2分，扣完为止。 |  | 18 |  |  |
|  | 2.所有员工统一着装，佩戴工牌，使用文明用语，礼貌待人，不与服务对象发生冲突；严格遵守工作纪律，不做与工作无关的事情。 |  | 1 |  |  |
|  | 3.办公环境干净、整洁，物品摆放规范、有序）。 |  | 1 |  |  |
|  | 4.建立各类记录，台账，规范填写。 |  | 2 |  |  |
|  | 5.及时处理各类投诉事件，做好回访与解释工作。 |  | 1 |  |  |
|  | 6.物业工作人员有义务对公共设施的损坏情况向校方相关部门报修，重点情况需要记录，并存档。 |  | 1 |  |  |
| 室 外 保 洁 6 分 | 1.校园主干道内，目视地面清洁干净。 |  | 1 |  |  |
|  | 2.草地、灌木丛中无杂物、垃圾等，及时清除公共绿地上的各种堆积物。 |  | 1 |  |  |
|  | 3.室外器械设施无明显污渍。 |  | 0.5 |  |  |
|  | 4.公共区域路灯、标识牌、宣传栏，目视无明显污渍。 |  | 1 |  |  |
|  | 5.垃圾箱、垃圾桶表面目视箱体清洁、无脏污；箱体外无散落垃圾杂物，垃圾区域干净整齐，地面无污迹，无异味。 |  | 0.5 |  |  |
|  | 6.地沟、雨污水井目视无垃圾、无杂物。 |  | 0.5 |  |  |
|  | 7.校门前责任区地面整洁，无乱堆、乱放、乱贴等现象；房屋外立面无乱贴、乱挂。 |  | 1 |  |  |
|  | 8.雨、雪后按规定时间内扫水、除雪、铲冰。 |  | 0.5 |  |  |
| 室 内 保 洁 7 分 | 1.大厅地面清洁干净，雨雪天气门口要放防滑告示牌。 |  | 2 |  |  |
|  | 2.楼道、楼梯间顶面无蜘蛛网。 |  | 0.5 |  |  |
|  | 3.卫生间干净整洁，洗手盆、便器清洁干净无黄渍，及时清倒垃圾篓垃圾并放回原处。应适量喷洒空气清新剂,保持空气清新、无异味。 |  | 4 |  |  |
|  | 4.保洁每日有巡检、有记录。 |  | 0.5 |  |  |
| 垃 圾 清 运 及 消 杀 3 分 | 1.垃圾及时清理到校方指定的垃圾中转点,工完场清，垃圾分类清运不过夜；废品不得堆放在中转站内外，不得在垃圾场内外燃烧废品。 |  | 1 |  |  |
|  | 2.对垃圾集中点进行巡视检查，定期联系服务单位对垃圾中转站进行分类清运，不得出现垃圾外溢。 |  | 1 |  |  |
|  | 定期对重点区域进行消杀，严格遵守消杀操作制度，并做好记录。 |  | 1 |  |  |
| 绿 化 养 护 5 分 | 1.熟悉掌握绿化品种，制定服务单位绿化养护计划，并按计划实施。 |  | 1 |  |  |
|  | 2.熟练操作各种绿化工具、设备，掌握各类绿化物料的使用方法，并严格遵守各项安全操作规程。 |  | 1 |  |  |
|  | 3.能够注意安全使用农药，无人员、鸟类中毒事故，尽量避免农药对环境的污染。 |  | 1 |  |  |
|  | 4.按照技术规范，做好乔木、灌木及草坪的日常养护、修剪、施肥、病虫害的防治。修剪出来的枝叶及时清理完毕。 |  | 1 |  |  |
|  | 5.根据季节特点，落实绿化各项措施，做好排涝、防风、防高温、抗旱等工作。 |  | 1 |  |  |
| 工 程 维 修 20 分 | 1.给排水设备运行正常，定期巡检，按时填写巡检记录。设备、阀门及管道无跑冒滴漏现象，如遇事故按学校规定时间到达现场，及时处理排水管道堵塞。 |  | 3 |  |  |
|  | 2.供配电设备运行正常，按时填写巡检记录。备用应急发电机按规定试运行，道路，楼道及大厅等公共照明无故障。 |  | 3 |  |  |
|  | 3.电梯运行出现故障时，及时告知维保单位和学校。 |  | 1 |  |  |
|  | 4.空调设备运行正常，按时填写巡检记录。每年制冷季及采暖季前配合维保单位对机组进行检修保养。供暖期按规定巡检供暖系统。系统出现故障后，及时到达现场查看并联系维保单位维修。 |  | 3 |  |  |
|  | 5.根据设备实际运行情况，配合专业单位做好维护保养，及时向校方提出大中修及更新改造计划，并配合施工单位开展工作。 |  | 3 |  |  |
|  | 6.按时编制《设施设备保养计划》并按照计划开展相关工作。 |  | 3 |  |  |
|  | 7.按要求对房屋结构，楼面墙面、顶面、地面，围墙，道路场地等进行巡查，保持完好并做好相关记录。 |  | 2 |  |  |
|  | 8.按要求对门窗、栏杆、扶手，管道、排水沟、屋顶，照明路灯等进行巡查，保持完好并做好相关记录。 |  | 2 |  |  |
| 安 保 服 务 35 分 | 1.有详细的培训计划，并按照计划开展安保人员培训工作，资料完整。 |  | 2 |  |  |
|  | 2.编制合理的巡查路线，并按照学校巡查要求进行日常巡查工作。 |  | 4 |  |  |
|  | 3.熟悉学校消防设施分布，定期进行专项检查。 |  | 3 |  |  |
|  | 4.熟练使用消防、防爆器材，掌握一键报警使用方法。 |  | 4 |  |  |
|  | 5.执行 24 小时值班制度，不得擅自离岗、空岗。 |  | 4 |  |  |
|  | 6.严格执行校园门禁管理制度，来访人员需进行严格验证，并依据学校有关会客登记制度履行登记手续，严禁无关人员进入校园。 |  | 4 |  |  |
|  | 7.上课期间，学生必须持有学校要求的相关证明文件，方可出校。 |  | 2 |  |  |
|  | 8.上、下学提前 10 分钟按照岗位站岗，维护现场秩序。 |  | 2 |  |  |
|  | 9.定期组织队列训练，提升安保人员综合技能。 |  | 2 |  |  |
|  | 10.熟练掌握监控设施操作方法，及时发现安全隐患。 |  | 3 |  |  |
|  | 11.及时制止校内不文明、不安全行为。 |  | 2 |  |  |
|  | 12.及时对公共设施损坏情况进行报修。 |  | 1 |  |  |
|  | 13.在岗期间不与无关人员聊天，不做与工作无关的事情。 |  | 2 |  |  |
| 加 分 工 作 5 分 | 1.在日常工作中，能够积极提出环保、节能建议。 |  | 2 |  |  |
|  | 2.受到学校师生及外界的有效表扬（表扬信、锦旗、网络平台公开表扬等）。 |  | 3 |  |  |
| 总得分： |  | 累计加分： | 累计扣分： |  |  |
| 附注 | 1.最后得分为100分减去相应的扣分总和，加上加分项目得分，总分不超过100分。 2.出勤人数按照合同约定配齐，每缺配1人扣2分，其余内容发现一处扣0.1分，扣完为止。 3.发生投诉事件和安全事故，在总分中扣10分。 4.发生重大问题，实行一票否决，当月考核不合格。 5.90分（含90分）以上付全款，85分（含85分）以上90分以下按该季度全额服务费的90%付款，85分以下按该季度全额服务费的80%付款，连续两个季度综合得分均在85分以下，甲方有权单方解除合同。 |  |  |  |  |

物业服务现场考核汇总表

| 项目名称 | 不合格内容 |  |  |  | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 检查人 |  | 合计 |  |

备注：考核人与被考核人各执一份。

年    月    日

附件3：

物业人员配置数量及要求

| 学校名称 | 管理 人员 | 工程 | 保洁 | 保安 | 人员服务要求 | 人员保障要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1.保密性。物业工作人员必须具备一定的政治素质和业务能力，个人素养优，服务意识强，工作热情高，业务技术精，言谈举止文明大方，服务礼貌周到，高标准，严要求。 2.安全性。企业具有丰富的物业行业人力资源和管理支撑实力。技术岗位的物业人员必须具有相应的上岗证，水工、电工等设备工作人员须具备岗位技能证。 3.稳定性。中标人应按合同要求，满足各个岗位的人员数量、质量需要，并保持相对稳定。 | 1.保洁人员要求： 具有良好的服务意识，责任心强；身体健康，无不良嗜好。 2.绿化工要求： （1）具有良好的服务意识，责任心强。 （2）具有养护绿化方面工作经验，熟练使用绿化机械。 （3）身体健康，工作认真负责，无不良嗜好。 3.维修技工要求： （1）具有相关工作经验，大专及以上学历优先。技术岗位人员必须具有相应的上岗证。 （2）掌握强弱电、给排水、暖通等设备设施的数据、设备参数，熟练掌握设备的技术性能及突发事件的应急抢修工作。 （3）熟悉强弱电、给排水、暖通等设备系统运行及各类设备、阀门、仪表工作原理，正确认识各类仪表参数。 （4）熟悉相关专业知识和技能，熟悉安全规范和操作规范。 4.安保人员要求： （1）身体健康，具有相关工作经验，需着统一制服，持保安员证上岗，大专以上学历优先，退伍军人优先。 （2）掌握对应岗位消防、监控、门禁及车辆管理系统等设施的数据、设备参数及日常使用。 （3）熟练防爆盾、钢叉、一键报警系统等安防设备的使用，掌握防地震、救火、防汛等基本抢技能，处理一般突发事件。 （4）熟悉相关专业知识和技能，熟悉安全规范和操作规程。 |  |

注：每标段供应商须配备5名绿化服务人员，为该标段所有学校共同提供绿化服务。

附件4:特约服务报价明细表

| 序号 | 项目 | 收费标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外墙清洗 |  |
| 2 | 石材养护 |  |
| 3 | 化粪池清理 |  |
| 4 | 垃圾清运 |  |
| 5 | 电梯维保及年检 |  |
| 6 | 节假日绿植租摆 |  |
| 7 | 防雷检测 |  |
| 8 | 高压检测 |  |
| 9 | 灭火器加压或更换 |  |
| 10 | 空调维护保养 |  |
| 11 | 热交换站运行和维护保养 |  |
| 12 | 窗帘清洗 |  |