采购需求

一、项目内容

对地铁建设、电力开挖、热力天然气占地及区内企事业单位正式或临时开门等进行苗木移植，临时开门占用完成后进行绿化恢复及临时绿化等工作。

二、项目预算

预算金额300万元。

- 三、项目需求

（一）巡查机制，为确保绿化围挡管理的规范性和有效性，实施定期巡查机制，并要求配备至少3名专职巡查人员及巡查车辆1辆，每日、每周均需上报详细的巡查情况。具体上报内容需涵盖绿化围挡的具体位置、数量统计，以及是否已张贴开挖证、是否符合既定的规范标准。

（二）管理流程

1、移植：苗木清单任务书下达1个工作日内，中标人和企业联系，到场后先检查围挡范围是否符合围挡标准，如有超面积围挡情况，立即要求企业按照标准设置围挡，整改完成后，按照苗木清单任务书进行迁移苗木，移植苗木进苗圃统一管理。

2、补植：苗木清单任务书下达1个工作日内，中标人进行现场踏勘，按要求设施围挡后，根据清单补植苗木。

（三）施工要求

1.为了确保工程质量，中标人应组织一支强有力的技术骨干队伍，建立严格的质量管理体系，规范操作。

2.需必须保证采购主材的所选材料质量可靠，符合国家环保等相关标准。选择进行补植的苗木符合补植地点原貌品种和规格，苗木长势良好。

3.中标人须自行解决车辆、工具设施、人员办公场所、设施存放库房、车辆停放场地等。

4.严格按照安全文明施工相关要求进行作业，所有施工需在硬质围挡内进行，围挡拆除时，施工现场必须恢复原貌，工完场清。

5.合理安排施工时间，需避免人流高峰期，设置安全警示标识，做好交通疏导等必要措施。避免夜间施工扰民，如有特殊情况需要在夜间或天气暗淡时施工，应上报监理，办理相关夜间施工手续并在施工现场做好发光标识，施工人员一律穿戴发光警示服。

6.现场的渣土、垃圾应堆放在垫布上，日产日清。如有特殊情况不能及时清运的，应及时上报监理，经监理审核属实，进行覆盖处理。运输过程中严禁抛洒，并将渣土、垃圾堆放的场地及转运场地及时清理干净。

（四）工程验收

在工程验收阶段，若涉及绿化恢复工作，中标人应按照原有苗木清单任务书原状恢复。

- 中标人必须确保所有种植的植物种类符合补植位置绿化原貌的品种和规格，且植物的健康状况良好，无病虫害，根系发达，乔灌木的成活率应达到95%以上，并对未成活植物适时进行补栽。珍贵树种、孤植树和行道树成活率应达到98 %。

- 草坪无杂草、无枯黄、无病虫害，覆盖率应达到95%以上。

- 绿地整洁，无杂物，表面平整。

- 植物整形修剪应符合养护要求。

- 竣工验收后，填报竣工验收备案表。

（五）工程养护

1.养护周期

验收合格后一年内（地被3个月），中标人应对整体工程长久性项目免费提供养护服务，养护期内出现问题及时进行修补，直至达到补栽或绿化验收标准。中标人应积极履行养护期内职责，养护期间出现质量问题由中标人承担。

2、养护阶段，需按月上报养护计划及成活率情况，并按计划进行苗木的养护工作。自验收之日起，需保证苗木成活率达到95％以上并及时更换死苗，同时苗木要完成全部移交手续（直管区域、街办），否则不予支付工程款项。如有不及时补栽的情况，采购人可直接在剩余工程款项中扣除相应死苗维护费用。

四、项目清单：

| 序号 | 品种类别 | 规格及要求 | 单位 | 数量 | 含税综合单价最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移植乔木 | [项目特征]1.土球大小：200cm。2.养护期:一年[工程内容]1.起挖；2.运输；3.栽植；4.支撑；5.草绳绕树干；6.养护 | 株 | 2 | 3771.06 | 移植，养护一年，成活率100% |
| 2 | 移植乔木 | [项目特征]1.土球大小：180cm。2.养护期:一年[工程内容]1.起挖；2.运输；3.栽植；4.支撑；5.草绳绕树干；6.养护 | 株 | 40 | 3402.58 | 移植，养护一年，成活率100% |
| 3 | 移植乔木 | [项目特征]1.土球大小：170cm。2.养护期:一年[工程内容]1.起挖；2.运输；3.栽植；4.支撑；5.草绳绕树干；6.养护 | 株 | 10 | 3067.38 | 移植，养护一年，成活率100% |
| 4 | 移植乔木 | [项目特征]1.土球大小：160cm。2.养护期:一年[工程内容]1.起挖；2.运输；3.栽植；4.支撑；5.草绳绕树干；6.养护 | 株 | 10 | 2890.69 | 移植，养护一年，成活率100% |
| 5 | 移植乔木 | [项目特征]1.土球大小：150cm。2.养护期:一年[工程内容]1.起挖；2.运输；3.栽植；4.支撑；5.草绳绕树干；6.养护 | 株 | 110 | 2600.36 | 移植，养护一年，成活率100% |
| 6 | 移植乔木 | [项目特征]1.土球大小：140cm。2.养护期:一年[工程内容]1.起挖；2.运输；3.栽植；4.支撑；5.草绳绕树干；6.养护 | 株 | 10 | 2431.67 | 移植，养护一年，成活率100% |
| 7 | 移植乔木 | [项目特征]1.土球大小：130cm。2.养护期:一年[工程内容]1.起挖；2.运输；3.栽植；4.支撑；5.草绳绕树干；6.养护 | 株 | 10 | 2127.54 | 移植，养护一年，成活率100% |
| 8 | 移植乔木 | [项目特征]1.土球大小：120cm。2.养护期:一年[工程内容]1.起挖；2.运输；3.栽植；4.支撑；5.草绳绕树干；6.养护 | 株 | 110 | 1724.71 | 移植，养护一年，成活率100% |
| 9 | 移植乔木 | [项目特征]1.土球大小：110cm。2.养护期:一年[工程内容]1.起挖；2.运输；3.栽植；4.支撑；5.草绳绕树干；6.养护 | 株 | 10 | 1503.60 | 移植，养护一年，成活率100% |
| 10 | 移植乔木 | [项目特征]1.土球大小：100cm。2.养护期:一年[工程内容]1.起挖；2.运输；3.栽植；4.支撑；5.草绳绕树干；6.养护 | 株 | 200 | 1374.80 | 移植，养护一年，成活率100% |
| 11 | 移植乔木 | [项目特征]1.土球大小：90cm。2.养护期:一年[工程内容]1.起挖；2.运输；3.栽植；4.支撑；5.草绳绕树干；6.养护 | 株 | 50 | 1245.96 | 移植，养护一年，成活率100% |
| 12 | 移植乔木 | [项目特征]1.土球大小：80cm。2.养护期:一年[工程内容]1.起挖；2.运输；3.栽植；4.支撑；5.草绳绕树干；6.养护 | 株 | 150 | 852.50 | 移植，养护一年，成活率100% |
| 13 | 移植乔木 | [项目特征]1.土球大小：70cm。2.养护期:一年[工程内容]1.起挖；2.运输；3.栽植；4.支撑；5.草绳绕树干；6.养护 | 株 | 35 | 683.16 | 移植，养护一年，成活率100% |
| 14 | 移植乔木 | [项目特征]1.土球大小：60cm。2.养护期:一年[工程内容]1.起挖；2.运输；3.栽植；4.支撑；5.草绳绕树干；6.养护 | 株 | 100 | 597.88 | 移植，养护一年，成活率100% |
| 15 | 移植乔木 | [项目特征]1.土球大小：50cm。2.养护期:一年[工程内容]1.起挖；2.运输；3.栽植；4.支撑；5.草绳绕树干；6.养护 | 株 | 60 | 450.75 | 移植，养护一年，成活率100% |
| 16 | 移植大灌木 | [项目特征]1.土球大小：70cm。2.养护期:一年[工程内容]1.起挖；2.运输；3.栽植；4.支撑；5.草绳绕树干；6.养护 | 株 | 15 | 636.80 | 移植，养护一年，成活率100% |
| 17 | 移植中灌木 | [项目特征]1.土球大小：50cm。2.养护期:一年[工程内容]1.起挖；2.运输；3.栽植；4.支撑；5.草绳绕树干；6.养护 | 株 | 40 | 404.39 | 移植，养护一年，成活率100% |
| 18 | 移植灌木球 | [项目特征]1.土球大小：50cm。2.养护期:一年[工程内容]1.起挖；2.运输；3.栽植；4.支撑；5.草绳绕树干；6.养护 | 株 | 100 | 404.39 | 移植，养护一年，成活率100% |
| 19 | 移植色带 | [项目特征]1.36株/m2；2.养护期:一年 | m2 | 495.00 | 128.00 | 移植，养护一年，成活率100% |
| 20 | 移植色带 | [项目特征]1.64株/m2；2.养护期:一年 | m2 | 385.00 | 178.00 | 移植，养护一年，成活率100% |
| 21 | 移除草皮、麦冬 | [项目特征]1.挖除；2.垃圾外运 | m2 | 9863.08 | 15.50 |  |
| 22 | 花箱、花钵、雕塑、座椅等移位 | [项目特征]1.拆除、吊装；2.运输；3.吊装； | m3 | 26.00 | 550.00 |  |
| 23 | 补植乔木 | [项目特征]1.土球大小：200cm2.养护期:一年[工程内容]1.起挖；2.运输；3.栽植；4.支撑；5.草绳绕树干；6.养护 | 株 | 2 | 3771.06 | 栽植，养护一年，成活率100%，不含主材，苗木来源高新区苗圃 |
| 24 | 补植乔木 | [项目特征]1.土球大小：180cm2.养护期:一年[工程内容]1.起挖；2.运输；3.栽植；4.支撑；5.草绳绕树干；6.养护 | 株 | 20 | 3402.58 | 栽植，养护一年，成活率100%，不含主材，苗木来源高新区苗圃 |
| 25 | 补植乔木 | [项目特征]1.土球大小：170cm2.养护期:一年[工程内容]1.起挖；2.运输；3.栽植；4.支撑；5.草绳绕树干；6.养护 | 株 | 10 | 3067.38 | 栽植，养护一年，成活率100%，不含主材，苗木来源高新区苗圃 |
| 26 | 补植乔木 | [项目特征]1.土球大小：160cm2.养护期:一年[工程内容]1.起挖；2.运输；3.栽植；4.支撑；5.草绳绕树干；6.养护 | 株 | 10 | 2890.69 | 栽植，养护一年，成活率100%，不含主材，苗木来源高新区苗圃 |
| 27 | 补植乔木 | [项目特征]1.土球大小：150cm2.养护期:一年[工程内容]1.起挖；2.运输；3.栽植；4.支撑；5.草绳绕树干；6.养护 | 株 | 50 | 2600.36 | 栽植，养护一年，成活率100%，不含主材，苗木来源高新区苗圃 |
| 28 | 补植乔木 | [项目特征]1.土球大小：140cm2.养护期:一年[工程内容]1.起挖；2.运输；3.栽植；4.支撑；5.草绳绕树干；6.养护 | 株 | 10 | 2431.67 | 栽植，养护一年，成活率100%，不含主材，苗木来源高新区苗圃 |
| 29 | 补植乔木 | [项目特征]1.土球大小：130cm2.养护期:一年[工程内容]1.起挖；2.运输；3.栽植；4.支撑；5.草绳绕树干；6.养护 | 株 | 10 | 2127.54 | 栽植，养护一年，成活率100%，不含主材，苗木来源高新区苗圃 |
| 30 | 补植乔木 | [项目特征]1.土球大小：120cm2.养护期:一年[工程内容]1.起挖；2.运输；3.栽植；4.支撑；5.草绳绕树干；6.养护 | 株 | 80 | 1724.71 | 栽植，养护一年，成活率100%，不含主材，苗木来源高新区苗圃 |
| 31 | 补植乔木 | [项目特征]1.土球大小：110cm2.养护期:一年[工程内容]1.起挖；2.运输；3.栽植；4.支撑；5.草绳绕树干；6.养护 | 株 | 10 | 1503.60 | 栽植，养护一年，成活率100%，不含主材，苗木来源高新区苗圃 |
| 32 | 补植乔木 | [项目特征]1.土球大小：100cm2.养护期:一年[工程内容]1.起挖；2.运输；3.栽植；4.支撑；5.草绳绕树干；6.养护 | 株 | 100 | 1374.80 | 栽植，养护一年，成活率100%，不含主材，苗木来源高新区苗圃 |
| 33 | 补植乔木 | [项目特征]1.土球大小：90cm2.养护期:一年[工程内容]1.起挖；2.运输；3.栽植；4.支撑；5.草绳绕树干；6.养护 | 株 | 10 | 1245.96 | 栽植，养护一年，成活率100%，不含主材，苗木来源高新区苗圃 |
| 34 | 补植乔木 | [项目特征]1.土球大小：80cm2.养护期:一年[工程内容]1.起挖；2.运输；3.栽植；4.支撑；5.草绳绕树干；6.养护 | 株 | 80 | 852.50 | 栽植，养护一年，成活率100%，不含主材，苗木来源高新区苗圃 |
| 35 | 补植乔木 | [项目特征]1.土球大小：70cm2.养护期:一年[工程内容]1.起挖；2.运输；3.栽植；4.支撑；5.草绳绕树干；6.养护 | 株 | 5 | 683.16 | 栽植，养护一年，成活率100%，不含主材，苗木来源高新区苗圃 |
| 36 | 补植乔木 | [项目特征]1.土球大小：60cm2.养护期:一年[工程内容]1.起挖；2.运输；3.栽植；4.支撑；5.草绳绕树干；6.养护 | 株 | 30 | 597.88 | 栽植，养护一年，成活率100%，不含主材，苗木来源高新区苗圃 |
| 37 | 补植乔木 | [项目特征]1.土球大小：50cm2.养护期:一年[工程内容]1.起挖；2.运输；3.栽植；4.支撑；5.草绳绕树干；6.养护 | 株 | 35 | 450.75 | 栽植，养护一年，成活率100%，不含主材，苗木来源高新区苗圃 |
| 38 | 补植大灌木 | [项目特征]1.土球大小：70cm2.养护期:一年[工程内容]1.起挖；2.运输；3.栽植；4.支撑；5.草绳绕树干；6.养护 | 株 | 5 | 636.80 | 栽植，养护一年，成活率100%，不含主材，苗木来源高新区苗圃 |
| 39 | 补植中灌木 | [项目特征]1.土球大小：50cm2.养护期:一年[工程内容]1.起挖；2.运输；3.栽植；4.支撑；5.草绳绕树干；6.养护 | 株 | 15 | 404.39 | 栽植，养护一年，成活率100%，不含主材，苗木来源高新区苗圃 |
| 40 | 补植灌木球 | [项目特征]1.土球大小：50cm2.养护期:一年[工程内容]1.起挖；2.运输；3.栽植；4.支撑；5.草绳绕树干；6.养护 | 株 | 50 | 404.39 | 栽植，养护一年，成活率100%，不含主材，苗木来源高新区苗圃 |
| 41 | 补植草皮 | [项目特征]1、采购；2、运输；3、栽植；4.养护期:一年 | m2 | 2765.00 | 44.34 | 满铺，养护一年，成活率100%（含主材） |
| 42 | 补植麦冬 | [项目特征]1.64株/m2；2、采购；3、运输；4、栽植；5.养护期:一年 | m2 | 2765.00 | 44.70 | 满铺，养护一年，成活率100%（含主材） |
| 43 | 补植色带 | [项目特征]1.苗木种类:色带(红叶石楠、大叶黄杨等)；2.苗木株高、株距:高：40-60cm，冠幅15-20cm，36株/m2；3.养护期:一年 [工程内容]1.起挖；2.运输；3.栽植；4.养护 | m2 | 520.00 | 142.42 | 栽植，养护一年，成活率100%（含主材） |
| 44 | 补植色带 | [项目特征]1.苗木种类:色带（豆瓣黄杨、小叶女贞等）；2.苗木株高、株距:高：30-60cm，冠幅10-15cm，64株/m2；3.养护期:一年 [工程内容]1.起挖；2.运输；3.栽植；4.养护 | m2 | 280.00 | 205.04 | 栽植，养护一年，成活率100%（含主材） |
| 45 | 场地整理 | [项目特征]1.平整场地 | m2 | 17073.08 | 8.08 |  |
| 46 | 黄土回填 | [项目特征]1.黄土运卸；2.平整 | m3 | 273.03 | 28.92 |  |
| 47 | 垃圾外运 | [项目特征]1.垃圾集中整理；2.垃圾外运 | m3 | 216.00 | 130.00 |  |
| 48 | 绿地恢复 | [项目特征] 1.拆除:10-20cm厚C20混凝土基层 2.拆除:20-30cm 水泥稳定碎石基层 3.拆除道牙 4.垃圾外运 5.客土回填、运卸、场地平整 | m2 | 120.00 | 159.59 |  |