西安市长安区五星街道中心学校消防设施改造项目

工程量清单编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：西安市长安区五星街道中心学校消防设施改造项目

2、建设单位：西安市长安区五星街道中心学校

3、建设地点：西安市长安区五星街道中心学校

4、工程内容：西安市长安区五星街道中心学校消防设施改造项目涉及的配管配线、电缆安装、配电箱、应急照明灯具安装、消防稳压泵、消火栓安装、水箱安装、管道敷设、阀门安装；土方开挖、基层回填、垃圾清运；采购安装钢制防火门、防火隔墙等内容。

二、编制依据

1、依据提供资料和项目相关的标准、规范等技术资料；

2、依据《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准》(2025)、《陕西省建设工程费用规则》(2025)等；

3、正常施工组织设计及施工方法；

4、与建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料；

5、其他相关计价依据及办法。

三、其他说明

1.本工程采用广联达云计价平台GCCP7.0（7.5000.23.2版本）编制。