**西安市长安区灵沼街道冯村小学(西安高新第四十小学冯村分校)消防改造工程（二次）**

**工程量清单编制说明**

**一、项目概况**

西安市长安区灵沼街道冯村小学(西安高新第四十小学冯村分校)消防改造工程，本工程位于西安市长安区灵沼街道冯村小学(西安高新第四十小学冯村分校)，主要工程内容为完成本项目消防设施改造，包含但不限于以下内容：（1）电气部分：应急照明灯具拆除、应急照明灯具安装、电线、电线管路敷设、照明配电箱安装以及系统调试。（2）消防部分：消防水箱安装、消防水箱保温、消防稳压装置安装、阀门安装、镀锌钢管安装及保温、室内外消火栓安装以及系统调试。（3）土建部分：消防水泵房基础施工、消防取水口施工、拆除混凝土路面、土方回填、水泥混凝土施工、给水阀门井、阀门井以及垃圾外运。

**二、编制范围**

1、本次编制的范围包含西安市长安区灵沼街道冯村小学(西安高新第四十小学冯村分校)消防改造工程项目图纸的全部内容；

2、设计图纸、图纸会审及其答疑；

1. **编制依据**

1、《陕西省建设工程工程量清单计价标准及计算标准(2025)》；

2、有关技术规范、标准图集；

3、国家、省、市有关文件及规定。

**四、其他说明**

1、编制软件采用广联达清单计价7.5000.23.1。