工程量清单

| 序号 | 清单项目 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面清表 | ㎡ | 14512.12 |
| 2 | 垃圾外运（10km以内） | m³ | 5804.85 |
| 3 | 垃圾外运（外超52km） | m³ | 5804.85 |
| 4 | 装配式围墙 | m | 580.7 |